# Příloha č.1  Výzvy – VZMR „Dodávka a montáž venkovních žaluzií Z90“

# Technická specifikace  - popis prací

Předmět VŘ: Dodávka a montáž venkovních žaluzií (profil Z90)

Rozsah požadovaných prací:

- Technické parametry a množství

- Počet žaluzií: 14 ks

- Typ lamel: Z90

- Barva: bílá (RAL 9016)

- Ovládání: motorové

- Ovládací systémy: ruční, tlačítkové

- Rozměr okna: 2330 x 2500 mm

- Další požadavky

- Záruka na dodané žaluzie a montáž: minimálně 5 let

- Termín realizace: 10.února – 31.března

- Certifikace: Dodavatel doloží certifikaci a prohlášení o shodě na žaluzie a montáž

Při realizaci požadujeme použití kvalitních a certifikovaných materiálů, dodržení všech bezpečnostních předpisů a profesionální přístup. Uvítáme započtení záručního a pozáručního servisu do cenové nabídky.

Cenovou nabídku prosím vyplňte do předepsané tabulky – Příloha 2.