## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Úpravy administrativního pracoviště techniků autodílny ZZS JmK v Brně – Černovicích |  | Objednatel: | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje |  | IČO/DIČ: | 00346292/CZ00346292
Druh stavby: |  | D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | Projektant: | Ing. Ondřej Tichý |  | IČO/DIČ: | 75718600/CZ8001113824
Lokalita: |  | Brno - Černovice |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 51
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 05.11.2024
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Úpravy administrativního pracoviště techniků autodílny ZZS JmK v Brně – Černovicích | Objednatel: | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje |  | IČO/DIČ: | 00346292/CZ00346292
Druh stavby: | D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky | Projektant: | Ing. Ondřej Tichý |  | IČO/DIČ: | 75718600/CZ8001113824
Lokalita: | Brno - Černovice | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 51
JKSO: |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 05.11.2024
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN
Ostatní rozpočtové náklady (VORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  | 0 |  |  | 0
Příprava staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Inženýrské činnosti |  |  | 0 |  |  | 0
Finanční náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Náklady na pracovníky |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Vlastní VORN |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem VORN | [5 empty] | 0

## Rozpočet - objekty
Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem
Název stavby: |  | Úpravy administrativního pracoviště techniků autodílny ZZS JmK v Brně – Černovicích | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Druh stavby: |  | D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing. Ondřej Tichý
Lokalita: |  | Brno - Černovice | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 05.11.2024 | Zpracoval:
Náklady (Kč)
Objekt | Zkrácený popis |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
0-SPOL | Společné činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0-SPOL | 0
011-UKS | Univerzální kabelážní systém |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 011-UKS | 0
014-PZT | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 014-PZT | 0
015-ACS | Přístupový systém |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 015-ACS | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet | [28 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | Úpravy administrativního pracoviště techniků autodílny ZZS JmK v Brně – Černovicích |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
Druh stavby: |  | D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Ing. Ondřej Tichý
Lokalita: |  | Brno - Černovice |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: | 05.11.2024 |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE |  | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| 0-SPOL |  | Společné činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 0-SPOL |  | HSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 0-SPOL | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0-SPOL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 0-SPOL | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a |  | h | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10_90_ | 0-SPOL_10_9_ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 90 |  | 12 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a
|  | RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | [45 empty] | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
2 | 0-SPOL | 900 RT1 | HZS |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10_90_ | 0-SPOL_10_9_ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 90 |  | 12 | HZS
|  | Varianta: | Práce v tarifní třídě 4
|  | RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | [45 empty] | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
|  | Poznámka: | Rozebrání a složení stáv.podhledů.
3 | 0-SPOL | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10_90_ | 0-SPOL_10_9_ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 90 |  | 12 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.
|  | Varianta: | Revize
|  | RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | [45 empty] | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
|  | Poznámka: | Kompletní el.revize všech systémů SLP.
4 | 0-SPOL | 900 R23 | HZS |  | h | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10_90_ | 0-SPOL_10_9_ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 90 |  | 12 | HZS
|  | Varianta: | elektromontér v tarifní třídě 6
|  | RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut. | [45 empty] | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
|  | Poznámka: | Demontáž stáv.čtečky a zámku.
| 0-SPOL | VORN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0-SPOL
| 0-SPOL | 04VRN | Inženýrské činnosti |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0-SPOL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 0-SPOL | 043002VRN | Zkoušky |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10_04VRN_ | 0-SPOL_10_Â _ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | Zkoušky
|  | Poznámka: | Zkušební provoz, individuální a komplexní vyzkoušení systémů SLP.
| 0-SPOL |  | Montáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 0-SPOL | M | Montážní přirážky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0-SPOL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 0-SPOL | 110 R01 | Mimostaveništní doprava individual. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M_ | 0-SPOL_M1_9_ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Mimostaveništní doprava individual.
7 | 0-SPOL | 141 R01 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M_ | 0-SPOL_M1_9_ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22
|  | Poznámka: | Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras. Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod. Týká se všech systémů SLP.
8 | 0-SPOL | 120 R01 | Přesun do zóny individuální |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M_ | 0-SPOL_M1_9_ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Přesun do zóny individuální
9 | 0-SPOL | 202 R01 | Zednické výpomoci HSV |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-SPOL | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M_ | 0-SPOL_M1_9_ | 0-SPOL_ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Zednické výpomoci HSV
|  | RTS komentář: | Přirážka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických výpomocí, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je nelze na základě zakreslení v projektech rozpočtovat jako stavební práce. Jsou to: a) vysekání kapes, nik pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.) b) vynechání nebo vysekání rýh pro rozvody, kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech c) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí d) podezdění , nebo podbetonování armatur (ceník M 23) e) zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů, nebo jiných zařízení betonem f) zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků g) nastřelování upevňovacích prvků - pokud jsou jimi nahrazeny úkony ad a) až f), jinak se nastřelování nebo připevňování pomocí hmoždinek rozpočtuje podle ceníku 801-1 a 801-4. Náklady stanovené sazbou lze rozpočtovat a fakturovat, pokud jsou vyjmenované práce při montážích prokazatelně prováděny a platí bez ohledu na jejich skutečný rozsah. Základnu pro použití sazby tvoří náklady určené podle ceníků montážních prací uvedených v příloze č. 1 (vč. VC vytvořených R-položkami), s výjimkou ceníků č. 21, 22, 25, 27, 46, 48 až 52 a 54 M II. díl a dále bez přesunu, nákladů určených HZS, bez nákladů stavebních prací a bez hodnoty dodávek rozpočtovaných samostatně (ve specifikacích). Do základny dále nepatří ani vedlejší rozpočtové náklady | [45 empty] | Přirážka je určena ke krytí nákladů na podíl zednických výpomocí, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací, jsou nezbytným předpokladem pro jejich zahájení nebo dokončení a pokud je nelze na základě zakreslení v projektech rozpočtovat jako stavební práce. Jsou to: a) vysekání kapes, nik pro konzoly, podpěry, závěsy, pevné body a konstrukce (manipulační plošiny apod.) b) vynechání nebo vysekání rýh pro rozvody, kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech c) osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí d) podezdění , nebo podbetonování armatur (ceník M 23) e) zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů, nebo jiných zařízení betonem f) zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků g) nastřelování upevňovacích prvků - pokud jsou jimi nahrazeny úkony ad a) až f), jinak se nastřelování nebo připevňování pomocí hmoždinek rozpočtuje podle ceníku 801-1 a 801-4. Náklady stanovené sazbou lze rozpočtovat a fakturovat, pokud jsou vyjmenované práce při montážích prokazatelně prováděny a platí bez ohledu na jejich skutečný rozsah. Základnu pro použití sazby tvoří náklady určené podle ceníků montážních prací uvedených v příloze č. 1 (vč. VC vytvořených R-položkami), s výjimkou ceníků č. 21, 22, 25, 27, 46, 48 až 52 a 54 M II. díl a dále bez přesunu, nákladů určených HZS, bez nákladů stavebních prací a bez hodnoty dodávek rozpočtovaných samostatně (ve specifikacích). Do základny dále nepatří ani vedlejší rozpočtové náklady
| 011-UKS |  | Univerzální kabelážní systém |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 011-UKS |  | Montáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 011-UKS | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 011-UKS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 011-UKS | 210020932R00 | Ucpávka protipožární, s vanou |  | m2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M21_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Ucpávka protipožární, s vanou
|  |  | 5*0,1*0,1 |  |  | 0.05
|  | Poznámka: | Kompletní požární ucpávky - montáž. Týká se všech systémů SLP.
11 | 011-UKS | 23153030 | Tmel silikonový protipožární 310 ml |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M21_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Tmel silikonový protipožární 310 ml
|  | RTS komentář: | Protipožární jednosložkový silikonový tmel. Po vyschnutí vytváří flexibilní, kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných instalací a spár. Je odolný proti vlhkosti. Vhodný i do venkovního prostředí. Tmel je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí a dilatujících spár. Vhodný i pro zasklívání. Snižuje riziko šíření kouře a ohně. Kartuše 310 m | [45 empty] | Protipožární jednosložkový silikonový tmel. Po vyschnutí vytváří flexibilní, kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných instalací a spár. Je odolný proti vlhkosti. Vhodný i do venkovního prostředí. Tmel je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, kovového potrubí a dilatujících spár. Vhodný i pro zasklívání. Snižuje riziko šíření kouře a ohně. Kartuše 310 m
| 011-UKS | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 011-UKS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 011-UKS | 222260020R00 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání
13 | 011-UKS | 345715344 | Krabice univerzální KU 68-45 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Krabice univerzální KU 68-45
|  | RTS komentář: | Elektroinstalační krabice pod omítku dle ČSN EN 60670-1. Možnost pevného spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm. Krabice lze vzájemně spojovat s krabicemi KPR 68-70, KP 68/D a KPR 68/D. Přímá náhrada krabice KU 68-1901. Průměr vrtaného otvoru = 80 m | [45 empty] | Elektroinstalační krabice pod omítku dle ČSN EN 60670-1. Možnost pevného spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm. Krabice lze vzájemně spojovat s krabicemi KPR 68-70, KP 68/D a KPR 68/D. Přímá náhrada krabice KU 68-1901. Průměr vrtaného otvoru = 80 m
14 | 011-UKS | 222260563R00 | Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky
15 | 011-UKS | 345710542 | Trubka elektroinstalační ohebná 2325/LPE-1 |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka elektroinstalační ohebná 2325/LPE-1
|  | RTS komentář: | Elektroinstalační trubky a příslušenství Ohebné LPE-1 - nízká mechanická odolnost 320 N Ohebné elektroinstalační trubky z PE, přírodní barvy pro nízkou mechanickou odolnost 320 N. Vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku. Klasifikace podle IEC 614-225. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 320 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 90°C (krátkodobě). Materiál NENÍ samozhášivý | [45 empty] | Elektroinstalační trubky a příslušenství Ohebné LPE-1 - nízká mechanická odolnost 320 N Ohebné elektroinstalační trubky z PE, přírodní barvy pro nízkou mechanickou odolnost 320 N. Vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku. Klasifikace podle IEC 614-225. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 320 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 90°C (krátkodobě). Materiál NENÍ samozhášivý
16 | 011-UKS | 222260573R00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek
17 | 011-UKS | TR022 | Trubka plastová tuhá pr.25mm vč.příchytek |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka plastová tuhá pr.25mm vč.příchytek
18 | 011-UKS | 222261601R00 | Zhotovení otvoru do 100x100 mm |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Zhotovení otvoru do 100x100 mm
19 | 011-UKS | 222280215R01 | Kabel UTP/FTP kat.6A-7A v trubkách |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Kabel UTP/FTP kat.6A-7A v trubkách
20 | 011-UKS | KAB005 | Instalační kabel U/FTP kat.6A, LSOH |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Instalační kabel U/FTP kat.6A, LSOH
21 | 011-UKS | 222290007R01 | Zásuvka 2xRJ45 pod omítku |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Zásuvka 2xRJ45 pod omítku
22 | 011-UKS | UKS116 | Datová zásuvka 2xRJ45, zapuštěná pod omítku nebo SDK, kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Datová zásuvka 2xRJ45, zapuštěná pod omítku nebo SDK, kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu
23 | 011-UKS | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Vypáskování kabelů v rozvaděči
24 | 011-UKS | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Kontrolní měření kabelu
25 | 011-UKS | 222300211R00 | Forma pro kabel FTP |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Forma pro kabel FTP
|  |  | 2*8 |  |  | 16
26 | 011-UKS | UKS130 | Keystone systémový shodný s typem kabeláží U/FTP kat.6A |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Keystone systémový shodný s typem kabeláží U/FTP kat.6A
|  |  | 2*8 |  |  | 16
27 | 011-UKS | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011-UKS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 011-UKS_M1_9_ | 011-UKS_ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Závěrečné práce v rozvaděči
| 014-PZT |  | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 014-PZT |  | Montáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 014-PZT | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 014-PZT | [7 empty] | 0 | 0 | 0
28 | 014-PZT | 222260561R00 | Trubka plast.ohebná EN 16 pod omítku vč.drážky |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka plast.ohebná EN 16 pod omítku vč.drážky
29 | 014-PZT | 345710540 | Trubka elektroinstalační ohebná 2316E/LPE-1 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka elektroinstalační ohebná 2316E/LPE-1
30 | 014-PZT | 222280213R00 | Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách
31 | 014-PZT | ADIPZT2353 | Sdělovací poplach. kabel 6x0,22mm2, pocínované měděné lanko, LSZH |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Sdělovací poplach. kabel 6x0,22mm2, pocínované měděné lanko, LSZH
32 | 014-PZT | 222325001R00 | Detektor PIR na předem připravené úchytné body |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Detektor PIR na předem připravené úchytné body
33 | 014-PZT | ADIPZT1033 | PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce
34 | 014-PZT | 222325003R00 | Držák detektoru na předem připravené úchytné body |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Držák detektoru na předem připravené úchytné body
35 | 014-PZT | ADIPZT1126 | Kloubový držák na stěnu s tamperem, dodává se v balení, 1ks balení = 5 držáků |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Kloubový držák na stěnu s tamperem, dodává se v balení, 1ks balení = 5 držáků
36 | 014-PZT | 222325292R00 | Měření smyčky |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Měření smyčky
37 | 014-PZT | 222325302R00 | Programování ústředny, uvedení do provozu |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014-PZT | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 014-PZT_M1_9_ | 014-PZT_ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Programování ústředny, uvedení do provozu
|  | Poznámka: | Zahrnuje i doplnění nových prvků do BMS.
| 015-ACS |  | Přístupový systém |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 015-ACS |  | Montáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 015-ACS | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 015-ACS | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 015-ACS | 222260561R00 | Trubka plast.ohebná EN 16 pod omítku vč.drážky |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka plast.ohebná EN 16 pod omítku vč.drážky
39 | 015-ACS | 345710540 | Trubka elektroinstalační ohebná 2316E/LPE-1 |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka elektroinstalační ohebná 2316E/LPE-1
|  | RTS komentář: | Elektroinstalační trubky a příslušenství Ohebné LPE-1 - nízká mechanická odolnost 320 N Ohebné elektroinstalační trubky z PE, přírodní barvy pro nízkou mechanickou odolnost 320 N. Vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku. Klasifikace podle IEC 614-225. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 320 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 90°C (krátkodobě). Materiál NENÍ samozhášivý | [45 empty] | Elektroinstalační trubky a příslušenství Ohebné LPE-1 - nízká mechanická odolnost 320 N Ohebné elektroinstalační trubky z PE, přírodní barvy pro nízkou mechanickou odolnost 320 N. Vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku. Klasifikace podle IEC 614-225. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 320 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 90°C (krátkodobě). Materiál NENÍ samozhášivý
40 | 015-ACS | 222260563R00 | Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka plast.ohebná EN 25 pod omítku vč.drážky
41 | 015-ACS | 345710542 | Trubka elektroinstalační ohebná 2325/LPE-1 |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Trubka elektroinstalační ohebná 2325/LPE-1
42 | 015-ACS | 222280213R00 | Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách
43 | 015-ACS | KAB003 | Instalační kabel FTP kat.5E, LSOH |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Instalační kabel FTP kat.5E, LSOH
44 | 015-ACS | KAB134 | Kabel sdělovací 5x2x0.8 |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Kabel sdělovací 5x2x0.8
45 | 015-ACS | KAB092 | Kabel napájecí 2x1.5 |  | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Kabel napájecí 2x1.5
46 | 015-ACS | 222325102R00 | Sběrnicový modul na připravené úchytné body |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Sběrnicový modul na připravené úchytné body
|  | Varianta: | řadič ACS
|  | Poznámka: | Řídící jednotka ACS - kompletní montáž.
47 | 015-ACS | ADIACS0119 | HUB PRO Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | HUB PRO Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky
|  | Poznámka: | zákaznický firmware pro integraci do SBI
48 | 015-ACS | 222325501R00 | Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body
49 | 015-ACS | ADIACS0405 | Čtečka Signo P 20 STD, úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/BT), svork. |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Čtečka Signo P 20 STD, úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/BT), svork.
|  | Poznámka: | zákaznický firmware pro integraci do SBI
50 | 015-ACS | 222323316R01 | Elektromechanický samozamykací zámek |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Elektromechanický samozamykací zámek
51 | 015-ACS | 0420011510 | Samozamykací elektromechanický zámek, rozteč a backset dle typu dveří |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 015-ACS | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M1_M22_ | 015-ACS_M1_9_ | 015-ACS_ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Samozamykací elektromechanický zámek, rozteč a backset dle typu dveří
|  | Poznámka: | Kompletní včetně příslušenství (systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu, systémového kování a ostatního příslušenstvíí). Systémový kabel propojen s kabelem ACS v přístupné krabičce.
[8 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: