## Rekapitulace
Název | Dodávka | Materiál + montáž
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedení |  | 0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených
zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Náklady celkem |  | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Úprava RH1
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
63/4/0.03 30mA | ks | 1 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT."B"
16/1/B 16A | ks | 6 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHARAKT."B"
50/3/B 50A | ks | 1 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTA PRO
1.2.3. - PÓL.JISTIČE
63A, 3P-3TE | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Úprava stávajícícho rozvaděče | hod | 4 | 0 | 0
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ
Zákryt z plechu | m2 | 0.2 | 0 | 0
Popisný štítek | ks | 8 | 0 | 0
Specifikace dodávky RH1 celkem |  | 1 |  | 0
Dodávky CELKEM |  |  |  | 0
Elektromontáže
SILNOPROUD
LIŠTA - KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ
LV18x13 vkládací | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
LV24x22 vkládací | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
LV40x40 vkládací | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
LV60x40 vkládací | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KU68/2-1901 hloubka 42mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KPL 64-45/LD_NA do dřevěných obkladů | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA Z PH, IP54
bez svorkovnice 72x72, 7 otv. | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA
Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE
HM6 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
SYKFY 2x2x0.5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, IP20
BARVA BÍLÁ
Jednoduchý | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA 230/16A S OCHRANNÝM KOLÍKEM
A CLONKAMI, IP20, BARVA BÍLÁ
jednonásobná komplet | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ OZNAČOVACÍHO ŠTÍTKU
NA KABEL | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 60 |  |  | 0 | 0
OMÍTKOVÁ SMĚS
PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK
pytlovaná 40kg | pyt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávajících přístrojů a krabic v obložení | hod | 30 |  |  | 0 | 0
Montáž stávajících přístrojů a krabic do obložení | hod | 30 |  |  | 0 | 0
Úprava stávajíícho zařízení | hod | 5 |  |  | 0 | 0
Napojení na stávající zařízení | hod | 6 |  |  | 0 | 0
Vyhledání připojovacího místa | hod | 3 |  |  | 0 | 0
Zapojování el. ohřívačů | hod | 3 |  |  | 0 | 0
sekání, zednické práce | hod | 30 |  |  | 0 | 0
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM
při zapojování a zkouškách | hod | 10 |  |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi | hod | 8 |  |  | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE ČSN 331500
Revizní technik | hod | 30 |  |  | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  |  | 0 | 0
CELKEM SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | VÝKAZ VÝMĚR
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Gymnázium Blansko
Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů,
Projekt | topné soustavy a kotelny
SO01-Hlavní budova
část elektroinstalace - II.etapa, část 2
Investor | Gymnázium Blansko, Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
Z. č. | 2019.009
A. č.
Zadavatel: | Gymnázium Blansko, Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
Vypracoval | Ing. Miloslav Müller
Datum | březen 2025
Zpracovatel
CÚ | 01/2025
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (ks) | 1,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks) | 1,00
Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených
zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks) | 1,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00