## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 619 | Střecha ředitelství školy - havarijní stav
| Objekt: |  | 01 | Oprava střešního pláště
4319 | Rozpočet: |  | 1 | Stav. část
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Oprava střešního pláště |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stav. část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 619 - Střecha ředitelství školy - havarijní stav
#POPO | Popis objektu: 01 - Oprava střešního pláště
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Stav. část
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 619 | Střecha ředitelství školy - havarijní stav | [25 empty] | STA
O: | 01 | Oprava střešního pláště | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stav. část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 2.35 | [6 empty] | DIL
1 | 413232221RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0561 | 0.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2935 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sanace vazných trámů : 2*2*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 12.34 | [6 empty] | DIL
2 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 16.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01408 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.396 | 6.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odbourané komíny : (1,26+0,45+0,49+0,45+0,48+0,48+0,88+0,48+1,95+0,48+0,48+0,48)*2 |  | 16.72 | [23 empty] | VV | 0
3 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 16.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 4.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 632451011R00 | Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm | m2 | 2.6067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04095 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.656 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odbourané komíny : 1,26*0,45+0,49*0,45+0,48*0,48+0,88*0,48+1,95*0,48+0,48*0,48 |  | 2.6067 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.28 |  | 0 |  |  |  |  | 388.9 | [6 empty] | DIL
5 | 941941042R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 23.8 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.139 | 180.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [25 empty] | POP
|  | (10,0+2,5*3+7,5+2,5*3+10,0+10,0+30,0+10,0)*14,0 |  | 1295 | [23 empty] | VV | 0
6 | 941941292R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 2590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 4.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.007 | 18.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [25 empty] | SPI
|  | 1295,0*2 |  | 2590 | [23 empty] | VV | 0
7 | 941941842R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.099 | 128.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0303 | 39.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 2590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.39 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.018 | 23.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 43.37 | [6 empty] | DIL
11 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.015 | 4.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 953945121R00a | Pás proti ptákům hrotový,z lešení - pozink. hroty W2-R s ohebnou podstavou z polykarbonátu, odolným vůči povětrnostním vlivům a UV záření, uchycení do okapů pomocí svorek | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.45 | 38.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.18 |  |  |  |  | 37.04 | [6 empty] | DIL
13 | 962032641R00 | Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou | m3 | 9.2201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 15.41 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.79 | 25.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | odbourání komínů ukončených pod střešní kcí na úroveň podlahy podkrov - bude upřesněno při realizacií : 1,26*0,45*3,75+0,49*0,45*2,0+0,48*0,48*3,75+0,88*0,48*3,75+1,95*0,48*4,0+0,48*0,48*2,0 |  | 9.2201 | [23 empty] | VV | 0
14 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 302-303 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 302-304 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.041 | 0.06 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.52 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | střešní výlezy : 0,5*0,5*6 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
16 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.088 | 0.14 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.556 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 302-304 : 0,8*2,02 |  | 1.616 | [23 empty] | VV | 0
17 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.18 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.533 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI
|  | 302-303 : 1,35*2,02 |  | 2.727 | [23 empty] | VV | 0
18 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 301-302 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
19 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.14 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.939 | 1.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 301-302 : 0,95*2,0 |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 0
20 | 973031325R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.031 | 0.25 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.772 | 6.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | sanace vazných trámů : 2*2*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 74.99 | [6 empty] | DIL
21 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 29.1016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.577 | 74.99 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.71 |  | 15.9 |  |  |  |  | 530.6 | [6 empty] | DIL
22 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání a odkrývání opravované střešní konstrukce provizorní těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou 15 x 20 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17009 | 0.68 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 30 | 120 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
23 | 762084112R00 | Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střechách na konstrukcích krovů, výšky přes 8 do 12 m | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.032 | 6.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 762084211R00 | Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střechách pro bednění a laťování krovů, výšky přes 4 do 12 m | m2 | 812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.057 | 46.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 406,0*2 |  | 812 | [23 empty] | VV | 0
25 | 762111811R00 | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 48.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.022 | 1.07 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.114 | 5.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 302 : (6,05+2,5*2)*3,0+2,15*(3,0+1,1)*0,5*2-1,35*2,02 |  | 39.238 | [23 empty] | VV | 0
|  | 302-304 : 3,61*3,0-0,8*2,02 |  | 9.214 | [23 empty] | VV | 0
26 | 762131811R00 | Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny | m2 | 40.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.014 | 0.57 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.102 | 4.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 302 : (6,05+2,75*2)*3,0+2,15*(3,0+1,1)*0,5*2-1,35*2,02 |  | 40.738 | [23 empty] | VV | 0
27 | 762333130R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.2 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.491 | 98.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | náhrada poškozených prvků - předpoklad : 200,0 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
28 | 762332110RT4 | Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 10/10 cm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.04 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.262 | 1.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vzpěry : 2,5*2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
29 | 762331813R00 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 4.8 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.154 | 30.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | náhrada poškozených prvků - předpoklad : 200,0 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
30 | 762342203R00 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, | m2 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.156 | 63.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 762342206R00 | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, bez dodávky řeziva | m2 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 32.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 6.09 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 36.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 762342812R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm | m2 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.03 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 20.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 10.0978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02297 | 0.23 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 406,0*(0,00733+0,00264) |  | 4.0478 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,0*0,1*0,1 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
35 | 762811811R00 | Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm | m2 | 31.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.44 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 2.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 303 : 5,55*(2,7+3,0) |  | 31.635 | [23 empty] | VV | 0
36 | 762822810R00 | Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2 | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.008 | 0.46 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.086 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 303 : (2,7+3,0)*10 |  | 57 | [23 empty] | VV | 0
37 | 762841811R00 | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm bez omítky | m2 | 31.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.014 | 0.44 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.106 | 3.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 762911121R00a | Impregnace řeziva tlakovakuová, zelený odstín | m3 | 46.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stávající krov - bude upřesněno při realizaci : 40,0 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | vzpěry : 5,0*0,1*0,1 |  | 0.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | náhrada poškozených prvků - předpoklad : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
39 | 900 RT1 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 40 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | očištění stáv. prvků krovu : | [25 empty] | VV | 0
|  | bude upřesněno při realizaci : 40,0 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
40 | 60515281R | Hranol dřevina: SM | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 3.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
41 | 60517107R | Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace | m3 | 4.4526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 2.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 406,0*(0,00733+0,00264)*1,1 |  | 4.4526 | [23 empty] | VV | 0
42 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | t | 7.6908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.863 | 14.33 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
43 | 171156530600R | Jeřáb automobilní 13,0MG ADK 125-3 | Sh | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STROJ | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Stroj | Běžná |  |  |  | POL6_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 115.61 | [6 empty] | DIL
44 | 764322220R00 | Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 330 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.15 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15755 | 13.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 764352207R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 500 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00699 | 0.6 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.73025 | 62.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 764359213R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby přes 125 do D 150 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.1374 | 9.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 764392241R00 | Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu dodávka a montáž úžlabí s klínovým těsněním, rš 500 mm | m | 28.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00317 | 0.09 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.30245 | 8.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž naohýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky úžlabního plechu. | [25 empty] | POP |  | Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž naohýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky úžlabního plechu.
48 | 764352821R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09315 | 8.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 764359811R00 | Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1058 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 764392841R00 | Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 28.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0529 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0805 | 6.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 0.85949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.947 | 4.25 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.92 |  | 20.97 |  |  |  |  | 499.4 | [6 empty] | DIL
53 | 765312860R00 | Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, se zvětralou maltou, do suti | m2 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 19.08 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.162 | 65.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 765318861R00 | Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti | m | 82.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 1.89 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 6.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hřebeny : 27,4 |  | 27.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | nároží : 54,8 |  | 54.8 | [23 empty] | VV | 0
55 | 765312517R00 | Krytina pálená střech jednoduchých přiřezání a uchycení tašek, , , | m | 221.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.07 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 70.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | (27,4+54,8+28,5)*2 |  | 221.4 | [23 empty] | VV | 0
56 | 765312522R00 | Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba, | m2 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04306 | 17.48 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.421 | 170.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a větracích včetně spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | barevný odstín totožný s původní krytinou : 406,0 |  | 406 | [23 empty] | VV | 0
57 | 765312486R00 | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm hliníkový, | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 8.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž ochranného okapního pásu. | [25 empty] | POP
58 | 765312532R00 | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku | m | 27.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01178 | 0.32 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.33 | 9.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP |  | Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.
59 | 765312572R00 | Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, hák protisněhový, | kus | 1020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.3 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž protisněhového háku. | [25 empty] | POP
|  | bude upřesněno dodavatelem střešní krytiny : 1020 |  | 1020 | [23 empty] | VV | 0
60 | 765312542R00 | Krytina pálená Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku | m | 54.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01178 | 0.65 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5 | 27.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
61 | 765901001R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní montáž, | m2 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 40.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 765312483R00a | Taška prost.s nástav.pro anténu, engoba | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00385 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu. | [25 empty] | POP
63 | 67352436R | Fólie hladká hydroizolační tl = 0,45 mm; funkce: paropropustná; PP textilie s polymerní mezivrstvou | m2 | 487.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 406,0*1,2 |  | 487.2 | [23 empty] | VV | 0
64 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | t | 18.9263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.557 | 48.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.93 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | DIL
65 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 37.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.93 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 7.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 302 : (5,55+2,5*2)*3,0+2,15*(3,0+1,1)*0,5*2-1,35*2,02 |  | 37.738 | [23 empty] | VV | 0
66 | 766624052R00 | Montáž střešních oken výlez o rozměru 46/61 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.726 | 10.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 766-901 | D+M plast. dveří 900/1970 mm plných, bílé, včetně zárubně, kování, zavírač dveří, práh, protipožární EI 30 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 61140600Ra | Výlez střešní 450 x 550 mm, s lemováním | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0091 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 61140600Rb | Výlez střešní 850 x 850 mm, s lemováním | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0264 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
70 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.09088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.447 | 0.22 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 0 |  |  |  |  | 74.67 | [6 empty] | DIL
71 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 23.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.426 | 9.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kotvení vaznice - 4 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | ocel pr. 12 mm - délka bude upřesněna při realizaci : 4,5*0,888 |  | 3.996 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocel pr. 12 mm - délka bude upřesněna při realizaci : 4,5*0,888 |  | 3.996 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocel pr. 12 mm - délka bude upřesněna při realizaci : 8,5*0,888 |  | 7.548 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocel pr. 12 mm - délka bude upřesněna při realizaci : 8,5*0,888 |  | 7.548 | [23 empty] | VV | 0
72 | 767995107R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 733.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.044 | 32.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sanace vazního trámu - 2 ks : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2x UPE 180 : 9,1*2*19,7 |  | 358.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | závitová tyč M16 : 0,25*24*1,33 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2x UPE 180 : 9,1*2*19,7 |  | 358.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | závitová tyč M16 : 0,25*24*1,33 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 0
73 | 900 RT1 | HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 30 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | kotvení táhel a závitových tyčí : 30,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
74 | 13211240R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 12 mm | t | 0.02494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 23,088*0,001*1,08 |  | 0.02494 | [23 empty] | VV | 0
75 | 13485310R | Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 75 mm; s = 5,5 mm; t = 10,5 mm | t | 0.77445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 717,08*0,001*1,08 |  | 0.77445 | [23 empty] | VV | 0
76 | 311110220000R | matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8 | kus | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 24*2*2 |  | 96 | [23 empty] | VV | 0
77 | 31179129R | tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink | m | 12.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,25*24*2*1,08 |  | 12.96 | [23 empty] | VV | 0
78 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0.85466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.016 | 2.58 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 46.19 | [6 empty] | DIL
79 | 783222110RT1 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 19.1797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.287 | 5.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | UPU 180 : 9,1*4*(0,18+0,07)*2 |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | ocel pr. 12 mm : (4,5+8,5)*2*3,14*0,012 |  | 0.97968 | [23 empty] | VV | 0
80 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 19.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.156 | 2.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 783592000R00 | Nátěry klempířských konstrukcí vodou ředitelné dvojnásobné se základním nátěrem | m2 | 174.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.09 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.194 | 33.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | barevný odstín totožný s původním nátěrem : 86,0*(0,33+0,5)*2+0,4*8+28,5*0,5*2 |  | 174.46 | [23 empty] | VV | 0
82 | 783782264R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a biocidní (proti houbám a hmyzu) sanační, s obroušením podkladu, jednonásobný | m2 | 16.9552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.227 | 3.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Účinné látky: permethrin, propikonazol, TMAC. | [25 empty] | POP
|  | vazné trámy : 9,1*2*(0,24+0,22)*2+0,24*0,22*4 |  | 16.9552 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | M21-01 | Demontáž stáv. hromosvodu na střešní kci, zpětná montáž, revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 239.11 | [6 empty] | DIL
84 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 53.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.933 | 50.37 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
85 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 161.9592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.653 | 105.76 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
86 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 53.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 26.45 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
87 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1079.7284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
88 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 53.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.942 | 50.86 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
89 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 53.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.105 | 5.67 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
90 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 53.9864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
91 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
92 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
93 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | [25 empty] | POP |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
94 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu