Technická specifikace

| Systém pro řízení teploty pacienta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Přenosové médium - voda | ANO / NE |  |
| - Chlazení a ohřev pacienta v teplotním rozsahu 30 až 40 ⁰C | ANO / NE |  |
| - Nastavitelná teplota vody 4 až 42 ⁰C | ANO / NE |  |
| - Průtok min. 110l/h | ANO / NE |  |
| - Tepelný výkon min. 800 W | ANO / NE |  |
| - Alarm pro vysokou teplotu, nízkou hladinu kapaliny, vadný senzor apod. | ANO / NE |  |
| - Min. 3 úrovně bezpečnostních teplotních limitů | ANO / NE |  |
| - Min. 3 okruhy pro případné samostatné připojení 3 podložek | ANO / NE |  |
| - Komunikační port USB | ANO / NE |  |
| - Pojízdná jednotka s koly a brzdami | ANO / NE |  |
| - Napájení 230 V/ 50 Hz | ANO / NE |  |
| - Display pro zobrazení nastavené teploty | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)