## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0 |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Kabely | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Doplnění rozvaděče R5 | 0 | 0
Doplnění rozvaděče R10 | 0 | 0
Doplnění rozvaděče R12 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R14 | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
Elektromontáže | [7 empty] | 0
Elektromontážní práce a materiál je nutno překontrolovat | [6 empty] | 0 | 0
dle projektové dokumentace - na případné rozdíly | [6 empty] | 0
upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné | [6 empty] | 0
informace k zadávacím podmínkám. Náslené změny | [6 empty] | 0
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. | [6 empty] | 0
Specifikace je provedena v programu Verox 1.9.0.6 | [6 empty] | 0
0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 6 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
0
POZNÁMKY
Kabely a vodiče jsou uvažovány v ideální projekční trase, skutečné délky je potřebné před realizací doměřit | [6 empty] | 0
0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Svítidla
SVÍTIDLA
A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 150x52x1200mm, OPÁLOVÝ KRYT, 36W, 4681lm, CRI>80, 4000K | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
B - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 150x52x1500mm, OPÁLOVÝ KRYT, 49W, 5460lm, CRI>80, 4000K | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Recyklační poplatek za svítidla a zdroje | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocný montážní materiál pro osazení svítidel | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
Zajištění přítomnosti specialisty na osvětlovací techniku jako konzultanta při realizaci osvětlení | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Zajištění výpočtu osvětlení pro vybraný typ svítidel, včetně dodání zprávy investorovi. | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Doplnění rozvaděče R5
JISTÍCÍ PRVKY
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 20A, 1p+N, 30mA, char. C pro napojení nových vysoušečů rukou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ
Úprava stávajícího rozvaděče | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Zjištění skutečného stavu zapojení rozvaděče | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
TECHNICKÝ MATERIÁL PRO ÚPRAVU ROZVADĚČE
potřebný podružný materiál (svorky, popisové štítky, kabelové žlaby, lišty, propojovací dráty, atd....) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
DOKUMENTACE A ZKOUŠKY
Dodání kompletní dokumentace k rozvaděči včetně všech potřebných zkoušek a osvědčení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Doplnění rozvaděče R5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Doplnění rozvaděče R10
JISTÍCÍ PRVKY
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 20A, 1p+N, 30mA, char. C pro napojení nových vysoušečů rukou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ
Úprava stávajícího rozvaděče | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Zjištění skutečného stavu zapojení rozvaděče | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
TECHNICKÝ MATERIÁL PRO ÚPRAVU ROZVADĚČŮ
potřebný podružný materiál (svorky, popisové štítky, kabelové žlaby, lišty, propojovací dráty, atd....) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
DOKUMENTACE A ZKOUŠKY
Dodání kompletní dokumentace k rozvaděči včetně všech potřebných zkoušek a osvědčení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Doplnění rozvaděče R10 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Doplnění rozvaděče R12
JISTÍCÍ PRVKY
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 20A, 1p+N, 30mA, char. C pro napojení nových vysoušečů rukou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ
Úprava stávajícího rozvaděče | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Zjištění skutečného stavu zapojení rozvaděče | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
TECHNICKÝ MATERIÁL PRO ÚPRAVU ROZVADĚČE
potřebný podružný materiál (svorky, popisové štítky, kabelové žlaby, lišty, propojovací dráty, atd....) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
DOKUMENTACE A ZKOUŠKY
Dodání kompletní dokumentace k rozvaděči včetně všech potřebných zkoušek a osvědčení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Doplnění rozvaděče R12 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Úprava rozvaděče R14
JISTÍCÍ PRVKY
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 1p+N, 30mA, char. C pro napojení vysoušečů rukou a stávajících zásuvkových obvodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ
Úprava stávajícího rozvaděče - výměna jištění zásuvkového obvodu m.č. 4.11 za jističochránič 16A, 1p+N, 30mA, char. C | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Zjištění skutečného stavu zapojení rozvaděče | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
TECHNICKÝ MATERIÁL PRO ÚPRAVU ROZVADĚČŮ
potřebný podružný materiál (svorky, popisové štítky, kabelové žlaby, lišty, propojovací dráty, atd....) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Úprava rozvaděče R14 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
ZÁSUVKA
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; 2P+PE | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
0
POHYBOVÝ SPÍNAČ
Pohybový spínač 360°, dosah 10m, přisazený | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
0
VYSOUŠEČ
Vysoušeč rukou, výkon 1750W-2050W, IP24, 220-240VAC, 50/60Hz, výkon motoru 750W, váha 8,5 Kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE
jednoduchý | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
0
SVORKY
Svorka bernard včetně CU pásky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KPR68 krabice univerzální | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
SP 280x4,5 Stahovací pásek | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelový držák do podhledu | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST
d 20 mm, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
d 25 mm, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
d 32 mm, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
0
SVORKOVNICE KABICOVÁ
5x1-2,5mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4x1-2,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3x1-2,5mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2x1-2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 399 |  | 0 |  | 0 | 0
0
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
0
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Šíře 30 mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0
Šíře 70 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU
Jakékoliv šíře | m2 | 9.1 |  | 0 |  | 0 | 0
Sádra, balení po 30 Kg | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ČISTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍ, VYSÁVÁNÍ
zametání, vysávání | m2 | 112 |  | 0 |  | 0 | 0
0
LEŠENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VÝŠCE
LEŠEŇOVÉ PODLAHY
Do 2.5 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
Protipožární těsnící hmota EI60 | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Likvidace odpadu
Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odpadu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Šroubky, podložky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vruty, izolepa a pod...... | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ (zednická výpomoc)
Zednická výpomoc- zapravení drážek, zřízení stoupacího vedení, zapravení rozvaděčů | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ (pložku lze čerpat na základě výkazu pouze se souhlasem investora nebo TDI)
Montáž (nepředvídatelné práce vzniklé zásahem do objektu) - předpoklad ze zkušenosti z odbobných akcí | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž (nepředvídatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava PD na základě klientských změn a požadavků | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
0
ZÚČTOVACÍ SAZBY MONTÁŽNÍ
Přesun a napojení stávajících zdrojů pro pisoáry | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Zjištění skutečného stavu zapojení elektroinstalace v místnostech sociálního zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Napojeni na stávající rozvodny elektroinstalace v místnostech sociálního zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž stávajících vysoušečů rukou | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Kontrola pracoviště před převzetím stavby | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Proměření stávající kabeláže instalované ve zdivu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Koordinace s interiérem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Zabezpečení pracoviště | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Zaučení obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S investorem o postupu realizace práce a technickém řešení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
S dodavatelem ZTI | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Se dodavatelem stavebních prací | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY PROJEKČNÍ
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE ČSN 331500
Revizní technik včetně dodání revizní zprávy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolupráce s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Projektová upřesnění a nepředvídatelné náklady | % | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3% z celkového materiálu a montáže | [6 empty] | 0
0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Upozornění: | [6 empty] | 0
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, | [6 empty] | 0
zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých | [6 empty] | 0
jednotkových cen. | [6 empty] | 0
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, | [6 empty] | 0
inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, | [6 empty] | 0
provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. | [6 empty] | 0
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz | [6 empty] | 0
po dobu minimálně 96 hod. | [6 empty] | 0
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské | [6 empty] | 0
dokumentace a dokumentace skutečného provedení. | [6 empty] | 0
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná | [6 empty] | 0
k získání kolaudačního souhlasu stavby. | [6 empty] | 0
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, | [6 empty] | 0
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto | [6 empty] | 0
soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, | [6 empty] | 0
instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a | [6 empty] | 0
prožezů. | [6 empty] | 0
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako | [6 empty] | 0
například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření | [6 empty] | 0
skutečného stavu apod. | [6 empty] | 0
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření | [6 empty] | 0
související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. | [6 empty] | 0
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s | [6 empty] | 0
výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a | [6 empty] | 0
přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná | [6 empty] | 0
dopravní omezení atd. | [6 empty] | 0
i)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná | [6 empty] | 0
se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů | [6 empty] | 0
výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští | [6 empty] | 0
použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného | [6 empty] | 0
řešení, které splňuje minimální požadavky. | [6 empty] | 0
0
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je | [6 empty] | 0
projektová dokumentace !! | [6 empty] | 0
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a | [6 empty] | 0
výměry uvedené ve výkazu výměr. | [6 empty] | 0
V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit | [6 empty] | 0
ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o | [6 empty] | 0
dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné | [6 empty] | 0
změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. | [6 empty] | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | GYMNÁZIUM - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO POLE, p.č. 2050 v k.ú. Královo Pole
Projekt | D.1.2.5 TPS Silnoproud
Investor | Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00
Z. č. | PB-P-12/25
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jan Dalecký
Kontroloval | Ing. Jan Procházka
Datum | 23.02.2025
Zpracovatel | PROGETTO Brno s.r.o.
CÚ | RTS-21M, 46M
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 10