## Vysvětlivky
Název sloupce | Vysvětlivka
místnost | číslo místnosti z pasportu
naše číslo místnosti | číslo místnosti na dveřích
počet židlí | předpokládaný počet pedagogů, studentů či zaměstnanců v místnosti
m2 | plocha všech místností školy
pokrýt místnost | 0-místnost nemusí být pokryta (je zbytečné ji cíleně pokrývat), 1 - místnost musí být pokryta nejméně dle míry pokrytí
m2 | plocha místností vybraných k okrytí
Síla signálu [dBm] | běžně -60, v několika místnostech -55
Fáze realizace | předpokládaný rok realizace. Realizuje se pouze v zelených místnostech dle plánu 43.5 a 45.5, 43.2 a 45.1. Taktéž list 2025
Z pohledu kvality připojení se předpokládá stojící či sedící uživatel. Přerušení připojení z důvodu pohybu uživatele není důvod uživatele k reklamaci.
Pojmenování listu odpovídá pojmenování budovy a patra: 45.1 je přízemí budovy 45.

## popis
budova.Patro | plocha m2 | počet místností k pokrytí | Plocha k pokrytí | stěna | většinová síla stěny příčné k chodbě v mm | většinová síla stěny podélné s chodbou v mm
43.0 | 239.1 | 2 | 142.4 | cihla | 660 | 760
43.1 | 295.9 | 7 | 147.1 | cihla | 150-310 | 660
43.2 | 288 | 4 | 127.2 | cihla | 300 | 660
43.3 | 304.7 | 11 | 246.4 | cihla | 180-320 | 650
43.4 | 304.9 | 11 | 259.6 | cihla | 170-320 | 660
43.5 | 313.4 | 9 | 223 | sádrokarton | 310 | 150
44.1 | 569.2 | 13 | 502.2 | beton | 480 | vestavěné skříně 600
45.0 | 256.7 | 4 | 104.6 | cihla | 660 | 1160
45.1 | 1113.6 | 10 | 733.1 | cihla | 500-700 | 1000
45.2 | 743.9 | 12 | 484.3 | cihla | 400-1000 | 765-800
45.3 | 805.6 | 12 | 631.5 | cihla | 300-620 | 650
45.5 | 807.9 | 25 | 753.7 | sádrokarton | 310 | 150
celkem | 6042.9 | 120 | 4355.1

## 43.0
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 239.1 | 2 | 142.4
43.0.01 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0
43.0.02 | 34 | 20 | 45.2 | 1 | 45.2 | -60 | 2026-27
43.0.03 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
43.0.04 | 33 | 60 | 97.2 | 1 | 97.2 | -55 | 2026-27
43.0.05 | 32 | 10 | 14.1 | 0 | 0 | 0
43.0.06 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
43.0.07 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0
43.0.08 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
43.0.09 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
43.0.10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
43.0.11 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
43.0.12 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0
43.0.13 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0
43.0.14 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0

## 44.0
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 43.3 | 0 | 0
44.0.01 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0
44.0.02 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0

## 45.0
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 256.7 | 5 | 140
45.0.01 | 97 | 10 | 44.7 | 1 | 44.7 | -60 | 2026-27
45.0.02 | 96 | 10 | 39.2 | 1 | 39.2 | -60 | 2026-27
45.0.03 | 95 | 3 | 10.3 | 1 | 10.3 | -60 | 2026-27
45.0.04 | 94 | 3 | 10.4 | 1 | 10.4 | -60 | 2026-27
45.0.05 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0
45.0.06 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0
45.0.07 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0
45.0.08 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
45.0.09 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0
45.0.10 | 0 | 10 | 35.4 | 1 | 35.4 | -60 | 2026-27
45.0.11 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0
45.0.12 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0

## 43.1
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 295.9 | 7 | 147.1
43.1.01 | 35 | 3 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
43.1.02 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
43.1.03 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0
43.1.04 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0
43.1.05 | 31 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 0
43.1.06 | 31 | 2 | 17.4 | 1 | 17.4 | -60 | 2026-27
43.1.07 | 30 | 3 | 5.8 | 0 | 0 | 0
43.1.08 | 31 | 2 | 20.1 | 1 | 20.1 | -60 | 2026-27
43.1.09 | 31 | 2 | 32.2 | 1 | 32.2 | -60 | 2026-27
43.1.10 | 38 | 2 | 31.2 | 1 | 31.2 | -60 | 2026-27
43.1.11 | 39 | 5 | 17.9 | 1 | 17.9 | -60 | 2026-27
43.1.12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
43.1.13 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0
43.1.14 | 37 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 0
43.1.15 | 37 | 2 | 11.3 | 1 | 11.3 | -60 | 2026-27
43.1.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
43.1.17 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0
43.1.18 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
43.1.19 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0
43.1.20 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0
43.1.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
43.1.22 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0
43.1.23 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
43.1.24 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0

## 44.1
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 569.2 | 12 | 496
44.1.01 | 105 | 20 | 35 | 1 | 35 | -60 | 2026-27
44.1.02 | 100 | 10 | 25.1 | 1 | 25.1 | -60 | 2026-27
44.1.03 | 106 | 15 | 125.1 | 1 | 125.1 | -60 | 2026-27
44.1.04 | 0 | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0
44.1.05 | 106 | 5 | 12.1 | 1 | 12.1 | -60 | 2026-27
44.1.06 | 106 | 5 | 7.7 | 0 | 0 | 0
44.1.07 | 106 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
44.1.08 | 106 | 5 | 13.4 | 1 | 13.4 | -60 | 2026-27
44.1.09 | 106 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0
44.1.10 | 106 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
44.1.11 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0
44.1.12 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0
44.1.13 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0
44.1.14 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
44.1.15 | 101 | 20 | 33.4 | 1 | 33.4 | -60 | 2026-27
44.1.16 | 102 | 20 | 33.9 | 1 | 33.9 | -60 | 2026-27
44.1.17 | 103 | 30 | 67.7 | 1 | 67.7 | -60 | 2026-27
44.1.18 | 104 | 30 | 67.7 | 1 | 67.7 | -60 | 2026-27
44.1.19 | 108 | 2 | 10.3 | 1 | 10.3 | -60 | 2026-27
44.1.20 | 0 | 20 | 60.5 | 1 | 60.5 | -60 | 2026-27
44.1.21 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0
44.1.22 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
44.1.23 | 107 | 2 | 11.8 | 1 | 11.8 | -60 | 2026-27

## 45.1
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 1113.6 | 9 | 698.8
45.1.01 | 0 | 10 | 34.3 | 0 | 0 | 0
45.1.02 | 5 | 30 | 109.5 | 1 | 109.5 | -60 | 2026-27
45.1.03 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
45.1.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
45.1.05 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
45.1.06 | 4a | 10 | 12.8 | 1 | 12.8 | -60 | 2026-27
45.1.07 | 4 | 5 | 20.3 | 1 | 20.3 | -60 | 2026-27
45.1.08 | 3 | 15 | 62 | 1 | 62 | -60 | 2026-27
45.1.09 | 2 | 10 | 73.7 | 1 | 73.7 | -60 | 2026-27
45.1.10 | 1 | 5 | 40.4 | 1 | 40.4 | -60 | 2026-27
45.1.11 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0
45.1.12 | 0 | 3 | 7.6 | 0 | 0 | 0
45.1.13 | 0 | 15 | 47.2 | 1 | 47.2 | -60 | 2025
45.1.14 | 30 | 70 | 80 | 1 | 80 | 1 | 2026-27
45.1.15 | 30 | 70 | 15.2 | 0 | 0 | 0
45.1.16 | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
45.1.17 | 30 | 1 | 18.3 | 0 | 0 | 0
45.1.18 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0
45.1.19 | 0 | 1 | 17.2 | 0 | 0 | 0
45.1.20 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0
45.1.21 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0
45.1.22 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0
45.1.23 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
45.1.24 | 0 | 3 | 11.1 | 0 | 0 | 0
45.1.25 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0
45.1.26 | 0 | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 0
45.1.27 | 0 | 2 | 3.9 | 0 | 0 | 0
45.1.28 | 0 | 3 | 11.4 | 0 | 0 | 0
45.1.29 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
45.1.30 | 0 | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 0
45.1.31 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
45.1.32 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0
45.1.33 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0
45.1.34 | 6 | 220 | 252.9 | 1 | 252.9 | -55 | 2025
45.1.35 | 6 | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 0
45.1.36 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
45.1.37 | 0 | 3 | 8.9 | 0 | 0 | 0
45.1.38 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0
45.1.39 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0

## 43.2
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 288 | 4 | 127.2
43.2.01 | 40 | 6 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
43.2.02 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
43.2.03 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
43.2.04 | 44 | 3 | 14.8 | 0 | 0 | 0
43.2.05 | 41 | 3 | 18.4 | 0 | 0 | 0
43.2.06 | 42 | 6 | 20.2 | 0 | 0 | 0
43.2.07 | 43 | 12 | 32.5 | 1 | 32.5 | -60 | 2025
43.2.08 | 45 | 10 | 5.8 | 0 | 0 | 0
43.2.09 | 46 | 14 | 30 | 1 | 30 | -60
43.2.10 | 46 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0
43.2.11 | 0 | 0 | 47.7 | 1 | 47.7 | -60 | 2026-27
43.2.12 | 47 | 3 | 16.4 | 0 | 0 | 0
43.2.13 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
43.2.14 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0
43.2.15 | 48 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 0
43.2.16 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0
43.2.17 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0
43.2.18 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0
43.2.19 | 0 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0
43.2.20 | 0 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 0

## 45.2
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 743.9 | 14 | 627
45.2.01 | 19 | 10 | 12.6 | 1 | 12.6 | -60 | 2026-27
45.2.02 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0
45.2.03 | 18 | 10 | 48.4 | 1 | 48.4 | -60 | 2026-27
45.2.04 | 17 | 10 | 44.4 | 1 | 44.4 | -60 | 2026-27
45.2.05 | 16 | 10 | 43.3 | 1 | 43.3 | -60 | 2026-27
45.2.06 | 15 | 10 | 1.8 | 1 | 1.8 | -60 | 2026-27
45.2.07 | 14 | 10 | 12.8 | 1 | 12.8 | -60 | 2026-27
45.2.08 | 13 | 10 | 22.7 | 0 | 0 | 0
45.2.09 | 12 | 15 | 75.9 | 1 | 75.9 | -55 | 2026-27
45.2.10 | 11 | 10 | 73.7 | 1 | 73.7 | -60 | 2026-27
45.2.11 | 10 | 5 | 40.4 | 1 | 40.4 | -60 | 2026-27
45.2.12 | 9 | 17 | 43.2 | 1 | 43.2 | -60 | 2026-27
45.2.13 | 8 | 11 | 40.8 | 1 | 40.8 | -60 | 2026-27
45.2.14 | 7 | 10 | 47 | 1 | 47 | -60 | 2026-27
45.2.15 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0
45.2.16 | 0 | 0 | 76.7 | 1 | 76.7 | -60 | 2026-27
45.2.17 | 0 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0
45.2.18 | 0 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0
45.2.19 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0
45.2.20 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
45.2.21 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
45.2.22 | 0 | 0 | 66 | 1 | 66 | -60 | 2026-27
45.2.23 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0

## 43.3
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 304.7 | 11 | 246.4
43.3.01 | 49 | 5 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
43.3.02 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
43.3.03 | 0 | 10 | 28.8 | 1 | 28.8 | -60 | 2026-27
43.3.04 | 50 | 10 | 16.5 | 1 | 16.5 | -60 | 2026-27
43.3.05 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0
43.3.06 | 51 | 10 | 20.1 | 1 | 20.1 | -60 | 2026-27
43.3.07 | 52 | 5 | 32.9 | 1 | 32.9 | -60 | 2026-27
43.3.08 | 110 | 5 | 18.8 | 1 | 18.8 | -60 | 2026-27
43.3.09 | 111 | 5 | 31.6 | 1 | 31.6 | -60 | 2026-27
43.3.10 | 112 | 5 | 20.4 | 1 | 20.4 | -60 | 2026-27
43.3.11 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0
43.3.12 | 113 | 10 | 35.2 | 1 | 35.2 | -60 | 2026-27
43.3.13 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
43.3.14 | 114 | 5 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
43.3.15 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0
43.3.16 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0
43.3.17 | 0 | 10 | 8.1 | 1 | 8.1 | -60 | 2026-27

## 43.4
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 304.9 | 11 | 259.6
43.4.01 | 53 | 5 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
43.4.02 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
43.4.03 | 0 | 15 | 31 | 1 | 31 | -60 | 2026-27
43.4.04 | 54 | 5 | 19.4 | 1 | 19.4 | -60 | 2026-27
43.4.05 | 55 | 5 | 20 | 1 | 20 | -60 | 2026-27
43.4.06 | 56 | 15 | 32.8 | 1 | 32.8 | -60 | 2026-27
43.4.07 | 57 | 5 | 18.5 | 1 | 18.5 | -60 | 2026-27
43.4.08 | 58 | 20 | 30.5 | 1 | 30.5 | -60 | 2026-27
43.4.09 | 59 | 10 | 20.5 | 1 | 20.5 | -60 | 2026-27
43.4.10 | 60 | 20 | 45.1 | 1 | 45.1 | -60 | 2026-27
43.4.11 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
43.4.12 | 61 | 10 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
43.4.13 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0
43.4.14 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0
43.4.15 | 0 | 15 | 7.8 | 1 | 7.8 | -60 | 2026-27

## 45.3
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 805.6 | 16 | 698
45.3.01 | 29 | 80 | 146.3 | 1 | 146.3 | -60 | 2026-27
45.3.02 | 28 | 5 | 27.3 | 1 | 27.3 | -60 | 2026-27
45.3.03 | 27a | 10 | 22.5 | 1 | 22.5 | -60 | 2026-27
45.3.04 | 27 | 15 | 45.4 | 1 | 45.4 | -60 | 2026-27
45.3.05 | 26 | 5 | 18.2 | 1 | 18.2 | -60 | 2026-27
45.3.06 | 25 | 30 | 79.4 | 1 | 79.4 | -55 | 2026-27
45.3.07 | 24 | 5 | 44.9 | 1 | 44.9 | -60 | 2026-27
45.3.08 | 23 | 10 | 22.7 | 1 | 22.7 | -60 | 2026-27
45.3.09 | 22 | 10 | 47 | 1 | 47 | -60 | 2026-27
45.3.10 | 21 | 10 | 41.9 | 1 | 41.9 | -60 | 2026-27
45.3.11 | 20 | 10 | 45.8 | 1 | 45.8 | -60 | 2026-27
45.3.12 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0
45.3.13 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
45.3.14 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
45.3.15 | 0 | 5 | 7.1 | 0 | 0 | 0
45.3.16 | 0 | 20 | 90.1 | 1 | 90.1 | -60 | 2026-27
45.3.17 | 0 | 10 | 56.1 | 0 | 0 | 0
45.3.18 | 0 | 10 | 15.1 | 0 | 0 | 0
45.3.19 | 0 | 5 | 12.3 | 0 | 0 | 0
45.3.20 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0
45.3.21 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
45.3.22 | 29a | 10 | 18.8 | 1 | 18.8 | -60 | 2026-27
45.3.23 | 29a | 10 | 8.3 | 1 | 8.3 | -60 | 2026-27
45.3.24 | 29a | 10 | 18.1 | 1 | 18.1 | -60 | 2026-27
45.3.25 | 0 | 10 | 21.3 | 1 | 21.3 | -60 | 2026-27

## 43.5
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace 2025
celkem |  |  | 313.4 | 10 | 236.8 |  | 209,8 m2
43.5.01 | 36 | 5 | 13.2 | 1 | 13.2 | -60 | 2026-27
43.5.02 | 36 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0
43.5.03 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
43.5.04 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0
43.5.05 | 36 | 5 | 14.8 | 1 | 14.8 | -60 | 2025
43.5.06 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0
43.5.07 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0
43.5.08 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0
43.5.09 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
43.5.10 | 66 | 5 | 23.1 | 1 | 23.1 | -60 | 2025
43.5.11 | 65 | 10 | 16.1 | 1 | 16.1 | -60 | 2025
43.5.12 | 64 | 5 | 25.5 | 1 | 25.5 | -60 | 2025
43.5.13 | 63 | 5 | 34.5 | 1 | 34.5 | -60 | 2025
43.5.14 | 62 | 5 | 22.9 | 1 | 22.9 | -60 | 2025
43.5.15 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
43.5.16 | 93 | 15 | 22.7 | 1 | 22.7 | -60 | 2025
43.5.17 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0
43.5.18 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0
43.5.19 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
43.5.20 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
43.5.21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
43.5.22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
43.5.23 | 68 | 5 | 13.8 | 1 | 13.8 | -60 | 2026-27
43.5.24 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0
43.5.25 | 0 | 15 | 50.2 | 1 | 50.2 | -60 | 2025

## 45.5
místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
celkem |  |  | 807.9 | 25 | 753.7
45.5.01 | 87 | 5 | 25.2 | 1 | 25.2 | -60 | 2025
45.5.02 | 86 | 5 | 13.1 | 1 | 13.1 | -60 | 2025
45.5.03 | 85 | 10 | 12.6 | 1 | 12.6 | -60 | 2025
45.5.04 | 84 | 10 | 13.3 | 1 | 13.3 | -60 | 2025
45.5.05 | 83 | 5 | 15.6 | 1 | 15.6 | -60 | 2025
45.5.06 | 82 | 5 | 12.1 | 1 | 12.1 | -60 | 2025
45.5.07 | 81 | 5 | 13.8 | 1 | 13.8 | -60 | 2025
45.5.08 | 80 | 10 | 21.7 | 1 | 21.7 | -60 | 2025
45.5.09 | 79 | 10 | 19.6 | 1 | 19.6 | -60 | 2025
45.5.10 | 78 | 5 | 22.1 | 1 | 22.1 | -60 | 2025
45.5.11 | 77 | 30 | 67.9 | 1 | 67.9 | -55 | 2025
45.5.12 | 76 | 5 | 20 | 1 | 20 | -60 | 2025
45.5.13 | 75 | 5 | 20 | 1 | 20 | -60 | 2025
45.5.14 | 74 | 5 | 20.7 | 1 | 20.7 | -60 | 2025
45.5.15 | 73 | 5 | 30.2 | 1 | 30.2 | -60 | 2025
45.5.16 | 72 | 5 | 26.7 | 1 | 26.7 | -60 | 2025
45.5.17 | 71 | 5 | 31.4 | 1 | 31.4 | -60 | 2025
45.5.18 | 70 | 5 | 22.9 | 1 | 22.9 | -60 | 2025
45.5.19 | 0 | 30 | 106.8 | 1 | 106.8 | -60 | 2025
45.5.20 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0
45.5.21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
45.5.22 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
45.5.23 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0
45.5.24 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
45.5.25 | 92 | 20 | 45.9 | 1 | 45.9 | -60 | 2025
45.5.26 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
45.5.27 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
45.5.28 | 91 | 5 | 11.1 | 1 | 11.1 | -60 | 2025
45.5.29 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
45.5.30 | 90 | 5 | 26.6 | 1 | 26.6 | -60 | 2025
45.5.31 | 89 | 5 | 23.8 | 1 | 23.8 | -60 | 2025
45.5.32 | 88 | 5 | 22.2 | 1 | 22.2 | -60 | 2025
45.5.33 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
45.5.34 | 0 | 30 | 108.4 | 1 | 108.4 | -60 | 2025

## vše
id | místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] | Fáze realizace
1 | 43.0 |  |  | 239.1 | 2 | 142.4 |  | 0 m2
2 | 43.0.01 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0
3 | 43.0.02 | 34 | 20 | 45.2 | 1 | 45.2 | -60 | 2026-27
4 | 43.0.03 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
5 | 43.0.04 | 33 | 60 | 97.2 | 1 | 97.2 | -60 | 2026-27
6 | 43.0.05 | 32 | 10 | 14.1 | 0 | 0 | 0
7 | 43.0.06 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0
8 | 43.0.07 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0
9 | 43.0.08 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
10 | 43.0.09 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
11 | 43.0.10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
12 | 43.0.11 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
13 | 43.0.12 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0
14 | 43.0.13 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0
15 | 43.0.14 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0
16 | 43.1 |  |  | 295.9 | 7 | 147.1 |  | 0 m2
17 | 43.1.01 | 35 | 3 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
18 | 43.1.02 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
19 | 43.1.03 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0
20 | 43.1.04 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0
21 | 43.1.05 | 31 | 2 | 10.5 | 0 | 0 | 0
22 | 43.1.06 | 31 | 2 | 17.4 | 1 | 17.4 | -60 | 2026-27
23 | 43.1.07 | 30 | 3 | 5.8 | 0 | 0 | 0
24 | 43.1.08 | 31 | 2 | 20.1 | 1 | 20.1 | -60 | 2026-27
25 | 43.1.09 | 31 | 2 | 32.2 | 1 | 32.2 | -60 | 2026-27
26 | 43.1.10 | 38 | 2 | 31.2 | 1 | 31.2 | -60 | 2026-27
27 | 43.1.11 | 39 | 5 | 17.9 | 1 | 17.9 | -60 | 2026-27
28 | 43.1.12 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
29 | 43.1.13 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0
30 | 43.1.14 | 37 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 0
31 | 43.1.15 | 37 | 2 | 11.3 | 1 | 11.3 | -60 | 2026-27
32 | 43.1.16 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
33 | 43.1.17 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0
34 | 43.1.18 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
35 | 43.1.19 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0
36 | 43.1.20 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0
37 | 43.1.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
38 | 43.1.22 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0
39 | 43.1.23 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
40 | 43.1.24 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
41 | 43.2 |  |  | 288 | 4 | 127.2 |  | 32,5 m2
42 | 43.2.01 | 40 | 6 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
43 | 43.2.02 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
44 | 43.2.03 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
45 | 43.2.04 | 44 | 3 | 14.8 | 0 | 0 | 0
46 | 43.2.05 | 41 | 3 | 18.4 | 0 | 0 | 0
47 | 43.2.06 | 42 | 6 | 20.2 | 0 | 0 | 0
48 | 43.2.07 | 43 | 12 | 32.5 | 1 | 32.5 | -60 | 2025
49 | 43.2.08 | 45 | 10 | 5.8 | 0 | 0 | 0
50 | 43.2.09 | 46 | 14 | 30 | 1 | 30 | -60
51 | 43.2.10 | 46 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0
52 | 43.2.11 | 0 | 0 | 47.7 | 1 | 47.7 | -60 | 2026-27
53 | 43.2.12 | 47 | 3 | 16.4 | 0 | 0 | 0
54 | 43.2.13 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
55 | 43.2.14 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0
56 | 43.2.15 | 48 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 0
57 | 43.2.16 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0
58 | 43.2.17 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0
59 | 43.2.18 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0
60 | 43.2.19 | 0 | 3 | 4.3 | 0 | 0 | 0
61 | 43.2.20 | 0 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 0
62 | 43.3 |  |  | 304.7 | 11 | 246.4 |  | 0 m2
63 | 43.3.01 | 49 | 5 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
64 | 43.3.02 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
65 | 43.3.03 | 0 | 10 | 28.8 | 1 | 28.8 | -60 | 2026-27
66 | 43.3.04 | 50 | 10 | 16.5 | 1 | 16.5 | -60 | 2026-27
67 | 43.3.05 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0
68 | 43.3.06 | 51 | 10 | 20.1 | 1 | 20.1 | -60 | 2026-27
69 | 43.3.07 | 52 | 5 | 32.9 | 1 | 32.9 | -60 | 2026-27
70 | 43.3.08 | 110 | 5 | 18.8 | 1 | 18.8 | -60 | 2026-27
71 | 43.3.09 | 111 | 5 | 31.6 | 1 | 31.6 | -60 | 2026-27
72 | 43.3.10 | 112 | 5 | 20.4 | 1 | 20.4 | -60 | 2026-27
73 | 43.3.11 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0
74 | 43.3.12 | 113 | 10 | 35.2 | 1 | 35.2 | -60 | 2026-27
75 | 43.3.13 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
76 | 43.3.14 | 114 | 5 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
77 | 43.3.15 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0
78 | 43.3.16 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0
79 | 43.3.17 | 0 | 10 | 8.1 | 1 | 8.1 | -60 | 2026-27
80 | 43.4 |  |  | 304.9 | 11 | 259.6 |  | 0 m2
81 | 43.4.01 | 53 | 5 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
82 | 43.4.02 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
83 | 43.4.03 | 0 | 15 | 31 | 1 | 31 | -60 | 2026-27
84 | 43.4.04 | 54 | 5 | 19.4 | 1 | 19.4 | -60 | 2026-27
85 | 43.4.05 | 55 | 5 | 20 | 1 | 20 | -60 | 2026-27
86 | 43.4.06 | 56 | 15 | 32.8 | 1 | 32.8 | -60 | 2026-27
87 | 43.4.07 | 57 | 5 | 18.5 | 1 | 18.5 | -60 | 2026-27
88 | 43.4.08 | 58 | 20 | 30.5 | 1 | 30.5 | -60 | 2026-27
89 | 43.4.09 | 59 | 10 | 20.5 | 1 | 20.5 | -60 | 2026-27
90 | 43.4.10 | 60 | 20 | 45.1 | 1 | 45.1 | -60 | 2026-27
91 | 43.4.11 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
92 | 43.4.12 | 61 | 10 | 17 | 1 | 17 | -60 | 2026-27
93 | 43.4.13 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0
94 | 43.4.14 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0
95 | 43.4.15 | 0 | 15 | 7.8 | 1 | 7.8 | -60 | 2026-27
96 | 43.5 |  |  | 313.4 | 10 | 236.8 |  | 159,6 m2
97 | 43.5.01 | 36 | 5 | 13.2 | 1 | 13.2 | -60 | 2026-27
98 | 43.5.02 | 36 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0
99 | 43.5.03 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
100 | 43.5.04 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0
101 | 43.5.05 | 36 | 5 | 14.8 | 1 | 14.8 | -60 | 2025
102 | 43.5.06 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0
103 | 43.5.07 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0
104 | 43.5.08 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0
105 | 43.5.09 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
106 | 43.5.10 | 66 | 5 | 23.1 | 1 | 23.1 | -60 | 2025
107 | 43.5.11 | 65 | 10 | 16.1 | 1 | 16.1 | -60 | 2025
108 | 43.5.12 | 64 | 5 | 25.5 | 1 | 25.5 | -60 | 2025
109 | 43.5.13 | 63 | 5 | 34.5 | 1 | 34.5 | -60 | 2025
110 | 43.5.14 | 62 | 5 | 22.9 | 1 | 22.9 | -60 | 2025
111 | 43.5.15 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
112 | 43.5.16 | 93 | 15 | 22.7 | 1 | 22.7 | -60 | 2025
113 | 43.5.17 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0
114 | 43.5.18 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0
115 | 43.5.19 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
116 | 43.5.20 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
117 | 43.5.21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
118 | 43.5.22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
119 | 43.5.23 | 68 | 5 | 13.8 | 1 | 13.8 | -60 | 2026-27
120 | 43.5.24 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0
121 | 43.5.25 | 0 | 15 | 50.2 | 1 | 50.2 | 0.9 | 2026-27
122 | 44.0 |  |  | 43.3 | 0 | 0 |  | 0 m2
123 | 44.0.01 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 44.0.02 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 44.1 |  |  | 569.2 | 12 | 496 |  | 0 m2
126 | 44.1.01 | 105 | 20 | 35 | 1 | 35 | -60 | 2026-27
127 | 44.1.02 | 100 | 10 | 25.1 | 1 | 25.1 | -60 | 2026-27
128 | 44.1.03 | 106 | 15 | 125.1 | 1 | 125.1 | -60 | 2026-27
129 | 44.1.04 | 0 | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 0
130 | 44.1.05 | 106 | 5 | 12.1 | 1 | 12.1 | -60 | 2026-27
131 | 44.1.06 | 106 | 5 | 7.7 | 0 | 0 | 0
132 | 44.1.07 | 106 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
133 | 44.1.08 | 106 | 5 | 13.4 | 1 | 13.4 | -60 | 2026-27
134 | 44.1.09 | 106 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0
135 | 44.1.10 | 106 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0
136 | 44.1.11 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0
137 | 44.1.12 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0
138 | 44.1.13 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0
139 | 44.1.14 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
140 | 44.1.15 | 101 | 20 | 33.4 | 1 | 33.4 | -60 | 2026-27
141 | 44.1.16 | 102 | 20 | 33.9 | 1 | 33.9 | -60 | 2026-27
142 | 44.1.17 | 103 | 30 | 67.7 | 1 | 67.7 | -60 | 2026-27
143 | 44.1.18 | 104 | 30 | 67.7 | 1 | 67.7 | -60 | 2026-27
144 | 44.1.19 | 108 | 2 | 10.3 | 1 | 10.3 | -60 | 2026-27
145 | 44.1.20 | 0 | 20 | 60.5 | 1 | 60.5 | -60 | 2026-27
146 | 44.1.21 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0
147 | 44.1.22 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
148 | 44.1.23 | 107 | 2 | 11.8 | 1 | 11.8 | -60 | 2026-27
149 | 45.0 |  |  | 256.7 | 5 | 140 |  | 0 m2
150 | 45.0.01 | 97 | 10 | 44.7 | 1 | 44.7 | -60 | 2026-27
151 | 45.0.02 | 96 | 10 | 39.2 | 1 | 39.2 | -60 | 2026-27
152 | 45.0.03 | 95 | 3 | 10.3 | 1 | 10.3 | -60 | 2026-27
153 | 45.0.04 | 94 | 3 | 10.4 | 1 | 10.4 | -60 | 2026-27
154 | 45.0.05 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0
155 | 45.0.06 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0
156 | 45.0.07 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0
157 | 45.0.08 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0
158 | 45.0.09 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0
159 | 45.0.10 | 0 | 10 | 35.4 | 1 | 35.4 | -60 | 2026-27
160 | 45.0.11 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0
161 | 45.0.12 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0
162 | 45.1 |  |  | 1113.6 | 9 | 698.8 |  | 300,1 m2
163 | 45.1.01 | 0 | 10 | 34.3 | 0 | 0 | 0
164 | 45.1.02 | 5 | 30 | 109.5 | 1 | 109.5 | -60 | 2026-27
165 | 45.1.03 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
166 | 45.1.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
167 | 45.1.05 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
168 | 45.1.06 | 4a | 10 | 12.8 | 1 | 12.8 | -60 | 2026-27
169 | 45.1.07 | 4 | 5 | 20.3 | 1 | 20.3 | -60 | 2026-27
170 | 45.1.08 | 3 | 15 | 62 | 1 | 62 | -60 | 2026-27
171 | 45.1.09 | 2 | 10 | 73.7 | 1 | 73.7 | -60 | 2026-27
172 | 45.1.10 | 1 | 5 | 40.4 | 1 | 40.4 | -60 | 2026-27
173 | 45.1.11 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0
174 | 45.1.12 | 0 | 3 | 7.6 | 0 | 0 | 0
175 | 45.1.13 | 0 | 15 | 47.2 | 1 | 47.2 | -60 | 2025
176 | 45.1.14 | 30 | 70 | 80 | 1 | 80 | -60 | 2026-27
177 | 45.1.15 | 30 | 70 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2026-27
178 | 45.1.16 | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
179 | 45.1.17 | 30 | 1 | 18.3 | 0 | 0 | 0
180 | 45.1.18 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0
181 | 45.1.19 | 0 | 1 | 17.2 | 0 | 0 | 0
182 | 45.1.20 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0
183 | 45.1.21 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0
184 | 45.1.22 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0
185 | 45.1.23 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
186 | 45.1.24 | 0 | 3 | 11.1 | 0 | 0 | 0
187 | 45.1.25 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0
188 | 45.1.26 | 0 | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 0
189 | 45.1.27 | 0 | 2 | 3.9 | 0 | 0 | 0
190 | 45.1.28 | 0 | 3 | 11.4 | 0 | 0 | 0
191 | 45.1.29 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
192 | 45.1.30 | 0 | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 0
193 | 45.1.31 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
194 | 45.1.32 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0
195 | 45.1.33 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0
196 | 45.1.34 | 6 | 220 | 252.9 | 1 | 252.9 | -55 | 2025
197 | 45.1.35 | 6 | 2 | 7.3 | 0 | 0 | 0
198 | 45.1.36 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
199 | 45.1.37 | 0 | 3 | 8.9 | 0 | 0 | 0
200 | 45.1.38 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0
201 | 45.1.39 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0
202 | 45.2 |  |  | 743.9 | 14 | 627 |  | 0 m2
203 | 45.2.01 | 19 | 10 | 12.6 | 1 | 12.6 | -60 | 2026-27
204 | 45.2.02 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0
205 | 45.2.03 | 18 | 10 | 48.4 | 1 | 48.4 | -60 | 2026-27
206 | 45.2.04 | 17 | 10 | 44.4 | 1 | 44.4 | -60 | 2026-27
207 | 45.2.05 | 16 | 10 | 43.3 | 1 | 43.3 | -60 | 2026-27
208 | 45.2.06 | 15 | 10 | 1.8 | 1 | 1.8 | -60 | 2026-27
209 | 45.2.07 | 14 | 10 | 12.8 | 1 | 12.8 | -60 | 2026-27
210 | 45.2.08 | 13 | 10 | 22.7 | 0 | 0 | 0
211 | 45.2.09 | 12 | 15 | 75.9 | 1 | 75.9 | -60 | 2026-27
212 | 45.2.10 | 11 | 10 | 73.7 | 1 | 73.7 | -60 | 2026-27
213 | 45.2.11 | 10 | 5 | 40.4 | 1 | 40.4 | -60 | 2026-27
214 | 45.2.12 | 9 | 17 | 43.2 | 1 | 43.2 | -60 | 2026-27
215 | 45.2.13 | 8 | 11 | 40.8 | 1 | 40.8 | -60 | 2026-27
216 | 45.2.14 | 7 | 10 | 47 | 1 | 47 | -60 | 2026-27
217 | 45.2.15 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0
218 | 45.2.16 | 0 | 0 | 76.7 | 1 | 76.7 | -60 | 2026-27
219 | 45.2.17 | 0 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0
220 | 45.2.18 | 0 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0
221 | 45.2.19 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0
222 | 45.2.20 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
223 | 45.2.21 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
224 | 45.2.22 | 0 | 0 | 66 | 1 | 66 | -60 | 2026-27
225 | 45.2.23 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
226 | 45.3 |  |  | 805.6 | 16 | 698 |  | 0 m2
227 | 45.3.01 | 29 | 80 | 146.3 | 1 | 146.3 | -60 | 2026-27
228 | 45.3.02 | 28 | 5 | 27.3 | 1 | 27.3 | -60 | 2026-27
229 | 45.3.03 | 27a | 10 | 22.5 | 1 | 22.5 | -60 | 2026-27
230 | 45.3.04 | 27 | 15 | 45.4 | 1 | 45.4 | -60 | 2026-27
231 | 45.3.05 | 26 | 5 | 18.2 | 1 | 18.2 | -60 | 2026-27
232 | 45.3.06 | 25 | 30 | 79.4 | 1 | 79.4 | -60 | 2026-27
233 | 45.3.07 | 24 | 5 | 44.9 | 1 | 44.9 | -60 | 2026-27
234 | 45.3.08 | 23 | 10 | 22.7 | 1 | 22.7 | -60 | 2026-27
235 | 45.3.09 | 22 | 10 | 47 | 1 | 47 | -60 | 2026-27
236 | 45.3.10 | 21 | 10 | 41.9 | 1 | 41.9 | -60 | 2026-27
237 | 45.3.11 | 20 | 10 | 45.8 | 1 | 45.8 | -60 | 2026-27
238 | 45.3.12 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0
239 | 45.3.13 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
240 | 45.3.14 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
241 | 45.3.15 | 0 | 5 | 7.1 | 0 | 0 | 0
242 | 45.3.16 | 0 | 20 | 90.1 | 1 | 90.1 | -60 | 2026-27
243 | 45.3.17 | 0 | 10 | 56.1 | 0 | 0 | 0
244 | 45.3.18 | 0 | 10 | 15.1 | 0 | 0 | 0
245 | 45.3.19 | 0 | 5 | 12.3 | 0 | 0 | 0
246 | 45.3.20 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0
247 | 45.3.21 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
248 | 45.3.22 | 29a | 10 | 18.8 | 1 | 18.8 | -60 | 2026-27
249 | 45.3.23 | 29a | 10 | 8.3 | 1 | 8.3 | -60 | 2026-27
250 | 45.3.24 | 29a | 10 | 18.1 | 1 | 18.1 | -60 | 2026-27
251 | 45.3.25 | 0 | 10 | 21.3 | 1 | 21.3 | -60 | 2026-27
252 | 45.5 |  |  | 807.9 | 25 | 753.7 |  | 753,7 m2
253 | 45.5.01 | 87 | 5 | 25.2 | 1 | 25.2 | -60 | 2025
254 | 45.5.02 | 86 | 5 | 13.1 | 1 | 13.1 | -60 | 2025
255 | 45.5.03 | 85 | 10 | 12.6 | 1 | 12.6 | -60 | 2025
256 | 45.5.04 | 84 | 10 | 13.3 | 1 | 13.3 | -60 | 2025
257 | 45.5.05 | 83 | 5 | 15.6 | 1 | 15.6 | -60 | 2025
258 | 45.5.06 | 82 | 5 | 12.1 | 1 | 12.1 | -60 | 2025
259 | 45.5.07 | 81 | 5 | 13.8 | 1 | 13.8 | -60 | 2025
260 | 45.5.08 | 80 | 10 | 21.7 | 1 | 21.7 | -60 | 2025
261 | 45.5.09 | 79 | 10 | 19.6 | 1 | 19.6 | -60 | 2025
262 | 45.5.10 | 78 | 5 | 22.1 | 1 | 22.1 | -60 | 2025
263 | 45.5.11 | 77 | 30 | 67.9 | 1 | 67.9 | -55 | 2025
264 | 45.5.12 | 76 | 5 | 20 | 1 | 20 | -60 | 2025
265 | 45.5.13 | 75 | 5 | 20 | 1 | 20 | -60 | 2025
266 | 45.5.14 | 74 | 5 | 20.7 | 1 | 20.7 | -60 | 2025
267 | 45.5.15 | 73 | 5 | 30.2 | 1 | 30.2 | -60 | 2025
268 | 45.5.16 | 72 | 5 | 26.7 | 1 | 26.7 | -60 | 2025
269 | 45.5.17 | 71 | 5 | 31.4 | 1 | 31.4 | -60 | 2025
270 | 45.5.18 | 70 | 5 | 22.9 | 1 | 22.9 | -60 | 2025
271 | 45.5.19 | 0 | 30 | 106.8 | 1 | 106.8 | -60 | 2025
272 | 45.5.20 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0
273 | 45.5.21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
274 | 45.5.22 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
275 | 45.5.23 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0
276 | 45.5.24 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
277 | 45.5.25 | 92 | 20 | 45.9 | 1 | 45.9 | -60 | 2025
278 | 45.5.26 | 0 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 0
279 | 45.5.27 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
280 | 45.5.28 | 91 | 5 | 11.1 | 1 | 11.1 | -60 | 2025
281 | 45.5.29 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
282 | 45.5.30 | 90 | 5 | 26.6 | 1 | 26.6 | -60 | 2025
283 | 45.5.31 | 89 | 5 | 23.8 | 1 | 23.8 | -60 | 2025
284 | 45.5.32 | 88 | 5 | 22.2 | 1 | 22.2 | -60 | 2025
285 | 45.5.33 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0
286 | 45.5.34 | 0 | 30 | 108.4 | 1 | 108.4 | -60 | 2025
35

## 2025
id | místnost | naše číslo místnosti | počet židlí | m2 | pokrýt místnost | m2 | Síla signálu [dBm] pro 5GHz | Fáze realizace
48 | 43.2.07 | 43 | 12 | 32.5 | 1 | 32.5 | -60 | 2025
101 | 43.5.05 | 36 | 5 | 14.8 | 1 | 14.8 | -60 | 2025
106 | 43.5.10 | 66 | 5 | 23.1 | 1 | 23.1 | -60 | 2025
107 | 43.5.11 | 65 | 10 | 16.1 | 1 | 16.1 | -60 | 2025
108 | 43.5.12 | 64 | 5 | 25.5 | 1 | 25.5 | -60 | 2025
109 | 43.5.13 | 63 | 5 | 34.5 | 1 | 34.5 | -60 | 2025
110 | 43.5.14 | 62 | 5 | 22.9 | 1 | 22.9 | -60 | 2025
112 | 43.5.16 | 93 | 15 | 22.7 | 1 | 22.7 | -60 | 2025
175 | 45.1.13 | 0 | 15 | 47.2 | 1 | 47.2 | -60 | 2025
196 | 45.1.34 | 6 | 220 | 252.9 | 1 | 252.9 | -55 | 2025
253 | 45.5.01 | 87 | 5 | 25.2 | 1 | 25.2 | -60 | 2025
254 | 45.5.02 | 86 | 5 | 13.1 | 1 | 13.1 | -60 | 2025
255 | 45.5.03 | 85 | 10 | 12.6 | 1 | 12.6 | -60 | 2025
256 | 45.5.04 | 84 | 10 | 13.3 | 1 | 13.3 | -60 | 2025
257 | 45.5.05 | 83 | 5 | 15.6 | 1 | 15.6 | -60 | 2025
258 | 45.5.06 | 82 | 5 | 12.1 | 1 | 12.1 | -60 | 2025
259 | 45.5.07 | 81 | 5 | 13.8 | 1 | 13.8 | -60 | 2025
260 | 45.5.08 | 80 | 10 | 21.7 | 1 | 21.7 | -60 | 2025
261 | 45.5.09 | 79 | 10 | 19.6 | 1 | 19.6 | -60 | 2025
262 | 45.5.10 | 78 | 5 | 22.1 | 1 | 22.1 | -60 | 2025
263 | 45.5.11 | 77 | 30 | 67.9 | 1 | 67.9 | -55 | 2025
264 | 45.5.12 | 76 | 5 | 20 | 1 | 20 | -60 | 2025
265 | 45.5.13 | 75 | 5 | 20 | 1 | 20 | -60 | 2025
266 | 45.5.14 | 74 | 5 | 20.7 | 1 | 20.7 | -60 | 2025
267 | 45.5.15 | 73 | 5 | 30.2 | 1 | 30.2 | -60 | 2025
268 | 45.5.16 | 72 | 5 | 26.7 | 1 | 26.7 | -60 | 2025
269 | 45.5.17 | 71 | 5 | 31.4 | 1 | 31.4 | -60 | 2025
270 | 45.5.18 | 70 | 5 | 22.9 | 1 | 22.9 | -60 | 2025
271 | 45.5.19 | 0 | 30 | 106.8 | 1 | 106.8 | -60 | 2025
277 | 45.5.25 | 92 | 20 | 45.9 | 1 | 45.9 | -60 | 2025
280 | 45.5.28 | 91 | 5 | 11.1 | 1 | 11.1 | -60 | 2025
282 | 45.5.30 | 90 | 5 | 26.6 | 1 | 26.6 | -60 | 2025
283 | 45.5.31 | 89 | 5 | 23.8 | 1 | 23.8 | -60 | 2025
284 | 45.5.32 | 88 | 5 | 22.2 | 1 | 22.2 | -60 | 2025
286 | 45.5.34 | 0 | 30 | 108.4 | 1 | 108.4 | -60 | 2025
[6 empty] | 1245.9 |  | 35