## 1NP
Zakázkové č:
DOMOV MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO
REKONSTRUKCE ELEKTRO - II. etapa 1NP
| Rozpočet č: | 3424 1NP
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Slaboproud |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA XI. | Náklady hrazené z provozních prostředků
| Revize |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  | 0
yyy | Cu kabel bez funkční schopnosti s třídou reakce na oheň B2ca-s1 d1 a1 dle ČSN 73 0848 čl. 4.1.1
xxx | Cu kabel funkční při požáru s třídou reakce na oheň B2ca-s1 d1 a1, se zajištěnou
třídou funkčnosti kabelové trasy dle ČSN 73 0895, doba požární odolnosti viz PBŘ
Rozpočet
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
ZZ999199 | Dodávka atypických el. rozváděčů | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ999200 | Dodávka svítidel | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ999202 | Dodávka el. topných žebříků | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ999203 | Dodávka parapetních kabelových žlabů | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ999205 | Sestava vypínačů v rámečku | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ999208 | Dodávka kabelové trasy s požární odolností | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ999261 | Dodávka ventilátorů | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ500000 | Nespecifikované práce | 15 | hod | 0 | 0
ZZ500001 | Koordinace s ostatními účastníky výstavby | 7 | hod | 0 | 0
ZZ500002 | Zkušební provoz | 2 | hod | 0 | 0
ZZ500004 | Úprava stávajících rozvodů | 6 | hod | 0 | 0
ZZ500005 | Úprava stávajícího rozváděče | 3 | hod | 0 | 0
ZZ500006 | Demontáž stávajících rozvodů | 41 | hod | 0 | 0
ZZ500008 | Montáž el. žebříků | 2 | hod | 0 | 0
ZZ500011 | Montáž parapetních kabelových žlabů | 10 | hod | 0 | 0
ZZ500016 | Montáž kabelové trasy s požární odolností | 10 | hod | 0 | 0
ZZ500021 | Zpracování dokumentace skutečného provedení | 6 | hod | 0 | 0
ZZ500003 | Vyhledání stávajících trubek v panelu | 8 | hod | 0 | 0
VR l CP636 | protipožární malta požární odolnost 90min | 5 | m2 | 0 | 0
KOPL-LK80X28 T | KRABICE LIŠTOVÁ | 92 | ks | 0 | 0
KOP-PI 80 T | Tepelně izolační podložka PI 80 T | 92 | ks | 0 | 0
KOPL-LK80X282T | KRABICE LIŠTOVÁ | 152 | ks | 0 | 0
KOP-PI 80 2ZT | Tepelně izolační podložka PI 80 2ZT | 152 | ks | 0 | 0
KOPL-LK 80X28/1 | KRABICE LIŠTOVÁ | 35 | ks | 0 | 0
KOPL-V-LK 80/R | VÍČKO KRAB. LK 80/R | 35 | ks | 0 | 0
KOP-S-66 | SVORKOVNICE S-66 | 35 | ks | 0 | 0
KOPM-8111 | KRABICE PC Z PH 8111 | 2 | ks | 0 | 0
KOP-KP 67/2 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67/2 | 18 | ks | 0 | 0
KOP-KU 68-1903 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-1903 | 12 | ks | 0 | 0
AT vyp 1 kompl | přepínač č.1 kompletní IP20 | 22 | ks | 0 | 0
AT vyp 5 kompl | přepínač č.5 a 5A kompletní IP20 | 18 | ks | 0 | 0
AT vyp 5B kompl | přepínač č.5B kompletní IP20 | 5 | ks | 0 | 0
AT vyp 6 kompl | přepínač č.6 kompletní IP20 | 7 | ks | 0 | 0
AT tlač 1/0 kom | tlačítkový ovladač 1/0 kompletní IP 20 | 18 | ks | 0 | 0
ZZ999290 | Dodávka stavebních výpomocí | 1 | kpl | 0 | 0
ZZ500020 | Montáž sestavy vypínačů v rámečku | 2 | hod | 0 | 0
AT zas 1 kompl | zásuvka jednonásobná kompletní IP20 | 2 | ks | 0 | 0
AT zas 1 kompl | zásuvka jednonásobná kompletní IP20 | 8 | ks | 0 | 0
AT5513A-C02357B | Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou | 24 | ks | 0 | 0
AT5513A-C02357B | Zásuvka bílá duo s clonkami a natočenou dutinkou | 102 | ks | 0 | 0
VR b NSM 2 | zásuvka dvojnás. s vest. svodičem přepětí T3 kompl. | 27 | ks | 0 | 0
VR a IR28B Prof | pohybové čidlo , 16A, IP20, kruh D20m | 5 | ks | 0 | 0
VR z ocel | ocelový úhelník 25/25 | 60 | kg | 0 | 0
KOPL-LHD 20X20H | LIŠTA HRANATÁ HF LHD 20X20HF (2m) | 162.5 | ks | 0 | 0
KOPL-LHD 40X20H | LIŠTA HRANATÁ HF LHD 40X20HF (2m) | 102.5 | ks | 0 | 0
KOPL-LHD 40X40H | LIŠTA HRANATÁ HF LHD 40X40HF (2m) | 70.5 | ks | 0 | 0
zlab 2 | Kabelový žlab perf.,pozink.62/50 vč. víka a podpěrek | 15 | ks | 0 | 0
zlab 3 | Kabelový žlab perf.,pozink.125/50 vč. víka a podpěrek | 40 | ks | 0 | 0
zlab 90 | Žlab 62/50 vč. příslušenství požární trasa | 20 | ks | 0 | 0
VR d TS20 | programovatelný termostat do zásuvky | 2 | ks | 0 | 0
VR b VT | výstražná tabulka | 12 | ks | 0 | 0
VR a | svorka ZSA 16 (Bernard) včetně Cu pásku | 16 | ks | 0 | 0
VR a EPS | hlavní ochranná přípojnice EPS vč. KT | 1 | ks | 0 | 0
KEc-CY 4 | CY 4 | 0.06825 | km | 0 | 0
KEc-CYKY 3 X 1, | CYKY 3 X 1,50 | 0.53025 | km | 0 | 0
KEc-CYKY 3 X 2, | CYKY 3 X 2,50 | 0.96705 | km | 0 | 0
KEc-CYKY 5 X 1, | CYKY 5 X 1,50 | 0.021 | km | 0 | 0
xxx 3x1,5 | xxx 3x1,5 PH120-R | 0.12075 | km | 0 | 0
yyy 3x1,5 | yyy 3x1,5 | 0.32025 | km | 0 | 0
yyy 3x2,5 | yyy 3x2,5 | 0.2331 | km | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
FV950001 | Aplikace protipožární malty | 5 | m2 | 0 | 0
FV985002 | Krabice pro lišt. rozvod bez zapojení "" | 92 | ks | 0 | 0
FV985002.1 | Krabice pro lišt. rozvod bez zapojení "" dvojnásobná | 152 | ks | 0 | 0
FV985010 | Krabice pro lišt. rozvod, s víčkem a svork. vč. zapoj.6481 | 35 | ks | 0 | 0
FV985020 | Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 4 mm2 | 2 | ks | 0 | 0
FV990101 | Krabice přístrojová bez zapojení | 18 | ks | 0 | 0
FV985007 | Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68 | 12 | ks | 0 | 0
FV990197 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 | 22 | ks | 0 | 0
FV990199 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5 a 5A | 18 | ks | 0 | 0
FV990200 | Spínač polozapuštěný dvoupólový - řazení 5B | 5 | ks | 0 | 0
FV990201 | Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 6 | 7 | ks | 0 | 0
FV990205 | Tlačítkový domovní ovladač | 18 | ks | 0 | 0
FV990209 | Domovní zásuvka jednoduchá 1 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 2 | ks | 0 | 0
FV990211 | Domovní zásuvka jednochuchá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 8 | ks | 0 | 0
FV990210 | Domovní zásuvka dvojitá 1zapojení | 24 | ks | 0 | 0
FV990211.1 | Domovní zásuvka dvojitá 2 zapojení 10/16A/250V/2P+Z | 102 | ks | 0 | 0
FV990211.3 | Dom. zásuvka dvoj. 2 zapojení 10/16A/250A/2P+Z, svodič přep. | 27 | ks | 0 | 0
FV990271 | Zapojení el. spotřebiče | 25 | ks | 0 | 0
FV990274.2 | Montáž stropního pohybového spínače včetně nastavení IR28B Profi | 5 | ks | 0 | 0
FV990502 | Montáž zářivkového/LED svítidla | 127 | ks | 0 | 0
FV990603 | Ocel.nosné konstrukce do 10 kg | 10 | ks | 0 | 0
FV990870 | Lišta elektroinst. bezhalogenová,pevná 20/20 vč.spojek,ohybů | 325 | m | 0 | 0
FV990871 | Lišta elektroinst.bezhalogenová,pevná 40/20 vč.spojek,ohybů, | 205 | m | 0 | 0
FV990872 | Lišta elektroinst.bezhalogenová,pevná 40/40 vč.spojek,ohybů, | 141 | m | 0 | 0
FV991501 | Kabelový žlab perf.,pozink.62/50mm vč. víka a podpěrek | 30 | m | 0 | 0
FV991502 | Kabelový žlab perf.,pozink.125/50mm vč. víka a podpěrek | 80 | m | 0 | 0
FV991508 | Žlab pozink.62/50F vč. podpěrek, požární trasa | 40 | m | 0 | 0
FV993007 | Programovatelný termostat do zásuvky | 2 | ks | 0 | 0
FV993152 | Výstražná tabulka | 12 | ks | 0 | 0
FV993201 | Svorka ZSA 16 (Bernard) | 16 | ks | 0 | 0
FV993202 | Svorkovnice hlavního pospojování | 1 | ks | 0 | 0
FV993301 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | 6 | ks | 0 | 0
FV993311 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 10 mm2 | 55 | ks | 0 | 0
FV993318 | Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 4 mm2 | 6 | ks | 0 | 0
FV995001 | CY 4 pevně uložený | 65 | m | 0 | 0
FV995054.2 | CYKY 750V 3 x 1,5 uložený pod omítkou | 505 | m | 0 | 0
FV995055 | CYKY 750V 3 x 2,5 uložený pod omítkou | 921 | m | 0 | 0
FV995088.1 | CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou | 20 | m | 0 | 0
FV999501 | xxx 3x1,5 | 115 | m | 0 | 0
FV999551 | yyy 3x1,5 | 305 | m | 0 | 0
FV999552 | yyy 3x2,5 | 222 | m | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Příloha rozpočtu-rozepsání položek kpl (kompletní dodávka), do celkového součtu zahrnuto v položkách kpl:
Dodávka svítidel
Ceny včetně zdrojů.
ozn. | popis | výr./dod. | množství | jedn.cena | celkem
A | LED přisazené lineární 20W 3000K IP40 3160lm |  | 14 | 0 | 0
B | LED přisazené lineární 30W 3000K IP44 4250lm |  | 20 | 0 | 0
C | LED přisazené čtvercové 18W 4000K IP54 2052lm |  | 34 | 0 | 0
D | LED přisazené lineární průmyslové 31/46W 4000K IP66 4700/6800lm |  | 0 | 0 | 0
G | LED závěsné lineární 40W 4000K IP40 5500lm |  | 30 | 0 | 0
N1 | LED přisazené nouzové IP40 PIKTOGRAM jednostranné/oboustranné, WPL2 E-SIGN RZ - kompaktibilní se stávajícícm systémem CBS NO | SNO systems | 10 | 0 | 0
N2-a | LED přisazené nouzové IP40 AREA FINE SPOT2 eco PM R - kompaktibilní se stávajícícm systémem CBS NO | SNO systems | 5 | 0 | 0
N2-k | LED přisazené nouzové IP40 KORIDOR FINE SPOT2 eco c PM R - kompaktibilní se stávajícícm systémem CBS NO | SNO systems | 5 | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0
Poznámka: Svítidla nouzového osvětlení budou napojena do stávajícího centrálního bateriového systému
nouzového osvětlení a musí s ním být kompaktibilní.
Dodávka el. ventilátorů
typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
| axiální ventilátor+zpož. doběh IP45 230V/16W 180m3/hod | 16 | ks | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0
Dodávka parapetních žlabů a podlahových instalačních krabic
typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
| parapetní žlab hliníkový š65/v170mm kompletní | 8 | m | 0 | 0
| zásuvka modul 45/45 16A/AC230V | 0 | ks | 0 | 0
| zásuvka modul 45/45 16A/AC230V vč. T3 | 0 | ks | 0 | 0
| zásuvka dvojnásobná modul 45/45 16A/AC230V | 9 | ks | 0 | 0
| zásuvka dvojnásobná modul 45/45 16A/AC230V vč. T3 | 4 | ks | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0
Dodávka el. topidel
typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
| žebřík s el. topnou vložkou 0,3kW, IP65 | 2 | ks | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0
Sestava 8-mi vypínačů v rámečku
typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
| spínač č.6 AC230V/10A 1modul | 8 | ks | 0 | 0
| krabice univerzální 8modulů | 1 | ks | 0 | 0
| montážní deska+krycí rámeček pro 8modulů | 1 | ks | 0 | 0
| záslepka | 0 | ks | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0
Dodávka kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru
typ | název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
| skupinový držák Grip | 120 | ks | 0 | 0
| protipožární šroubová kotva | 120 | ks | 0 | 0
rozteče po 0,5m; zatížení do 1,1kg/m
| kabelová příchytka pro jednotlivý kabel 11-13mm vč. nastřelení | 45 | ks | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0
Stavební výpomoc
| název | množ. | m.j. | jedn.cena | celkem
| vybourání otvorů ve zdivu tl. 25cm, vč. odvozu a likvidace suti | 2.5 | m2 | 0 | 0
| zazdění otvorů ve zdivu tl. 25cm vč. omítky, lešení | 2.5 | m2 | 0 | 0
| zednické zapravení - zaomítání, lešení | 2.5 | m2 | 0 | 0
| SDK obklad, deska požár. 2x12,5mm, PO 60 min. - tvar L, 20/20cm, lešení | 115 | m | 0 | 0
| SDK obklad, deska požár. 2x12,5mm, PO 60 min. - tvar U, 20/20/20cm, lešení | 10 | m | 0 | 0
| výmalba | 2617 | m2 | 0 | 0
| kompletní dodávka protipožárních dveří EW/EI60DP1 vč zárubně a vybourání původních dveří | 2 | ks | 0 | 0
| Revizní dvířka do SDK, 200x200 mm požární odolnost EI 30 | 14 |  | 0 | 0
|  |  |  | součet: | 0
| přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36m | 6.5 | % | 0 | 0
| celkový součet bez DPH |  |  |  | 0

## 1_PP_Slaboproud
Klášterského 4, domov mládeže, slaboproud
1.PP – Slaboproud
ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR
| 1 | Rozhlas | 1.PP
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
108 |  | Demontáž stávajících rozvodů ERO | 5 | hod | 0 | 0
109 |  | Skříńkový reproduktor 6W EN 54-24, dvousystémový, min. 2x3W | 26 | ks | 0 | 0
110 |  | Montáž reproduktoru | 26 | ks | 0 | 0
111 |  | Krabice s funkční schopností, 4 svorky, D+M | 26 | ks | 0 | 0
112 |  | Rošt, žlab pro kabely s funkční schopností | 5 | m | 0 | 0
113 |  | Kabel s funkční schopností při požáru, 4x1,5, dodávka | 170 | m | 0 | 0
114 |  | Montáž na cerifikované příchytky, na patrech | 170 | m | 0 | 0
115 |  | Kabel s funkční schopností při požáru, 2x1,5, dodávka | 90 | m | 0 | 0
116 |  | Montáž na nosnou konstrukci (od ústředny do pater) | 90 | m | 0 | 0
117 |  | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | 4 | hod | 0 | 0
| 2 | Doplnění EPS
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Demontáž sirény | 2 | ks | 0 | 0
202 |  | Repase sirény | 2 | ks | 0 | 0
203 |  | Montáž sirény | 2 | ks | 0 | 0
204 |  | Dodávka sirény, vnitřní, EN54, červená | 2 | ks | 0 | 0
205 |  | Krabice s funkční schopností, 4 svorky, D+M | 2 | ks | 0 | 0
206 |  | Kabel s funkční schopností při požáru, 2x1,5, dodávka, B2ca S1 D1 | 45 | m | 0 | 0
207 |  | Montáž kabelu 2x1,5 na certifikované příchytky | 45 | m | 0 | 0
209 |  | Magnet - min. 500N, včetně protikusu (teleskopická kotva), pro montáž na stěnu | 2 | ks | 0 | 0
210 |  | Montáž elektromagnetu na stěnu včetně drobného materiálu | 2 | ks | 0 | 0
211 |  | Vybavovací rozpínací tlačítko (nejedná se o tlačítko EPS v pravém slova smyslu). Varianta - použít magnet s tlačítkem integrovaným | 2 | ks | 0 | 0
212 |  | Montáž tlačítka, včetně krabice pod om. | 2 | ks | 0 | 0
213 |  | Kabel 2x1,5, B2ca s1 d0, bez nároku na funkční schopnost | 45 | m | 0 | 0
214 |  | Kabel 2x4, B2ca s1 d0, bez nároku na funkční schopnost | 25 | m | 0 | 0
215 |  | Montáž pod omítku | 40 | m | 0 | 0
216 |  | Montáž na příchytky na stěnu | 30 | m | 0 | 0
221 |  | AKU 40Ah | 2 | ks | 0 | 0
222 |  | Vstupně-výstupní modul 4/4 v krytu, dodávka včetně montáže | 1 | ks | 0 | 0
| 3 | Domácí telefon – interkom (stávající domácí telefon je nutno demontovat v rámci 1.NP)
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
301 |  | V rámci 1.PP není zahrnuta žádná demontáž
| 4 | Doplnění strukturované kabeláže (rak bude vybudován v rámci 1. patra v 7.NP, kabeláž do pater taky, kabeláž na patře je zahrnuta v rozpočtu typického patra
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
401 |  | V rámci 1.PP není zahrnut žádná nová kabeláž
|  | CELKEM SOUČET |  |  |  | 0

## 1_NP_Slaboproud
Klášterského 4, domov mládeže, slaboproud
V rámci 1.NP je zahrnuta celá ústředna ERO, EPS, demontáž DT a nový rack v 7.NP
ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR
| 1 | Rozhlas
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
101 |  | MU 9186 Řídicí jednotka pro DXT9000 sys, 8 IN 2 OUT, EN 54-16/2008 | 1 | ks |  | 0
102 |  | UP9504 Zesilovač systému DXT9000, 4 zóny x 125W, EN 54-16, včetně kontroly kontinuity | 7 | ks |  | 0
103 |  | BM 9802 Mikrofonní pult s numerickou klávesnicí, prioritní hlášení, systém DXT9000, EN 54-16 | 1 | ks |  | 0
104 |  | PS 4048 Napájecí zdroj 48V, 400W pro systém DXT9000, EN 54-4 | 2 | ks |  | 0
105 |  | AKU 65 Akumulátor 12V / 65Ah; rozměry (š×h×v) 355×167×179; 20kg | 8 | ks |  | 0
106 |  | Skříň rack pro větší zatížení pro RÚ | 1 | ks |  | 0
107 |  | Montáž a kompletace ústředny, programování, drobný a spotřební materiál | 16 | hod |  | 0
108 |  | Demontáž stávajících rozvodů ERO | 24 | hod |  | 0
109 |  | Skříńkový reproduktor 6W EN 54-24, dvousystémový, min. 2x3W | 26 | ks |  | 0
110 |  | Montáž reproduktoru | 26 | ks |  | 0
111 |  | Krabice s funkční schopností, 4 svorky, D+M | 26 | ks |  | 0
112 |  | Rošt, žlab pro kabely s funkční schopností | 10 | m |  | 0
113 |  | Kabel s funkční schopností při požáru, 4x1,5, dodávka | 170 | m |  | 0
114 |  | Montáž na cerifikované příchytky, na patrech | 170 | m |  | 0
115 |  | Kabel s funkční schopností při požáru, 2x1,5, dodávka | 90 | m |  | 0
116 |  | Montáž na nosnou konstrukci (od ústředny do pater) | 90 | m |  | 0
117 |  | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | 4 | hod |  | 0
120 |  | Úprava síťového přívodu | 1 | ks |  | 0
121 |  | Certifikační měření srozumitelnosti | 1 | kpl |  | 0
122 |  | Certifikační měření hlasitosti | 1 | kpl |  | 0
| 2 | Doplnění EPS (zahrnujeme též náhradu stávajících 2xMHU109)
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Demontáž sirény | 2 | ks |  | 0
202 |  | Repase sirény | 2 | ks |  | 0
203 |  | Montáž sirény | 2 | ks |  | 0
204 |  | Dodávka sirény, vnitřní, EN54, červená | 2 | ks |  | 0
205 |  | Krabice s funkční schopností, 4 svorky, D+M | 2 | ks |  | 0
206 |  | Kabel s funkční schopností při požáru, 2x1,5, dodávka, B2ca S1 D1 | 45 | m |  | 0
207 |  | Montáž kabelu 2x1,5 na certifikované příchytky | 45 | m |  | 0
209 |  | Magnet - min. 500N, včetně protikusu (teleskopická kotva), pro montáž na stěnu | 2 | ks |  | 0
210 |  | Montáž elektromagnetu na stěnu včetně drobného materiálu | 2 | ks |  | 0
211 |  | Vybavovací rozpínací tlačítko (nejedná se o tlačítko EPS v pravém slova smyslu). Varianta - použít magnet s tlačítkem integrovaným | 2 | ks |  | 0
212 |  | Montáž tlačítka, včetně krabice pod om. | 2 | ks |  | 0
213 |  | Kabel 2x1,5, B2ca s1 d0, bez nároku na funkční schopnost | 45 | m |  | 0
214 |  | Kabel 2x4, B2ca s1 d0, bez nároku na funkční schopnost | 25 | m |  | 0
215 |  | Montáž pod omítku | 40 | m |  | 0
216 |  | Montáž na příchytky na stěnu | 30 | m |  | 0
217 |  | Zálohovaný napájecí zdroj 24V/10A pro magnety, včetně skříně a baterií | 2 | ks |  | 0
218 |  | Úprava síťového přívodu | 2 | ks |  | 0
219 |  | MHU 116 modulární ústředna EPS, 6 slotů | 1 | ks |  | 0
220 |  | DLI-1 deska linková, 2 linky, 2x128 adres | 2 | ks |  | 0
221 |  | Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 919 | 1 | ks |  | 0
222 |  | Aku 12V/17Ah | 2 | ks |  | 0
223 |  | Instalační sw verze | 1 | ks |  | 0
224 |  | relé pro ovládání trezoru, majáku, závor, | 1 | ks |  | 0
225 |  | Obslužné pole OPPO | 1 | ks |  | 0
226 |  | Elektromagnetický zámek KTPO SPH 01 – 24V | 1 | ks |  | 0
227 |  | Signalizační majáček zábleskový | 1 | ks |  | 0
228 |  | Protipožární nástěnná skříň FWE 4.2-40/250 | 1 | ks |  | 0
229 |  | Kabel s požární odolností P30-R | 10 | ks |  | 0
230 |  | Demontáž MHU 106 | 2 | ks |  | 0
231 |  | Rozlišení kabeláže | 4 | ks |  | 0
232 |  | Výchozí zkouška provozuschopnosti a zk. Návaznosí | 1 | ks |  | 0
233 |  | Montáž a oživení nové ústředny EPS náhrada 2x MHU107, programování | 16 | hod |  | 0
234 |  | Dokumentace skutečného stavu pro potřeby recepce | 1 | ks |  | 0
| 3 | Domácí telefon – interkom (stávající domácí telefon je nutno demontovat i vybudovat naráz bude provedeno v rámci 1.NP)
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Demontáž systému domácího telefonu | 170 | hod |  | 0
| 4 | Doplnění strukturované kabeláže (rack bude vybudován v rámci 1. patra v 7.NP, kabeláž do pater taky, kabeláž na patře je zahrnuta v rozpočtu typického patra
No. |  | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
401 |  | Datová dvojzásuvka 2xRJ-45, CAT6a dodávka, včetně potřebné krabice, | 2 | ks |  | 0
402 |  | Datová zásuvka, montáž včetně zakončení | 2 | ks |  | 0
403 |  | Kabel CAT6a | 3840 | m |  | 0
404 |  | Kabel CAT6a montáž | 2000 | m |  | 0
405 |  | Patch panel pro kabeláž cat6A 24 portů | 6 | ks |  | 0
406 |  | RACK nástěnný 600x600x20U D+M | 1 | ks |  | 0
407 |  | Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů | 2 | ks |  | 0
408 |  | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V, 2m kabel, vypínač | 2 | ks |  | 0
409 |  | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka | 10 | ks |  | 0
410 |  | UPS zdroj 1500VA 2U RM 230V | 1 | ks |  | 0
411 |  | Patch kabel cat. 6A, 2m | 50 | ks |  | 0
412 |  | Kabelový žlab instalační podhledu, 100x100mm, dodávka+montáž | 40 | m |  | 0
413 |  | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ | 12 | ks |  | 0
414 |  | Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce | 1 | ks |  | 0
|  | CELKEM SOUČET |  |  |  | 0