## REKAPITULACE
MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
REKAPITULACE
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Popis | Množství (ks/komplet) | Cena celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
A | STAVBA + TECHNOLOGIE | 1 | 0 | 0 | 0
B | VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 | 0 | 0 | 0
C | VZT | 1 | 0 | 0 | 0
D | TČ | 1 | 0 | 0 | 0
E | MaR | 1 | 0 | 0 | 0
F | VÝSTAVNÍ ČÁST | 1 | 0 | 0 | 0
G | GRAFICKÁ ČÁST | 1
Všechny položky pro tuto část jsou uvedené v oddílu F - VÝSTAVNÍ ČÁST.
| Režijní náklady - zařízení staveniště, úklid, odvoz a likvidace odpadu, doprava | 1 | 0 | 0 | 0
| Kontrolní schůzky s investorem. | 6 | 0 | 0 | 0
CENA ZA DÍLO |  |  | 0 | 0 | 0

## A-STAVBA + TECHNOLOGIE
MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
A - STAVBA + TECHNOLOGIE
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Popis | MJ | Množství | Cena / 1ks/ 1komplet | Cena celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
1 | STAVBA
| Ochránění prostoru člunů (monoxylů) zábranou a fólií proti mechanickému poškození | m² | 25 |  | 0 | 0 | 0
| Vytvoření dočasného prostupu z garáže do prostoru expozice jako dopravní cesta pro realizaci a jeho zrušení v průběhu realizace a uvedení do původního stavu (otvor formátu dveří 90/197 vč. překladu, zárubně a křídla) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Omítky stěn v expoziční místnosti | m² | 173 |  | 0 | 0 | 0
Doporučena sádrová omítka v tloušťce od 1 do 4 cm vč. impregnace
| Penetrace omítek fasádní penetrací | m² | 173 |  | 0 | 0 | 0
| Sanace podlahy v expoziční místnosti samonivelační stěrkou | m² | 28 |  | 0 | 0 | 0
| Očištění a protiprašná impregnace podlahy v expoziční místnosti | m² | 55 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáž 2 kusů plechovýchfasádních panelů, úprava pro prostupy do vnitřního prostoru a zpětná montáž | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Prostupy stěnou z expoziční místnosti do prostoru garáže, z garáže do dílny, z dílny do venkovního prostoru (viz. oddíly B, C, D, E) | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
| Dozdění (dobetonování) prostupů vč. protipožárních dvířek | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0
| Odnímatelné kryty prostupů s požární odolností | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SDK obklad strojovny VZT s PO EI 45 (viz. PBŘ) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
STP pro tepelné čerpadlo
| Výkop pro základ TČ + drážka pro potrubí a vedení + betonový základ pro TČ (viz. výkres v části A) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Rozměry výkopu a základu dle konkrétního typu čerpadla (orientačně viz výkres). Délka drážky cca 6 m.
| Výkopové práce | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vodorovná drážka pro potrubí k nádrži do hloubky 80 cm, výkop pro vodní nádrž do hloubky 200 cm, trativod
| Instalace a usazení vodní nádrže | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Poklop na skruž dělený (na vodní nádrž) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Zásyp pískem vodorovného vedení vody a el. + zásyp zeminou do úrovně terénu vč. zhutnění | m³ | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Obetonování vodní nádrže včetně pojezdového stropu a víka s odpovídající armaturou dle statika | m³ | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Realizační dokumentace vč. projednání s dotčenými stranami | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| STAVBA CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | TECHNOLOGIE
2.1. | ČÁST STROJNÍ
| Zvýšená podlaha v expoziční místnosti | m² | 110 |  | 0 | 0 | 0
Nosná ocelová konstrukce s výškově rektifikovatelnými podpěrami, 1x OSB deska tl. 22 mm, 1 x 18 mm + vodovzdorná překližka 18 mm + Miralon 2 mm. Přístupové schody. V 6místech bude podlaha opatřena mřížkami nad konventomaty (viz. TZ).
| Konstrukce koryta potoka | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Defacto laminátový bazén vč. vlepených tří kusů armatur na připojení vstupního a výstupního potrubí. Pro zajištění potřebného spádu bude pod vlastním korytem "podesta" z vodovzdorné překližky. Celá konstrukce potoka bude obložena i zespodu tepelnou izolací z konstrukčního polystyrenu.
| Podesta pro VZT + CHL | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Ocelové válcované profily s vloženými podlahovými rošty a odnímatelným přístupovým žebříkem. OK kotvena do stěn garáže pomocí chemických kotev.
| Povrchové úpravy dle technického scénáře ve výstavní části. | m² | 110 |  | 0 | 0 | 0
| Závěs u východu (černý samet min. 630 g/m² s trvalou protipožární impregnací, nosný C profil kotvený do boční stěny místnosti + stěny kostela, vč. jezdců) |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Výrobní dokumentace | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž vč. dopravy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ČÁST STROJNÍ CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | ČÁST ELEKTRO
| rozvaděč RT1 dle schema v.č. E04 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| rozvaděč RDxx dle schema v.č. E03 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
| rozvaděč RHxx dle schema v.č.EO3 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ovládací skříňka OS1 7“ touchscreen, spínací zmámek pro zapnutí systému | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 3Cx1,5 volně uložený | bm | 210 |  | 0 | 0 | 0
| svítidlo nouzového osvětlení s vestavěným akumulátorem vč. montáže | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 5Cx6 volně uložený | bm | 30 |  | 0 | 0 | 0
| kabel CYKY 5Cx4 volně uložený | bm | 60 |  | 0 | 0 | 0
| kabel Belden cat. 5 volně uložený | bm | 350 |  | 0 | 0 | 0
| šňůra H05VV-F 2x1,5 volně uložená | bm | 120 |  | 0 | 0 | 0
| šňůra YSLY-JZ 12x1 volně ložená | bm | 150 |  | 0 | 0 | 0
| Šňůra YSLY-JZ 4x1 | bm | 120 |  | 0 | 0 | 0
| krabice instalační 8101 včetně montáže | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0
| instalační žlab 62/50 včetně víka amontáže | bm | 16 |  | 0 | 0 | 0
| instalační žlab 125/50 včetně víka a montáže | bm | 42 |  | 0 | 0 | 0
| nosná konstrukce pro instalační žlaby | kg | 35 |  | 0 | 0 | 0
| LED pásek 12W/m, 24 VDC včetně montáže | bm | 60 |  | 0 | 0 | 0
| LED pásek 4,6 W/m, 24 VDC včetně montáže | bm | 60 |  | 0 | 0 | 0
| hliníkový nosný profil pro LED pásek včetně montáže | bm | 60 |  | 0 | 0 | 0
| LED pásek 4,2 W/m, 24 VDC (pro vitríny) včetně montáže | bm | 70 |  | 0 | 0 | 0
| napájecí lišta 3 fázová DALI včetně montáže | bm | 40 |  | 0 | 0 | 0
| spojky pro napájecí lištu | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| držák svítidla do napájecí lišty | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0
| napájecí modul lišty | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| záslepky lišty | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| úprava stávajícího SDK podhledu pro instalaci napájecí lišty | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| svítidlo do napájecí lišty - A 230V, DALI, 15 st.) | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| svítidlo do napájecí lišty - B (230V, DALI, 36 st.) | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| svítidlo do napájecí lišty - C (230V, DALI, 30st.) | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
| montáž svítidel do lišty a jejich nasměrování | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| montáž kabelů | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| drobný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ukončení kabelů | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| vyměření otvorů pro vyvedení elektroinstalace z podlahy a stropu | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| úprava podlahy pro umístění rozvodnic RDxx včetně poklopů | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Výroba plochy pro projekci s propustnou folií_ 01_Technický scénář-65a | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Plošní svítidlo LED, 600x600, 40W, včetně stmívatelného předřadníku s řízením po DALI sběrnici | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0
| Nosná montážní konstrukce pro umístění svítidla v dutině pod podlahou vč. montáže a montážního materiálu | kg | 16 |  | 0 | 0 | 0
| osazení loga | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zednické přípomoci | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zhotovení a zapravení průrazů | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| montáž rozvaděče do 200 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| montáž rozvodnice do 20kg | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
| koordinace s výstaváři | oshod. | 20 |  | 0 | 0 | 0
| montáž ovládací skříňky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zakreslení skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| programování systému ovládání | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| oživení a nastavení systému osvětlení | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zkušební provoz | oshod. | 40 |  | 0 | 0 | 0
| výchozí revize | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Konstrukční, výrobní a realizační dokumentace, zpracování montážních detailů | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ČÁST ELEKTRO CELKEM |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | ČÁST AVT
| Projektor pro svislou projekci na elektronicki řázení projekční krycí slko hrobu včetne optiky a příslušenství, montážní konzoly a montážního materiálu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Monitor pro přehrání AV obsahu 55“, 4k, včetně napaječe a montážní konzoly, montážní materiál | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Širokoúhlý projektor pozadí na stenu za Monoxilovy, vč optiky a příslušenství, montážní konzoly a montážního materiálu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Reproduktor 100V pro skrytou montáž do podhledu včetně protipožárního krytu, povrch dle grafiky na storpě, 6W Požární odolnost: EN54-24,120 Hz až 18 000 Hz | kpl. | 7 |  | 0 | 0 | 0
| dohledová dome kamera full HD s nočním IR přísvitem, PoE | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Konstrukční, výrobní a relizační dokumentace, zpracování montážních detailů | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kabel Belden cat. 5 volně uložený | bm | 105 |  | 0 | 0 | 0
| šňůra HDMI 20m | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Šňůra YSLY-JZ 4x1 | bm | 120 |  | 0 | 0 | 0
| Blok HDR centrály dohledových kamer vč. SW, montáže a nastavení, vč, propojení do vnitřní LAN(vestavět do rozvaděče RT1 dle scema v.č. E04) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Blok přehrávačů obsahu vč. SW, montáže a nastavení vč. Propojení s ŘS expozice (vestavět do rozvaděče RT1 dle scema v.č. E04) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Blok výkonového zesilovače, montáže a nastavení (vestavět do rozvaděče RT1 dle scema v.č. E04) | kpl.
| oživení a nastavení systému AV | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zkušební provoz | oshod. | 40 |  | 0 | 0 | 0
| ČÁST AVT CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | VEDLEJŠÍ NÁKLADY
| Stavební příprava (oshod.) | oshod. | 80 |  | 0 | 0 | 0
| Materiál pro montáž a instalaci | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0
| montážní práce_ jednotlivých segmentů a prvků výstavy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Instalační práce _ předmětů a exponátů do vitrin a na sokly | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Režijní náklady - doprava materiálu, doprava osob, ubytování, balení, úklid, odvoz odpadu, pronájem a provoz klimatizačních jednotek | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontrolní schůzky s investorem. | sada | 6 |  | 0 | 0 | 0
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
STAVBA + TECHNOLOGIE CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Poznámka:

## B-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
B - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Popis | Počet | M.j. | Cena / m.j. | Cena celkem
1 | Samonasávací plast.čerpadlo s regulací otáček ,1fáz, podrobněji dle specifikace č.2 | 1 | kpl. |  | 0
2 | Monoblok s filtrem D300, s čerpadlem a podstavcem a vč. horního ovládacího ventilu a manometru | 1 | kpl. |  | 0
3 | Filtrační písek 25 kg - frakce 0,4 ÷ 0,8 mm | 1 | kpl. |  | 0
4 | Přenosné ponorné čerpadlo 1fáz. | 1 | kpl. |  | 0
5 | Solenoid 1fáz, ½“, v provedení zavřený je bez el.proudu | 1 | kpl. |  | 0
6 | Kruhová nádrž ze svař. polypropylenu, průměr 1000mm, výška 1750mm, vč.snímacího víka, vně výztuh-nádrž je do země-, vč.stupadel, vodotěsných prostupů1x110mm, 2x 63mm, 1x50mm, vč.dopravy na místo a vč.výkresu na výrobu. Štěrkopískové lože a podkladní beton pod nádrž není v technologii ale ve stavbě. | 1 | kpl. |  | 0
7 | Tlakové PVC 110 na lepení trubka cca 25m | 1 | kpl. |  | 0
8 | Tkus na lepení 110 | 1 | kpl. |  | 0
9 | Oblouk PVC110 na lepení | 1 | kpl. |  | 0
10 | Kulový kohout FF 2“ s ucpávkou (PBŘ), ocelová trubka DN 2“ – 400 mm, kulový kohout FF 4" s UCPÁVKOU, páka (PBŘ), ocelová trubka DN 4“ – 400 mm | 1 | kpl. |  | 0
11 | Tlak.PVC fitinky a šroubení menších průměrů (65,50) odhadem vč.uložení a konzol | 1 | kpl. |  | 0
12 | Trojcestná rozdělovací armatura vč. servopohonu | 1 | kpl. |  | 0
Montáž |  | 1 | kpl. |  | 0
Doprava, přesuny, kompletace |  | 1 | kpl. |  | 0
Funkční zkoušky |  | 1 | kpl. |  | 0
Servisní spuštění |  | 1 | kpl. |  | 0
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0

## C-VZT
MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
C - VZDUCHOTECHNIKA
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Popis | Jednotka | Počet | Cena/m.j | Dodávka celkem
1.01 | D C DV1200,DCC DCB MX KL G4+F7/M5DVAV AV (±900 m3/h, 250 Pa; t +18 až +22°C), rozměry 521x992x2091mm, hmotnost 226kg, Jmenovitý proud při nominálním průtoku (230V) 4,0A, Jmenovitý výkon při nominálním průtoku (230V) 0,92kW, Jištění 1Px16A, Hlavní jistič 30A, Přívodní kabel CYKY - J3x4, regulace Digireg - CP | ks | 1 |  | 0
1.01a | VBM 315 ED rychloup.spona | ks | 4 |  | 0
1.01b | SF-P 300 sifon podtl.s uzávěrem | ks | 3 |  | 0
1.01c | E C40-V1.6 B směšovací uzel (tříbod. říz.) | ks | 1 |  | 0
1.01d | E CH C40-V2.5 A směš. uzel pro | ks | 1 |  | 0
1.01e | STARTPACK-zprovoznění | ks | 1 |  | 0
1.02 | protidešťová hliníková žaluzie s rámem a sítem 500x500 | ks | 1 |  | 0
1.03 | protidešťová hliníková žaluzie s rámem a sítem 350x500 | ks | 1 |  | 0
1.04 | kulisa tlumiče hluku 100x310-950 | ks | 8 |  | 0
1.05 | požární klapka d280 PKTM.40, servopohon | ks | 1 |  | 0
1.06 | požární klapka d200 PKTM.40, servopohon | ks | 3 |  | 0
1.07 | ruční regulační klapka na spiro d200 | ks | 1 |  | 0
1.08 | ruční regulační klapka na spiro d160 | ks | 2 |  | 0
1.09 | ruční regulační klapka na spiro d125 | ks | 10 |  | 0
1.10 | krycí mřížka z tahokovu d250 | ks | 1 |  | 0
1.11 | krycí mřížka z tahokovu d200 | ks | 2 |  | 0
1.12 | potrubí ohebné izolované SONOFLEX MO 315 | bm | 1 |  | 0
1.13 | potrubí ohebné izolované SONOFLEX MO 127 | bm | 10 |  | 0
1.14 | potrubí z tlakově odolné kanalizace KG-Systém (PVC) SN4; DN 250 (potrubí pod terénem) | bm | 14 |  | 0
1.15 | čtyřhranné potrubí MultiPlast 60x204 vč. tvarovek | bm | 15 |  | 0
1.16 | potrubí 4-hr ocelové pozinkované sk.I vč. spoj. a závěs. materiálu; do obvodu 1500 | bm | 6 |  | 0
1.17 | potrubí kruhové ocelové pozinkované spiro vč. spoj. a závěs. materiálu; d125 | bm | 10 |  | 0
1.18 | potrubí kruhové ocelové pozinkované spiro vč. spoj. a závěs. materiálu; d160 | bm | 24 |  | 0
1.19 | potrubí kruhové ocelové pozinkované spiro vč. spoj. a závěs. materiálu; d200 | bm | 35 |  | 0
1.20 | potrubí kruhové ocelové pozinkované spiro vč. spoj. a závěs. materiálu; d250 | bm | 18 |  | 0
1.21 | Textilní vyústka P….a délka 10 m, zaslepená - barvená dle požadavku zpracovatele interiéru vč. upevnění | bm | 10 |  | 0
1.22 | duct fólie metal - přívodní a odvodní vzduch izolace tepelná kaučuková s parozábranou tl. 15 mm K-flex H | m2 | 70 |  | 0
1.23 | izolace tepelná kaučuková s parozábranou tl. 15 mm K-flex H duct fólie metal - venkovní a odpadní vzduch | m2 | 15 |  | 0
1.24 | podpěrná konstrukce jednotky | ks | 1 |  | 0
2025-01-01 | Montáž | kpl. | 1 |  | 0
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM BEZ DPH: |  |  |  | 0

## D-TČ
MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
D - TEPELNÉ ČERPADLO
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
SPECIFIKACE MATERIÁLU – STROJOVNA a ROZVODY – MIKULČICE
Systém vytápění a chlazení – strojovna – hlavní komponenty (číslování odpovídá schématu zapojení) |  | počet | m.j. | cena / m.j. | cena celkem
1 | Tepelné čerpadlo (vzduch – voda) 9 kW – venkovní jednotka (vč. příslušenství, připojení, stojanové konzole) např.WH-UD09HE8 nebo lepší | 1 | kmpl |  | 0
2 | Vnitřní jednotka tepelného čerpadla bez zásobníku TV (vč. el.ohřevu 3kW, připojení, uchycení) WH-SDC09H3E8 | 1 | kmpl |  | 0
| CZ-NS4P - deska pro připojení pokročilých funkcí | 1 | kmpl |  | 0
3 | Akumulační nádoba vytápění 250 litrů (vč. tep. izolace) 695x1379mm např. Sanimax V1/250 nebo lepší | 1 | kmpl |  | 0
4 | Akumulační nádoba chlazení 250 litrů (vč. chl. izolace)695x1379mm např. Sanimax V1/250 nebo lepší | 1 | kmpl |  | 0
5 | Expanzní membránová nádoba 35 litrů (pro TOP i CHL) R N 35/6 | 1 | kmpl |  | 0
6 | Trojcestná rozdělovací armatura E VRG230 DN25 (vč. servopohonu) | 1 | kmpl |  | 0
7 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve topení pro VZT - G Alpha2 20-40 180 (230V) (vč. šroubení) | 1 | kmpl |  | 0
8 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve topení pro konvektory - G Alpha2 25-60 180 (230V) (vč. šroubení) | 1 | kmpl |  | 0
9 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve chlazení pro VZT - G Alpha2 25-60 180 (230V) (vč. šroubení) | 1 | kmpl |  | 0
10 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve pro říčku - G Alpha2 25-60 180 (230V) (vč. šroubení) | 1 | kmpl |  | 0
11 | Elektronicky řízené oběhové čerpadlo větve pro říčku – dodávka ZTI | 1 | kmpl |  | 0
12 | Trojcestná rozdělovací armatura E VRG230 DN20 (vč. servopohonu) | 1 | kmpl |  | 0
13 | Trojcestná směšovací armatura E VRG130 (kvs=0,4) DN15 (vč. servopohonu) | 1 | kmpl |  | 0
14+15 | Trojcestná směšovací armatura E VRG130 (kvs=2,5) DN20 (vč. servopohonu) | 2 | kmpl |  | 0
16 | Deskový výměník G-T K 050*76 (izolováno chl. izolací) | 1 | kmpl |  | 0
17 | Centrální rozdělovač/sběrač (pro TOP) 3 větve (vč. top. izolace a uchycení) | 1 | kmpl |  | 0
18 | Centrální rozdělovač/sběrač (pro CHL) 2 větve (vč. chl. izolace a uchycení) | 1 | kmpl |  | 0
0
Systém vytápění a chlazení – strojovna – drobné komponenty |  | počet | m.j. |  | cena celkem
1 | Kulový kohout 1“ | 16 | ks |  | 0
2 | Kulový kohout 3/4“ | 12 | ks |  | 0
3 | Kulový kohout s filtrem – Filterball 3/4“ | 4 | ks |  | 0
4 | Zpětná klapka 1“ | 1 | ks |  | 0
5 | Zpětná klapka 3/4“ | 5 | ks |  | 0
6 | Vypouštěcí kohout 1/2“ | 18 | ks |  | 0
7 | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8“ | 12 | ks |  | 0
8 | Odvzdušňovací ventil 1/4“ | 2 | ks |  | 0
9 | Manometr ukazovací 0-450kPa | 1 | ks |  | 0
10 | Termomanometr ukazovací 0-120°C, 0-400kPa | 10 | ks |  | 0
11 | Pojistný ventil 3/4“, 250kPa | 1 | ks |  | 0
12 | Propojovací chladivové potrubí tepelného čerpadla 10/16 (vč. izolace a kabeláže, chladiva R410A, izolace atd.) | 12 | m |  | 0
0
Systém vytápění a chlazení – rozvody – armatury |  | počet | m.j. |  | cena celkem
1 | Sestava pro připojení topného podlahového konvektoru – regulační ventil a šroubení 1/2“ + příslušenství | 6 | kmpl |  | 0
0
Systém vytápění a chlazení – rozvody – otopná tělesa a chladící konvektory
| Podlahový konvektor s ventilátorem KT0, šířka 114 mm, délka 1500mm, hloubka 125 mm;provedení vany z pozink. plechu, mřížka dle architekta; bez . prostorového termostatu a termopohonu ventilu (podrobně MaR) | 6 | kmpl |  | 0
0
Systém vytápění a chlazení – rozvody – potrubí a izolace |  | počet | m.j. |  | cena celkem
2 | Měděné potrubí 28x1,5 (vč. tvarovek, spoj. materiálu a uchycení) | 40 | m |  | 0
3 | Měděné potrubí 22x1,0 (vč. tvarovek, spoj. materiálu a uchycení) | 28 | m |  | 0
4 | Měděné potrubí 18x1,0 (vč. tvarovek, spoj. materiálu a uchycení) | 28 | m |  | 0
4 | Měděné potrubí 15x1,0 (vč. tvarovek, spoj. materiálu a uchycení) | 40 | m |  | 0
10 | Tepelná návleková izolace 28-13 (vč. spoj. materiálu) | 16 | m |  | 0
11 | Tepelná návleková izolace 22-13 (vč. spoj. materiálu) | 12 | m |  | 0
12 | Tepelná návleková izolace 18-13 (vč. spoj. materiálu) | 28 | m |  | 0
12 | Tepelná návleková izolace 15-13 (vč. spoj. materiálu) | 40 | m |  | 0
14 | Tepelná návleková izolace – kaučuková nenasákavá pro chlazení 28-13 (vč. spoj. materiálu) | 24 | m |  | 0
15 | Tepelná návleková izolace – kaučuková nenasákavá pro chlazení 22-13 (vč. spoj. materiálu) | 16 | m |  | 0
18 | Chráničky potrubí | 1 | kmpl |  | 0
0
Montáž |  | 1 | kmpl |  | 0
Doprava, přesuny, kompletace |  | 1 | kmpl |  | 0
Funkční zkoušky |  | 1 | kmpl |  | 0
Servisní spuštění |  | 1 | kmpl |  | 0
0
TEPELNÉ ČERPADLO CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0

## E-MaR
MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
E - MĚŘENÍ A REGULACE
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pol. | Popis | Počet | MJ | Cena / ks | Cena celkem
| Řídící jednotka se silovou částí v provedení: 1200 x 1000 x 300mm Nástěnný oceloplechový rozvaděč ve vnitřním provedení WST1210302 Systém umožňuje řízení teploty, vlhkosti a kvality vzduchu (CO2) v prostoru s limitem v přívodním vzduchu s možností automatického omezení výkonu ventilace, řízení chlazení, topení, rekuperace a směšování vzduchu VZT jednotky VAV, řízení provozu tepelného čerpadla, řízení 6x směšovacích uzlů, řízení chodu a výkonu čerpadel řeky, řízení chodu a výkonu konvektorů samostatně v ručním nebo automatickém režimu provozu. Časové programy pro jednotlivé zařízení v systému, hlídání poruch jednotlivých zařízení, zanesení filtrů, snímání zaplavení, nízkého tlaku vody, 4x PPK, EPS, protimrazová ochrana systému, 100 záznamů historie poruch, autorestart po výpadku napájení,vnitřní logování dat, možné dodatečné připojení vizualizace - komunikace RS485(ModBus) nebo Ethernet TCP/IP,SNMP,BacNet. Možnost rozšíření řídícího systému. Odjištění regulace, ventilátorů, oběhových čerpadel, tepelného čerpadla | 1 | ks |  | 0
| Regulátor pCO5+ Large - bez displeje | 1 | ks |  | 0
| Svorky pro regulátor pCO5+ - Large | 1 | ks |  | 0
| Expanzní modul I/O pCOe + svorky | 5 | ks |  | 0
| Montážní krabička na zeď pro pGD bez čidla teploty NTC | 1 | ks |  | 0
| Dálkový LCD ovladač pGD0 do panelu jednotky nebo rozvaděče IP65 | 2 | ks |  | 0
| Kabel k dálkovému ovladači pGD0 3m | 1 | ks |  | 0
| Nástěnný ovladač 4-řádkový LCD v CZ (v RT nebo na stěně) | 1 | ks |  | 0
| Komunikační karta RS485 (Modbus - RTU) | 1 | ks |  | 0
| Nástěnný ovladač V/Z (VZT,říčka), signalizace chodu a poruch | 1 | ks |  | 0
| Snímač venkovní teploty a vlhkosti (0-90%rH) | 1 | ks |  | 0
| Snímač prostorové teploty a vlhkosti (0-90%rH) | 1 | ks |  | 0
| Snímač prostorové kvality vzduchu CO2 | 1 | ks |  | 0
| Snímač teploty do jímky | 3 | ks |  | 0
| Snímač teploty na vodě - příložný | 7 | ks |  | 0
| Snímač teploty do VZT potrubí | 4 | ks |  | 0
| Snímač tlaku vody včetně kabelu | 1 | ks |  | 0
| Hladinový spínač | 1 | ks |  | 0
| Elektroda hladinového spínače | 3 | ks |  | 0
| Detektor zaplavení | 2 | ks |  | 0
| čidlo zaplavení do jímky | 2 | ks |  | 0
| Servopohon klapky s havarijní funkcí 2,5Nm-24V/0-10V - TF24-SR | 2 | ks |  | 0
| Servopohon klapky bez havarijní funkce 2Nm-24V/0-10V - CM24-SR-T-L | 2 | ks |  | 0
| Oběhové čerpadlo RS25/4 sekundárního okruhu chlazení a topení | 2 | ks |  | 0
| 3-cestný regulační ventil chlazení (DN20, Kvs 6,3) R3020-6P3-S2 + Servopohon LR24A-SR (24V/0-10V) | 1 | ks |  | 0
| 3-cestný regulační ventil topení (DN15, Kvs 1,6) R3015-1P5-S1 + Servopohon TR24A-SR (24V/0-10V) | 1 | ks |  | 0
| Uživatelský SW dle zadání | 89 | db |  | 0
| Parametrizace aplikačního SW, dle zadání | 1 | kpl |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení - Výrobní dokumentace (schéma zapojení rozvaděče, kabelová listina, technologické schéma, seznam komponentů MaR + uživatelský manuál) | 1 | kpl |  | 0
| Komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy (2dny - 2lidi) | 1 | kpl |  | 0
| Výchozí revize elektro | 1 | kpl |  | 0
| Osvědčení o provedení kusové zkoušky a oteplení rozvaděče | 1 | kpl |  | 0
| Dodávka kabelových tras, kabeláže, elektroinstalace MaR VZT , TC, FCU a čerpadel řeky | 1 | kpl |  | 0
| Montáž kabeláže, elektroinstalace MaR, montáž a zapojení elektromotorů, přístrojů | 1 | kpl |  | 0
| Náklady na dopravu a režie pro montáže | 1 | kpl |  | 0
| Zaměření, předání a ostatní režie | 1 | kpl |  | 0
MĚŘENÍ A REGULACE CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0

## F-VÝSTAVNÍ ČÁST
MIKULČICE - SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ
EXPOZICE - OPnŘM
F - VÝSTAVNÍ ČÁST
INVESTIČNÍ NÁKLADY - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
VÝSTAVNÍ ČÁST I:
Popis | Množství (ks/komplet) | Cena / 1ks/ 1komplet | Cena celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
Vitrína V1 _ 01_podlahová část,_ sklo s potiskem, 01_Technický scénář -23, 24 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V1 _ výroba, _ Technický scénář -23, 24 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V1_ horní části | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V2-V3 _ výroba, 01_Technický scénář-35,36,37, | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V2-3 - podsvětlení vitríny | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V4_instalace formy i exponátu se zvedákem, pochozí sklo _ 01_Technický scénář -38 | 1 |  | 0 | 0 | 0
osvětlení V4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V5_výroba, pohybliv. segmentů_ 01_Technický scénář -43, Podklady v souboru Grafika | 1 |  | 0 | 0 | 0
potisk skel, polykarbonátu | 7 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V5-LED panely | 2 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V6 _ výroba, tisky, úchyty _ 01_Technický scénář -44,45,46 Podklady v souboru Grafika | 1 |  | 0 | 0 | 0
V6_potisk plochy a popisky | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V11 _ výroba, zrcadla, lupy _ 01_Technický scénář-59, 60,61 Podklady v souboru Grafika | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V11 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V12 _ výroba, tisky, lupy _ 01_Technický scénář-69,70,71 Podklady v souboru Grafika | 1 |  | 0 | 0 | 0
potisk plochy stolu i odkloppných dvířek | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Hrob Vitrína_ V13
Výroba rámu, kašírování podkladu hrobu vč. instalace nálezů _ 01_Technický scénář- 64 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V14 Podklady v souboru Grafika
část_28_ předměty_vítrína se skleněným šturcem_ 01_Technický scénář -63 | 1 |  | 0 | 0 | 0
část_29_ prosvětlená grafika s tisky_ 01_Technický scénář -63 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení 29 | 4 |  | 0 | 0 | 0
Vitrína V15 _ 24_ pochozí sklo _ 01_Technický scénář-58 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Výroba soklu, osazení předmětem, Osvětlení V15 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Mechanická hra_02 Podklady v souboru Grafika
otočné válce v rámu, zvířata _02_ 01_Technický scénář-25 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Potisk otočných válců | 9 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení 02 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Panely světelné_03_04_ kotvené ke stropu Technický scénář-26,27,28,29,30,31
Panel tvaru V _03_04_ | 2 |  | 0 | 0 | 0
Panely jednotlivé _03_04 | 5 |  | 0 | 0 | 0
strana panelů_03_ plexisklo | 9 |  | 0 | 0 | 0
strana panelů_04 _vrstvený hliník | 9 |  | 0 | 0 | 0
Potisk plexiskla prop. fólií s laminem 03 | 9 |  | 0 | 0 | 0
Potisk folie s laminem na vrstvený hliník 04 | 9 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení panelů 03_04 | 9 |  | 0 | 0 | 0
KOSTEL_čtyři výstavní segmenty 01_Technický scénář -47,48,49,50,51,52,53,54,55,56
Segment A_s vitrínou V7 _ výroba, tisk, Podklady v souboru Grafika | 1 |  | 0 | 0 | 0
potisk polykarbonátu vč. popisků | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Segment B_s vitrínami V9 a V10 _ výroba, tisk, | 1 |  | 0 | 0 | 0
potisk polykarbonátu vč. popisků | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V9 a V10 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Segment C_ s kruhovým oknem _ výroba, | 1 |  | 0 | 0 | 0
Segment D_Menza_ Vitrína V8 _ výroba, skleněný šturc | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení V8 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Čtverce _20 _technický scénář -57_pochozí sklo a instalace - 57 Podklady v souboru Grafika | 8 |  | 0 | 0 | 0
potisk skla | 8 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení _20 | 8 |  | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST I: |  |  | 0 | 0 | 0
VÝSTAVNÍ ČÁST II:
Popis | Množství (ks/komplet) | Cena / 1ks/ 1komplet | Cena celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
Obložení stěn DTD s distancí, barevný nátěr
Stěna 1_ 01_Technický scénář -5,12,17. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Stěna 2_ 01_Technický scénář -5,12,17. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Stěna 3_ 01_Technický scénář -5,12,17. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Stěna 4_ 01_Technický scénář -5,12,17. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Stěna u vitríny V1_konstrukce a stěny obložené DTD _01_ Technický scénář 5,17,22 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Stěna u vitríny V5 a 14_konstrukce a stěny obložené DTD _27_01_ Technický scénář 5,17,43. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Stěny u hrobové sestavy_konstrukce a stěny obložené DTD _V13 a 27_ 01_Tech. scén. 5,17,64. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zábradlí_Technický scénář _16,18,42.
Zábradlí s informační tabulí u vitrín V2 a V3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zábradlí na mostě_ 01_Technický scénář | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zábradlí na šikmině_ 01_Technický scénář | 1 |  | 0 | 0 | 0
Barevná úprava zvýšené podlahy_01_Technický scénář -12. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Barevná úprava stropu_01_Technický scénář -12,13. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Barevná úprava obložení stěn a vitrín _Vizuál | 1 |  | 0 | 0 | 0
Výroba a potištění trubice pro vzduchotechniku_01_Technický scénář -65. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Výroba a potisk zástěny pro zakrytí technické konstrukce zvýšené podlahy | 1 |  | 0 | 0 | 0
_01_Technický scénář -65.
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST II: |  |  | 0 | 0 | 0
VÝSTAVNÍ ČÁST III:
Popis | Množství (ks/komplet) | Cena / 1ks/ 1komplet | Cena celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem s DPH
Nápis u vstupních dveří ve Foye_ V00_0_ výroba a instalace 01_Technický scénář-15. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Osvětlení _00 Podklady v souboru Grafika Vizuál | 1 |  | 0 | 0 | 0
Nápis u V5 _13_ posuvné panely jednotlivá písmena řez, barva a instalace | 1 |  | 0 | 0 | 0
Názvy částí expozice, řez jednotlivých písme vč. barvy a lepení na zeď_Technický scénář -9.. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Brána do hradiště_15_ a palisáda oddělující prostor hradiště_11_01_Tech. scénář -19,21,22. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Podstavec pod model_ M2_ 12_01_Technický scénář -37,40. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Podstavec pro malou šperkovnivi_23_ 01_Technický scénář -54,55. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Modely kostelů_řezy_2101_Technický scénář-67,68. Podklady v souboru Grafika
Velký model Sv. Pavla v Římě_21_ Technický scénář str.-66,67,68. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Modely kostelů- Morava-řezy_21_ Technický scénář str.-66,67,68. | 20 |  | 0 | 0 | 0
VELKOPLOŠNÉ TISKY_ samolepící fólie Podklady k tiskům jsou v souboru Grafika
Zvířata V1_ tisk banneru | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zvířata V1_ tisk na sklo-podlaha | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zvířata V1_potisk pexiskel | 6 |  | 0 | 0 | 0
Profil krajiny_10_ tisk, + řezaná grafika vč. polepu_01_Technický scénář -39 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Život na hradisku_30_ tisk vč. polepu_03_Řezopohledy-2_01_Technický scénář -66 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Řez terénem _14_tisk, + řezaná grafika a polep _ 01_Technický scénář-41 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Popisky k vitrínám - tisk | 1 |  | 0 | 0 | 0
Tisk panelů na podkladový materiál Podklady a TD v souboru Grafika a vizuál
panel k úvodu - odsazeno na trnech | 2 |  | 0 | 0 | 0
panel k modelaci krajiny | 1 |  | 0 | 0 | 0
panel k muži a ženě | 2 |  | 0 | 0 | 0
panel ke kostelům | 1 |  | 0 | 0 | 0
panel k obživě | 1 |  | 0 | 0 | 0
panel k lodím a vodě | 1 |  | 0 | 0 | 0
panel k pokladnici | 1 |  | 0 | 0 | 0
panel k hrobu | 1 |  | 0 | 0 | 0
panel k sedimentům | 1 |  | 0 | 0 | 0
panel všeobecný | 1 |  | 0 | 0 | 0
Všechny AV pořady pro dataprojektory a monitory jsou v souboru Grafika
Všechny zvukové nahrávky jsou v souboru Grafika
Zpracování popisek předtisková příprava formátování a instalace | 1 |  | 0 | 0 | 0
Předtiskové a grafické zpracování tisků | 1 |  | 0 | 0 | 0
Kašírování koryta řeky | 1 |  | 0 | 0 | 0
Výrobní dokumentace | 1 |  | 0 | 0 | 0
Materiál pro montáž a instalaci | 1 |  | 0 | 0 | 0
Montážní práce_ postavení jednotlivých vitrín, segmentů a prvků výstavy | 1 |  | 0 | 0 | 0
Instalační práce - instalace předmětů a exponátů do vitrin. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Vzorkování materiálů a tisků | 1 |  | 0 | 0 | 0
Režijní náklady - doprava materiálu, doprava osob, ubytování, balení, úklid, odvoz odpadu | 1 |  | 0 | 0 | 0
Kontrolní schůzky s investorem. | 6 |  | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST III: |  |  | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST I: |  |  | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST II: |  |  | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA ZA ČÁST III: |  |  | 0 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA ZA F - VÝSTAVNÍ ČÁST: |  |  | 0 | 0 | 0