## KL- Vytápění
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: | D1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV
Stavba : | MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.
Projektant : | TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl
Objednatel : | Nemocnice Tišnov, p.o, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov
Zakázkové číslo : | 23-077
Datum : | 2023-09-20
Rozpočtové náklady celkem |  |  | 0
Základ pro DPH | 21 | % činí : | 0
DPH | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH | 15 | % činí : | 0
DPH | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  | 0
Vypracoval | Ing. Jan Henzl
Podpis:
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap Vytápění
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. |  | Datum: | 2023-09-20
Objekt: | D1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV
Objednatel: | Nemocnice Tišnov, p.o, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov |  | Projektant: | TERMING, spol. s r.o.
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: | Ing. Jan Henzl
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.
733 | Potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Tepelné izolace | 0 | 0 | 0 | 0
800 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky Vytápění
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Množství | cena / MJ | celkem (Kč)
733. Rozvod potrubí
Trubky měděné včetně tvarovek a uložení
Spojování pájecími tvarovkami
Rozvody kompletní včetně tavrovek a uložení a montáže
Rozvody topné vody od stávajícíh stoupaček k novým tělesům Rozvody vedené převážně v drážkách stěnami, částečně v SDK konstrukcích
Prořez 7%
733.1 | D+M | 15x1 | 218 | m |  | 0
733.2 | D+M | Pomocný spojovací materiál | 1 | komplet |  | 0
733. Rozvod potrubí - celkem | [5 empty] | 0
734. Armatury
Armatury pro připojení otopných těles:
Otopná desková tělesa hygienická
boční pravé anebo levé připojení
budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Termostatický ventil dvouregulační - rohový - 1/2" | 33 | ks |  | 0
734.7 | D+M | Regulační a uzavíratelné šroubení rohové - 1/2" | 33 | ks |  | 0
734.3 | D+M | Termostatická hlavice ruční pro termostatické ventily 1/2" Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá | 33 | ks |  | 0
734.4 | D+M | Svěrné šroubení na měděné potrubí 15x1 | 66 | ks |  | 0
734.5 | D+M | Automatický odvzdušňovací ventil | 2 | ks |  | 0
734. Armatury - celkem | [5 empty] | 0
735. Otopná tělesa
Otopná desková tělesa hygienická
hladká čelní deska, boční připojení, bílá barva
boční pravé anebo levé připojení
součástí těles i stěnové upevnňovací konzoly do zděných (SDK) konstrukcí
735.1 | D+M | 10-060100-5H | 2 | ks |  | 0
735.2 | D+M | 10-060120-5H | 2 | ks |  | 0
735.3 | D+M | 20-060050-5H | 1 | ks |  | 0
735.4 | D+M | 20-060080-5H | 1 | ks |  | 0
735.5 | D+M | 20-060090-5H | 3 | ks |  | 0
735.6 | D+M | 20-060100-5H | 2 | ks |  | 0
735.7 | D+M | 20-060110-5H | 1 | ks |  | 0
735.8 | D+M | 20-060120-5H | 5 | ks |  | 0
735.9 | D+M | 20-060140-5H | 4 | ks |  | 0
735.10 | D+M | 20-060180-5H | 1 | ks |  | 0
735.11 | D+M | 30-060110-5H | 1 | ks |  | 0
735.12 | D+M | 30-060120-5H | 2 | ks |  | 0
735.13 | D+M | 30-060140-5H | 4 | ks |  | 0
735.14 | D+M | 30-060180-5H | 3 | ks |  | 0
735.15 | D+M | 30-060200-5H | 1 | ks |  | 0
735. Otopná tělesa - celkem | [5 empty] | 0
713. Tepelné izolace
Izolace měděného potrubí vedeného k tělesům od stoupaček
Potrubní pouzdro z polyetylenu pro potrubí
Prořez 7%
713.1 | D+M | Izolace potrubí 15x1 - tl. Izolace 1cm | 210 | m |  | 0
713. Tepelné izolace - celkem | [5 empty] | 0
800. HZS
Po provedení instalace všech nových topných těles bude provedeno:
H1 | M | Napuštění topného systému (předpoklad max. objem topné vody v řešené části topného systému je 700 litrů) | 1 | komplet |  | 0
H2 | M | Odvzdušnění topného systému a vyčištění filtrů | 1 | komplet |  | 0
H3 | M | Topná zkouška po dobu 48 hodin | 48 | hod |  | 0
H4 | M | Případná úprava přednastavení ventilů a regulačních šroubení | 1 | komplet |  | 0
H5 | M | Stavební přímoc: sekání drážek, zhotovení prostupů Odvoz sutě a zapravení stěn i podlah po provedení montáže je součást dodávk yprofese Stavební část | 1 | komplet |  | 0
HZS - celkem | [5 empty] | 0
900. DEMONTÁŽE
Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace
Demontáže otopných těles:
Demontovány budou veškerá stávající otopná tělesa v řešených prostorech. Tělesa budou demontována včetně konzol pro uchycení, připojovacích šroubení a ventilů. Demontována budou veškeré stávající měděné potrubní přípojky od stoupaček k tělesům. Před demontáží těles bude topný systém vypuštěn.
Jde o otopná tělesa firmy Korado Česká Třebová. Typ Klasik-boční připojení Způsob připojení na otopnou soustavu - boční - přívod nahoře, zpátečka dole (připojení ze stěny) Na přívodu osazen termostatický ventil a ruční termostatická hlavice Na zpátečce uzavíratelné šroubení.
D1 | Dem | 21-060090-5 | 1 | ks |  | 0
D2 | Dem | 21-060100-5 | 3 | ks |  | 0
D3 | Dem | 21-060140-5 | 9 | ks |  | 0
D4 | Dem | 21-060160-5 | 3 | ks |  | 0
D5 | Dem | 21-060180-5 | 7 | ks |  | 0
D6 | Dem | 22-060120-5 | 1 | ks |  | 0
D7 | Dem | 22-060160-5 | 1 | ks |  | 0
D8 | Dem | 22-060180-5 | 3 | ks |  | 0
D9 | Dem | 33-060110-5 | 1 | ks |  | 0
D10 | Dem | Stávající/nahrazené potrubní rozvody topné vody po objektu ve 2.NP a 3.NP, Stávající potrubní rozvody po objektu k tělesům jsou měděné spojované pájecími měděnými fitinkami. Potrubní přípojky jsou vedeny částečně volně podél stěn a částečně konstrukcemi-stěnami/podlahami Všechny stávající potrubní přípojky od stoupaček k tělesům budou demontovány. Max. dimenze potrubí 22x1, převládá potrubí 15x1 Předpoklad max. 140 m potrubí celkem | 140 | m |  | 0
D11 | Dem | Vypuštění topného systému před demontáží těles přes vypouštěcí armatury na potrubí a u otopných těles (předpoklad max. objem vypouštěné části topného systému je 700 litrů) | 1 | komplet |  | 0
DEMONTÁŽE-celkem | [5 empty] | 0