## Výkaz výměr - Charbulka
VÝKAZ VÝMĚR PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavba : | Rekonstrukce chladírenských a mrazících boxů SŠ Brno, Charbulova |  |  |  |  | Investor : Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
– odloučené pracoviště Nová Svratka
Předmět zpracování : D.1.2.5 TPS - SILNOPROUD | [5 empty] | Datum: 05/2025
Poř. č. | Název položky | MJ | Množství | DODÁVKA jedn.cena (bez DPH) | DODÁVKA celkem (bez DPH) | MONTÁŽ jednotková cena (bez DPH) | MONTÁŽ celkem (bez DPH) | DODÁVKA A MONTÁŽ celkem (bez DPH) | Poznámka
Poznámky:
Nedílnou součástí výkazu výměr je textová a výkresová část projektové dokumentace. V rozsahu prací zhotovitele jsou jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto výkazu výměr, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, ukončení vodičů na přístrojích a v rozvaděčích, atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
1 | Rozváděče NN
1.1 | Rozvaděč R-MS-RES - stávající. Bude doplněn novou přístrojovou lištou DIN (1m), 5ks kombionovaný jistič B16/1N/30mA - typ A, 1ks kombionovaný jistič B10/1N/30mA - typ A, 1ks propojovací lišta do 63A, propojovací vodiče. Bude provedena úprava krycího plechu (popř. výměna za nový). Položka zahrnuje úpravu dokumnetace rozvaděče, popisy v rozvaděči, aktualizace výr. štítku, apod. Doplnění nové výzbroje dle výkresové části projektové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | Rozváděče NN - CELKEM | [6 empty] | 0
2 | Elektroinstalační materiál silnoproud
2.1 | Svítidlo LMD RB-312778.002.1.PM+MultiLumen 2 vestavné svítidlo s MM optikou a nastavením čtyř výkonů přímo na svítidle, M600, IP40, LED 1x24W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Vypínač 250V/10A, řazení 1, krytí IP44, podomítkový, kompletní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, krytí IP44, podomítková, kompletní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Elektroinstalační krabice podomítková - přístrojová, hluboká | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Krabice s ekvipotencionální svorkovnicí KO 125E/EQ02 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Pružinová svorka 3-vodičová, balení 50ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Zemní svorka včetně Cu pásku 0,5m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Lišta plastová LH 60x40 HF, bílá, včetně spojovacích a ohybových dílů a montážního příslušenství | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Svazkový kabelový držák - zinkovaný | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroinstalační materiál silnoproud - CELKEM | [6 empty] | 0
3 | Kabely NN
3.1 | Kabel CXKH-R-J 3x2,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Vodič CY 16 ZŽ | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Vodič CY 6 ZŽ | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Ukončení vodičů v rozsahu PD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kabely NN - CELKEM | [6 empty] | 0
4 | Ostatní práce a materiál
4.1 | Zajištění beznapěťového stavu instalace, řádné označení stávajících obvodů a zmapování stávající instalace, včetně zabezpečení kabeláže proti poškození a přípravy pro jejich opětovné připojení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Demontážní práce stávající el. instalace v rozsahu dokumentace včetně likvidace odpadů | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Sekací práce - drážka min. 60x40mm - cihla. Následné zednické zapravení | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Prostup cihelnou stěnou - min. 70x50mm. Následné zednické zapravení včetně štuku a výmalby | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Rozměření tras, krabic, koncových prvků | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Drobný montážní materiál potřebný k dokončení díla (sádra, hřebíky, izolační pásky, mont. pěna, vruty, hmoždinky, návlačky, výstražné štítky, apod.) - cca 4% z instalovaného montážního materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Nepředvídatelné práce | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ostatní práce a materiál - CELKEM | [6 empty] | 0
5 | Dokumentace a ostatní náklady
5.1 | Projektová dílenská dokumentace zhotovitele stavby a dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Revizní technik, vč. vypracování výchozí revizní zprávy - část elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Zaškolení obsluhy, provozní řády a manuály | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Odzkoušení systému, spolupráce s revizním technikem | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | Koordinační jednání | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Likvidace odpadů do 10km | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | Doprava 3,60%, Přesuny hmot 1,00% z dodávky materiálu | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | PPV 6,00% z montáže (Přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dokumentace a dokladová část - CELKEM | [6 empty] | 0
| ELEKTROINSTALACE - CELKEM bDPH |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
kontrola