## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {ef56b5af-41b4-479d-aece-a3fd80bff6ba}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 12025 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Střední škola polytechnická Brno, Jílová - stavba + elektro | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. | [8 empty] | Datum: |  | 26. 2. 2025 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | 12025
| Stavba: | [5 empty] | Střední škola polytechnická Brno, Jílová - stavba + elektro
| Místo: | [5 empty] | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. | [6 empty] | Datum: |  | 26. 2. 2025
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ef56b5af-41b4-479d-aece-a3fd80bff6ba} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01.1 |  |  | SŠP, Jílova_polyfunkčná učebna_stavba | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 2.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {826f68df-965e-4c6f-8775-2b0de26d451c} | {ef56b5af-41b4-479d-aece-a3fd80bff6ba} | 2
/ |  | 01.2 |  |  | SŠP, Jílova_polyfunkční učebna_elektro | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ace6dcb9-fd43-4d2d-ae77-2cd423e5cc38} | {ef56b5af-41b4-479d-aece-a3fd80bff6ba} | 2

## 01.1 - SŠP, Jílova_polyfu...
{826f68df-965e-4c6f-8775-2b0de26d451c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová - stavba + elektro
Objekt:
01.1 - SŠP, Jílova_polyfunkčná učebna_stavba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. |  |  | Datum: | 26. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová - stavba + elektro
Objekt:
01.1 - SŠP, Jílova_polyfunkčná učebna_stavba
Místo: |  |  | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. |  |  | Datum: | 26. 2. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová - stavba + elektro
Objekt:
01.1 - SŠP, Jílova_polyfunkčná učebna_stavba
Místo: |  |  | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. |  |  | Datum: | 26. 2. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.0254 |  | 1.1436 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.0254 |  | 0.95071 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.0254 |  | 0.95071 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 60000.00R | Hrubý úklid - průběžný a konečný | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Hrubý úklid | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.38 |  | 0 |  |  | základní | 5.33 | 2.0254 | 2.5019 | 0.95071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1678058483
| PP |  | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 90010.01R | Vybourání stávajících kabelových žlabů a příprava pro doplnění betonem | m | 14 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318503959
| PP |  | Vybourání stávajících kabelových žlabů a příprava pro doplnění betonem | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 90020.00R | Demontáž stávajícího vybavení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Demontáž veškerého stávajícího vybavení ve třídě - dřevěná tabule včetně pojezdového systému 1x, učitelský stůl 1x, učitelská židle 1x, katedra se dřezem a přívodem plynu 1x, skříň s dveřmi, prosklená 7x, magnetická tabule 1x, tabule na fixy 1x, soustava reproduktorů včetně lišt a kabelů 1x, datarojektor včetně lišt a kabelů 1x, žákovské stoly 15x, žákovská židle 30 x, laboratorní stoly s umyvadly a přívodem plynu 2x, skříň s dveřmi neprosklená 2x, skříňka 1x, aj... | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 90030.00R | Zapravení po rozvodech elektra | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Zapravení podlah po rozvodech elektra | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 90050.00R | Demontáž plynu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Demontáž plynu | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 90010.00R | Zapravení po bouracích pracích | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Zapravení po bouracích pracích | [14 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 1.2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 997241622 | Naložení a složení suti | t | 1.2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 94620.00R | uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170904 směsné stavební a demoliční | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19293 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 72501.00R | Vodoinstalační práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Vodoinstalační práce spojené s přívodem vody do katedry, úpravou trubek pro dvojumyvadlo | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel včetně veškerého příslušenství | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
17 | K | RDDM0.00R | Demontáž a následná montáž stávajícho radiátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Demontáž, posunutí a následná montáž stávajícho radiátoru | [14 empty] | PP | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | DV762.00R | Dveře vnitřní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Dveře 900x2200 levé, protihlukové, min. zvuková neprůzvučnost 27dB, částečně prosklené - AL rámeček, sklo kalené min. P3A, CPL antracit, protihluková padací lišta, panty 3x trio, kování rozetové nerez zátěžové klika/koule, bez vložky, bezpečnostní min. 3 bodový rozvorový zámek, včetně ocelové zárubně s falcem, Barva zárubně antracit. Dílenskou dokumentaci dveří nutno předložit k odsouhlasení. | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 762621120 | Osazení dveří tesařských jednokřídlových | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Osazení dveří tesařských jednokřídlových | [14 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19293 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 76307.00R | Odsazení podhledu od rekuperace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Odsazení podhledu od rekuperace z přední i zadní strany místnosti | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 63 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 59030.10R | Podhled kazetový, akustický, 600 x 600 mm | m2 | 69.3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| PP |  | Podhled kazetový na jednourovňové viditelné konstrukci z profilů. Plné minerální kazety s hladkým povrchem 600 x 600 mm bílé barvy a tloušťky min. 12mm, reakce na oheň A2-s1-d0, světelná odrazivost min. 85%, vysokoá odolnost proti vlhkosti min. 90%, min. zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,85 | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 76301.00R | Hlavní profil - 3700mm | m | 63 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| PP |  | Hlavní profil - 3700mm | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 76302.00R | Příčný profil - 1200mm | m | 88.2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| PP |  | Příčný profil - 1200mm | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 76303.00R | Příčný profil - 600 mm | m | 68.25 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| PP |  | Příčný profil - 600 mm | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 76304.00R | Obvodový profil - 3050mm | m | 35.7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| PP |  | Obvodový profil - 3000mm | [14 empty] | PP | 2
27 | M | 76305.00R | Závěs pérový pro hlavní T profil | kus | 47.25 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| PP |  | Závěs pérový pro hlavní T profil | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 76306.00R | Drát s okem - 125 mm | kus | 47.25 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| PP |  | Drát s okem - 125 mm | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 518275.00R | Přítlačná spona na T profil pro kazety tl. 12-22 mm | kus | 392.7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.003927 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932241258
| PP |  | Přítlačná spona na T profil pro kazety tl. 12-22 mm | [14 empty] | PP | 2
30 | M | 59030050 | hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm | 100 kus | 0.473 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| PP |  | hřeb stropní pro připevnění závěsů 6x35mm | [14 empty] | PP | 2
31 | M | 59030651 | hmoždinka natloukací 6x35 | 100 kus | 1.145 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| PP |  | hmoždinka natloukací 6x35 | [14 empty] | PP | 2
32 | M | 631509.00R | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm | m2 | 63 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595487886
| PP |  | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm, min λ=0,035 | [14 empty] | PP | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 776141124 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového | [14 empty] | PP | 2
39 | M | 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 62 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| PP |  | lišta soklová PVC 30x30mm | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 776221121.R | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| PP |  | Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů, včetně lepidla | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 28411142.R | podlahovina vinylová protiskluzná, elektrostaticky vodivá | m2 | 97 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| PP |  | podlahovina vinylová elektrostaticky vodivá, protiskluzová, vysoká odolnost proti opotřebení, , hořlavost Bfl-s1, tl 2,00mm, Barva podlahoviny bude vybrána z předloženého vzorníku. | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 129 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| PP |  | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených | m | 19.2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| PP |  | Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených | [14 empty] | PP | 2
44 | M | 28342168 | hrana schodová z PVC 45x42x3mm | m | 19.584 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| PP |  | hrana schodová z PVC 45x42x3mm | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 777611133 | Lepené vodivé měděné pásky antistatické podlahy | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| PP |  | Krycí nátěr podlahy antistatický lepené vodivé měděné pásky | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 777611134 | Zemnicí bod antistatické podlahy | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| PP |  | Krycí nátěr podlahy antistatický zemnící bod | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 62 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 62 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| PP |  | Montáž lišt obvodových lepených | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| PP |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | [14 empty] | PP | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 78100.00R | Zapravení stěn po demontáži obkladů | m2 | 2.1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| PP |  | Zapravení stěn po demontáži obkladů | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 2.1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| PP |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 783601325 | Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 28 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
| PP |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 783601421 | Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 28 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| PP |  | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 66 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| PP |  | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | m2 | 28 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| PP |  | Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 783664111 | Základní jednonásobný olejový nátěr článkových otopných těles | m2 | 28 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| PP |  | Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových olejový | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 783664551 | Základní jednonásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 66 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm olejový | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 783667611 | Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 66 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný olejový | [14 empty] | PP | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 78400.00R | Celoplošná stěrka | m2 | 146 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
| PP |  | Celoplošná stěrka | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 78401.00R | Lokální oprava stěn | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
| PP |  | Lokální oprava stěn | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 146 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 146 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| PP |  | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 146 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 146 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 146 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 78422.00R | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 146 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | OST00.00R | Oprava stupínku po vedení kabeláže, opravení poničených částí a příprava pro nalepení nové podlahové krytiny. Cena včetně materiálu a montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 134
| PP |  | Oprava stupínku po vedení kabeláže, opravení poničených částí a příprava pro nalepení nové podlahové krytiny. Cena včetně materiálu a montáže | [14 empty] | PP | 1

## 01.2 - SŠP, Jílova_polyfu...
{ace6dcb9-fd43-4d2d-ae77-2cd423e5cc38}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová - stavba + elektro
Objekt:
01.2 - SŠP, Jílova_polyfunkční učebna_elektro
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. |  |  | Datum: | 26. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová - stavba + elektro
Objekt:
01.2 - SŠP, Jílova_polyfunkční učebna_elektro
Místo: |  |  | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. |  |  | Datum: | 26. 2. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Práce | [5 empty] | 0
| Ostatní související - Ostatní související | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová - stavba + elektro
Objekt:
01.2 - SŠP, Jílova_polyfunkční učebna_elektro
Místo: |  |  | Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p.o. |  |  | Datum: | 26. 2. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | M00001.R | Zásuvky Rj 45 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Zásuvky Rj 45 včetně rámečku | [14 empty] | PP | 1
2 | M | M00002.R | PFL7-10/1N/B/003-A chránič s jističem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | PFL7-10/1N/B/003-A chránič s jističem | [14 empty] | PP | 1
3 | M | M00003.R | PFL7-16/1N/C/003-A chránič s jističem | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | PFL7-16/1N/C/003-A chránič s jističem | [14 empty] | PP | 1
4 | M | M00004.R | Zásuvka jednonásobná modulová | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Zásuvka jednonásobná | [14 empty] | PP | 1
5 | M | M00005.R | Rámeček čtyřnásobný, pro vodorovnou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Rámeček čtyřnásobný, pro vodorovnou | [14 empty] | PP | 1
6 | M | M00006.R | FBY-SL-CZ 32 trubka ohebná (LPE-2) bíla | m | 39 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | FBY-SL-CZ 32 trubka ohebná (LPE-2) bíla | [14 empty] | PP | 1
7 | M | M00007.R | PF7-40/4/003-A proud.chránič | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | PF7-40/4/003-A proud.chránič | [14 empty] | PP | 1
8 | M | M00008.R | PL7-B16/1 jistič | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | PL7-B16/1 jistič | [14 empty] | PP | 1
9 | M | M00009.R | PL7-B10/1 jistič 1-p, B, 6A, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | PL7-B10/1 jistič 1-p, B, 6A, 10kA | [14 empty] | PP | 1
10 | M | M00010.R | 3+N+PE,stř.,50Hz,400V/TN-CS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | 3+N+PE,stř.,50Hz,400V/TN-CS | [14 empty] | PP | 1
11 | M | M00011.R | BF-U-3/72-C rozvaděč pod omítku bílý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | BF-U-3/72-C rozvaděč pod omítku bílý | [14 empty] | PP | 1
12 | M | M00012.R | IS-40/3 Hlavní vypínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | IS-40/3 Hlavní vypínač | [14 empty] | PP | 1
13 | M | M00013.R | FBY-SL-CZ 24trubka ohebná (LPE-2) bílá | m | 19 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | FBY-SL-CZ 24trubka ohebná (LPE-2) bílá | [14 empty] | PP | 1
14 | M | M00014.R | Z-SCH230/1/25-20 Instalační stykač 25A, 2zap | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Z-SCH230/1/25-20 Instalační stykač 25A, 2zap | [14 empty] | PP | 1
15 | M | M00015.R | CYKY-J 3x 1,5 kruhy | m | 184 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | CYKY-J 3x 1,5 kruhy | [14 empty] | PP | 1
16 | M | M00016.R | CYKY-J 3x 2,5 kruhy | m | 283 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | CYKY-J 3x 2,5 kruhy | [14 empty] | PP | 1
17 | M | M00017.R | SXKD-5E-UTP-PVC Kabel Solarix CAT5e UTP PVC | m | 65 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | SXKD-5E-UTP-PVC Kabel Solarix CAT5e UTP PVC | [14 empty] | PP | 1
18 | M | M00018.R | Vypínač č5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Vypínač č5 včetně rámečku | [14 empty] | PP | 1
19 | M | M00019.R | krabice ko | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | krabice ko | [14 empty] | PP | 1
20 | M | M00020.R | KPL 64-50/5LD NA KRABICE PŘÍSTROJ. SÁDR. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | KPL 64-50/5LD NA KRABICE PŘÍSTROJ. SÁDR. | [14 empty] | PP | 1
21 | M | M00021.R | Sádra 30kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Sádra 30kg | [14 empty] | PP | 1
22 | M | M00022.R | CY 6 zelenožluty | m | 42 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | CY 6 zelenožluty | [14 empty] | PP | 1
23 | M | M00023.R | Drobný el. Materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Drobný el. Materiál | [14 empty] | PP | 1
24 | M | M00024.R | Nouzové svítidlo SL20, MNM, IP65, 100lm, 3H | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Nouzové svítidlo SL20, MNM, IP65, 100lm, 3H, Ni-Cd min. (3,6V 0,8Ah), rozměry min. 270 x 119 x 49 mm, technologie LED, včetně potřebných signalizačních tabulek | [14 empty] | PP | 1
25 | M | M00025.R | led pásek 2m komplet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | led pásek 2m komplet | [14 empty] | PP | 1
26 | M | M00026.R | Instalační relé Z-TN230/4S 265579 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Instalační relé Z-TN230/4S 265579 | [14 empty] | PP | 1
27 | M | M00027.R | M22-PV/KC02/IY Ovl. hlavice nouz. Zastav | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | M22-PV/KC02/IY Ovl. hlavice nouz. Zastav | [14 empty] | PP | 1
28 | M | M00028.R | Podlahová krabice pod katedru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek. | [14 empty] | PP | 1
29 | M | M00029.R | Zásuvka jednonásobná, s clonkami, s ochranou před přepětím | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Zásuvka jednonásobná, s clonkami, s ochranou před přepětím | [14 empty] | PP | 1
30 | M | M00030.R | Protahovací kabel | m | 50 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Protahovací kabel | [14 empty] | PP | 1
31 | M | M00031.R | Krabice 125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Krabice 125 | [14 empty] | PP | 1
32 | M | M00032.R | Sada pro uzemnění podlahy a zkušební bod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Sada pro uzemnění podlahy a zkušební bod | [14 empty] | PP | 1
33 | M | M00033.R | Zásuvka dvojnásobna | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Zásuvka dvojnásobná včetně rámečku | [14 empty] | PP | 1
34 | M | M00034.R | KPL 64-50/3LD NA KRABICE PŘÍSTROJ. SÁDR | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | KPL 64-50/3LD NA KRABICE PŘÍSTROJE SÁDROKARTON | [14 empty] | PP | 1
35 | M | M00035.R | KPL 64-50/4LD NA KRABICE PŘÍSTROJ. SÁDR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | KPL 64-50/4LD NA KRABICE PŘÍSTROJE SÁDROKARTON | [14 empty] | PP | 1
36 | M | M00036.R | Rámeček trojnásobný | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Rámeček trojnásobný | [14 empty] | PP | 1
37 | M | M00037.R | KF 09050 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX | m | 20 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | KF 09050 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX | [14 empty] | PP | 1
38 | M | M00038.R | Zemnicí svorka ZS 16 VK s měděnou uzemňovací páskou | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Zemnicí svorka ZS 16 VK s měděnou uzemňovací páskou | [14 empty] | PP | 1
39 | M | M00040.R | Rámeček dvojnásobný | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Rámeček dvojnásobný | [14 empty] | PP | 1
40 | M | M00041.R | KO 125 E/EQ02 KA KRABICE ODB. S EQ SVORK. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | KO 125 E/EQ02 KA KRABICE ODB. S EQ SVORK. | [14 empty] | PP | 1
41 | M | M00012.R.1 | Vypínač č1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Vypínač č1 včetně rámečku | [14 empty] | PP | 1
42 | M | M00043.R | 580-600x580-600 mm panel svítidla s plnospektrálním LED světelným zdrojem | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | 580-600x580-600 mm panel svítidla s plnospektrálním LED světelným zdrojem, cirkadiánní účinnost pro zvýšení kognitivního výkonu, vyzařující světlo blízké slunečnímu svitu. V pásmu 450 – 650 nm má vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou ± 15 % (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla).Pro podporu kognice není ve spektrálním složení propad ve vlnových délkách v oblasti 460 – 540 nm, který je typický u běžných LED.V pásmu 415 – 455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (tzv. Harmful blue light), vyzařuje svítidlo maximálně 10 %. Barevný tón (CCT - náhradní teplota chromatičnosti) - 4500 – 5000 K. Maximální příkon jednoho svítidla 50W, Záruka 3 roky | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | P00001.R | Osazení trojité krabice do stolu | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Osazení trojité krabice do stolu | [14 empty] | PP | 1
44 | K | P00002.R | Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování | m | 205 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" ve zdech vč.sádrování | [14 empty] | PP | 1
45 | K | P00003.R | Tahání zemnícího drátu ve zdech včetně sádrován | m | 25 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Tahání zemnícího drátu ve zdech včetně sádrován | [14 empty] | PP | 1
46 | K | P00004.R | Osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.400x500mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel.400x500mm) | [14 empty] | PP | 1
47 | K | P00005.R | Zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Zapojení jednofázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů | [14 empty] | PP | 1
48 | K | P00006.R | Zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Zapojení třífázového jističe v rozvaděči vč.okolních propojů | [14 empty] | PP | 1
49 | K | P00007.R | Zapojení jednofázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Zapojení jednofázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů | [14 empty] | PP | 1
50 | K | P00008.R | Zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Zapojení třífázového proudového chrániče v rozvaděči vč.okolních propojů | [14 empty] | PP | 1
51 | K | P00009.R | Zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Zapojení hlavního vypínače v rozvaděči včetně okolních propojů | [14 empty] | PP | 1
52 | K | P00010.R | Zapojení stykače v rozvaděči včetně okolních propojů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Zapojení stykače v rozvaděči včetně okolních propojů | [14 empty] | PP | 1
53 | K | P00011.R | Osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Osazení a zapojení zásuvky, dvojzásuvky | [14 empty] | PP | 1
54 | K | P00012.R | Osazení a zapojení spínače (1pól) 10A/250V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Osazení a zapojení spínače (1pól) 10A/250V | [14 empty] | PP | 1
55 | K | P00013.R | Osazení a zapojení zásuvky RJ45 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Osazení a zapojení zásuvky RJ45 | [14 empty] | PP | 1
56 | K | P00014.R | Uložení ohebné trubky ve zdi do pr.36mm vč. sádrování | m | 65 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Uložení ohebné trubky ve zdi do pr.36mm vč. sádrování | [14 empty] | PP | 1
57 | K | P00015.R | Přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace) | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace) | [14 empty] | PP | 1
58 | K | P00016.R | Přikotvení, sestavení a zapojení ledkového svítidla | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Přikotvení, sestavení a zapojení ledkového svítidla | [14 empty] | PP | 1
60 | K | P00018.R | Demontáž staré elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Demontáž staré elektroinstalace | [14 empty] | PP | 1
61 | K | P00019.R | Elektrikářské práce v hodinové sazbě | hod | 14 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Elektrikářské práce v hodinové sazbě | [14 empty] | PP | 1
62 | K | P00020.R | Zapojen a ukotvení tlačítka stop | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Zapojen a ukotvení tlačítka stop | [14 empty] | PP | 1
63 | K | P00021.R | Zapojení hlavního přívodu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Zapojení hlavního přívodu | [14 empty] | PP | 1
64 | K | P00022.R | Montáž nouzového svítidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Montáž nouzového svítidla | [14 empty] | PP | 1
65 | K | P00023.R | Sekání drážky v cihlové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) | m | 75 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Sekání drážky v cihlové stěně (do šíře 30mm, do hl.30mm) | [14 empty] | PP | 1
66 | K | P00024.R | Sekání drážky v cihlové stěně (do šíře 50mm, do hl.40mm) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Sekání drážky v cihlové stěně (do šíře 50mm, do hl.40mm) | [14 empty] | PP | 1
67 | K | P00025.R | Sekání drážky v betonu (do šíře 30mm, do hl.30mm) | m | 78 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Sekání drážky v betonu (do šíře 30mm, do hl.30mm) | [14 empty] | PP | 1
68 | K | P00026.R | Výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.40mm) | m | 24 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Výřez drážek + sekání šlicu v betonu (do šíře 100mm, do hl.40mm) | [14 empty] | PP | 1
69 | K | P00027.R | Rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v cihle (pr.72mm) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Rozměření a vykroužení kapsy pro krabici v cihle (pr.72mm) | [14 empty] | PP | 1
70 | K | P00028.R | Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny | [14 empty] | PP | 1
71 | K | P00029.R | Protažení trubky protahovacim kabelem | m | 50 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Protažení trubky protahovacim kabelem | [14 empty] | PP | 1
72 | K | P00030.R | Osazení a zapojení led pásku komplet | m | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Osazení a zapojení led pásku komplet | [14 empty] | PP | 1
73 | K | P00031.R | Protaženi trubky komunikačními kabely | m | 65 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Protaženi trubky komunikačními kabely | [14 empty] | PP | 1
74 | K | P00032.R | Vysekání a usazení krabice 125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Vysekání a usazení krabice 125 | [14 empty] | PP | 1
75 | K | P00033.R | Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.600x1000mm, do hl 100mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Sekání kapsy pro rozvaděč v cihle (do vel.600x1000mm, do hl 100mm) | [14 empty] | PP | 1
76 | K | P00034.R | Osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Osazení krabice do zděné konstrukce vč.sádrování | [14 empty] | PP | 1
77 | K | P00035.R | Osazení čtyřnásobné krabice do dřeva | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Osazení čtyřnásobné krabice do dřeva | [14 empty] | PP | 1
78 | K | P00036.R | Zapojení vodičů v propojovací krabici | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Zapojení vodičů v propojovací krabici | [14 empty] | PP | 1
79 | K | P00037.R | Zapojení zemnicí svorky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Zapojení zemnicí svorky | [14 empty] | PP | 1
80 | K | P00038.R | Zapojení sady pro uzemnění podlahy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Zapojení sady pro uzemnění podlahy | [14 empty] | PP | 1
81 | K | P00039.R | Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v sádrokarton | m | 283 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Tahání kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v sádrokarton | [14 empty] | PP | 1
| D | Ostatní související | Ostatní související |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | DOP000 | Doprava do místa plnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Doprava do místa plnění | [14 empty] | PP | 1
83 | K | REV000.R | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Revize | [14 empty] | PP | 1