Havárie - sádrokartonový podhled

Popis situace a předpokládané hlavní činnosti

V areálu Střední školy polytechnické Kyjov, p. o. na adrese Za Humny 3303/24, Kyjov byla ve druhé polovině 90. let realizovaná na budově školy přístavba třetího nadzemního podlaží. Na stropě ve 2.NP byl proveden sádrokartonový podhled, který se nyní částečně zřítil a dle statického posudku je jej potřeba vyměnit v celém rozsahu. Níže je uveden půdorys jednotlivých místností, ve kterých bude instalován nový sádrokartonový podhled.

Předpokládané hlavní činnosti:

- odstranění stávajícího sádrokartonového podhledu včetně jeho nosné konstrukce,

- odvoz veškeré suti,

- instalace sádrokartonového podhledu ve všech místnostech s požární odolností 60 min. (požadavek na systémové řešení),

- penetrace a výmalba sádrokartonových podhledů.

Kompletní přehled jednotlivých dílčích činností a dodávek je uveden ve „Výkazu výměr“.