FOTODOKUMENTACE ZDRAVOTNICKÉ ZÁSTAVBY

Prostor kabiny řidiče:

- prostor s držáky na 3 ks přileb

- skříňka mezi sedadly

detail otevřené skříňky mezi sedadly

- ruční LED svítilna

- pákové nůžky

Pacientský (ambulantní) prostor:

Pohled na levou část pacientského prostoru

Pohled na pravou část pacientského prostoru

1 držák dávkovače dezinfekce

2 držáky krabic rukavic, dezinfekčních ubrousků a nádoby kontaminovaného odpadu

3 drátěný program

4 uložení tiskárny

5 uložení tabletu

6 uložení termoboxu

7 uložení chladicího boxu na hemokulturu - nebude

8 uložení chladicího boxu

9 prostor pro odpadkový koš

Uspořádání prostor pod nerezovou pracovní plochou

Skříňka na léky

- umístění obvazového batohu

- umístění plicního ventilátoru

- umístění lineárního dávkovače

- umístění záchranářských nůžek

- umístění monitoru životních funkcí

- umístění odsávačky

- umístění tubusu na uložení odsávacích cévek

- umístění 2 ks 2 l kyslíkových lahví

Pohled bočními dveřmi do pacientské části

1 zádržný systém pro uložení zavazadel pacientů

2 umístění transportního křesla