Zadání pro výběrové řízení na chlazení a klimatizace:

V zadání jsou uvedeny konkrétní jednotky, ze kterých je zřejmé, jaký výkon a parametry jsou požadovány a je možné dodat jednotky jiného výrobce, které parametrově a výkonově odpovídají.

- Charbulova CPV řezníci – chlazení chodby

Podstropně parapetní klimatizace Acond

Venkovní jednotka AUV 42			1 ks

Vnitřní jednotka AUV 42 12,3 kW		1 ks

Cu potrubí 					17 bm

Montážní materiál 				1 sada

Chladivo					1 ks

Konzole pro venkovní jednotku			1 ks

Průraz pro trasu Cu				1 sada

Odvod kondenzátu				1 sada

El. materiál					1 sada

Zprovoznění zařízení a montáž 			1x

- Charbulova CPV řezníci – chlazení dílna

Průmyslové chlazení Tecumseh

Kondenzační jednotka TAGT 4573 ZHR		1 ks

Vnitřní jednotka GDE316E3BV			1 ks

Cu potrubí 28/13				17 bm

Cu potrubí 16					20 bm

Montážní materiál				1x

Konzole pro venkovní jednotku			1x

Průraz pro trasu Cu				1x

Odvod kondenzátu				1x

Chladivo					1x

Rozvaděč + napájecí kabel venkovní jednotky a uchycení 1x

Zprovozněná zařízení a montáž			1x

- Charbulova CPV cukráři – chlazení dílna – výměna za stávající - zachování původního potrubí

Klimatizace ASA 24  - 7 kW			1 ks

Spotřební materiál				1 sada

Chladivo					1x

Proplach potrubí				1x

Montáž zařízení a zprovoznění			1x

- Charbulova CPV cukráři – chlazení sklad surovin – instalace použité klimatizace převezené z Trnité

Klimatizační jednotka ASA 12 – 3,5 kW vlastní použitá

Spotřební materiál				1 sada

Průraz pro trasu Cu				1x

Konzola pro venkovní jednotku			1x

Chladivo					1x

Odvod kondenzátu				1x

Montáž zařízení a zprovoznění			1x

- Charbulova hlavní budova – kabinet D7 – instalace použité klimatizace převezené z Trnité

Klimatizační jednotka  z Trnitá ASA 12 -  3,5 kW – vlastní použitá

Konzole					1x

Spotřební a el. materiál				1x

Průraz pro trasu Cu				1x

Chladivo					1x

Odvod kondenzátu				1x

Montáž zařízení a zprovoznění			1x