**Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek**

**Specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované práce zadavatele** | **Nabízené parametry dodavatele\*** |
| Přepojení a zřízení regulace vytápění u jednotlivých topných větví vč. TUV v budově školy | **ANO/NE** |
| Osazení radiátorů topného systému budovy školy termoregulačními ventily | **ANO/NE** |
| Úprava přívodu plynu do prostoru učebny laboratoře v budově školy | **ANO/NE** |
| Rozšíření vytápění do prostoru spojovacího krčku – šatny-škola | **ANO/NE** |
| Odpojení topného systému budovy tělocvičny, šaten a dílen od energokanálu z centrálního rozvodu hl. kotelny, vedeného pod zemí | **ANO/NE** |
| Rozdělení topného rozvodu budovy tělocvičny, šaten a dílen na jednotlivé uzavíratelné okruhy | **ANO/NE** |
| Úprava rozvodů vody v budově šaten a dílen | **ANO/NE** |
| Osazení radiátorů topného systému tělocvičny, šaten a dílen termoregulačními ventily | **ANO/NE** |

|  |
| --- |
| **\* Dodavatel doplní jím nabízené parametry, zda splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované práce.** |