Dodání, montáž a ukotvení řetězové trojhoupačky (třímístná houpačka) na zahradu dětského domova.

### Požadavky na herní prvek

- Typ: Řetězová houpačka se 3 sedáky (2x klasické sedátko + 1x „hnízdo“)

- Materiál konstrukce: Ocel (žárově zinkovaná) nebo nerezová ocel. 
Materiál sedáků: Odolný plast nebo pryž s kovovou výztuží, vhodné pro intenzivní využití.

- Výška pádu: 1 m – jako dopadová plocha postačí travnatý povrch.

- Vhodné pro děti ve věku: 3–16 let

- Certifikace: Musí odpovídat normě ČSN EN 1176 – zařízení pro dětská hřiště.

- Ukotvení: bezpečné a odolné proti převržení.

- Záruka: Minimálně 2 roky.

Požadavky na dodání a montáž

- Doprava na místo zahrnuta v ceně

- Kompletní montáž na místě včetně ukotvení

- Připravený povrch: zatravněný prostor

- Odvoz obalového materiálu a úklid plochy po instalaci

### Kritéria hodnocení

- Cena včetně dopravy a montáže – 50 %

- Kvalita použitých materiálů a provedení – 30 %

- Záruka a servisní podmínky – 10 %

- Délka dodací lhůty – 10 %

### Přílohy

- Náčrt nebo fotografie navrhovaného herního prvku

- Technická dokumentace (včetně rozměrů)

- Prohlášení o shodě / certifikace dle ČSN EN 1176

### Předpokládaný termín realizace

- Do 30. 10. 2025