## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {ff5d9405-0e29-4a03-91df-216fd75ec0ca}
[21 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [19 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 03 - VYTAPENI - VÝMĚNÍK | [26 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 263/9, Brno | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [14 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [14 empty] | Datum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [14 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[17 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [14 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[17 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [14 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[17 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [14 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[17 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
A
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [14 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně | [5 empty] | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 03 - VYTAPENI - VÝMĚNÍK
| Stavba: | [6 empty] | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 263/9, Brno
| Místo: | [13 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [6 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] | [5 empty] | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 51.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ff5d9405-0e29-4a03-91df-216fd75ec0ca} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | STA |  | 0 | 0 | 51.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2782889d-f678-4eed-90d1-a455718269b5} | {ff5d9405-0e29-4a03-91df-216fd75ec0ca} | 2
/ |  |  | D.1.4.a |  |  |  | Technologie vytápění | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 51.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {744f04e6-a686-4fa8-bb7a-e68ac392e42a} | {2782889d-f678-4eed-90d1-a455718269b5}
/ |  |  | D.1.4.a_ |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {a29b55a6-e305-47ba-8173-ad86f7f27e6d} | {2782889d-f678-4eed-90d1-a455718269b5}

## D.1.4.a - Technologie vyt...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {744f04e6-a686-4fa8-bb7a-e68ac392e42a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 263/9, Brno
Objekt:
01 - Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny
Soupis:
D.1.4.a - Technologie vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 263/9, Brno
Objekt:
01 - Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny
Soupis:
D.1.4.a - Technologie vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 799-01 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 799 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 263/9, Brno
Objekt:
01 - Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny
Soupis:
D.1.4.a - Technologie vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 51.576 |  | 0.13184 |  | 0.4386 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 51.576 |  | 0.13184 |  | 0.4386 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 21.884 |  | 0.06579 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722175004 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.696 | 3.48 | 0.0013 | 0.0065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -306176686
2 | K | 722175005 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.743 | 3.715 | 0.00263 | 0.01315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951229890
3 | K | 722175006 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.789 | 7.89 | 0.00364 | 0.0364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1089069540
4 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.085 | 0.00026 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163558626
5 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.085 | 0.00027 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612454721
6 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.17 | 0.0003 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186913602
7 | K | 7227135421 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 35/20 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1519323434
8 | K | 7227135425 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 42/30 | m | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1164185010
9 | K | 7227135428.1 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 54/30 | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533790696
10 | K | 7227135428 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 54/40 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697541060
11 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.249 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964074735
12 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 0.33 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267901865
13 | K | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.227 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1374956518
14 | K | 722239104 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" | kus | 5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 1.345 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495934897
15 | K | 722239105 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.351 | 0.702 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985867206
16 | M | 154079529009750002 | Kulový kohout FF1/2" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334933048
17 | M | 154079529009750005 | Kulový kohout FF1 1/4" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140628865
18 | M | 154079529009750006 | Kulový kohout FF1 1/2" závitový, páka, voda, mosaz/chrom | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084163477
19 | M | 160079529009600003 | Filtr 1 1/4", 2x vnitřní závit, mosaz | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199741507
20 | M | 160079529009600004 | Filtr 1 1/2", 2x vnitřní závit, mosaz | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410384690
21 | M | 158078529009500029 | Ventil 1 1/4", zpětný, závitový, mosaz | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108228645
22 | M | 158078529009500038 | Ventil 1 1/2", zpětný, závitový, mosaz | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1881540557
23 | M | 150039554509300172 | Ventil pojistný 1“×5/4“, 8bar, membránový, závitový, pro systémy TV, mosaz | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436863030
24 | M | 150047580009300463 | Vyvažovací ventil DN32 se stupnicí, bez vypouštění, závitový | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064014905
25 | M | 150073229009300004 | Kohout 1/2" vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, mosaz | KS | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583665936
26 | K | 72225654111 | Příplatek za dopojení stavajícího potrubí do DN 50 | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757502702
27 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.067 | 0.67 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590854587
28 | K | 722290249 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 1.36 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1404525558
29 | M | 268006019711500062 | Vodoměr DN25, Q3=6,3m3/h, studená voda 30°C s impulsním výstupem | KS | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969342384
30 | K | 7225451 | Montáž vodoměru | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 311161991
31 | K | 734411114 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (0-100°C) | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 1.143 | 0.00052 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366505964
32 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 0.433 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112863062
33 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 555.872 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963618386
34 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m | % | 555.872 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803013779
| D | 799-01 | Demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.292 |  | 0.00125 |  | 0.4386 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 732211813 | Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 630 l | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 2.307 | 2.307 | 0 | 0 | 0.2998 | 0.2998 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -574937993
36 | K | 732214813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 l | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122620866
37 | K | 7229998741 | Demontáž expanzní nádoby do 50 litrů | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898584075
38 | K | 7229998764 | Demontáž měřiče tepla s kalorimetrem | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064635321
39 | K | 7229998766 | Demontáž čerpadlové sestavy (potrubí, armatury ) ÚT | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042134674
40 | K | 7229998768 | Demontáž čerpadlové sestavy cirkulace (potrubí, armatury ) TV | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448598464
41 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 vč. izolací | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 2.575 | 5e-05 | 0.00125 | 0.00532 | 0.133 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339638940
42 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 vč. izolací | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 1.66 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0058 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 499681854
43 | K | 7229998769 | Demontáž vodoměrné sestavy SV | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833970324
44 | K | 722999878887 | Likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392255083
45 | K | 79986666632154 | Přesun demontovaných hmot do 100 m | % | 278.78 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812127275
46 | K | 79986666632154547 | Příplatek za zvětšený přesun demontovaných hmot do 100 m | % | 278.78 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480623264
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.852 |  | 0.01188 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků vč. dodávky štítku | soubor | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 1.14 | 0.00112 | 0.0112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2099608387
48 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 0.512 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 403077033
49 | M | 732666532541 | Oběhové čerpadlo elektronické závitové 1", stavební délka 180mm, PN16, 8-158W, 0,08-1,26A, 1x230V, Rozsah M= 2,0m3/h při H=10m, M=8,3m3/h při H=3,5m, 3xPP/3xCPrežím, nerezové | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151612431
50 | K | 73266542154 | Montáž stanice HV/TV, uvedení do provozu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054453691
51 | K | 7326654215421 | Tepelná izolace stanice HV/TV | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220772720
52 | M | 732452221 | Stanice kompaktní HV/TV - 80 kW (75/50 - 10/60°C) vč. příslušenství, rozsah viz. specifikace | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559404619
53 | K | 7326666532514 | Montáž akumulační nádoby 1000 litrů | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834316684
54 | M | 73265556666541 | Akumulační zásobník TV 1000 litrů, PN 10, smaltovaný 790/990/2350mm, vč. tepelné izolace, vstupy viz. dokumentace (akumulační nádoba) | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319493068
55 | M | 73265556666545 | Aktivní anoda pro topnou jednotku titanová s napojením na 1x230V, IP54, příslušenství zásobníku | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61375370
56 | K | 722596632514 | Montáž úpravny | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052461836
57 | M | 72256325142566 | Úpravna vody (permanentní magnet) Q=3,5m3, 1" T max do 45°C, SV | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 949299484
58 | M | 72256325142565 | Úpravna vody (permanentní magnet) Q=3,5m3, 1" T max nad 45°C, TV | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324824020
59 | K | 73299998741 | Montáž expanzní nádoby 50 litrů | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772859861
60 | M | 7326665412 | Expanzní nádoba 50 litrů PN 10 - studená voda | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101921655
61 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m | % | 3796.22 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337809801
62 | K | 998732293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | % | 3796.22 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688662511
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.568 |  | 0.05082 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 733111216 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.774 | 9.288 | 0.00383 | 0.04596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624697937
64 | K | 73352144 | Zaslepení potrubí DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267906515
65 | K | 7132236523 | Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 35/50 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674522413
66 | K | 7132236528 | Opravy stáv. izolace tepelná z minerální vaty s Al folií 89/60 | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393585429
67 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 1.102 | 2.204 | 0.00163 | 0.00326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526229459
68 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 233068444
69 | K | 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.412 | 0.824 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466794406
70 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 208.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475247769
71 | K | 998733293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | % | 208.5 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619020922
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 734522141 | Montáž přivařovací armatury do DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443082446
73 | M | 154069054500020001 | Přivařovací kohout kulový DN15, pro vodu, ocel PN 25 | KS | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1676607784
74 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 40.698 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598806369
75 | K | 998734293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | % | 40.698 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794943709
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.98 |  | 0.0021 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg | kg | 30 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.266 | 7.98 | 7e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736542490
77 | M | 7678546322 | Materiál pro uložení potrubí | kg | 30 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634135631
78 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 80.7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776170033
79 | K | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % | 80.7 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526639708
| D | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 799562155971.1 | Koordinace s ostatními profesemi, MaR, stavba, kompletace | hod | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197138617
81 | K | 79965323233 | HZS - nepředvídané práce ( rekonstrukce) | hod | 16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359797472
82 | K | 79965321 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622855080
83 | K | 79965321.2 | Vypouštění systému ÚT | hod | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228013956
84 | K | 79965321.1 | Napouštění systému ÚT | hod | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755112692
85 | K | 79965324 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989012106
86 | K | 799653245214 | Provozní řád výměníkové stanice | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793907751
87 | K | 799653245222 | Provozní vlivy | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1185262535
88 | K | 7996532452228 | Realizační dokumentace stavby (RDS) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1357505889

## Stanice 80kW _výpis komponent
| Název zakázky: | Brno - Obchodní akademie Kotlářská
| Typ stanice: | Horkovodní průtokové zařízení ohřevu teplé vody
| HPZOTV80-BM-02 | Primár teplotní spád - zima / léto | 100/20°C 70/30°C |  | 1ks
| PN25/10 (PV 10) | Sekundár teplotní spád | 10/60°C | počet | Typ 1
pozice | armatura | označení armatury | typ armatury | kusů | DN (G)
Primární okruh A - přívod [80kW]
6 | Trámec primár |  | Typ 1, 80x80x8 | 1
KK1 | Uzavírací kohout |  |  | 1 | 25
F1 | Filtr |  |  | 1 | 25
KK | Uzavírací kohout pro napojení kapiláry |  |  | 1 | 15 x 1/2"
2 | Regulační ventil |  |  | 1 | DN20x150mm
| Pohon regulačního ventilu |  | s havarijní funkcí | 1 | 24V, 0-10V
TI | Teploměr axiální |  |  | 1 | 1/2"
VK1 | Vypouštěcí kohout |  |  | 1 | 15 x 1/2"
Primární okruh B - vrat [80kW]
KK1 | Uzavírací kohout |  |  | 1 | 25
ZK1 | Zpětná klapka |  |  | 1 | 25
TI | Teploměr axiální |  |  | 1 | 1/2"
4 | Regulátor diferenčního tlaku |  |  | 1 | DN20x148mm
KK | Uzavírací kohout pro napojení kapiláry |  |  | 1 | 15 x 1/2"
3 | Ultrazvukový měřič tepla |  |  | 1 | DN20x190mm
| Sada teplotních čidel |  |  | 2
| Impulzní modul |  |  | 1
| Napájecí modul 230V |  |  | 1 | 110 až 230 V AC
| Jímka čidla, nerezová ocel |  |  | 2 | 1/2"
PI | Manometr |  |  | 1 | 1/2"
| Manometrový 3 cest. kohout |  |  | 1 | 1/2"
VK1 | Vypouštěcí kohout |  |  | 1 | 15 x 1/2"
Deskový výměník [80kW]
1 | Deskový výměník |  | PN32, 225°C, nerezový pájený mědí | 1 | 2x1", 2x5/4"
| Tepelná izolace |  | typu A, do 130°C | 1
Sekundární okruh C - přívod [80kW]
7 | Trámec sekundár - nerez |  | Typ 1, 60x60x3 | 1
KKF3 | Uzavírací kohout s filtrem |  |  | 1 | 1"
TI | Teploměr axiální |  |  | 1 | 1/2"
PI | Manometr |  |  | 1 | 1/2"
| Uzavírací kohout s vypouštěním |  |  | 1 | 1/2"
VK3 | Vypouštěcí kohout |  |  | 1 | 1/2"
Sekundární okruh D - vrat [80kW]
KK3 | Uzavírací kohout |  |  | 1 | 1"
ZK3 | Zpětná klapka |  |  | 1 | 1"
TI | Teploměr axiální |  |  | 1 | 1/2"
5 | Nabíjecí čerpadlo |  |  | 1 | G6/4"x180mm
PV3 | Pojistný ventil |  |  | 1 | 1/2"x3/4"
OV3 | Automatický odvzdušňovací ventil |  |  | 1 | 1/2"
| Uzavírací kohout |  |  | 1 | 1/2"
VK3 | Vypouštěcí kohout |  |  | 1 | 1/2"
Příprava pro řídící systém
| Návarek |  | s vnitřním závitem | 4 | 1/2"
| Zátka |  | s vnějším závitem | 4 | 1/2"

## D.1.4.a_ - Měření a regulace
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a29b55a6-e305-47ba-8173-ad86f7f27e6d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 263/9, Brno
Objekt:
01 - Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny
Soupis:
D.1.4.a_ - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 263/9, Brno
Objekt:
01 - Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny
Soupis:
D.1.4.a_ - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Specifikace dodávky DT-VS | [5 empty] | 0
| D2 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D3 - Montazni material a prace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská 263/9, Brno
Objekt:
01 - Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny
Soupis:
D.1.4.a_ - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Specifikace dodávky DT-VS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Úpravy rozvaděče DT-VS dle výkresové dokumentace, svorky, průchodky, pojistkové pouzdra, pojistky, vodiče, drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D2 | Dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol2 | Termostat příložný bimetal. nastavení pod krytem 20-90°C | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Teplotní senzor, jímkový Ni1000/6180/B/2 -30÷150°C IP65 stonek 70mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | D3 | Montazni material a prace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol4 | Demontáže stávajícího zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | KABEL SILOVY,IZOLACE PVC CYKY 3x1.5 mm2 pevně | m | 37 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 4x1 | m | 16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | KABEL STÍNĚNÝ J-Y(ST)Y 1x2x0,8 | m | 82 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ CY6 vodič žlutozelený, svorky uzemňovací, atd. | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | Trubky pevné, ohebné včetně příchytek, drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | UKONCENI VODICU V ROZVADECICH - do 2,5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - do 16 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ - pláště kabelu | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol13 | MONTÁŽ PERIFERIÍ - které nejsou dodávkou této dokumentace - Zapojení čerpadel | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | MONTÁŽ PERIFERIÍ - které nejsou dodávkou této dokumentace - Zapojení měřiče tepla | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | Kabelový štítek | ks | 16 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 - Revizní technik | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol17 | SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI zapojování a zkouškách | hod | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | KOORDINACE POSTUPU PRACÍ s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | SW PRÁCE - Úprava SW v řídicím systému | db | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol20 | SW PRÁCE - Úprava stávajícího centrálního dispečinku | db | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | SW PRÁCE - Grafické úpravy technologické obrazovky | hod | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | HZS - Zabezpečení pracoviště | hod | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | HZS - Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | HZS - Zaučení obsluhy | hod | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | HZS - Podružný nespecifíkovaný materiál Do podružného materiálu patří drobné položky dle elektromontážního ceníku M21. Patří sem zejména vývodky, spojky, spony,kabelové oka, štítky, šrouby apod. | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1753583434