## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Střední škola
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
ISŠ Slavkov
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Ing.Jaroslav Prokeš
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | ISŠ Slavkov
Objekt : |  | Střední škola
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ISŠ Slavkov |  |  | Zdravotně technické instalace
Objekt : |  | Střední škola
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 29.8 |  | 0
2 | 132201212R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ | m3 | 127.61 |  | 0
3 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 127.61 |  | 0
4 | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 56.6 |  | 0
5 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 56.6 |  | 0
6 | 139600012RAF | Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 21.36 |  | 0
7 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 235.37 |  | 0
8 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 235.37 |  | 0
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 75.44 |  | 0
10 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 393 |  | 0
11 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m | m2 | 48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 393 |  | 0
13 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 48 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 1.7034
14 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 140.72 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
15 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 19.21 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení
16 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 142 |  | 0
17 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 101 |  | 0
18 | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 | m | 90 |  | 0
19 | 871261121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm | m | 40.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0
20 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 53 |  | 0
21 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 89 |  | 0
22 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 63 |  | 0
23 | 721176424R00 | Potrubí ležaté v zemi, DN 150 mm, SN10 s žebrovanou stěnou | m | 38 |  | 0
24 | 721176425R00 | Potrubí ležaté v zemi, DN 200 mm, SN10 s žebrovanou stěnou | m | 30 |  | 0
25 | 721176427R00 | Potrubí ležaté v zemi, DN 300 mm, SN10 s žebrovanou stěnou | m | 60 |  | 0
26 |  | Šachta/spadiště plastová prefabrikovaná, dn600, vč. poklopu a prefabrikovaného dna | kus | 2 |  | 0 | [8 empty] | 0
27 |  | MTŽ plastové šachty revizní /spadiště - prům. 600 mm | kus | 2 |  | 0 | [23 empty] | 0
28 |  | Trubka kabelová chránička DN150, ohebné potrubí s vyšší kruhovou tuhostí | m | 1 |  | 0
29 |  | Šachta betonová prum. 1000, sestavená z bet. zkruží, dno betonové, litinový poklop 7t | kus | 3 |  | 0 | [23 empty] | 0.0052
30 |  | Mtž betonové šachty | kus | 3 |  | 0
31 |  | Potrubí z PE 100, dn 125x11,4 mm | m | 40.5 |  | 0
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
32 | 722172412R00 | Rozvody z plastů polyfuze DN 25 mm, PPR-3, PN16, 25x3,5 | m | 48.5 |  | 0
33 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 9 |  | 0 | [17 empty] | 0.030824
34 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50x1,8 mm | m | 102.5 |  | 0 |  | -
35 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75x1,9 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | [19 empty] | 0.029241
36 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110x2,7 mm | m | 24.5 |  | 0
37 |  | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 3,1 mm, polypropylen plněný minerálem se schopností snižovat intenzitu hluku (20dB), dlouhoodobá teplotní odolnost 90°C, třída hořlavosti B2 dle DIN 4102 | m | 9.5 |  | 0
38 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm | m | 34 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7
39 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 17.5 |  | 0
40 | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm | m | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00112
41 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 96.5 |  | 0 | [9 empty] | 7 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.35026
42 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 83.5 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7
43 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 4 |  | 0
44 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 8 |  | 0 | [9 empty] | 7 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
45 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 65 |  | 0 |  | - |  | 2 |  |  |  | 1 | 7
46 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 | kus | 3 |  | 0 | [9 empty] | 7 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
47 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 25 |  | 0
48 |  | Montáž izolačních pásů | m2 | 4.5 |  | 0
49 |  | Tepelná izolace tl.32 mm-desky, syntetický kaučuk, teplota použití -50 až +110°C, tep.vodivost 0,033 W/m*K při 0°C, faktor difuzního odporu menší nebo rovno 10.000, reakce na oheň B-s3,d0(samozhášecí, neskapává, nešíří oheň) | m2 | 4.5 |  | 0
50 | 721223423RT2 | Podlahová spusť se svislým odtokem, s vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm, max. průtok 0,5 l/s, výška vodního uzávěru 50mm a pachotěsnost i bez vody v zápachové uzávěrce, třída zatížení K 3 -max 300kg | kus | 2 |  | 0 | [9 empty] | 55162150.A | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9e-05
51 | 551623506R | Podomítková vodní záp.uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou(kuličkou), připojení potrubí s vnějším prům. 20-32 mm a min.pruběžným vnitřním o průměru 18mm, odtok DN32 | kus | 9 |  | 0
52 | 28654741R | Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok | kus | 1 |  | 0
53 | 721234114RT1 | Vyhřívaný dešťový vtok pro ploché střechy s navařovacím límcem, DN125 | kus | 7 |  | 0
54 | 55162314R | Čistící tvarovka s hlakým koncem DN110 na plastová potrubí, rychlouzávěr, krycí mřížka, rámeček z nerezové oceli | kus | 2 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
55 | 721273144R00 | Větrací hlavice pro ukončení větracího potrubí na střeše, pro DN 75 mm, materiál PP | kus | 4 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0.001
56 | 721273145R00 | Větrací hlavice pro ukončení větracího potrubí na střeše, pro DN 110 mm, materiál PP | kus | 1 |  | 0
57 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 1.71 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
58 | 998721193R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m | t | 1.71 |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
59 | 44982640R | Systém hydrantový s hadicí D25/30 celonerezová plná dvířka , stálotvará hadice | kus | 8 |  | 0
60 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 108 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 7
61 | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 47 |  | 0 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2e-05
62 | 722130235R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 1 |  | 0
63 | 722151121R00 | Potrubí pro pitnou vodu, nerezové 1.4401, lisované spoje, d 108 x 2,0 mm | m | 41 |  | 0
64 | 722178312RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT pro pitnou vodu, 18x2,0 mm, max. teplota 95°C, provozní tlak 10 bar (70°C), životnost 50let, lisované spoje mosazné tvarovky | m | 30 |  | 0 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2e-05
65 | 722178313RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT pro pitnou vodu, 20x2,25 mm, max. teplota 95°C, provozní tlak 10 bar (70°C), životnost 50let, lisované spoje mosazné tvarovky | m | 263.5 |  | 0 |  | - | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2e-05
66 | 722178314RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT pro pitnou vodu, 25x2,5 mm, max. teplota 95°C, provozní tlak 10 bar (70°C), životnost 50let, lisované spoje mosazné tvarovky | m | 224.5 |  | 0 |  | - | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.01019
67 | 722178315RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT pro pitnou vodu, 32x3,0 mm, max. teplota 95°C, provozní tlak 10 bar (70°C), životnost 50let, lisované spoje mosazné tvarovky | m | 195 |  | 0
68 | 722178316RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT pro pitnou vodu, 40x4,0 mm, max. teplota 95°C, provozní tlak 10 bar (70°C), životnost 50let, lisované spoje mosazné tvarovky | m | 32 |  | 0
69 | 722178317RT1 | Potrubí vícevrstvé PE-RT/Al/PE-RT pro pitnou vodu, 50x4,5 mm, max. teplota 95°C, provozní tlak 10 bar (70°C), životnost 50let, lisované spoje mosazné tvarovky | m | 178 |  | 0 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
70 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 819 |  | 0 | [7 empty] | 3 | 7
71 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 298 |  | 0 | [9 empty] | 901118165 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
72 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 18mm; tl.9 mm | m | 30 |  | 0
73 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 20 mm; tl. 9 mm | m | 72 |  | 0 |  | -
74 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 22 mm; tl. 20 mm | m | 192 |  | 0 |  | -
75 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 25 mm; tl. 9 mm | m | 93 |  | 0 |  | -
76 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 28mm; tl. 20 mm | m | 132 |  | 0 |  | -
77 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 32 mm; tl. 9 mm | m | 75 |  | 0
78 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 35 mm; tl.25 mm | m | 120 |  | 0
79 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 40 mm; tl.13 mm | m | 7 |  | 0
80 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 42 mm; tl. 30 mm | m | 25 |  | 0
81 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 50 mmtl. 13 mm | m | 104 |  | 0
82 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 54 mmtl. 30 mm | m | 74 |  | 0
83 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 35 mm; tl.13 mm | m | 77 |  | 0 | [7 empty] | 3 | 7
84 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 48 mm; tl.13 mm | m | 47 |  | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 910100000 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.001
85 |  | Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, neskapávající a nešířící oheň, průměr 110 mm; tl.20 mm | m | 41 |  | 0
86 | 722223131R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 2 |  | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 43 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00522
87 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 1117 |  | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 43 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00522
88 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 1117 |  | 0 | [7 empty] | 12 | 0 | 45 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00028
89 | 722237323R00 | Kulový kohout; DN 20; závit | kus | 13 |  | 0 | [9 empty] | 46 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.00028
90 | 722237324R00 | Kulový kohout; DN 25; závit | kus | 14 |  | 0
91 | 722237325R00 | Kulový kohout; DN 32; závit | kus | 2 |  | 0 | [7 empty] | 12 | 0
92 | 722237326R00 | Kulový kohout; DN 40; závit | kus | 6 |  | 0 | [9 empty] | 52 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
93 | 722236512R00 | Filtr; DN 20; závit | kus | 3 |  | 0
94 | 722236513R00 | Filtr; DN 25; závit | kus | 1 |  | 0
94 |  | Zpětný ventil; DN 20, s kontrolovatelnými výtoky | kus | 3 |  | 0
95 |  | Zpětný ventil; DN 25, s kontrolovatelnými výtoky | kus | 1 |  | 0
96 |  | Zpětný ventil; DN 32, s kontrolovatelnými výtoky | kus | 1 |  | 0
97 |  | Zpětný ventil; DN 40, s kontrolovatelnými výtoky | kus | 1 |  | 0
98 |  | Vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN10/15, povrch. úprava: elektroforetický lak, vč. izol. Pouzdra | kus | 8 |  | 0
99 |  | Vyvažovací ventil pro cirkulaci teplé vody DN25, povrch. úprava: elektroforetický lak, vč. izol. pouzdra | kus | 1 |  | 0
100 |  | Nastavení a zaregulování seřizovacích armatur | kus | 9 |  | 0
101 |  | Šoupě litinové DN100, příruby pro ocelové potrubí | soubor | 4 |  | 0
102 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 | kus | 1 |  | 0
103 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 10 |  | 0
104 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 19 |  | 0
105 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 17 |  | 0
106 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 3 |  | 0
107 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 | kus | 8 |  | 0
108 | 734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 100 | kus | 4 |  | 0
109 | 48466706R | Expanzní nádoba pro pitnou vodu o objemu 33 l, 10bar, vzduchotěsným butylovým vakem dle normy DIN 4807 T 3+5, KTW C a W270, přípojení G 3/4" vč. průtočné armatury | kus | 1 |  | 0
110 |  | Oběhové mokroběžné čerpadlo; DN25; Qmax=3,74m3/hod; Hmax=6m; KONSTANTNÍ TLAK; Pe=40W; I=0,44A; 230V | kus | 1 |  | 0
110 |  | Jemný proplachovatelný filtr se zpětným proplachem,PN16, DN40, sítko 100um,mosaz,manometr, 0-16 bar | kus | 1 |  | 0
111 |  | Domovní vodoměr DN20, Qn=1,5 m3/h, studená voda | kus | 1 |  | 0
112 |  | Domovní vodoměr s možností osazení impulzního výstupu DN25, Qn=6,3m3/h, tmax=30°C | kus | 1 |  | 0
113 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
114 | 998722193R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m | t | 1.2 |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
115 | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | kus | 7 |  | 0
116 | 725014131RT1 | Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě | kus | 18 |  | 0
117 | 725015231R00 | Bidet závěsný , bílý, 1 otvor pro baterii | kus | 2 |  | 0
118 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | kus | 7 |  | 0
119 |  | Sloup k umyvadlu, bílý | kus | 41 |  | 0 |  | -
120 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé | kus | 41 |  | 0 |  | -
121 | 725019103R00 | Výlevka závěsná diturvitová s plastovou mžížkou, odtok DN70 | kus | 3 |  | 0
122 | 725339101R00 | Montáž výlevky závěsné | kus | 3 |  | 0
123 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | kus | 25 |  | 0
124 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do SDK kce/pro zazdění | kus | 25 |  | 0
125 |  | Pneumatické ovládání předstěnového splachovacího systému pro ZTP | kus | 7 |  | 0
126 | 725122232R00 | Pisoár diturvitový s automatickým splachováním a integrovaným zdrojem | kus | 12 |  | 0
127 | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | kus | 12 |  | 0
128 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | kus | 48 |  | 0 |  | -
129 | 725219502R00 | Montáž sloupu k umývadlu | kus | 41 |  | 0 |  | -
130 | 725239103R00 | Montáž bidetu závěsného | kus | 2 |  | 0
131 | 725291136R00 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm | kus | 7 |  | 0
132 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 48 |  | 0 |  | - |  | 4
133 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 48 |  | 0 |  | -
134 | 725845811RT1 | Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství, standardní | kus | 4 |  | 0
135 | 725849202R00 | Montáž baterií sprchových termostatických | kus | 4 |  | 0
136 | 725860214R00 | Sifon bidetový, umyvadlový | kus | 50 |  | 0 |  | -
137 |  | Mtž. Sprchové zástěny | kus | 4 |  | 0
138 |  | Zástěna sprchová šířky 900mm, třídílná | kus | 4 |  | 0
139 |  | Liniový odvodňovací prvek pro sprchové kouty, celková délka 900mm, vč. krycí mřížky, nerezový | kus | 4 |  | 0
140 |  | Sifon umyvadlový pod omítku, vč. přípojné trubky | kus | 48 |  | 0 |  | -
141 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 3.14 |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 998725193R00 | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m | t | 3.14 |  | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0