## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2025003 | ISŠ SLAVKOV
| Objekt: |  | SO01 | PŘÍSTAVBA
804 | Rozpočet: |  | d.1.4.4 | Zařízení pro vytápění staveb
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO01 | PŘÍSTAVBA |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | d.1.4.4 | Zařízení pro vytápění staveb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2025003 - ISŠ SLAVKOV
#POPO | Popis objektu: SO01 - PŘÍSTAVBA
#POPR | Popis rozpočtu: d.1.4.4 - Zařízení pro vytápění staveb
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 900 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 736 | Podlahové vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 d.1.4.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025003 | ISŠ SLAVKOV | [25 empty] | STA
O: | SO01 | PŘÍSTAVBA | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | d.1.4.4 | Zařízení pro vytápění staveb | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 900 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 82 | [6 empty] | DIL
1 | 900 TT1 | HZS, doregulování systému | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2024/1 | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
2 | 900 TT2 | HZS, napuštění soustavy | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2024/1 | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
3 | 900 TT6 | HZS, seřízení a uvedení do provozu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2024/1 | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
4 | 9141T00 | Demontáže zařízení pro vytápění staveb | hod | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
5 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 10 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
6 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 72 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 71340050T00 | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie; pr.42mm, tl. 30mm | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2024/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.42mm, tl. 30mm | [25 empty] | POP |  | Izolační pouzdro z čedičové vlny s polepem z kašírované Al folie, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,034 W/mK, 100,0 kg/m3; pr.42mm, tl. 30mm
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 106,00000 |  | 106 | [23 empty] | VV | 5
8 | 71340190T00 | Montáž izolačních trubic z polyethylenu | m | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně lepidla, čističe a AL pásky | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 505,00000 |  | 505 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 75,00000 |  | 75 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 5
9 | 71340191T00 | Montáž izolačních trubic z čedičové vlny | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně izolační samolepící AL pásky | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 106,00000 |  | 106 | [23 empty] | VV | 5
10 | 71340193T00 | Lepidlo pro izolace na bázi syntetického kaučuku a polyethylenu, použití od -200 do +125 °C; 2,5 kg | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 71340194T00 | Speciální čistidlo pro znečištěné povrchy pro lepidlo, objem 1 l | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 283773007R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 505,00000 |  | 505 | [23 empty] | VV | 5
13 | 283773014R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 75,00000 |  | 75 | [23 empty] | VV | 5
14 | 283773026R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 5
15 | 283773038R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 300,00000 |  | 300 | [23 empty] | VV | 5
16 | 283773051R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 60,00000 |  | 60 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0 |  |  |  |  | 399.53 | [6 empty] | DIL
17 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.102 | 13.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
18 | 733163102R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.38 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.29738 | 150.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
19 | 733163103R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.30738 | 23.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
20 | 733163104R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 22 mm, s 1,0 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.31738 | 19.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
21 | 733163105R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 28 mm, s 1,5 mm | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.48 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.33332 | 100 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
22 | 733163106R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 35 mm, s 1,5 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00197 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3579 | 21.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
23 | 733163107R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 42 mm, s 1,5 mm | m | 106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0.25 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4088 | 43.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
24 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 1106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.021 | 23.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
25 | 73320001T00 | Protipožární pěna - 750ml | Soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2018 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Protipožární pěna; jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna pro aplikaci pistolí; s hnacím mediem CFC; požární odolnost větší než 360minut; objem 750ml | [25 empty] | POP |  | Protipožární pěna; jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna pro aplikaci pistolí; s hnacím mediem CFC; požární odolnost větší než 360minut; objem 750ml
26 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 1.3727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.563 | 4.89 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
27 | 998733193R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.3727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.816 | 1.12 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 40.16 | [6 empty] | DIL
28 | 7222313000T00 | Nastavení a zaregulování seřizovacích armatur | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 734209103T01 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 s kulovým kohoutem vypouštěcím KVK15 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0.051 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.165 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 20.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
33 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 5.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
34 | 734233111R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.165 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 734233112R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.207 | 2.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 734266426R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.164 | 7.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 734293222R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.207 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
38 | 7345010002T00 | Vyvažovací ventil DN15 s měřícími vsuvkami s vypouštěním | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tlaková odolnost: PN25 | [25 empty] | POP
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C | [25 empty] | POP
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C | [25 empty] | POP
|  | kvs=2,56m3/hod | [25 empty] | POP
|  | l=84mm | [25 empty] | POP
|  | m=0,56kg | [25 empty] | POP
|  | materiály: | [25 empty] | POP
|  | těleso ventilu: slitina mosazi | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | [25 empty] | POP
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Hlavice: Polyamid a TPE | [25 empty] | POP
|  | s vypouštěním | [25 empty] | POP
39 | 734501005021T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací proporcionální ventil DN20, 200-975l/hod | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [25 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® a PPS | [25 empty] | POP
|  | Kuželka: mosaz CW724R (CuZn21Si3P) | [25 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS a AMETAL® nebo PPS | [25 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM | [25 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM | [25 empty] | POP
|  | + Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – | [25 empty] | POP
|  | 160/200 N; 24V | [25 empty] | POP
40 | 73450100510T00 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN10, 17-120 l/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plynulou regulaci, DN10; PN16; -20°C až +120°C; | [25 empty] | POP
|  | rozsah nastavení 17-120l/hod | [25 empty] | POP
|  | Těleso ventilu: AMETAL® | [25 empty] | POP
|  | Těleso kuželky: AMETAL® a PPS | [25 empty] | POP
|  | Kuželka: mosaz CW724R (CuZn21Si3P) | [25 empty] | POP
|  | Dřík: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | [25 empty] | POP
|  | Regulátor tlaku: PPS a AMETAL® nebo | [25 empty] | POP
|  | PPS | [25 empty] | POP
|  | Membrána: EPDM | [25 empty] | POP
|  | Pružina: nerezová ocel | [25 empty] | POP
|  | O-kroužek: EPDM; | [25 empty] | POP
|  | + Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – | [25 empty] | POP
|  | 160/200 N, 230V | [25 empty] | POP
41 | 73450122200T00 | Plnoprůtočná tlaková hadice EPDM oplet pozink - DN20 - 0,5m, -20°C až +100°C, PN10, s kyslíkovou bar | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 73450122201T00 | Kulový kohout DN15 s pohonem 230V | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dvoucestný ventil DN15, ON/OFF, PN40, ps. 1600kPa, Kvs=15m3/hod, oblast užití -10-120°C | [25 empty] | POP
|  | rotační pohon, 5Nm, 240V, bez havarijní funkce | [25 empty] | POP
43 | 73420T00 | nastavení regulace na TRV a reg. šroubeních | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | , viz výkres č.: 3,4,5,6 | [25 empty] | POP
44 | 73421T00 | nastavení regulace na tlakově nezávislých regulačních ventilech | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | , viz výkres č.: 3,4,5,6 | [25 empty] | POP
45 | 5513730620R | hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.03715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.575 | 0.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
47 | 998734193R00 | Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.03715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.355 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.81 |  | 0 |  |  |  |  | 120.42 | [6 empty] | DIL
48 | 735157261R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.848 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 735157262R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01296 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.855 | 2.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 735157263R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01512 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.855 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 735157266R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0216 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.867 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 735157267R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02376 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.872 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 735157268R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02592 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.876 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 735157269R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03024 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.88 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 735157270R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03456 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.991 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 735157566R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0305 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.953 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 735157568R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0366 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 735157569R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0427 | 0.43 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.008 | 10.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 735157570R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0488 | 0.24 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.127 | 5.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 735157571R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0549 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.1835 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 735157668R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04356 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 735157670R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05808 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.127 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 735157686R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0563 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.992 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 735157687R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06193 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.999 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 735156910R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.335 | 4.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | 735156920R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.617 | 20.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
67 | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.868 | 39.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
68 | 735159121R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.001 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
69 | 7351572611T00 | Otopné těleso panelové spodní levé připojení11, v. 600 mm, dl. 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0.848 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 11 v. 600mm d. 500mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm | [25 empty] | POP |  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 11 v. 600mm d. 500mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm
70 | 7351572701T00 | Otopné těleso panelové spodní levé připojení 11, v. 600 mm, dl. 1600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03456 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0.99 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 11 v. 600mm d. 1600mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm | [25 empty] | POP |  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 11 v. 600mm d. 1600mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm
71 | 7351575691T00 | Otopné těleso panelové spodní levé připojení 21, v. 600 mm, dl. 1400 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0427 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 1.008 | 5.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 21 v. 600mm d. 1400mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm | [25 empty] | POP |  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 21 v. 600mm d. 1400mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm
72 | 7351575701T00 | Otopné těleso panelovéspodní levé připojení 21, v. 600 mm, dl. 1600 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0488 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 1.127 | 4.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 21 v. 600mm d. 1600mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm | [25 empty] | POP |  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 21 v. 600mm d. 1600mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm
73 | 7351575711T00 | Otopné těleso panelové spodní levé připojení 21, v. 600 mm, dl. 1800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0549 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 1.1835 | 1.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 21 v. 600mm d. 1800mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm | [25 empty] | POP |  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 21 v. 600mm d. 1800mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm
74 | 7351576841T00 | Otopné těleso panelové spodní levé připojení 22, v. 900 mm, dl. 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04504 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0.975 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 22 v. 900mm d. 800mm; hl. 100mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm | [25 empty] | POP |  | Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 22 v. 900mm d. 800mm; hl. 100mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm
75 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 1.8131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.075 | 5.58 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
76 | 998735193R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.8131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.881 | 1.6 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 736 | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  |  | 3.05 | [6 empty] | DIL
77 | 73635000T00 | Montáž podlahového vytápění | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
78 | 73635006T00 | spárový profil 100x10 | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 73635009T00 | připojovací sada pro rozdělovač 1" 2ks KK25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 73635030T00 | Termopohon pro podlahové vytápění závit M30x1,5; 230V, bez proudu uzavřený | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 73635130T00 | NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ S PRŮTOKOMĚRY - 6 OKRUHŮ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 okruhů, nerezový rozdělovač s omezovačem průtoku | [25 empty] | POP
|  | Individuální regulace teploty v místnosti | [25 empty] | POP
|  | s pohonem nebo termostatickou hlavicí | [25 empty] | POP
|  | Omezení průtoku | [25 empty] | POP
|  | Uzavírání | [25 empty] | POP
|  | Napouštění | [25 empty] | POP
|  | Vypouštění | [25 empty] | POP
|  | Proplachování | [25 empty] | POP
|  | Odvzdušnění | [25 empty] | POP
82 | 73635140T00 | programovatelný digitální termostat | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | - Měří a zobrazuje vnímanou teplotu a relativní vlhkost v místnosti | [25 empty] | POP
|  | - Třída ochrany: IP30 | [25 empty] | POP
|  | - Barva: lesklá bílá | [25 empty] | POP
POP
|  | Funkce: | [25 empty] | POP
|  | - Indikátor požadavku na vytápění/chlazení | [25 empty] | POP
|  | - Indikace limitu RH (relativní vlhkosti) | [25 empty] | POP
|  | - Možnost individuálního nočního útlumu | [25 empty] | POP
|  | - Průvodce nastavením | [25 empty] | POP
|  | - 6 předdefinovaných programů | [25 empty] | POP
|  | - 1 volně nastavitelný program | [25 empty] | POP
|  | - Funkce k povolení chlazení (v jednotlivých místnostech) | [25 empty] | POP
|  | - Zobrazuje stupně Celsia nebo Fahrenheita | [25 empty] | POP
|  | - Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO) | [25 empty] | POP |  | - Provozní režimy: pokojová teplota (RT), pokojová teplota s podlahovým čidlem (RFT), vzdálené čidlo (RS), čidlo venkovní teploty (RO)
|  | - Displej s podsvícením (vypne se 10 vteřin po posledním stisknutí tlačítka) | [25 empty] | POP
|  | - Zobrazuje verzi softwaru (při spuštění) | [25 empty] | POP
|  | - Možnosti: lze připojit podlahové, vzdálené nebo venkovní čidlo | [25 empty] | POP
83 | 286003142R | trubka ochranná HDPE; vrapová; pro trubku 18x2; 20x2,25; vnější průměr 28,0 mm; vnitřní průměr 23,0 mm; s = 2,50 mm; barva černá | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 | 286003185R | Trubka plastová materiál: PE-X; ohebná; de = 16,0 mm; tl. stěny = 2,0 mm; PN 6; teplota média do 90 °C; povrchová úprava: EVOH antidifúzní bariéra + PE | m | 1680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 | 286003602R | páska dilatační PE; š = 150 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm; samolepicí; jednostranně | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 | 28600362R | deska izolační kročejová, nosič trubek; expandovaný polystyren; povrch s výstupky; rovná hrana; tl. 52,0 mm; kašírování fólie PST; R = 0,750 m2K/W | m2 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00157 | 0.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 | 28600455R | přísada do betonu plastifikátor; zlepšení zpracovatelnosti a pevnosti; 10,00 kg; 1 100 kg/m3 | kg | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
88 | 28656280R | Spojka plastová typ: se zarážkou, jednoznačná; materiál: PPSU; ds = 16,0 mm; ds2 = 16,0 mm; těsnění: kroužek; PN 10; teplota média 0 až 80 °C; příslušenství: ocelový lisovací límec | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
89 | 551293025R | šroubení mosaz; přímé; 16; závit 3/4 FT; použití pro: topení | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
90 | 551293224R | skříň rozdělovače pod omítku; pozinkovaná ocel; š = 1000 mm; kční výška 730-930 mm; hl = 110-150 mm; bílá (RAL 9010) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
91 | Pol__102T | Řídící jednotka podlahového vytápění (řídící modul, mont. Lišta, transformátor 230->24V, max 8pohonů, , max. 6 termostatů | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | , viz výkres 2, 3, 5 | [25 empty] | POP
92 | 998736101R00 | Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m | t | 0.85822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.55 | 3.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 115.68 | [6 empty] | DIL
93 | 7282119302T00 | Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 50x50x4 mm | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uchycení potrubí vedené po střeše | [25 empty] | POP
94 | 76793001T00 | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | ks | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL2025/1 | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Uchycení potrubí (závěsy+montážní materiál) - potrubí DN15 až DN40 | [25 empty] | POP
95 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.426 | 85.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
96 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.304 | 30.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
97 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.327 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
98 | 998767192R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.95 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.62 | [6 empty] | DIL
99 | 783225100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, | m2 | 18.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.403 | 7.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu