## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Rozšíření a modernizace CCTV v budově Krajského úřadu na adrese Žerotínovo náměstí 1 v Brně
Identifikační údaje účastníka
Název společnosti: | IČ:
Adresa společnosti: | DIČ:
Telefon: | Email:
REKAPITULACE
Rozšíření a modernizace CCTV v budově Krajského úřadu na adrese Žerotínovo náměstí 1 v Brně |  | 0
D.1.4.c.2: Specifikace materiálu a služeb, ŽN.1, CCTV |  | 0
OCEA s.r.o. | Cena celkem (bez DPH) | 0
Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady | DPH 21% | 0
tel.: +420 608 071 908
mail: info@ocea.cz | Cena celkem (vč.DPH) | 0

## Krycí List_ (hidden)
Callida, s.r.o.
0 | Soběslavská 2056/32
#REF! | 13000 Praha 3 - Vinohrady | CENOVÁ NABÍDKA
#REF! | http://www.callida.cz
#REF!
#REF!
0 |  |  | ZAKÁZKA |  | Set Column width to
0 |  |  |  |  | 56
0 |  | Číslo: |  |  | 0
|  | Zakázka: | 240820_ZER |  | 240820_ZER
|  | Komentář: |  |  | 0
FIRMY
0 |  | ---: | ---
REALIZAČNÍ TÝM
|  | ---: | ---
ROZPOČET
|  | Celkem (bez DPH): | #REF! | Kč
|  | DPH: | 0 | Kč
|  | Celkem včetně DPH: | #REF! | Kč

## Pokyny pro vyplnění
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ
1 | Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
2 | Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
3 | K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
4 | V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.
5 | V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
6 | Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

## Všeobecné podmínky
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1 | OBECNĚ
| 1.1 | Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD. Výkaz výměr je stanoven na základě PD, při výpočtu některých konkrétních částí bylo využito digitálních CAD nástrojů. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
| 1.2 | Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují, ovšem obsahují informace sloužící k nacenění příslušného oddílu, k němuž se vztahují.
| 1.3 | Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejích příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Odkazy na ně jsou uvedeny u jednotlivých položek formou kódů, které odpovídají označení konkrétních specifikací v projektové dokumentaci. Zohlednit je třeba dále veškeré skutečnosti podmiňující řádnou realiazaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadvků DOSS stanovených v souvislosti s Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.
| 1.4 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
| 1.5 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, drobných instalací,přípomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní požadavek v PD.
| 1.6 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Případné ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
| 1.7 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomoce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalace infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB").
| 1.8 | Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat uvedený typ od uvedeného výrobce.
| 1.9 | Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předloží fyzické vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.
| 1.10 | Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
| 1.11 | K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito digitálních CAD nástrojů.
| 1.12 | Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.
| 1.13 | Není-li uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a má je v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající dodavatelskému HMG stavby.
2 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
| 2.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
| 2.2 | Pokud to není v ZD zakázky, v SP nebo v PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
| 2.3 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuuvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.
| 2.4 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
| 2.5 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.
| 2.6 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojížděním.
| 2.7 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
| 2.8 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
| 2.9 | Veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmů odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.
| 2.10 | Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci řešeného území i mimo něj do původního stavu a náklady na pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.
13 | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A POŽÁRNÍ UCPÁVKY
| 13.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny potrubí vždy zahrnují náklady na veškeré tvarovky, kolena, příruby, přechodky, těsnící desky, chráničky prostupů, montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, objímky, antivibrační vložky a podložky, těsnící tmely, atd.
| 13.2 | Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a dodání revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Dále pak dodání informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu, označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou zahrnuty v jednotkových cenách. Ceny musí zahrnovat kompletní provedení příslušné technologické části, tj. počínaje dodávkou a montáží všech prvků a zařízení, potrubí a tvarovek, koncových prvků atd., které vyplývají a odpovídají předložené dokumentaci včetně prořezů (ztratného), požárního utěsnění, kotvících prvků a závěsů, spojovacího a montážního materiálu, označení štítky, přesunů hmot a případného odvozu sutě a odpadu, končeje ostatními náklady jako jsou náklady na zkoušky a revize a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, kordinace mezi profesemi a stavebními přípomocemi atd.
| 13.3 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení veškerých potřebných povrchů a nátěrů tepelně neizolované části potrubí, kovového kotvení a pomocných prvků.
| 13.4 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady spojené s přípravou stávajících zařízení a rozvodů a napojení nových zařízení a rozvodů na ně.
| 13.5 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou náklady na protipožární ucpávky vždy součástí jednotkových cen daného profesního oddílu.
| 13.6 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují zřízení informačního systému v rozsahu nevyhnutelně potřebném pro provoz a údržbu objektu, jako např. označení tras potrubí dle ČSN, označení požárních klapek, označení směrů toků medií v potrubích, označení přístupů, označení provozních stavů na ukazatelích stavu a servisních pomůcek. Tyto práce a dodávky jsou tak součástí SP a zvlášť se neoceňují.
| 13.7 | Jednotkové ceny zahrnují náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu.
20 | TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
| 20.1 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
| 20.2 | Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
S | Rozšíření a modernizace CCTV v budově Krajského úřadu na adrese Žerotínovo náměstí 1 v Brně | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/D.1.4.c.002 | D.1.4.c.2: Specifikace materiálu a služeb, ŽN.1, CCTV | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/D.1.4.c.002/D.1.4.c.2.01 | D.1.4.c.2.01: CCTV | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/D.1.4.c.002/D.1.4.c.2.02 | D.1.4.c.2.02: Instalační materiál | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/D.1.4.c.002/D.1.4.c.2.03 | D.1.4.c.2.03: Ostatní | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/D.1.4.c.002/D.1.4.c.2.04 | D.1.4.c.2.04: Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## ŽN1+ŽN3_CCTV
|  | Poř. | Poř 2. | Alt. kód | Uživ. kód | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztr. | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Typ | Cenová soustava | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Příznak v eC4 - pro podmíněné formátování řádky
S | 1 | [5 empty] | S: Instalace zabezpečovacích systémů a modernizace CCTV | [5 empty] | 0 | Stavba |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.c.002 | 2 | [5 empty] | D.1.4.c.2: Specifikace materiálu a služeb, ŽN.1, CCTV | [5 empty] | 0 | Skupina objektů |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/D.1.4.c.002/D.1.4.c.2.01 | 3 | [5 empty] | D.1.4.c.2.01: CCTV | [5 empty] | 0 | Podobjekt |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_001 | Kamera, IP, Dome, rozlišení 5MPx, motorický objektiv 3,2-10mm, IR přísvit 20m, citlivost 0,15 lux (Color), max. 30 sn./s, WDR 120dB, ONVIF S/G, H.265/H.264, Hallway view (90/270°), možnost definovat až 5 oblastí zájmu, nastavení překročení čáry, nastavení virtuální oblasti, definice min. a max. detekovaného objektu s citlivostí, Alarm IN/OUT, napájení PoE 802.3af, s prostorem pro kabeláž, montáž na stěnu nebo strop. | ks | 42 | 0 | 32 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_002 | Kamera, IP, Bullet, rozlišení 5MPx, motorický objektiv 3,2-10mm, IR přísvit 30m, max. 30 sn./s ve všech rozlišeních, WDR 120dB, funkce Defog, citlivost 0,15 lux (Color), ONVIF S/G/T, podpora Open Platform - možnost instalovat aplikace třetích stran (API), H.265/H.264, multistreaming, virtuální čára s definicí směru, napájení PoE 802.3af, včetně boxu s prostorem pro kabeláž, montáž na stěnu nebo strop, IP66, IK10. | ks | 6 | 0 | 6 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_003 | Výložník pro kameru, atyp provedení, kovový, délka 0,1m až 0,5m, průchod kabeláže vnitřkem konstrukce, montáž na stěnu, barva přizpůsobená barvě kamery | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_004 | Rozvaděč datový, 19", stojanový, výška 22U, š600xhl600mm, skleněné dveře, šedý | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_005 | Switch, 4x 1G SFP uplink, 24x RJ45 10/100/1000Base-T, 24x PoE/PoE+, PoE budget minimálně 360W, 230V, L2 s managementem, do 19" rozvaděče, maximální hloubka 250mm. | ks | 2 | 0 | 3 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_006 | Patch panel, 19", UTP, cat.5E, 1U, vybavený 24x RJ45 | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_007 | Vyvazovací panel, 19", 5x oko, 1U | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_008 | Záložní zdroj, On-line UPS, 1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky, Rack provedení, včetně držáků do Racku 19" | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_009 | Rozvodný panel 8x230V, 19", včetně přepěťové ochrany, kabel 3m, vypínač, zástrčka česká | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_010 | Rozvodný panel 8x230V, 19", včetně přepěťové ochrany, kabel 3m, vypínač, zástrčka C14 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_011 | Optický propojovací kabel, SC-LC, 50/125um, MM, OM3, 10m | ks | 2 | 0 | 4 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_012 | Propojovací kabel, UTP, cat.5E, LSZH, délka 0,5m | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_013 | Propojovací kabel, UTP, cat.5E, LSZH, délka 1m | ks | 42 | 0 | 25 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_014 | Výkonný síťový záznam CCTV, NVR, pro 32 IP kamer, 32 licencí na kameru, RAID 5, komprese H.264/H.265, záznam rychlost 100/256Mbps, rozlišení až 12Mpx, bez HDD, až 8 disků každý max. 6TB, 8/4 vstupy/výstupy, výstup pro monitor HDMi, VGA, 2x USB, 2x TCP/IP 10/100/1000Base (podpora IPv4, IPv6, možnost definovat DHCP pro obě rozhranní), podpora DDNS přímo od výrobce zařízení, Pro každý kanál možnost definovat příjem textového řetězce z kamery s volbou klíčovéhoho slova pro vyvolání události v NVR a pomocí textu v záznamu vyhledat, export záznamu a možností zadání hesla, e-SATA pro diskové pole, 2U, 19" rack mount, 230V | ks | 3 | 0 | 2 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_015 | HardDisk, 4TB, pro digitální záznam AV dat, SATA-3, cache paměť 64MB, non-stop provoz, dynamické otáčky 5400, velikost 3,5" | ks | 1 | 0 | 8 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_016 | Software CCTV, pro samostatné klientské pracoviště, sdružení pohledů všech NVR, možnost sledování kamer, nastavení oprávnění atd., bez dodávky počítače. | ks | 2 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_017 | Switch, 4x 1G SFP uplink, 24x RJ45 10/100/1000Base-T, 24x PoE/PoE+, PoE budget minimálně 360W, 230V, L2 s managementem, do 19" rozvaděče, maximální hloubka 250mm. | ks | 2 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 18 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_018 | SFP modul, 1,25G, 850nm, MM, 550m, Dual LC konektor, diagnostika | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 19 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_019 | Počítačová stanice, procesor i7, paměť 16GB, SSD disk 512GB, WIN 10 Pro, 2x DP, využití profesionální, včetně grafické karty s kapacitou paměti 8GB a 4 porty Displayport. Klávesnice+myš. | ks | 1 | 0 | 2 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 20 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_020 | Doplnění větrací mřížky do stávající dřevené skříně, rozměr 100x100mm. | ks | 1 | 0 | 4 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_021 | Kabel propojovací Displayport na HDMI, 5m | ks | 1 | 0 | 3 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 22 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_022 | Kabel propojovací Displayport na HDMI, 15m | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 23 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_023 | Záložní zdroj, On-line UPS, 1fáze, 1500VA/1350W, IEC zásuvky, Rack provedení, včetně držáků do Racku 19" | ks | 25 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 24 |  |  |  | D.1.4.c.2.01_024 | Záložní zdroj, Interaktivní UPS, 1fáze, 1000VA/700W, IEC zásuvky, tower | ks | 2 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.c.002/D.1.4.c.2.02 | 3 | [5 empty] | D.1.4.c.2.02: Instalační materiál | [5 empty] | 0 | Podobjekt |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 25 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_001 | Kabel, UTP, cat.5E, LSZH, Eca | m | 3500 | 0 | 3500 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 26 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_002 | Žlab MERKUR 2 50 /50 (spol. s PZTS, uvedený ve výkazu CCTV) | m | 48 | 0 | 48 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 27 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_003 | Spojka SZM1 | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 28 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_004 | Držák DZM 12 | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 29 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_005 | Držák DZM 13 | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 30 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_006 | Závitová tyč M8 1m | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 31 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_007 | Kovová hmoždinka M8 "GZ" | ks | 25 | 0 | 25 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 32 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_008 | Lišta hranatá bezhalogenová 20x10mm | m | 90 | 0 | 90 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 33 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_009 | Lišta hranatá bezhalogenová 40x20mm | m | 10 | 0 | 10 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 34 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_010 | Elektroinstalační trubka ohebná pr. 20 | m | 80 | 0 | 80 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 35 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_011 | Elektroinstalační trubka ohebná pr. 25 | m | 700 | 0 | 700 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 36 |  |  |  | D.1.4.c.2.02_012 | Elektroinstalační trubka ohebná pr. 32 | m | 190 | 0 | 190 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.c.002/D.1.4.c.2.03 | 3 | [5 empty] | D.1.4.c.2.03: Ostatní | [5 empty] | 0 | Podobjekt |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 37 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_001 | Protipožární prostupy | ks | 12 | 0 | 16 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 38 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_002 | Spojovací a instalační materiál (šrouby, vruty, hmoždiny, pásky podložky ap.) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 39 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_003 | Pomocné práce / průrazy, vrtání otvorů apod. | hod | 50 | 0 | 56 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 40 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_004 | Drážka pro uložení kabelů pod omítku - drážkování | hod | 6 | 0 | 8 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 41 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_005 | Drážka pro uložení kabelů pod omítku - zapravení | hod | 8 | 0 | 10 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 42 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_006 | Drážka pro uložení kabelů pod omítku - výmalba | hod | 4 | 0 | 6 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 43 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_007 | Připojení do stávající el. instalace objektů - původní rack CCTV, napájení | hod | 6 | 0 | 8 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 44 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_008 | Kamerová zkouška | ks | 48 | 0 | 38 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_009 | Naprogramování prvků CCTV do systému, nastavení, zprovoznění | hod | 1 | 0 | 12 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 46 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_010 | Tvorba symbolu CCTV do sw nadstavby, zprovoznění CCTV ŽN1 | hod | 10 | 0 | 18 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 47 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_011 | Zaškolení obsluhy | hod | 10 | 0 | 16 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 48 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_012 | Revize, zkoušky, kontroly, vypracování zpráv, protokolů pro PZTS | hod | 1 | 0 | 26 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 49 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_013 | Dílenská dokumentace, technická příprava zakázky | hod | 1 | 0 | 24 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 50 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_014 | Dokumentace skutečného provedení | hod | 1 | 0 | 46 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 51 |  |  |  | D.1.4.c.2.03_015 | Ostatní výkony (příprava a úklid pracoviště, žebříky, kontrolní dny) | hod | 14 | 0 | 18 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/D.1.4.c.002/D.1.4.c.2.04 | 3 | [5 empty] | D.1.4.c.2.04: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 | Podobjekt |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 52 |  |  |  | D.1.4.c.2.04_001 | Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ostatní náklady dodavatele) | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | B | Vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0

## Figury (hidden)
Figura | Výraz | Hodnota | Popis