## Rekapitulace
ZADAVATEL: | Domov pro seniory Vyškov
NÁZEV: | Slaboproudé systémy EPS, SP, EKV
Kontaktní osoba:
REKAPITULACE
Elektroinstalace slaboproud
| Eletronická požární signalizace | 0
| Sestra pacient | 0
| Elektronická kontrola vstupu | 0
Celkem cena bez DPH |  | 0

## EPS
| Název technologie: | EPS
číslo | položka | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem
0
Eletronická požární signalizace
Technologie EPS
516.835.051 | Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální, individuálně adresovatelný - dodávka | 412 | ks |  | 0
516.835.053 | Požární hlásič kouře/teploty, teplotní , individuálně adresovatelný - dodávka | 23 | ks |  | 0
742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | 435 | ks |  | 0
517.050.043 | Patice pro hlásič klasická drátová | 435 | ks |  | 0
742210131 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | 435 | ks |  | 0
552.032 | Požární hlásič manuální - dodávka | 65 | ks |  | 0
742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | 65 | ks |  | 0
576.501.200 | Siréna s majákem, vnitřní,24V, EN54, drátová | 82 | ks |  | 0
742210261 | Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace | 82 | ks |  | 0
| MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | 582 | ks |  | 0
742210921 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE, SIRÉNY EPS | 582 | ks |  | 0
| UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | 582 | ks |  | 0
| PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. | 582 | ks |  | 0
517.050.055 | POPIS HLÁSIČE, SIRÉNY - ŠTÍTKEM | 582 | ks |  | 0
557.200.531.P 557.202.027 2x PS-12380 | Systémový zálohovaný zdroj pro napájení ovládaných zařízení (sirény), 24V/5A, dodávka včetně skříně a dvou aku, EN54 | 1 | ks |  | 0
742210031 | Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4 | 1 | ks |  | 0
742210041 | Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS | 2 | ks |  | 0
555.800.071 | Koppler 4 In/4 Out drátový | 6 | ks |  | 0
557.201.410 | Skříň pro Kopplery | 6 | ks |  | 0
742210303 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | 6 | ks |  | 0
557.200.850 2x PS-12380 INS-PRFLD-CZ 557.202.842 557.202.845 557.202.080 557.202.844 UDS1100 | Ústředna EPS, 5x kruhová linka, s možností dalšího rozšíření, s rozhraním pro OPPO, rozhraní pro ETHERNET pro možnost grafické nadstavby, včetně akumulátorů | 1 | kpl |  | 0
SP 0784-EI 30 | Ohniodolná skříň – box nástěnný pro ústřednu EPS, pro koppery, 800x800x200mm, odolnost 30 minut, dodávka + odborná montáž | 1 | ks |  | 0
742210003 | Montáž ústředny EPS | 1 | ks |  | 0
742210005 | Montáž čelního panelu do ústředny EPS | 1 | ks |  | 0
742210021 | Montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu EPS | 1 | ks |  | 0
812008FULL-0109X | Zábleskový maják do venkovního prostředí – dodávka | 1 | ks |  | 0
742210261 | Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace | 1 | ks |  | 0
557.200.560 INS-PRFLD-CZ | Paralelní zobrazovací a ovládací tablo k hlavnímu vchodu (externí tablo PROFILE Flexible PR1DS) | 1 | ks |  | 0
742210071 | Montáž ovládacího tabla externího pro EPS | 1 | ks |  | 0
9900082489 | Tablo OPPO – dodávka | 1 | ks |  | 0
742210061 | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | 1 | ks |  | 0
9900082959 | Trezor KTPO – dodávka | 1 | ks |  | 0
742210111 | Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou | 1 | ks |  | 0
| Zřízení dálkového ovládání brány, bez dodávky zálohovaného zdroje pro bránu | 1 | ks |  | 0
742210051 | Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním | 1 | ks |  | 0
ZDP | Zřízení přenosu na PCO HZS, včetně dodávky HW a všech organizačních a administrativních úkonů | 1 | ks |  | 0
| Zřízení přívodu 230V pro ústřednu EPS, pro zdroj | 2 | ks |  | 0
Kabely, kabelové trasy
| Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka | 7480 | m |  | 0
742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | 7480 | m |  | 0
| Lišta na povrch (pro vedení k čidlům), pevná, HFFR, včetně hmoždinek, dodávka | 4750 | m |  | 0
742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | 4750 | m |  | 0
| Pro sirény - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x1,5 dodávka | 1230 | m |  | 0
742111001 | Kabel s funkční odolností (k sirénám a ovl. zařízením) montáž, včetně ohniodolných příchytek | 4109 | m |  | 0
Ostatní
| Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ | 24 | ks |  | 0
| Kompletace, programování, oživení | 32 | hod |  | 0
742210521 | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | 500 | kpl |  | 0
742210503 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | 1 | kpl |  | 0
742210421 | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | 500 | kpl |  | 0
| Vypracování „dokumentace skutečného provedení“, včetně skutečných čísel čidel a skutečných čísel místností | 1 | kpl |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0
| Podružné dodávky PPV 2% | 1 | kpl |  | 0
| Drobný nespecifikovaný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
| Dopravní náklady materiálu a osob 1% | 1 | kpl |  | 0

## SP
| Název technologie: | SP
Číslo | položka | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem
0
Sestra pacient
Technologie SP
110016.01 | Terminál personálu s RFID IP nástěnný Acrios - dodávka | 9 | ks |  | 0
742360127 | Terminál personálu s RFID IP nástěnný Acrios - montáž | 9 | ks |  | 0
110030.01 | Zásuvka ethernet IP - dodávka | 9 | ks |  | 0
742360125 | Montáž zásuvky ethernet - montáž | 9 | ks |  | 0
110041.01 | Systémový server VoIP Acrios - dodávka | 1 | ks |  | 0
742360304 | Systémový server VoIP Acrios - montáž | 1 | ks |  | 0
110091.01 | Napáječ 350W 24V IP - dodávka | 11 | ks |  | 0
742360302 | Napáječ 350W 24V IP - montáž | 11 | ks |  | 0
110202.01 | Komunikační terminál 10" IP - dodávka | 110 | ks |  | 0
742360022 | Komunikační terminál 10" IP - montáž | 110 | ks |  | 0
110252.31 | Signalizační jednotka bezdrátová 869 S s RFID IP - dodávka | 63 | ks |  | 0
742360132 | Signalizační jednotka bezdrátová 869 S s RFID IP - montáž | 63 | ks |  | 0
110331.01 | Služební jednotka s displejem IP - dodávka | 1 | ks |  | 0
742360041 | Služební jednotka s displejem IP - montáž | 1 | ks |  | 0
110363.02 | Bezdrátové tlačítko účastníka 869 S multi IP na krk - dodávka | 160 | ks |  | 0
110400.02 | Tlačítko nouzového volání IP - dodávka | 41 | ks |  | 0
110410.02 | Táhlo nouzového volání IP - dodávka | 27 | ks |  | 0
742360151 | Montáž tlačítky/táhla | 228 | ks |  | 0
110441.01 | Svítidlo IP - dodávka | 170 | ks |  | 0
742360201 | Svítidlo IP - montáž | 170 | ks |  | 0
110451.01 | Svítidlo směrové s piezem IP - dodávka | 33 | ks |  | 0
742360202 | Svítidlo směrové s piezem IP - montáž | 33 | ks |  | 0
110501.01 | Registrační karta RFID | 100 | ks |  | 0
110640.04 | Switch modul ZPT IP - dodávka | 51 | ks |  | 0
110660.01 | Switch 8 portů - dodávka | 9 | ks |  | 0
742360301 | Switch - montáž | 60 | ks |  | 0
110810.01 | Analog VoIP brána IP - dodávka | 1 | ks |  | 0
110852.01 | GSM brána SMS IP Acrios - dodávka | 1 | ks |  | 0
742360303 | Montáž analogu nebo VoIP brány | 2 | ks |  | 0
110861.01 | Modul detekční brány IP | 1 | ks |  | 0
110862.01 | Anténa modulu detekční brány IP | 1 | ks |  | 0
102320.02 | Závěs volací šnůry - dodávka | 160 | ks |  | 0
742360161 | Závěs volací šnůry - montáž | 160 | ks |  | 0
109903.01 | Instalační rámeček malý - dodávka | 68 | ks |  | 0
109911.04 | Instalační rámeček střední (ZLJ, AVKJV) - dodávka | 1 | ks |  | 0
110873.01 | Zkratovací propojka (jumper) | 136 | ks |  | 0
110900.01 | Instalační rámeček malý (SIJ) - dodávka | 63 | ks |  | 0
110901.01 | Instalační rámeček malý (ZE) - dodávka | 9 | ks |  | 0
110911.01 | Instalační rámeček střední (SJD) - dodávka | 1 | ks |  | 0
742350006 | Montáž instalačních rámečků | 142 | ks |  | 0
Kabely, kabelové trasy
| Kabel CHKE-R 2 x 2,5 - dodávka | 628 | m |  | 0
742121001 | Kabel CHKE-R 2 x 2,5 - montáž | 628 | m |  | 0
| Kabel UTP 5E LSOH - dodávka | 3157 | m |  | 0
742124003 | Kabel UTP 5E LSOH - montáž | 3157 | m |  | 0
| Konektor RJ45 včetně proměření - dodávka | 527 | ks |  | 0
742122001 | Konektor RJ45 včetně proměření - montáž | 527 | ks |  | 0
| Kontrola a otestování rozvodného vedení | 1 | m |  | 0
| Kontrola provozu a zaškolení | 1 | m |  | 0
KO97 | Krabice KO97 pod omítku - dodávka | 110 | ks |  | 0
KT250 | Krabice KT250 - dodávka | 51 | m |  | 0
KU68 | Krabice KU68 pod omítku - dodávka | 367 | m |  | 0
742110504 | Montáž krabice | 528 | m |  | 0
| Trubka HFX prům. 25 mm - dodávka | 3261 | m2 |  | 0
742110011 | Trubka HFX prům. 25 mm - montáž | 3261 | m2 |  | 0
Ostatní
742360401 | Naprogramování a konfigurace systému | 1 | ks |  | 0
SW ASP | SW aktivace sdruženého provozu | 9 | ks |  | 0
SW HV | SW historie volání | 9 | kpl |  | 0
SW LI | SW licence účastníka | 183 | kpl |  | 0
742360411 742360412 742360413 | Montáž SW licencí | 1 | kpl |  | 0
| Výchozí revize | 1 | kpl |  | 0
| Funkční zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0
| Podružné dodávky PPV 2% | 1 | kpl |  | 0
| Drobný elektroinstalační materiál | 1 | kpl |  | 0
| Dopravní náklady materiálu a osob 1% | 1 | kpl |  | 0

## EKV
| Název technologie: | EKV
číslo | položka | Množství | MJ | Jednotková cena | Cena celkem
0
Elektronická kontrola vstupu
Technologie EKV
Čtečka čipů PoE MIFARE | Přístupová čtečka RFID Mifare, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet a klíčenek standardu MIFARE 13,56 MHz, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC | 86 | ks |  | 0
Čtečka čipů PoE MIFARE s klávesnicí | Přístupová čtečka RFID MIFARE, bílá (na objednávku možné černé provedení), čtení bezkontaktních karet standardu MIFARE 13,56 MHz, dotyková kódová klávesnice pro ovládání zámku, nastavitelná Wiegand 26/34 komunikace (2 vodiče), čtení max. 0,3 sek., zvuková a LED signalizace, napájení 7–13 V DC, odběr 80 mA / 12 V DC | 4 | ks |  | 0
742240001 | Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu | 90 | ks |  | 0
ABLOY EL460 | Elektromechanický zámek úzký, rozteč 92mm - před instalací nutno zaměřit - dodávka | 1 | ks |  | 0
EFF 138.E91 Lišta | Reverzní nízkoodběrový otvírač ploché konstrukce, 12Vss/235mA - dodávka | 86 | ks |  | 0
742320012 | Montáž zámku | 87 | ks |  | 0
| Připojení posuvných dveří | 3 | ks |  | 0
CIS | SW pro správu - dodávka | 2 | ks |  | 0
742240022 | SW pro správu - montáž | 2 | ks |  | 0
RF Dual EM+MF Key | RFID bezkontaktní elektronická klíčenka, plastová, modrá, dvě cívky EM 4100 125 kHz a MIFARE 1K 13,56 MHz - dodávka | 200 | ks |  | 0
742240003 | Aktivace bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu | 200 | ks |  | 0
HPE PL DL160g10 4110 | Server pro instalaci SW přístupového systému - dodávka | 1 | ks |  | 0
742240021 | Server pro instalaci SW přístupového systému - montáž | 1 | ks |  | 0
83000183 | Rozvaděč nástěnný 9U 500mm, dveře sklo, RAL 7035 - dodávka | 12 | ks |  | 0
742330001 | Rozvaděč nástěnný 9U 500mm, dveře sklo, RAL 7035 - montáž | 12 | ks |  | 0
24000040 | Patchpanel - dodávka | 12 | ks |  | 0
742330024 | Patchpanel - montáž | 12 | ks |  | 0
86010313, 80190258, 70250024, 4x70211229, 8x70221259 | Optická vana kompletní - dodávka | 13 | ks |  | 0
742330003 | Optická vana kompletní - montáž | 13 | ks |  | 0
80593013 | Napajeci panel F5 FA 3m 5 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U - dodávka | 12 | ks |  | 0
742330022 | Napajeci panel F5 FA 3m 5 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U - montáž | 12 | ks |  | 0
80191454 | Police do Racku - dodávka | 13 | ks |  | 0
742330021 | Police do Racku - montáž | 13 | ks |  | 0
Zyxel GS2220-28HP | 28-port L2 Managed Gigabit PoE Switch, 24x gigabit RJ45, 4x gigabit RJ45/SFP, PoE 375 W | 12 | ks |  | 0
Zyxel XGS2220-30F | L3 Access Switch, 24x1G SFP, 2x10mG RJ45, 4x10G SFP+ Uplink | 1 | ks |  | 0
91-010-203001B | SFP modul LC SM | 24 | ks |  | 0
742330012 | Montáž switche | 13 | ks |  | 0
70231229 | Patch kabel 9/125 LCapc/LCapc SM OS 2m duplex | 24 | ks |  | 0
28350509 | Patch kabel CAT5E UTP PVC 5m | 92 | ks |  | 0
Kabely, kabelové trasy
| Univerzální kabel SM 08vl 9/125 LSOH | 1000 | m |  | 0
| Kabel FTP 5E LSOH | 2000 | m |  | 0
742124003 | Montáž datových kabelů | 3000 | m |  | 0
| Kabel 2x1 | 300 | m |  | 0
742121001 | Montáž kabelu pro napájení zámků | 300 | m |  | 0
| Trubka HFX prům. 25 mm | 3300 | m |  | 0
742110011 | Trubka HFX prům. 25 mm - montáž | 3300 | m2 |  | 0
Ostatní
| Naprogramování a konfigurace systému | 1 | ks |  | 0
| Oživení systému | 1 | kpl |  | 0
| Výchozí revize | 1 | kpl |  | 0
| Funkční zkoušky | 1 | kpl |  | 0
| Zaškolení uživatele | 1 | kpl |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0
| Ekologická likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0
| Podružné dodávky PPV 2% | 1 | kpl |  | 0
| Drobný elektroinstalační materiál | 1 | kpl |  | 0
| Dopravní náklady materiálu a osob 1% | 1 | kpl |  | 0