Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.	Ing. Kudělková/ 539 002 883	Č.j.   204/12/K	V Brně, dne  26.4.2012

Věc: Veřejná zakázka:

„Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část – akce I“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (9)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz 26:	322421 – Přístroj elektrochirurgický – požaduje se min. 10 pamětí (nastavení hodnot a programů)

Nabízíme přístroj s 9 paměťmi, tato skutečnost nijak neovlivňuje funkcionalitu přístroje. Můžeme tento přístroj nabídnout?

Odpověď 26:	Pokud není ovlivněna plná funkčnost přístroje, můžete nabídnout elektrochirurgický přístroj s 9 paměťmi.

Dotaz 27:	322481 Operační stůl mobilní systémový – dle v-v je dodávka 6 stolů, rozdělení v popisu specifikace je následující:

6 ks 6-ti segmentové včetně nohou roztaž. do V a U (pro 3 stoly), podélně RTG transparentní bez stínících příček

2 ks 4 segmentové včetně nohou roztaž. do V a U (pro 1 stůl), podélně RTG

Celkem tedy 4 stoly. Prosím o upřesnění.

Odpověď 27:	Upřesňujeme specifikaci následovně:

8 ks 6-ti segmentové (pro 5 stolů)

2 ks 4 segmentové (pro 1 stůl)

Dotaz 28:	11806 + 11807 Dávkovač mýdla a dezinf. roztoku v ZD je požadován v provedení nerez do všech prostorů. Domníváme se, že do vedlejších prostorů OPS, prostorů ARO a pavilonu G není nutné dodat tyto dávkovače v nerezovém provedení.

Trvá zadavatel na dodání nerezových dávkovačů do všech prostorů nebo můžeme do vedlejších prostorů OPS, prostorů ARO a pavilonu G dodat dávkovače bezdotykové ze speciálního tvrzeného plastu?

Odpověď 28:	Do čistých prostorů OPS je nutné dodání nerezových dávkovačů. Do ostatních prostorů mohou být dodány bezdotykové dávkovače ze speciálního tvrzeného plastu.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková

za zastupujícího zadavatele

# Text boxes

komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě

zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží

S – Invest CZ s. r. o.,  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno,  E – mail: kudelkova@s-investcz.cz

IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  č.ú. 2056987309/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:	Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Pracoviště Praha:	Na Bojišti 1950/2, tel/fax: 2 9618 3536