#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### –

#### testování vzorků

#### „DNS 47 – Evakuační podložky“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov |
| IČO: | 00226912 |
| Zastoupena: | Ing. Milanem Škarkou, Ph.D., MBA |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků, kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ evakuační podložky dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace předmětu plnění.

| Evakuační podložky typ B – 35 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadované technické a funkční vlastnosti | Nabídka | Výsledek testování |
| 1. | Nosnost min. 250 kg | … kg |  |  |
| 2. | Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech 85 x 200 cm (šířka x délka) - min. 85 x 200 cm | … x … cm |  |  |
| 3. | Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci (pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) | ANO/NE |  |  |
| 4. | Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) | ANO/NE |  |  |
| 5. | Nehořlavost | ANO/NE |  |  |
| 6. | Možnost praní |  |  |  |
| 7. | Možnost sušení v sušičce | ANO/NE |  |  |
| 8. | Možnost sušení podložky v sušičce |  |  |  |
| 9. | Možnost fixace evakuační podložky k matraci | ANO/NE |  |  |
| 10. | Klouzavost po linoleu a dlažbě |  |  |  |
| 11. | Informační štítky v českém jazyce | ANO/NE |  |  |
| 12. | Záruční doba 36 měsíců |  |  |  |

| Evakuační podložky typ C – 52 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadované technické a funkční vlastnosti | Nabídka | Výsledek testování |
| 1. | Nosnost min. 250 kg | … kg |  |  |
| 2. | Rozměrové a funkční předpoklady pro řádné použití u matrací o rozměrech 90 x 200 cm (šířka x délka) - min. 90 x 200 cm | … x … cm |  |  |
| 3. | Min. 2 x pás pro fixaci klienta k matraci (pásy musí být dostatečně dlouhé pro fixaci pacienta) | ANO/NE |  |  |
| 4. | Popruhy pro uchopení evakuační podložky (min. na hlavové a nožní části evakuační podložky) | ANO/NE |  |  |
| 5. | Nehořlavost | ANO/NE |  |  |
| 6. | Možnost praní |  |  |  |
| 7. | Možnost sušení v sušičce | ANO/NE |  |  |
| 8. | Možnost sušení podložky v sušičce |  |  |  |
| 9. | Možnost fixace evakuační podložky k matraci | ANO/NE |  |  |
| 10. | Klouzavost po linoleu a dlažbě |  |  |  |
| 11. | Informační štítky v českém jazyce | ANO/NE |  |  |
| 12. | Záruční doba 36 měsíců |  |  |  |