## P1_RKS_Specifikace
Příloha č. 1 Technická specifikace
1 | Název | Desinfekce ploch a povrchů, varianta_A
| Materiál | KAS, případně kombinace s aminy. Bez obsahu barviv a parfémů. Biocidní prostředek nebo zdravotnický prostředek tř. 2A
| Balení | Plastová nádoba 5 l/kg.
| Specifikace | Celkové spektrum účinnosti dle EN 14885,nebo DVV/RKI do 60 minut.
Baktericidní, obalené viry, Tuberkulocidní, Mykobaktericidní, Fungicidní
Skupenství: tekutina.
Dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, pro desinfekci při poskytování péče v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 24 měsíců.
2 | Název | Desinfekce ploch a povrchů, varianta_B
| Materiál | Aminy, případně kombinace. Biocidní prostředek nebo zdravotnický prostředek tř. 2A
| Balení | Plastová nádoba 5 l/kg
| Specifikace | Celkové spektrum účinnosti dle EN 14885, nebo DVV/RKI do 60 minut.
Baktericidní, obalené viry, Tuberkulocidní, Levorucidní
Skupenství: tekutina.
Dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, pro desinfekci při poskytování péče v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 24 měsíců.
| Použití | Dezinfekce povrchů a ploch v sanitním voze ZZS. Plasty – citlivé materiály!
3 | Název | Desinfekce nástrojů pomůcek
| Materiál | KAS, amin s čistícím účinkem. Zdravotnický prostředek tř. 2B.
| Balení | Plastová nádoba 5 l/kg.
| Specifikace | Celkové spektrum účinnosti dle EN 14885 fáze 2, krok 2 ve špinavých podmínkách do 15 minut.
Baktericidní, obalené viry, Tuberkulocidní, Mykobaktericidní, Fungicidní.
Skupenství: tekutina.
Dezinfekční prostředek pro manuální desinfekci nástrojů a zdravotnických pomůcek v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 24 měsíců.
| Použití | Desinfekce nástrojů a pomůcek.
4 | Název | Desinfekce nástrojů pomůcek - epidemiologicky závažná situace
| Materiál | kyselina peroxyoctová generovaná in situ. Bez obsahu barviv a parfémů,bez obsahu kyseliny borité. S obsahem enzymatické složky. Zdravotnický prostředek tř. 2B.
| Balení | Plastový sáček 40g.
| Specifikace | Spektrum účinnosti dle EN 14885 fáze 2, krok 2 ve špinavých podmínkách - baktericidní, plně virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní (do 15 min), v čistých podmínkách - fungicidní, sporicidní (15 min)
Skupenství: prášek pro přípravu roztoku.
Stabilita pracovního roztoku min. 36 hodin.
Dezinfekční prostředek pro manuální desinfekci nástrojů a zdravotnických pomůcek v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 24 měsíců.
| Použití | Desinfekce nástrojů a pomůcek.
5 | Název | Desinfekce ploch a povrchů spray 750 ml - epidemiologicky závažná situace
| Materiál | alkohol. Zdravotnický prostředek tř. 2A.
| Balení | Objem 750 ml sprej v plastové originální láhvi s rozprašovačem pro aplikaci. Pouze originální balení pro okamžité použití.
Požadované spektrum účinnosti dle EN 14885,nebo DVV/RKI do 5 minut.
Baktericidní, obalené viry + Adeno, Rota, Mykobaktericidní, Tuberkulocidní.
Skupenství: tekutina.
Prostředek se již neředí!
Expozice: max. 5 minut - RYCHLÁ DESINFEKCE POVRCHŮ.
Dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, pro rychlou desinfekci při poskytování péče v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 24 měsíců.
| Použití | Dezinfekce povrchů a ploch
6 | Název | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky
| Materiál | KAS . Zdravotnický prostředek tř.2A.
| Balení | Jednorázové dezinfekční ubrousky s čístícím účinkem, na rychlou dezinekci povrchů včetně citlivých materiálů. Rozměry ubrousků 14x20cm. Balení min. 100 - max. 200 ks. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodů specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS. Pouze originální balení pro okamžité použití.
Požadované spektrum účinnosti dle EN 14885 ,nebo DVV/RKI.
Baktericidní, obalené viry, Levurocidní
Expozice max. 1 min
Skupenství: ubrousek napuštěný roztokem.
Dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, pro rychlou desinfekci při poskytování péče v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 24 měsíců.
| Použití | Detektory, CITLIVÉ MATERIÁLY.
7 | Název | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky (I) - epidemiologicky závážná situace
| Materiál | alkohol . Zdravotnický prostředek tř.2A.
| Balení | Jednorázové dezinfekční ubrousky s čístícím účinkem, na rychlou dezinekci povrchů včetně citlivých materiálů. Rozměry ubrousků 22x20cm. Balení min. 60 - max. 200 ks. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodů specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS. Pouze originální balení pro okamžité použití.
Požadované spektrum účinnosti dle EN 14885 ,nebo DVV/RKI.
Baktericidní, obalené viry + Noroviry, Adenoviry, Rotaviry, Mykobaktericidní, Tuberkulocidní.
Expozice max. 2 min
Skupenství: ubrousek napuštěný roztokem.
Dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, pro rychlou desinfekci při poskytování péče v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 24 měsíců.
| Použití | Dezinfekce povrchů a ploch, zdravotnické přístroje, monitory, PC-tablet. CITLIVÉ MATERIÁLY.
8 | Název | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky (II) - epidemiologicky závážná situace, plně virucidní
| Materiál | KAS. Zdravotnický prostředek tř.2A.
| Balení | Jednorázové dezinfekční ubrousky s čístícím účinkem, na rychlou dezinekci povrchů včetně citlivých materiálů. Rozměry ubrousků 22x20cm. Balení min. 100 - max. 200 ks. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodů specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS. Pouze originální balení pro okamžité použití.
Požadované spektrum účinnosti dle EN 14885 ,nebo DVV/RKI.
Baktericidní, Virucidní.
Expozice max. 2 min
Skupenství: ubrousek napuštěný roztokem.
Prostředek bez výrazného zápachu, s nízkou toxicitou a bez nežádoucích účinků
Dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, pro rychlou desinfekci při poskytování péče v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Dezinfekce povrchů a ploch, zdravotnické přístroje, monitory, PC-tablet. CITLIVÉ MATERIÁLY.
9 | Název | Desinfekce ploch a povrchů systém suchých utěrek
| Materiál | netkaná textilie DESOTEX, plastový jednorázový zásobník
| Balení | Jednorázové suché dezinfekční ubrousky určené k přípravě nasycením pracovním roztokem, na rychlou dezinekci povrchů včetně citlivých materiálů. Rozměry ubrousků 17X36cm. Balení min. 120 - max. 200 ks. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodů specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS. Pouze originální balení pro okamžité použití.
Požadované spektrum účinnosti dle použitého roztoku varianta_A, varianta_B
Stabilita pracovního roztoku min. 35 dnů, připraveno k použití za 15 minut
Expozice max. 15 min
Skupenství: suchá utěrka pro přípravu napuštění roztokem.
Dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, pro rychlou desinfekci při poskytování péče v ZZS.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 24 měsíců.
| Použití | Dezinfekce povrchů a ploch, zdravotnické přístroje, monitory, PC-tablet. CITLIVÉ MATERIÁLY.
| Pozn. | Cenu uvádějte/bude posuzována za 100 ks.
10 | Název | Desinfekce ploch a povrchů v sáčku - epidemiologicky závážná situace
| Materiál | Širokospektrální dezinfekční prostředek smycími složkami na bázi aktivního kyslíku. Zdravotnický prostředek tř. 2A.
| Balení | Prášek 40 g pro přípravu roztoku v jednotlivém obalu. Pouze originální balení pro okamžité a snadné použití.
| Specifikace | Požadované spektrum účinnosti dle EN 14885, nebo DVV/RKI do 60 minut v nízké zátěži.
Baktericidní, virucidní, Tuberkulocidní, Mykobaktericidní, Sporicidní.
Dezinfekční prostředek na plochy a povrchy, pro rychlou desinfekci při poskytování péče v ZZS.
Expozice: max 60 minut.
Skupenství: prášek.
Prostředek bez výrazného zápachu, s nízkou toxicitou a bez nežádoucích účinků!
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Dezinfekce povrchů a ploch v sanitním voze ZZS. Plasty - citlivé materiály!
11 | Název | Dávkovací odměrná láhev 1 l
| Materiál | PVC
| Rozměr | Doplněk k 5 L kanystru
| Specifikace | Odměřená dávka - min. 10ml – max. 60 ml.
| Použití | Doplněk ke kanystru s desinfekčním prostředkem. Pro aplikaci a dávkování prostředku.
| Poznámka | Dávkovací odměrná láhev bude odebírána výhradně od dodavatele desinfekčního prostředku, nelze dodávat samostatně z důvodu zajištění kompatibility výrobků.
12 | Název | Dávkovací pumpička na 500 ml láhev s des.roztokem
| Materiál | PVC
| Rozměr | Pro 500 ml láhev - kompatibilní.
| Specifikace | Zdvih a dávka - 1,0 ml -1,5 ml.
| Použití | Doplněk ke kanystru s desinfekčním prostředkem. Pro aplikaci prostředku.
| Poznámka | Dávkovací pumpa bude odebírána výhradně od dodavatele desinfekčního prostředku, nelze dodávat samostatně z důvodu zajištění kompatibility výrobků.
13 | Název | Mýdlo
| Materiál | Kosmetický přípravek.
| Balení | Plastový kanystr o objemu 5 L. Pouze originální balení.
| Specifikace | Tekutá mycí emulze, neutrální pH.
Dermatologické testy, certifikace. Hypoalergenní přípravek.
Mycí prostředek na ruce zdravotnického personálu, hypoalergenní, nevysušující pokožku!
Označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Mechanické mytí rukou zdravotnických pracovníků.
14 | Název | Dezinfekční mýdlo - epidemiologicky závažná situace
| Materiál | Biocidní prostředek
| Balení | Objem 500 ml. Pouze originální balení.
| Specifikace | Tekutá mycí emulze, neutrální pH.
Požadovaná účinnost dle EN 14885, nebo DVV/RKI - baktericidní, levurocidní, obalené viry do 30 s
Dermatologické testy, certifikace. Hypoalergenní přípravek.
Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu, hypoalergenní, nevysušující pokožku!
Označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Mechanické mytí rukou zdravotnických pracovníků.
15 | Název | Dezinfekční prostředek na pokožku pacientů
| Materiál | Kombinace alkoholů, případně kombinace s KAS. Biocidní prostředek.
| Balení | Objem 250 ml v plastové originální láhvi s rozprašovačem pro aplikaci. Pouze originální balení pro okamžitou aplikaci. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS.
| Specifikace | Ethanol, propanol, (KAS)
Požadovaná účinnost dle EN 14885, nebo DVV/RKI - baktericidní, levurocidní do 15 s.
Skupenství: tekutina.
Prostředek se již neředí!
Dezinfekční prostředek na pokožku, pro rychlou desinfekci při poskytování péče v ZZS, dobře snášenlivý, nealergizující!
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Dezinfekce pokožky před provedením vpichů a zákroky porušujícími integritu pokožky.
16 | Název | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - 500 ml
| Materiál | Kombinace alkoholů, minimální obsah alkoholu 75%. Biocidní prostředek.
| Rozměr | Objem 500 ml v plastové originální láhvi. Pouze originální balení pro okamžitou aplikaci. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS.
Požadovaná účinnost dle EN 14885 do 30 sekund.
Baktericidní, virucidní na obalené viry, Mykobaktericidní, Tuberkulocidní, Fungicidní.
Skupenství: tekutina.
Prostředek se již neředí!
Expozice: max. 30 sec.
Splňující normu EN 1500.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou zdravotnických pracovníků.
17 | Název | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - 5l
| Materiál | Kombinace alkoholů, minimální obsah alkoholu 75%. Biocidní prostředek.
| Rozměr | Objem 5 l v plastovém originálním kanystru. Pouze originální balení pro okamžitou aplikaci. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS.
Požadovaná účinnost dle EN 14885 do 30 sekund.
Baktericidní, virucidní na obalené viry, Mykobaktericidní, Tuberkulocidní, Fungicidní.
Skupenství: tekutina.
Prostředek se již neředí!
Expozice: max. 30 sec.
Splňující normu EN 1500.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou zdravotnických pracovníků.
18 | Název | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - epidemiologicky závažná situace
| Materiál | Kombinace alkoholů, minimální obsah alkoholu 80%. Biocidní prostředek.
| Rozměr | Objem 500 ml v plastové originální láhvi. Pouze originální balení pro okamžitou aplikaci. Zadavatel požaduje pouze uvedené balení z důvodu specifických požadavků na uložení výrobku v sanitě ZZS.
Požadovaná účinnost dle EN 14885 do 30 sekund.
Baktericidní, virucidní na neobalené a obalené viry, Mykobaktericidní, Tuberkulocidní, Fungicidní.
Skupenství: gel.
Prostředek se již neředí!
Expozice: max. 30 sec.
Splňující normu EN 1500.
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku a uvedení experzity.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou zdravotnických pracovníků.
19 | Název | Regenerační krém
| Materiál | Výživná emulze bez barviv.
| Rozměr | Objem 500 ml v plastové originální láhvi s pumpičkou. Pouze originální balení pro okamžitou aplikaci.
| Specifikace | Skupenství: balzám.
Prostředek se již neředí!
Regenerační krém, charakter balzámu.
Dermatologicky testovaný, hypoalergenní. Jemně parfémovaný.
Přípravek nesmí zanechávat mastný film na pokožce! (bezpečnost práce s tlakovými lahvemi s O2).
Pouze originální balení, označení dle legislativy, vyznačena exspirace a použití na obalu.
Zadavatel požaduje registrační list, návod k použití, bezpečnostní list přípravku.
Exspirace u dodaného zboží min. 12 měsíců.
| Použití | Péče o pokožku.
20 | Název | Tekutý koncentrát pro čištění podlah a povrchů
| Balení | láhev 1 l
| Specifikace | Obsahuje neiontové povrchově aktivní látky pro důkladné čištění před výměnou dezinfekčního prostředku
Nezanechává šmouhy
Čerstvá vůně
| Použití | Pro důkladné čištění před výměnou dezinfekčního prostředku, čištění podlah a povrchů
21 | Název | Dávkovací pumpička na láhev 5l
| Balení | ks
| Specifikace | Dávkovací pumpička kompatibilní s lahví o objemu 5l.
| Použití | Pro aplikaci prostředku.
| Poznámka | Dávkovací pumpa bude odebírána výhradně od dodavatele desinfekčního prostředku, nelze dodávat samostatně z důvodu zajištění kompatibility výrobků.

## P2_RKS_Ceník
Příloha č. 2 Rámcové kupní smlouvy - Ceník
P.č. | Název | Název produktu | Balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení vč. DPH
1 | Desinfekce ploch a povrchů, varianta_A | doplnit | 5 kg | 0 | 0
2 | Desinfekce ploch a povrchů, varianta_B | doplnit | 5 kg | 0 | 0
3 | Desinfekce nástrojů pomůcek | doplnit | 5 kg | 0 | 0
4 | Desinfekce nástrojů pomůcek - epidemiologicky závažná situace | doplnit | sáček 40g | 0 | 0
5 | Desinfekce ploch a povrchů spray 750 ml - epidemiologicky závažná situace | doplnit | 750 ml | 0 | 0
6 | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky | doplnit | balení | 0 | 0
7 | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky (I) - epidemiologicky závážná situace | doplnit | balení | 0 | 0
8 | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky (II) - epidemiologicky závážná situace, plně virucidní | doplnit | balení | 0 | 0
9 | Desinfekce ploch a povrchů systém suchých utěrek | doplnit | ks | 0 | 0
10 | Desinfekce ploch a povrchů v sáčku - epidemiologicky závážná situace | doplnit | sáček 40g | 0 | 0
11 | Dávkovací odměrná láhev 1 l | doplnit | ks | 0 | 0
12 | Dávkovací pumpička na 500 ml láhev s des.roztokem | doplnit | ks | 0 | 0
13 | Mýdlo | doplnit | 1 l | 0 | 0
14 | Dezinfekční mýdlo - epidemiologicky závažná situace | doplnit | 500 ml | 0 | 0
15 | Dezinfekční prostředek na pokožku pacientů | doplnit | 250 ml | 0 | 0
16 | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - 500 ml | doplnit | 500 ml | 0 | 0
17 | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - 5l | doplnit | 5 l | 0 | 0
18 | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - epidemiologicky závažná situace | doplnit | 500 ml | 0 | 0
19 | Regenerační krém | doplnit | 500 ml | 0 | 0
20 | Tekutý koncentrát pro čištění podlah a povrchů | doplnit | 1 l | 0 | 0
21 | Dávkovací pumpička na 5l láhev | doplnit | ks | 0 | 0

## Rozpočet
Příloha č. 3 výzvy - Rozpočet pro účely hodnocení
P.č. | Název | Název produktu | Balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení vč. DPH | Předpokládaný počet odebraných balení | Cena celkem za předpokládaný odběr bez DPH | Cena celkem za předpokládaný odběr včetně DPH
1 | Desinfekce ploch a povrchů, varianta_A | doplnit | 5 kg | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
2 | Desinfekce ploch a povrchů, varianta_B | doplnit | 5 kg | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
3 | Desinfekce nástrojů pomůcek | doplnit | 5 kg | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
4 | Desinfekce nástrojů pomůcek - epidemiologicky závažná situace | doplnit | 40 g | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
5 | Desinfekce ploch a povrchů spray 750 ml - epidemiologicky závažná situace | doplnit | 750 ml | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
6 | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky | doplnit | balení | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
7 | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky (I) - epidemiologicky závážná situace | doplnit | balení | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0
8 | Desinfekce ploch a povrchů ubrousky (II) - epidemiologicky závážná situace, plná účinnost | doplnit | balení | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
9 | Desinfekce ploch a povrchů systém suchých utěrek | doplnit | ks | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
10 | Desinfekce ploch a povrchů v sáčku - epidemiologicky závážná situace | doplnit | 20 g | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
11 | Dávkovací odměrná láhev 1 l | doplnit | ks | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
12 | Dávkovací pumpička na 500 ml láhev s des.roztokem | doplnit | ks | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
13 | Mýdlo | doplnit | 1l | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
14 | Dezinfekční mýdlo - epidemiologicky závažná situace | doplnit | 500 ml | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
15 | Dezinfekční prostředek na pokožku pacientů | doplnit | 250 ml | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0
16 | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - 500 ml | doplnit | 500 ml | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
17 | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - 5l | doplnit | 5 l | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
18 | Dezinfekční prostředek na ruce zdravotnického personálu - epidemiologicky závažná situace | doplnit | 500 ml | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0
19 | Regenerační krém | doplnit | 500 ml | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
20 | Tekutý koncentrát pro čištění podlah a povrchů | doplnit | 1 l | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
21 | Dávkovací pumpička na 5l láhev | doplnit | ks | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Cena celkem pro účely hodnocení | [6 empty] | 0 | 0
Poznámka:
U položky č. 6 - 8 uvede účastník pro účely hodnocení cenu za 100 ks ubrousků v balení.