## Rekapitulace
Výkaz výměr
Investor: | Gymnázium Brno-Bystrc
Místo: | Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno
Název | Snížení energetické náročnosti technologií tělovýchovného pavilonu GYBY
Část: | D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Datum | 2025-03-27 | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
REKAPITULACE
Položka |  |  | Cena
Silnoproud - celkem |  |  | 0
Celkem bez DPH: |  |  | 0
Celkem s 21% DPH: |  |  | 0
Poznámky:

## Silnoproud
Investor: | Gymnázium Brno-Bystrc
Místo: | Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno
Název | Snížení energetické náročnosti technologií tělovýchovného pavilonu GYBY
Část: | D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Datum: | 2025-03-27 |  |  | Vypracoval: | Bc. Drahomír Přikryl
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Elektroinstalace
1. Rozvaděče
Rozvaděč RTP - zapuštěný rám, dveře s požární odolností EI30, včetně řídícího systému a meteostanice | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Umístění a zapojení rozvaděče RTP na stavbě | hod | 80 |  | 0 |  | 0
2. Osvětlení
A - Vestavné svítidlo s opálovým krytem, 32W, 3900lm DALI | ks | 52 |  | 0 |  | 0
B - Stropní svítidlo, 1165mm, 85W, 15800lm DALI | ks | 27 |  | 0 |  | 0
C - Stropní svítidlo, mikroprizmatický kryt, 20W, 2301lm DALI | ks | 6 |  | 0 |  | 0
D - Vestavné, 1196mm, LED 840,16W, 2300lm bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°, DALI | ks | 44 |  | 0 |  | 0
E - Kruhové přisazené LED, 32W, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, DALI | ks | 2 |  | 0 |  | 0
E1 - Kruhové přisazené LED, 27W, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, DALI | ks | 8 |  | 0 |  | 0
F - Přisazené,1200mm, LED 37W, 840 , korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA DALI | ks | 4 |  | 0 |  | 0
NO1 - LED nouzové svítidlo AX P, vestavné, univerzální optika, 3W, 1h | ks | 12 |  | 0 |  | 0
NO2 - LED nouzové svítidlo AX P, vestavné, optika pro únikové cesty, 3W, 1h | ks | 22 |  | 0 |  | 0
NP1 - LED přisazené/vestavné nouzové svítidlo EXIT, 1W, 1h, včetně piktogramu | ks | 16 |  | 0 |  | 0
3. Přístroje
Spínač ř. 1/0, IP20 kompletní včetně rámečku | ks | 25 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP20, 230V, 16A, kompletní včetně rámečku | ks | 68 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP20, 230V, 16A s PO, kompletní včetně rámečku | ks | 7 |  | 0 |  | 0
Kabelová vývodka, kompletní včetně rámečku (pro hlavice topení) | ks | 51 |  | 0 |  | 0
Záslepka, kompletní včetně rámečku (pro čidla 1-WIRE) | ks | 18 |  | 0 |  | 0
Tlačítko TOTAL/CENTRAL stop, zapuštené | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Pohybový senzor, stropní sběrnice | ks | 29 |  | 0 |  | 0
4. Instalační materiál
Krabice přístrojová KP68 (do zdi, do SDK) | ks | 180 |  | 0 |  | 0
Krabice rozvodná včetně svorek | ks | 220 |  | 0 |  | 0
1-Wire teplotní čip v pouzdře | ks | 8 |  | 0 |  | 0
1-Wire teplotní senzor (pod vypínač/záslepku) | ks | 21 |  | 0 |  | 0
Připojení hlavic radiátorů - bez dodávky | ks | 51 |  | 0 |  | 0
Připojení oběhového čerpadla - bez dodávky | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Připojení ventilu 0-10V - bez dodávky | ks | 3 |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ 2316/LPE-1 H100 320N 21,2/16MM 100M BÍLÁ | m | 130 |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ FFKU-EM-F-UV 25 ČERNÁ PLAST. 750N | m | 50 |  | 0 |  | 0
Kabelový žlab drátěný 250/100 včetně spojek a zavěšení | m | 50 |  | 0 |  | 0
Kabelový žlab drátěný 150/100 včetně spojek a zavěšení | m | 8 |  | 0 |  | 0
Kabelové příchytky požární trasy | ks | 50 |  | 0 |  | 0
Kabelové příchytky | ks | 880 |  | 0 |  | 0
5. Kabely
CYKY-J(O) 3x1,5 | m | 2330 |  | 0 |  | 0
CYKY-J 3x2,5 | m | 1150 |  | 0 |  | 0
CYKY-J 5x1,5 | m | 1261 |  | 0 |  | 0
CYKY-J 5x2,5 | m | 320 |  | 0 |  | 0
CYKY-J 5x6 | m | 55 |  | 0 |  | 0
CXKH-V-O/P60-R 2x1,5 | m | 70 |  | 0 |  | 0
KABEL FTP cat. 6, S VNITŘNÍM KORDEM A STÍNĚNÍM | m | 835 |  | 0 |  | 0
J-Y(st)Y 2x2x08 | m | 260 |  | 0 |  | 0
Kabel Stereo Jack 3,5mm M/M 15m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Prořez kabelů | % | 3 |  | 0 |  | 0
HZS
Demontáže staré elektroinstalace, včetně likvidace elektro odpadu | hod | 200 |  | 0 |  | 0
Řezání, sekání | hod | 160 |  | 0 |  | 0
Hrubé zapravení drážek bezu finální úpravy | hod | 80 |  | 0 |  | 0
Načtení systému, adresace, prvků, adresace svítidel DALI - na stavbě | hod | 40 |  | 0 |  | 0
Základní nastavení systému, testování | hod | 80 |  | 0 |  | 0
Zaškolení a předání systému | hod | 20 |  | 0 |  | 0
Nepředvídatelné práce | hod | 40 |  | 0 |  | 0
Koordinace na stavbě, kontrolní dny | hod | 30 |  | 0 |  | 0
Požární ucpávky | m² | 4.5 |  | 0 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Odnos suti na místo určené na stavbě (bez odvozu), likvidace obalů | hod | 60 |  | 0 |  | 0
Lešení "kostka" pracovní výška 6,4m - 2ks | den | 60 |  | 0 |  | 0
Dokumentace skutečného proveden stavby + předávací dokumentace | hod | 30 |  | 0 |  | 0
Revize, včetně měření | hod | 16 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0