#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### –

#### testování vzorků

#### „DNS 51 - Matrace (DS Hustopeče)“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Hybešova 1497/7,693 01 Hustopeče |
| IČO: | 14120097 |
| Zastoupena: | Ing. Alicí Lužovou, MSc. MBAu, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaného vzorku, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určený k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace předmětu plnění.

| Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům 10 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
|  | Typ matrace: HYBRIDNÍ antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace na nejvyšší ochranu proti vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 2. | Nosnost min. 200 kg | … kg |  |
|  | Jádro |  |  |
| 3. | Složené z více elastických pěn pro ideální prevenci proti dekubitům | ANO/NE |  |
| 4. | 5-zónové třívrstvé jádro matrace je vyrobeno kombinací studené HR pěny a speciální vylévané hyperelastické 4G visco pěny o objemové hmotnosti 80 kg/m3, spodní podkladová pěna RG50036 – 50 kg/m3, 3,6 kPa odpor proti stlačení | ANO/NE |  |
| 5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální viskoelastické pěny o objemové hmotnosti 80 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny s vysokou nosností o hustotě min. 50 kg/m3, 3,6 kPa odpor proti stlačení | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 7. | Šířka okrajové zóny min. 7 cm, 50 kg/m³ | šířka … cm, hustota … kg/m³ |  |
| 8. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | ANO/NE |  |
|  | Potah |  |  |
| 9. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu | ANO/NE |  |
| 10. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C | ANO/NE |  |
| 11. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip ve tvaru L překrytý ochranným záhybem proti tekutinám | ANO/NE |  |
| 12. | Třívrstvý potah, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem, gramáž 180g/m² | Materiál: …, gramáž … kg/m² |  |
| 13. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil | ANO/NE |  |
| 14. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | ANO/NE |  |
| 15. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) - cedulka i na matraci | ANO/NE |  |
|  | Rozměr |  |  |
| 16. | Výška matrace max. 16 cm, min. 14 cm | … cm |  |
| 17. | Záruka min. 24 měsíců | … měsíců |  |