## Analýza užití energie
Příloha k Energetickému posudku SC 1.1.2
Realizovaná opatření v rámci projektu (vstupující do výpočtu):
Výměna technologie | Ano
Výměna/nová VZT | Ne
Osvětlení | Ne
Další | Ne
Bilance spotřeby energie: | Do analýzy užití energie ve výchozím stavu musí vstupovat spotřeby všech zařízení/spotřebičů (od rychlovarné konvice po myčku nádobí apod.) v řešeném technologickém uzlu, včetně spotřeby VZT a osvětlení v případě návrhu těchto opatření v Energetické posudku. Do navrhovaného stavu musí vstupovat spotřeby opět všech zařízení (měněných i neměněných, které zůstávají) v řešeném technologickém uzlu.
Do navrhovaného stavu nelze započítat zařízení, které je nově pořízeno před podáním žádosti, před zpracováním Eneregtického posudku (např. r 2024), musí být vždy započítáno do výchozího stavu.
V případě, že současná VZT nesplňuje požadavky na kapacitu provozu a hygienické normy, nebo není v gastroprovozu/provozu instalována vůbec, lze ji v rámci projektu zahrnout mezi způsobilé výdaje. Podmínkou je, že spotřeba elektrické energie na provoz bude součástí analýzy užití energie v energetickém posudku. V případě, že současná VZT není využita/nebo není instalována, lze spotřebu ve výchozím stavu stanovit modelovým výpočtem na stav projektovaný. Do analýzy lze taktéž zahrnout spotřebu/úsporu na vytápění VZT s rekuperací, ale pouze v řešeném technologickém uzlu. Pro úsporu z vytápění však již nelze použít modelový výpočet. Lze započítat pouze reálně vzniklou úsporu. Dále také v "Metodickém pokynu pro realizaci modernizace gastro provozů".
ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE – BILANCE PŘÍNOSŮ PROJEKTU
STRUKTURA SPOTŘEBY ENERGIE - v řádcích analýzy budou uvedeny všechny jednotlivé spotřebiče na technologickém uzlu |  |  |  | Spotřeba energie
|  |  |  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance
(výchozí stav mínus navrhovaný stav)
|  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
CELKEM |  |  |  | 55.5687 | 195.3268 | 33.3939 | 148.048 | 22.1748 | 47.2788
Analýza podle energonositelů
Elektrická energie |  |  |  | 21.9458 | 136.3148 | 20.0699 | 124.6628 | 1.8759 | 11.652
Zemní plyn |  |  |  | 33.6229 | 59.012 | 13.3241 | 23.3852 | 20.2989 | 35.6268
SZTE, teplo z prostředí aj. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analýza podle spotřebičů
Identifikátor | Energonositel | Zařízení-původní/nové | Spotřebič
402 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | varný kotel plynový 150l | 3.8873 | 6.8227 |  |  | 3.8873 | 6.8227
403 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | varný kotel plynový 150l | 3.8873 | 6.8227 |  |  | 3.8873 | 6.8227
404 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | sporák plynový s troubou 4 hořáky | 0.26601 | 1.6523 |  |  | 0.26601 | 1.6523
404 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | sporák plynový s troubou 4 hořáky | 3.0423 | 5.3395 |  |  | 3.0423 | 5.3395
407 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | pánev vyklápěcí plynová 80l | 3.1437 | 5.5175 |  |  | 3.1437 | 5.5175
409 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | fritéza 1 vana 25l | 0.85123 | 5.2873 |  |  | 0.85123 | 5.2873
410 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | stolička plynová 1 hořák | 0.79437 | 1.3942 |  |  | 0.79437 | 1.3942
411 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | stolička plynová 1 hořák | 0.79437 | 1.3942 |  |  | 0.79437 | 1.3942
452 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | konvektomat elektrický 20 GN11 | 2.3941 | 14.8706 |  |  | 2.3941 | 14.8706
504 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | pec elektrická, 3 etáže | 0.79802 | 4.9569 |  |  | 0.79802 | 4.9569
553 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | konvektomat elektrický 10 GN11 | 2.3941 | 14.8706 |  |  | 2.3941 | 14.8706
702 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | dřez stolní nádobí, 136 košů | 5.1176 | 8.982 |  |  | 5.1176 | 8.982
703 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | mycí stroj stolní nádobí, 100 košů | 4.0881 | 25.3931 |  |  | 4.0881 | 25.3931
705 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | mycí stroj stolní nádobí, 36 košů | 3.2296 | 20.0605 |  |  | 3.2296 | 20.0605
753 | Zemní plyn | Původní /odstraněno | dřez provozní nádobí, 40 GN | 12.956 | 22.7392 |  |  | 12.956 | 22.7392
251 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.38619 | 2.3988 |  |  | 0.38619 | 2.3988
252 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.38619 | 2.3988 |  |  | 0.38619 | 2.3988
253 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.38619 | 2.3988 |  |  | 0.38619 | 2.3988
254 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.38619 | 2.3988 |  |  | 0.38619 | 2.3988
257 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | mrazicí pult | 0.35108 | 2.1807 |  |  | 0.35108 | 2.1807
258 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | mrazicí pult | 0.35108 | 2.1807 |  |  | 0.35108 | 2.1807
259 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.52662 | 3.2711 |  |  | 0.52662 | 3.2711
304 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.38619 | 2.3988 |  |  | 0.38619 | 2.3988
305 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.38619 | 2.3988 |  |  | 0.38619 | 2.3988
351 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.52662 | 3.2711 |  |  | 0.52662 | 3.2711
352 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.38619 | 2.3988 |  |  | 0.38619 | 2.3988
603 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | chladicí skříň | 0.38619 | 2.3988 |  |  | 0.38619 | 2.3988
203 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | škrabka brambor a kořenové zeleniny | 0.093842 | 0.58289 |  |  | 0.093842 | 0.58289
364 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | vozík vyhřívaný na 3xGN11 | 0.35831 | 2.2256 |  |  | 0.35831 | 2.2256
383 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | vozík vyhřívaný na talíře | 0.25593 | 1.5897 |  |  | 0.25593 | 1.5897
503 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | dělička těsta | 0.18768 | 1.1658 |  |  | 0.18768 | 1.1658
551 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | kuchyňský robot univerzální | 0.37537 | 2.3316 |  |  | 0.37537 | 2.3316
583 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | mikrovlnná trouba | 0.26446 | 1.6427 |  |  | 0.26446 | 1.6427
585 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | kuchyňský robot stolní | 0.1109 | 0.68887 |  |  | 0.1109 | 0.68887
587 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | krouhač zeleniny | 0.085311 | 0.5299 |  |  | 0.085311 | 0.5299
607 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | vozík vyhřívaný na 3xGN11 | 0.35831 | 2.2256 |  |  | 0.35831 | 2.2256
609 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | vozík vyhřívaný na talíře | 0.51186 | 3.1794 |  |  | 0.51186 | 3.1794
609 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | vozík vyhřívaný na 4xGN11 | 0.47774 | 2.9675 |  |  | 0.47774 | 2.9675
401 | Zemní plyn | Nové | sporák plynový, 4 hořáky |  |  | 1.1142 | 1.9555 | -1.1142 | -1.9555
403 | Elektrická energie | Nové | multifunkční zařízení, 150 l |  |  | 1.225 | 7.6092 | -1.225 | -7.6092
406 | Elektrická energie | Nové | míchací kotel elektrický, 200 l |  |  | 1.6259 | 10.0995 | -1.6259 | -10.0995
408 | Elektrická energie | Nové | multifunkční pánev el. 150 l |  |  | 1.8264 | 11.3446 | -1.8264 | -11.3446
411 | Elektrická energie | Nové | multifunkční pánev el. 100 l |  |  | 1.2028 | 7.4708 | -1.2028 | -7.4708
- | Elektrická energie | Nové | konvektomat plynový 20 GN11 |  |  | 0.11587 | 0.71975 | -0.11587 | -0.71975
- | Zemní plyn | Nové | konvektomat plynový 20 GN11 |  |  | 3.7436 | 6.5705 | -3.7436 | -6.5705
705 | Elektrická energie | Nové | mycí stroj stolní |  |  | 3.053 | 18.9637 | -3.053 | -18.9637
- | Zemní plyn | Nové | dřez stolní nádobí |  |  | 3.7365 | 6.558 | -3.7365 | -6.558
753 | Elektrická energie | Nové | mycí stroj provozní nádobí |  |  | 1.5731 | 9.7709 | -1.5731 | -9.7709
- | Zemní plyn | Nové | dřez provozní nádobí |  |  | 4.7298 | 8.3013 | -4.7298 | -8.3013
- | Elektrická energie | Nové | chladicí skříň |  |  | 0.73373 | 4.5575 | -0.73373 | -4.5575
- | Elektrická energie | Nové | mrazicí skříň |  |  | 0.61144 | 3.7979 | -0.61144 | -3.7979
310 | Elektrická energie | Nové | chladicí skříň podstolová |  |  | 0.040763 | 0.25319 | -0.040763 | -0.25319
331 | Elektrická energie | Nové | chladicí box |  |  | 1.4185 | 8.8112 | -1.4185 | -8.8112
- | Elektrická energie | Nové | chladicí vana |  |  | 0.81525 | 5.0639 | -0.81525 | -5.0639
801 | Elektrická energie | Nové | chladicí box |  |  | 1.4185 | 8.8112 | -1.4185 | -8.8112
203 | Elektrická energie | Nové | škrabka brambor a kořenové zeleniny |  |  | 0.096469 | 0.59921 | -0.096469 | -0.59921
303 | Elektrická energie | Nové | naklepávač masa |  |  | 0.24556 | 1.5253 | -0.24556 | -1.5253
305 | Elektrická energie | Nové | mlýnek na maso |  |  | 0.19294 | 1.1984 | -0.19294 | -1.1984
312 | Elektrická energie | Nové | nudličkovač |  |  | 0.070159 | 0.43579 | -0.070159 | -0.43579
- | Elektrická energie | Nové | udržovací zařízení |  |  | 0.37184 | 2.3097 | -0.37184 | -2.3097
352 | Elektrická energie | Nové | vyhřívaná vana GN11 |  |  | 0.2631 | 1.6342 | -0.2631 | -1.6342
- | Elektrická energie | Nové | vyhřívana vana 3xGN11 |  |  | 1.1839 | 7.354 | -1.1839 | -7.354
- | Elektrická energie | Nové | vozík vyhřívaný na talíře |  |  | 0.52619 | 3.2684 | -0.52619 | -3.2684
- | Elektrická energie | Nové | várnice na nápoje |  |  | 0.042096 | 0.26147 | -0.042096 | -0.26147
502 | Elektrická energie | Nové | dělička těsta |  |  | 0.031572 | 0.19611 | -0.031572 | -0.19611
503 | Elektrická energie | Nové | kuchyňský robot univerzální |  |  | 0.38588 | 2.3968 | -0.38588 | -2.3968
586 | Elektrická energie | Nové | krouhač zeleniny |  |  | 0.087699 | 0.54474 | -0.087699 | -0.54474
588 | Elektrická energie | Nové | kuchyňský robot stolní |  |  | 0.11401 | 0.70816 | -0.11401 | -0.70816
589 | Elektrická energie | Nové | mikrovlnná trouba |  |  | 0.27187 | 1.6887 | -0.27187 | -1.6887
634 | Elektrická energie | Nové | vyhřívaná vana 4xGN11 |  |  | 0.52619 | 3.2684 | -0.52619 | -3.2684
Analýza podle typu provozu
Spotřeba energií - výchozí stav (dle typu provozu) |  |  |  | Elektrická energie |  | Zemní plyn |  | SZTE, teplo z prostředí aj.
Kategorie/Položka |  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
Technologie varny |  |  |  | 6.7034 | 41.6378 | 15.5493 | 27.2908
Technologie mytí nádobí |  |  |  | 7.3177 | 45.4536 | 18.0736 | 31.7212
Technologie chlazení |  |  |  | 4.8449 | 30.094
Technologie ostatní |  |  |  | 3.0797 | 19.1295
Celkem |  |  |  | 21.9458 | 136.3148 | 33.6229 | 59.012 | 0 | 0
Spotřeba energií - navrhovaný stav (dle typu provozu) |  |  |  | Elektrická energie |  | Zemní plyn |  | SZTE, teplo z prostředí aj.
Kategorie/Položka |  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
Technologie varny |  |  |  | 5.996 | 37.2439 | 4.8578 | 8.526
Technologie mytí nádobí |  |  |  | 4.6261 | 28.7347 | 8.4663 | 14.8592
Technologie chlazení |  |  |  | 5.0383 | 31.2948
Technologie ostatní |  |  |  | 4.4095 | 27.3894
Celkem |  |  |  | 20.0699 | 124.6628 | 13.3241 | 23.3852 | 0 | 0
Parametry pro gastroprovozy
Počet jídel za den |  | 400
Dní v provozu/rok |  | 205
Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů
Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizací projektu
| Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů | Dodaná energie |  | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
| MWh/rok |  | MWh/rok | MWh/rok |  |  | MWh/rok
Elektrická energie | 21.9458 | 2.1 | 46.0861 | 20.0699 |  | 2.1 | 42.1467
Zemní plyn | 33.6229 | 1 | 33.6229 | 13.3241 |  | 1 | 13.3241
SZTE, teplo z prostředí aj.
Celkem | 55.5687 |  | 79.709 | 33.3939 |  |  | 55.4708
Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů:
Celkové snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů
| % | MWh/rok
Celkové snížení | 30.4084 | 24.2383
Indikátory ISKP
Kód indikátoru | Název indikátoru |  | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Snížení | Snížení v %
323000 | Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů |  | GJ/rok | vždy= 0,00 | 79.8291 | 39.9051 | %
327006 | Roční spotřeba primární energie v ostatních případech |  | MWh/rok | 79.709 | 55.4708
327161 | Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární en. z neobnovitelných zdrojů (tzn. počet energetických uzlů) |  | ks | vždy= 0,00 | 1
SDP - SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY ISKP
Název |  |  |  | Číslo/Text
Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) |  |  |  | 25.5979
Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) |  |  |  | 19.9249
Snížení emisí skleníkových plynů (tun/rok) |  |  |  | 5.673 |  | 0
Snížení emisí skleníkových plynů (%) |  |  |  | 22.1621 |  | 0
Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) |  |  |  | 286.9525 |  | 0
Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) |  |  |  | 199.6948 |  | 0
Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (%) |  |  |  | 30.4084 |  | 0
Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) |  |  |  | 200.0473 |  | 0
Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (GJ/rok) |  |  |  | 120.2182 |  | 0
Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) |  |  |  | 79.8291 |  | 0
Snížení konečné spotřeby energie (%) |  |  |  | 39.9051 |  | 0
Typ infrastruktury |  |  |  | Gastro zařízení |  | 0
NPV – čistá současná hodnota (tis. Kč) |  |  |  | -10651.9 |  | 0
Reálná doba návratnosti (roky) |  |  |  | >Tž |  | 0
IRR - vnitřní výnosové procento (%) |  |  |  | -14.973 |  | 0
Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok) |  |  |  | 87.2577 |  | 0
Nový výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) (m3 h-1) |  |  |  | - |  | 0
V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu, v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostaně měřen).
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
Note on E28: Popis spotřebiče vychází z Energetického posudku a Projektové dokumentace, popř. Stavebně technologické studie.
Note on B148: Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. POZOR!!! Každý technolgický uzel musí plnit podmínku 30% úspory samostně. (Např. když je na jedné žádosti řešena PRÁDELNA a GASTROPROVOZ, jedná se dva technolocké uzly)
Note on C155: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.
Note on C156: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.
Note on C157: Počet ks = počet technologických uzlů. Např. gastro provoz a prádelna budou 2ks.

## Data
Ano | Elektrická energie | Původní /odstraněno
Ne | Zemní plyn | Původní/zůstává
| SZTE, teplo z prostředí aj. | Nové