#### Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### –

#### testování vzorků

#### „DNS 54 – Lůžka a matrace (Domov na Polní)“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Domov na Polní, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Polní 252/1, 682 01 Vyškov |
| IČO: | 00226556 |
| Zastoupena: | doc. Ing. Danou Martinovičovou, Ph.D., MBA, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků, kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaného vzorku, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určený k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ lůžka a matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace předmětu plnění.

| Elektrické lůžko s průběžnými postranicemi - 45 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Vnější rozměry max. 220 x 103 (+-4cm) | … cm x … cm |  |
| 2. | Ložná plocha pro matrace 87 - 90 x 200 | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 185 kg | …kg |  |
|  | Ložná plocha |  |  |
| 4. | 4 dílná ložná plocha z kovových lamel | ANO/NE |  |
| 5. | Antitrendelenburgova pozice min 12° | ANO/NE |  |
| 6. | Výškové nastavení 40 – 80cm | ANO/NE |  |
| 7. | Nastavení opěradla 70° +/- 5° | ANO/NE |  |
| 8. | Nastavení lýtkové části – ručně | ANO/NE |  |
| 9. | Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování | ANO/NE |  |
|  | Postranice |  |  |
| 10. | Typ: průběžné postranice | ANO/NE |  |
| 11. | 2 výškové pozice postranic a možnost šikmého naklopení postranic | ANO/NE |  |
| 12. | Postranice lze nasadit i sundat bez nutnosti použití nářadí | ANO/NE |  |
| 13. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 38 cm nad ložnou plochou | ANO/NE |  |
|  | Čela lůžka |  |  |
| 14. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | ANO/NE |  |
|  | Podvozek |  |  |
| 15. | Podjezdnost podvozku pro zvedáky minimálně 15 cm | ANO/NE |  |
| 16. | Průměr koleček min. 100 mm | ANO/NE, … cm |  |
| 17. | Každé kolečko se samostatnou brzdou | ANO/NE |  |
| 18. | Umístění koleček v krajích lůžka tak, aby pod lůžkem vznikla co největší plocha pro manipulaci | ANO/NE |  |
| 19. | Vybaven systémem nouzového odblokování zádového dílu ložné plochy (při výpadku proudu) | ANO/NE |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |
| 20. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu. | ANO/NE |  |
| 21. | Nastavení výšky, zádového dílu, stehenního dílu, antitrendelenburgovy pozice | ANO/NE |  |
|  | Další parametry |  |  |
| 22. | Rukojeť s hrazdou | ANO/NE |  |
| 23. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům | ANO/NE |  |
| 24. | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE |  |

| Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou - 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Vnější rozměry max. 212 x 105 (+-4cm) | … cm x … cm |  |
| 2. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 87 - 90 (+-4cm) | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 225 kg | …kg |  |
|  | Ložná plocha |  |  |
| 4. | Rám: lakovaný rám, kovová ložná plocha | ANO/NE |  |
| 5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | ANO/NE |  |
| 6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl | ANO/NE |  |
| 7. | Možnost rošíření ložné plochy o 10 cm bez nutnosti použití nářadí | ANO/NE |  |
| 8. | Zvuková signalizace při snižování ložné plochy pod 20 cm, po celou dobu snižování | ANO/NE |  |
| 9. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | ANO/NE, … cm |  |
| 10. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od 15 cm | ANO/NE |  |
| 11. | Programovatelné střední mobilizační polohy dle výšky klienta | ANO/NE |  |
| 12. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | ANO/NE |  |
| 13. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm | ANO/NE |  |
|  | Postranice |  |  |
| 14. | Typ: dělené postranice v délce 90 cm a 110 cm, připevněné pouze k rámu lůžka ve dvou úchytech | ANO/NE |  |
| 15. | Možnost sejmutí postranic bez použití nástrojů | ANO/NE |  |
| 16. | 3 výškové pozice každé postranic s možností šikmého naklonění | ANO/NE |  |
| 17. | Možnost variabilního rozmístění postranic podle potřeby uživatele bez nutnosti použití nástrojů. Volba 90 cm / 110 cm postranice u hlavy nebo u nohou. | ANO/NE |  |
| 18. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 41 cm nad ložnou plochou | ANO/NE |  |
|  | Čela lůžka |  |  |
| 19. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | ANO/NE |  |
| 20. | Čela lůžka připevněna k rámu lůžka ve dvou úchytech | ANO/NE |  |
| 21. | Možnost sejmutí čel bez použití nástrojů | ANO/NE |  |
|  | Podvozek |  |  |
| 22. | Bezrámový křížový podvozek, pro snadnou manipulaci pod ložnou plochou lůžka | ANO/NE |  |
| 23. | Dvojitá kolečka, průměr koleček max. 50 mm | ANO/NE, … mm |  |
| 24. | Brzdy po párech 2 x 2 | ANO/NE |  |
| 25. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | ANO/NE |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |
| 26. | Ovladač lůžka s podsvícením | ANO/NE |  |
| 27. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla | ANO/NE |  |
| 28. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | ANO/NE |  |
| 29. | Zámek ovladače ovládaný magnetem umístěným v plastovém držáku matrace | ANO/NE |  |
|  | Další parametry | … |  |
| 30. | Rukojeť s hrazdou | ANO/NE |  |
| 31. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | ANO/NE |  |
| 32. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | ANO/NE |  |
| 33. | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE |  |

| Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům - 47 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |  |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |  |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace na velmi vysoké riziko stupně vzniku dekubitů. Výška matrace 14 cm | Typ matrace: … Výška matrace: … |  |  |
| 2. | Rozměr odpovídá rozměru ložné plochy nabízených lůžek | ANO/NE |  |  |
| 3. | Nosnost min. 225 kg | … kg |  |  |
|  | Jádro |  |  |  |
| 4. | Vrcní vrstva matrace z vylévané hyperelastické 4G visco pěny o objemové hmotnosti 80 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |  |
| 5. | Spodní vrstva matrace ze studené pěny o hustotě 50 kg/m3, min. 3,6 kPa odpor proti stlačení | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |  |
| 6. | Profilování horní strany matrace | ANO/NE |  |  |
|  | Potah |  |  |  |
| 7. | Antibakteriální | ANO/NE |  |  |
| 8. | Pružný ve všech směrech | ANO/NE |  |  |
| 9. | Omyvatelný běžnými čistícími prostředky. Dezinfikovatelný prostředky na bázi kvarterních amoniových sloučenin (KAS), aminů, kyseliny peroctové, kyseliny chlorové | ANO/NE |  |  |
| 10. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil, v gramáži 190 g/m2 (+- 10%) | ANO/NE, gramáž ... g/m2 |  |  |
|  | Rozměr |  |  |  |
| 11. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek. | ANO/NE |  |  |
| 12. | Záruka min. 24 měsíců | ANO/NE |  |  |