## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Zakázka: |  | Dostavba učeben SČ Austrlitz Slavkov D.1.4.c MaR
| Misto |  | Tyršova 49 Slavkov u Brna
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Střední škola Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace |  |  |  | IČ:
|  |  | Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna |  |  |  | DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Miroslav Kadrnožka |  |  |  | IČ: | 46331191
|  |  | Strážnická 12 |  |  |  | DIČ:
|  | 62700 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-05-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Dostavba učeben SČ Austrlitz Slavkov D.1.4.c MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Všechny materiálové položky sestávají s montáže a dodávky materiálu včetně všecjh komponentů. | [8 empty] | Všechny materiálové položky sestávají s montáže a dodávky materiálu včetně všecjh komponentů.
| SK ve standartu 6A.Součástí položek je veškerý montážní a pomocný materiál nutný k jejich funkci. Podlahové krabice jsou součástí silnoproudu. | [8 empty] | SK ve standartu 6A.Součástí položek je veškerý montážní a pomocný materiál nutný k jejich funkci. Podlahové krabice jsou součástí silnoproudu.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Dostavba učeben SČ Austrlitz Slavkov D.1.4.c MaR | [20 empty] | STA
O: |  | Tyršova 49 Slavkov u Brna | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00143 |  | 0.00314 |  |  |  | 4.55 |  |  | DIL
1 | 970031035R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00226 | 0.00226 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  | POL1_0
2 | 970031025R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 25 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00088 | 0.00088 |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26061 |  | 0 |  |  |  | 261.75 |  |  | DIL
3 | 210020912R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm | m2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.0408 | 5.61 |  |  | POL1_0
4 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.6675 | 7.4 |  |  | POL1_0
5 | 211010002RT2 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 9 |  |  | POL1_0
6 | 210010017RT2 | Trubka ohebná bezhalogenová, uložená pevně 16 mm, včetně dodávky trubky 16 | m | 780 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0546 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 64.74 |  |  | POL1_0
7 | 210010019RT2 | Trubka ohebná bezhalogenová, po 25 mm, vč.dodávky | m | 175 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.04025 | 0 | 0 |  |  | 0.0975 | 17.06 |  |  | POL1_0
8 | 210010015RT2 | Trubka ohebná bezhalogenová, PO 32 mm, včetně dodávky trubky 32 | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 4.98 |  |  | POL1_0
9 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2 | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.1413 | 7.07 |  |  | POL1_0
10 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.40083 | 6.01 |  |  | POL1_0
11 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-45/V s víčkem | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 3.6 |  |  | POL1_0
12 | 210010323RT1 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 |  |  | 0.4325 | 0.87 |  |  | POL1_0
13 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.008 | 0 | 0 |  |  | 0.675 | 16.88 |  |  | POL1_0
14 | 210020302RT1 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm bez víka, včetně dodávky žlabu 62/50 | m | 160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.1488 | 0 | 0 |  |  | 0.44 | 70.4 |  |  | POL1_0
15 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 3.03 |  |  | POL1_0
16 | 210010315RT3 | Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, včetně dodávky KT 250 s víčkem | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.00252 | 0 | 0 |  |  | 0.4212 | 1.68 |  |  | POL1_0
17 | 210290752R00 | Montáž ventilátoru nad 1,5 kW | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 1.4 |  |  | POL1_0
18 | 210230101RT1 | Ventil uzavírací on/off vč pohonu 230V, on/off | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 5.52 |  |  | POL1_0
19 | 210230101RT6 | Pohon reg. průtoku 24V, 0-10V, vč dodávky | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 9.2 |  |  | POL1_0
20 | 210230101RT1 | Hlavice termostatická vč pohonu 230V, on/off | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46 | 5.52 |  |  | POL1_0
21 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 9.27 |  |  | POL1_0
22 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 6.95 |  |  | POL1_0
23 | 210860203R00 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 120 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04633 | 5.56 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47264 |  | 0 |  |  |  | 219.25 |  |  | DIL
24 | 220261664R00 | Hrubá výplň drážky | m | 125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00282 | 0.3525 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 15 |  |  | POL1_0
25 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 37.5 |  |  | POL1_0
26 | 220410006RT1 | Přepěťová ochrana pro SLP | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 1.04 |  |  | POL1_0
27 | 222370006RT1 | Regulátor wifi modulu, 2xRJ45, 2xRS485, USB, , BACnet, FOX, M-bus, Modbus, Panelvč.dodávky V/V 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46783 | 0.47 |  |  | POL1_0
28 | 222290971Rt2 | V/V modul 8xAI | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14633 | 0.44 |  |  | POL1_0
29 | 222290971RT4 | Analogový AO V/V modul 4xAO | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14633 | 0.73 |  |  | POL1_0
30 | 222290979RT2 | Digitální vstupní modul V/V modul 8xDI+4xDO | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14633 | 0.59 |  |  | POL1_0
31 | 222260466Rt9 | Rozvaděč RA1 viz výkres, vč dodávky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.104 | 10.21 |  |  | POL1_0
32 | 357312024R1 | Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, hloubka 600 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 222370025RT5 | Akumulátor 12V/65Ah, vč dodávky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.46783 | 0.47 |  |  | POL1_0
34 | 222280102R00 | JYSTY do 5x2x0.8 mm pod omítkou do drážky | m | 550 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18933 | 104.13 |  |  | POL1_0
35 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.6a v trubkách, vč dodávky | m | 150 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 8.67 |  |  | POL1_0
36 | 34531501R | Čidlo teplotní +/- 3 °C, vč dodávky | kus | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 220711601R00 | Programování | h | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.4 |  |  | DIL
38 | 650022171RT3 | Montáž závěsu - 2 závitové tyče a 2 vodor.profily | kus | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 10.4 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
39 | 005231010R | Revize | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
40 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
41 | 005241012R3 | Dokumentace dílenská, pro vytendrované zařízení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 005124010R | Koordinační činnost-propojení se stábajícím systém | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | 005231030R | Zkušební provoz | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa