## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: | Havarijní stav bazénu Vřesovice
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace |  |  |  |  | IČ: | 70284849
|  | Za Humny 3304/46 |  |  |  |  | DIČ:
697 01 Kyjov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Mateřská škola, ZŠ,praktická škola a dětský domov Kyjov,příspěvková organizace |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Bazénová technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 90-a | Ochlazovací bazén |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: | Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov,příspěvková organizace | [19 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3399 |  | 0 |  |  |  | 7.41 | DIL
1 | 216903111R00 | Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb | m2 | 6.6713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.05095 | 0.3399 | 0 | 0 |  |  | 1.11 | 7.41 | POL1_0
|  | oprava podkladu bazénu,odhad 5%: | [18 empty] | VV | 0
|  | bazén: | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny:((14,6-1,25+6,7+4,65+10,3)*1,35)*5/100 |  | 2.3625 | [16 empty] | VV | 0
|  | boky u schodiště:((1,25+1,31)*1,35-(0,25*0,225+0,25*0,45+0,25*0,475)*2)*5/100 |  | 0.14405 | [16 empty] | VV | 0
|  | -(0,25*0,9+0,25*1,125)*2*5/100 |  | -0.050625 | [16 empty] | VV | 0
|  | schodiště:(3,9+3,55)*0,5*(0,25+0,225)*6*5/100 |  | 0.53081 | [16 empty] | VV | 0
|  | dno:(4,65*6,7+9,95*(4,65+3,9)*0,5)*5/100 |  | 3.6846 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2715 |  | 0 |  |  |  | 103.53 | DIL
2 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 21.7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.04766 | 1.0348 | 0 | 0 |  |  | 0.656 | 14.24 | POL1_0
|  | 1.PP poškozená omítka: | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba,naproti technologie:(8,95+0,15+1,5)*(0,75+0,5) |  | 13.25 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet dveří:-(0,8*(0,75+0,5)) |  | -1 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.25 | [16 empty] | VV | 1
|  | 0.06: | [18 empty] | VV | 0
|  | pravá stěna:(0,3+1,2+3,8+0,4+1,2)*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5 |  | 7.0725 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá stěna mimo ochlazovací bazén:(2,6*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5) |  | 2.665 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvoru:-(1,0*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5) |  | -1.025 | [16 empty] | VV | 0
|  | ostění:0,3*(0,75+0,5)*2 |  | 0.75 | [16 empty] | VV | 0
3 | 612451232R00 | Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená | m2 | 124.3607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.05015 | 6.2367 | 0 | 0 |  |  | 0.718 | 89.29 | POL1_0
|  | sloupy u bazénu,pod obklady-srovnání:(0,45*4*4,0)*3 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | oprava omítek: | [18 empty] | VV | 0
|  | 0.06 - část: | [18 empty] | VV | 0
|  | sloup:(0,45+0,3)*2*(0,75+0,5) |  | 1.875 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá stěna-okolo ochlazovacího bazénu:(2,6+2,35)*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5+(0,3*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5) |  | 5.3812 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 28.8562 | [16 empty] | VV | 1
|  | stěna bazénu,vedle technol.(pravá část):(3,57+0,45+0,15*2+6,0+0,15)*2,6 |  | 27.222 | [16 empty] | VV | 0
|  | sloupy:(0,45*3*1,1)+(0,45*1*1,1)+(0,45*2,6) |  | 3.15 | [16 empty] | VV | 0
|  | za technologií:(6,0*(2,6-0,1)) |  | 15 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá strana bazénu:(0,45+7,77)*2,6 |  | 21.372 | [16 empty] | VV | 0
|  | sloup:0,15*1,1 |  | 0.165 | [16 empty] | VV | 0
|  | průvlak:(3,57+6,0)*0,45 |  | 4.3065 | [16 empty] | VV | 0
|  | horní plocha přizdívek:(3,57+6,0+7,77)*0,46-(0,45*0,15) |  | 7.9089 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 79.1244 | [16 empty] | VV | 1
|  | oblouková stěna vlevo od bazénu:12,6*2,6*0,5 |  | 16.38 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.38 | [16 empty] | VV | 1
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02773 |  | 0.08406 |  |  |  | 37.18 | DIL
4 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 6.6713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.08406 |  |  | 0.33 | 2.2 | POL1_0
|  | oprava podkladu bazénu: | [18 empty] | VV | 0
|  | odhad cca 5%: | [18 empty] | VV | 0
|  | bazén: | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny:(14,6-1,25+6,7+4,65+10,3)*1,35*5/100 |  | 2.3625 | [16 empty] | VV | 0
|  | boky u schodiště:((1,25+1,31)*1,35-(0,25*0,225+0,25*0,45+0,25*0,475)*2)*5/100 |  | 0.14405 | [16 empty] | VV | 0
|  | -(0,25*0,9+0,25*1,125)*2*5/100 |  | -0.050625 | [16 empty] | VV | 0
|  | schodiště:(3,9+3,55)*0,5*(0,25+0,225)*6*5/100 |  | 0.53081 | [16 empty] | VV | 0
|  | dno:(4,65*6,7+9,95*(4,65+3,9)*0,5)*5/100 |  | 3.6846 | [16 empty] | VV | 0
5 | 622474203R00 | Reprofilace stěn sanační maltou tl.3 mm pro vyrovnání drobných nerovností, sjednocení betonových povrchů a k vyhlazení betonových ploch po hrubé reprofilaci | m2 | 2.4559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0063 | 0.01547 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 1.47 | POL1_0
|  | oprava poškozeného povrchu bazénu: | [18 empty] | VV | 0
|  | bazén-odhad cca 5%: | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny:(14,6-1,25+6,7+4,65+10,3)*1,35*5/100 |  | 2.3625 | [16 empty] | VV | 0
|  | boky u schodiště:((1,25+1,31)*1,35-(0,25*0,225+0,25*0,45+0,25*0,475)*2)*5/100 |  | 0.14405 | [16 empty] | VV | 0
|  | -(0,25*0,9+0,25*1,125)*2*5/100 |  | -0.050625 | [16 empty] | VV | 0
6 | 624602111R00 | Tmelení spár š. 1 cm, hl. 0,7 cm, tmel jednosložkový tmel na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje a vynikající elasticitou | m | 122.6455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0001 | 0.01226 | 0 | 0 |  |  | 0.27324 | 33.51 | POL1_0
|  | dno:(6,7*2)*1,25+((6,7+3,9)*0,5)*1*1,05+(3,9*1,5)+(14,6*2)*1,05 |  | 58.825 | [16 empty] | VV | 0
|  | spára stěna-dno:6,7+14,6+3,9+10,3+4,65 |  | 40.15 | [16 empty] | VV | 0
|  | stěny:(1,83*1,05)*(4+2+4) |  | 19.215 | [16 empty] | VV | 0
|  | schodiště (odhad-cca 10% spár):((0,25+0,225)*5*2+(3,9+3,55)*0,5*5)*0,10 |  | 2.3375 | [16 empty] | VV | 0
|  | u přelivového žlábku-odhad 5%:(14,6+1,25+3,55+1,31+10,3+4,65+6,7)*0,05 |  | 2.118 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.898 |  | 0 |  |  |  | 91.33 | DIL
7 | 632478123RT0 | Reprofilace-cement.hmota tl.do 10 mm, pevnost min. 40 Mpa | m2 | 4.2154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.01299 | 0.05476 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1.69 | POL1_0
|  | odhad cca 5%: | [18 empty] | VV | 0
|  | bazén: | [18 empty] | VV | 0
|  | schodiště:(3,9+3,55)*0,5*(0,25+0,225)*6*5/100 |  | 0.53081 | [16 empty] | VV | 0
|  | dno:(4,65*6,7+9,95*(4,65+3,9)*0,5)*5/100 |  | 3.6846 | [16 empty] | VV | 0
8 | 632902111R00 | Příprava zatvrdlého povrchu cementovým mlékem | m2 | 136.4081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0041 | 0.55927 | 0 | 0 |  |  | 0.04 | 5.46 | POL1_0
|  | podlaha-pod dlažbu (70 mm): | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:((14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*1,0)+(3,55+0,27*2)*1,0 |  | 22.48 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,31+10,3+1,0+0,27)*1,0+(4,65+1,0+0,27)*1,0 |  | 18.8 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*1,0) |  | 7.24 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3) |  | -0.6075 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.9125 | [16 empty] | VV | 1
|  | napojení na okolní dlažbu (cca 5%):47,9125*0,05 |  | 2.3956 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 2.3956 | [16 empty] | VV | 1
|  | oprava betonového povrchu (100 mm): | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0 |  | 82 | [16 empty] | VV | 0
|  | dočištění u navazujících konstrukcí:82,0*5/100 |  | 4.1 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 86.1 | [16 empty] | VV | 1
9 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 3.5216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 2.525 | 8.892 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 11.31 | POL1_0
|  | podlaha-pod dlažbu (70 mm): | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:((14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*1,0*0,07)+(3,55+0,27*2)*1,0*0,07 |  | 1.5736 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,31+10,3+1,0+0,27)*1,0*0,07+(4,65+1,0+0,27)*1,0*0,07 |  | 1.316 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*1,0*0,07) |  | 0.5068 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3)*0,07 |  | -0.042525 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.3539 | [16 empty] | VV | 1
|  | napojení na okolní dlažbu (cca 5%):3,35388*0,05 |  | 0.16769 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.16769 | [16 empty] | VV | 1
10 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 3.5216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.7 | 9.51 | POL1_0
11 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 8.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 2.525 | 21.7402 | 0 | 0 |  |  | 2.58 | 22.21 | POL1_0
|  | oprava betonového povrchu (100 mm): | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0*0,1 |  | 8.2 | [16 empty] | VV | 0
|  | dočištění u navazujících konstrukcí:82,0*0,1*5/100 |  | 0.41 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.61 | [16 empty] | VV | 1
12 | 631319163R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm | m3 | 8.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.02 | 0.1722 | 0 | 0 |  |  | 1.35 | 11.62 | POL1_0
13 | 632421113RT1 | Potěr samonivelační,ručně zpracovaný,tl. 3 mm, pevnost 25 MPa | m2 | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00557 | 0.47958 | 0 | 0 |  |  | 0.343 | 29.53 | POL1_0
|  | oprava betonového povrchu (100 mm): | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0 |  | 82 | [16 empty] | VV | 0
|  | dočištění u navazujících konstrukcí:82,0*5/100 |  | 4.1 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 86.1 | [16 empty] | VV | 1
Díl: | 90 | Bazénová technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 311.15 | DIL
14 | 950000001V-2 | VNITŘNÍ STĚRKA BAZÉNOVÝCH STĚN, Stěrka mrazuvzdorná s perlinkovou výztuží | m2 | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 34.8 | POL1_0
|  | Stěrka mrazuvzdorná s perlinkovou výzt:113 |  | 113 | [16 empty] | VV | 0
15 | 950000002V-2 | Bazénová fólie z měkčeného PVC s reliéfem, teplotní odolnost min. 35°C, certifikováno dle ČSN EN 15836-2, šíře 1,50 m, Dno a stěny | m2 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 55.44 | POL1_0
|  | Bazénová fólie, barevnost dle výběru investora, teplotní odolnost 35°C: | [18 empty] | VV | 0
|  | 15let zaruka hydrolizaloce,: | [18 empty] | VV | 0
|  | Certifikovano NF 15836-2 šíře 1,50 m: | [18 empty] | VV | 0
|  | -folie s reliéfem z měkčeného PVC s: | [18 empty] | VV | 0
|  | s polyesterovou výztuží, akrylátová: | [18 empty] | VV | 0
|  | ochranná vrstva.:180 |  | 180 | [16 empty] | VV | 0
16 | 950000003V-2 | Bazénová fólie z měkčeného PVC s reliéfem, teplotní odolnost min. 35°C, certifikováno dle ČSN EN 15836-2, šíře 1,50 m, Schodiště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Bazénová fólie, barevnost dle výběru investora, teplotní odolnost 35°C: | [18 empty] | VV | 0
|  | 15let zaruka hydrolizaloce: | [18 empty] | VV | 0
|  | Certifikovano NF 15836-2 šíře 1,5 m: | [18 empty] | VV | 0
|  | folie s reliéfem z měkčeného PVC s: | [18 empty] | VV | 0
|  | polyesterovou výztuží, akrylátová: | [18 empty] | VV | 0
|  | ochranná vrstva:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
17 | 950000004V-2 | Bazénová fólie z měkčeného PVC s reliéfem, teplotní odolnost min. 35°C, certifikováno dle ČSN EN 15836-2, šíře 1,50 m, PŘELIVNÝ ŽLÁBEK - FÓLIOVÁ, ÚPRAVA | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 13.86 | POL1_0
|  | Fóliová úprava přelivného žlábku, barevnost dle výběru investora: | [18 empty] | VV | 0
|  | typ Finnland : od přelivné hrany po: | [18 empty] | VV | 0
|  | žlábek do 150 mm. hladká, fólie:45 |  | 45 | [16 empty] | VV | 0
18 | 950000006V-2 | Separační podložka celoplošně lepená na dno , mechanická,tepelná,bio ochrana 500g/m2 | m2 | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 32.96 | POL1_0
|  | 107 |  | 107 | [16 empty] | VV | 0
19 | 950000007V-2 | Separační podložka celoplošně lepená na stěnu, mechanická,tepelná,bio ochrana 500g/m2 | m2 | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 29.88 | POL1_0
|  | výměna na stěně: | [18 empty] | VV | 0
|  | 87m2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 97 |  | 97 | [16 empty] | VV | 0
20 | 950000008V-2 | Lepidlo disperzní pro separační podložku -1 kg | kg | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 26.8 | POL1_0
|  | 87 |  | 87 | [16 empty] | VV | 0
21 | 950000009V-2 | Tekutá fólie pro bazény, barevné provedení dle výběru investora, odpovídající technickým parametrům (zarovnávání svárů, zamezení tvorbě usazování plísní a bakterií) | l | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.23 | POL1_0
|  | 4 |  | 4 | [16 empty] | VV | 0
22 | 950000010V-2 | Specielní těsnící silikon - kartuše 300 ml, (dotěsnění tvarovky vlnolamu) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.85 | POL1_0
|  | 6 |  | 6 | [16 empty] | VV | 0
23 | 950000011V-2 | Silikon čirý - 300 ml | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 2.16 | POL1_0
|  | 7 |  | 7 | [16 empty] | VV | 0
24 | 950000012V-2 | Tekutý svářecí přípravek THF - 1000 ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.23 | POL1_0
|  | 4 |  | 4 | [16 empty] | VV | 0
25 | poznámka | Montáž zahrnuta v celkové montáži technologického, kompletu | poznám | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0 | POL1_0
26 | 950000013V-1 | Přelivný žlab, fixační viplanylové plechy, přelivných žlabů - vnitřní | bm | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 15.09 | POL1_0
|  | 49 |  | 49 | [16 empty] | VV | 0
27 | 950000014V-1 | Přelivný žlab, fixační viplanylové plechy, přelivných žlabů - vnějšíí | bm | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 15.09 | POL1_0
|  | 49 |  | 49 | [16 empty] | VV | 0
28 | 950000015V-1 | Krycí mřížky přeliv.žlabů, mřížka přelivného žlábku š.195mm, h22mm, 45 ks/m | bm | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 14.48 | POL1_0
|  | 47 |  | 47 | [16 empty] | VV | 0
29 | 950000016V-1 | Krycí mřížky přeliv.žlabů, rohové desky k přelivným žlábkům 90° 245 mm h35 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.23 | POL1_0
|  | 4 |  | 4 | [16 empty] | VV | 0
30 | 950000017V-1 | Dnová výpusť ABS o 210 mm, závit 2" , plast pro fólie/laminát | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.92 | POL1_0
|  | 3 |  | 3 | [16 empty] | VV | 0
31 | 950000018V-1 | Recirkulační tryska dnová, regulovatelná ABS, - plastová pro folie/laminát | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 3.7 | POL1_0
|  | 12 |  | 12 | [16 empty] | VV | 0
32 | 950000019V-1 | Sací tryska ABS plastová pro fólie/laminát , - pro napojení ručního vysavače | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
33 | 950000020V-1 | Podhladinova lampa LED bílé světlo , 12V svítivost 1.485 lm. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.54 | POL1_0
|  | Obroučka světlometu bílý plast: 5 |  | 5 | [16 empty] | VV | 0
34 | 950000021V-1 | Instalační krabice plastová k LED světlometům, pro fóliové bazény | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.54 | POL1_0
|  | 5 |  | 5 | [16 empty] | VV | 0
35 | 950000022V-1 | Zaslepení protiproudu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  |  |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
36 | 950000023V-1 | TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ - REGULACE, AUTOMATIKA, Úpravy stáv.bazén.rozvaděče, konzultace-dodavatel | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
37 | 950000023bV-1 | TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ - REGULACE, AUTOMATIKA, Kabeláže a další elektroinstalační materiál cca (úprava stávajícího rozvaděče) | kompl. | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 15.4 | POL1_0
|  | 50 |  | 50 | [16 empty] | VV | 0
38 | 950001025V-1 | KYBLÍKOVÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY, Px - stabilizátor tvrdosti (DPH 21%) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.92 | POL1_0
|  | - prevence usazenin na stěnách a dně: | [18 empty] | VV | 0
|  | bazénu 1 lt:3 |  | 3 | [16 empty] | VV | 0
39 | 950001026V-1 | KYBLÍKOVÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY, Super chlór (DPH 21%) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | - pro prvotní rychlou chloraci - granulát:2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
40 | 950001027V-1 | KANYSTRY - CHEMICKÉ PROSTŘEDKY TEKUTÉ, chlor stabilizovaný - 35 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
41 | 950001028V-1 | KANYSTRY - CHEMICKÉ PROSTŘEDKY TEKUTÉ, pH minus - 35 kg - 14% | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
42 | 950001029V-1 | KANYSTRY - CHEMICKÉ PROSTŘEDKY TEKUTÉ, nejmodernější přípravek k flokulaci | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | odstraňuje i ten: | [18 empty] | VV | 0
|  | nejjemnější zákal tím že ho shlukuje: | [18 empty] | VV | 0
|  | do pevných vloček, které se zachytí: | [18 empty] | VV | 0
|  | na filtru. Flokulace na bázi: | [18 empty] | VV | 0
|  | polyaluminiumchloridu: | [18 empty] | VV | 0
|  | (PaC) balení 20 litrů:2,0 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
43 | 950001030V-1 | AUTOMAT.MĚŘENÍ PARAMETRŮ VODY A DÁVKOVÁNÍ CHEMIE, A ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY pro komerč.užív.zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | řídící automat určený: | [18 empty] | VV | 0
|  | pro veřejný sektor s: | [18 empty] | VV | 0
|  | nejvyššími požadavky: | [18 empty] | VV | 0
|  | na přesnost řízení a splnění veškerých: | [18 empty] | VV | 0
|  | hygienických norem.: | [18 empty] | VV | 0
|  | Automat je vybavený sondou Redox,: | [18 empty] | VV | 0
|  | sondou pH, sondou CLF pro měření: | [18 empty] | VV | 0
|  | volného chloru. Volitelně je možno: | [18 empty] | VV | 0
|  | doplnit sondou CLT* pro měření: | [18 empty] | VV | 0
|  | celkového chloru.:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
44 | 950001031V-1 | AUTOMAT.MĚŘENÍ PARAMETRŮ VODY A DÁVKOVÁNÍ CHEMIE, A ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY pro komerč.užív.zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | Dávkovací čerpadlo CL: | [18 empty] | VV | 0
|  | vysoce výkonné a: | [18 empty] | VV | 0
|  | kvalitní peristaltické čerpadlo: | [18 empty] | VV | 0
|  | (hadičkové) pro dávkování chlóru.: | [18 empty] | VV | 0
|  | 1x nástřikový ventil, 1x závaží do barelu: | [18 empty] | VV | 0
|  | propoj.hadičky: | [18 empty] | VV | 0
|  | Použitelné pro tlaky do 1 bar.: | [18 empty] | VV | 0
|  | Vyjímečná konstrukce a design tohoto: | [18 empty] | VV | 0
|  | čerpadla zaručuje dlouhou životnost: | [18 empty] | VV | 0
|  | a stálý výkon, 60-120ml/min. 3,6lt/h.:2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
45 | 950001032V-1 | AUTOMAT.MĚŘENÍ PARAMETRŮ VODY A DÁVKOVÁNÍ CHEMIE, A ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY pro komerč.užív.zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | Dávkovací čerpadlo PH: | [18 empty] | VV | 0
|  | vysoce výkonné a: | [18 empty] | VV | 0
|  | kvalitní peristaltické čerpadlo: | [18 empty] | VV | 0
|  | (hadičkové) pro dávkování PH.: | [18 empty] | VV | 0
|  | mínus nebo pH plus.: | [18 empty] | VV | 0
|  | 1x nástřikový ventil, 1x závaží do barelu: | [18 empty] | VV | 0
|  | propoj.hadičky: | [18 empty] | VV | 0
|  | Použitelné pro tlaky do 1 bar.: | [18 empty] | VV | 0
|  | Vyjímečná konstrukce a design tohoto: | [18 empty] | VV | 0
|  | čerpadla zaručuje dlouhou životnost: | [18 empty] | VV | 0
|  | a stálý výkon, 60-120ml/min. 3,6lt/h.:2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
46 | 950001033V-1 | AUTOMAT.MĚŘENÍ PARAMETRŮ VODY A DÁVKOVÁNÍ CHEMIE, A ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY pro komerč.užív.zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | Dávkovací čerpadlo FLOCC: | [18 empty] | VV | 0
|  | vysoce výkonné a: | [18 empty] | VV | 0
|  | kvalitní peristaltické čerpadlo: | [18 empty] | VV | 0
|  | (hadičkové) pro dávkování flokulantu.: | [18 empty] | VV | 0
|  | 1x nástřikový ventil, 1x závaží do barelu: | [18 empty] | VV | 0
|  | propoj.hadičky: | [18 empty] | VV | 0
|  | Použitelné pro tlaky do 1 bar.: | [18 empty] | VV | 0
|  | Vyjímečná konstrukce a design tohoto: | [18 empty] | VV | 0
|  | čerpadla zaručuje dlouhou životnost: | [18 empty] | VV | 0
|  | a stálý výkon, 10ml/min. 0,6lt/h.:2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
47 | 950001035V-1 | Dopravní čerpadlo měřené vody | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | Dopravní čerpadlo měřené vody: | [18 empty] | VV | 0
|  | 230 V P1 0,28 kW P2 0,14 kW: | [18 empty] | VV | 0
|  | Q 0,65 m3/hod:2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
48 | 950001036V-1 | Solenoidní ventil dopouštění vody | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.23 | POL1_0
|  | Solenoidní ventil dopouštění vody: | [18 empty] | VV | 0
|  | 3/4"-19 mm - 4,5 m3/hod:4 |  | 4 | [16 empty] | VV | 0
49 | 950001037V-1 | Odpočtový vodoměr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Odpočtový vodoměr pro napouštění: | [18 empty] | VV | 0
|  | a dopouštění DN 25:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
50 | 950001038V-1 | Evidenční Indukční průmyslový průtokoměr | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
51 | 950001039V-1 | Připojovací příruby včetně zemnících kroužků-(pár) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
52 | 950001040V-1 | DROBNÝ ELEKTROMATERIÁL A TRUBNÍ ROZV.VČ. TVAROVEK, Plastové trubní rozvody, tvarovky, kabeláže | kompl. | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 29.88 | POL1_0
|  | Plastové trubní rozvody, tvarovky,: | [18 empty] | VV | 0
|  | kabeláže a další elektroinstalační: | [18 empty] | VV | 0
|  | materiál dle potřeby: | [18 empty] | VV | 0
53 | 950001041V-1 | CHEMICKÉ PROSTŘEDKY | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
54 | 950001042V-2 | Služby a doplňky, demontáž a montáž | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Demontáž těsnících přírub všech: | [18 empty] | VV | 0
|  | komponentů,demontáž stávajícího: | [18 empty] | VV | 0
|  | vnitřního pláště z těžkých folií,vysekání: | [18 empty] | VV | 0
|  | původních a osazení nových světlometů,: | [18 empty] | VV | 0
|  | vysekání a osazení nové dnové vpusti,: | [18 empty] | VV | 0
|  | provedení nového vliesu na dno a: | [18 empty] | VV | 0
|  | pláště z těžkých folií na dno a stěny,: | [18 empty] | VV | 0
|  | zpětné osazení ev. výměna těsnících: | [18 empty] | VV | 0
|  | přírub všech komponentů,: | [18 empty] | VV | 0
|  | demontáž a montáž technologické části: | [18 empty] | VV | 0
|  | bazénu, demontáž a montáž tlakových: | [18 empty] | VV | 0
|  | trubních rozvodů,výměna krycích mřížek: | [18 empty] | VV | 0
|  | přelivných žlabů, postupné napouštění: | [18 empty] | VV | 0
|  | vody, rozběh technologie. | [18 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
55 | 950001043V-1 | Služby a doplňky, související služby: | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Odřezání/osekání celoplošné separační: | [18 empty] | VV | 0
|  | podložky ze stěn,provedení nové stěrky: | [18 empty] | VV | 0
56 | 950001044V-1 | SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:, Odvoz stáv.pláště z těžkých folií,vč.sep.podložky | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Odvoz stávajícího pláště z těžkých: | [18 empty] | VV | 0
|  | fólií vč. separační podložky na: | [18 empty] | VV | 0
|  | skládku a úhrada skládkovného:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
57 | 950001045V-1 | SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, Dopravně manipulační náklady | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | - dle dodacího a montážního listu.:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15984 |  | 0 |  |  |  | 7.02 | DIL
58 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00592 | 0.15984 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 7.02 | POL1_0
|  | okolo sloupů:3,0*1,5*2*3 |  | 27 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 14.32 | DIL
59 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 6.62 | POL1_0
|  | 1.NP:310 |  | 310 | [16 empty] | VV | 0
|  | 1.PP:131 |  | 131 | [16 empty] | VV | 0
60 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 4e-05 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 7.7 | POL1_0
|  | okolí bazénu:25 |  | 25 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.0473 |  |  |  | 205.08 | DIL
61 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 47.9125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.95825 |  |  | 0.078 | 3.74 | POL1_0
|  | okolo bazénu-1m:(14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*1,0+((3,55+0,27*2)*1,0) |  | 22.48 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,31+10,3+1,0+0,27)*1,0+(4,65+1,0+0,27)*1,0+((6,7+0,27*2)*1,0) |  | 26.04 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3) |  | -0.6075 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 47.9125 | [16 empty] | VV | 1
62 | 965081712RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 7.1869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.14374 |  |  | 0.24 | 1.72 | POL1_0
|  | napojení na okolní dlažbu (cca 15%):47,9125*0,15 |  | 7.1869 | [16 empty] | VV | 0
63 | 965043341RT3 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3 | 3.3539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7.3785 |  |  | 5.23 | 17.54 | POL1_0
|  | odstranění podkladu pod dlažbou: | [18 empty] | VV | 0
|  | odhad skladby 70 mm: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:((14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*1,0+((3,55+0,27*2)*1,0))*0,07 |  | 1.5736 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((1,31+10,3+1,0+0,27)*1,0+(4,65+1,0+0,27)*1,0)*0,07 |  | 1.316 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*1,0)*0,07 |  | 0.5068 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3)*0,07 |  | -0.042525 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3.3539 | [16 empty] | VV | 1
64 | 965043331RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3 | 0.16769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.36893 |  |  | 13.05 | 2.19 | POL1_0
|  | ručně-okolní napojení cca 5%: | [18 empty] | VV | 0
|  | odhad skladby 70 mm: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:((14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*1,0+((3,55+0,27*2)*1,0))*0,07*5/100 |  | 0.07868 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((1,31+10,3+1,0+0,27)*1,0+(4,65+1,0+0,27)*1,0)*0,07*5/100 |  | 0.0658 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*1,0)*0,07*5/100 |  | 0.02534 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3)*0,07*5/100 |  | -0.0021263 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.16769 | [16 empty] | VV | 1
65 | 965043341RT4 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem | m3 | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 18.04 |  |  | 5.03 | 41.25 | POL1_0
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0*0,1 |  | 8.2 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 8.2 | [16 empty] | VV | 1
66 | 965043341RT2 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem | m3 | 0.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.902 |  |  | 11.137 | 4.57 | POL1_0
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | dočištění u navazujících konstrukcí: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0*0,1*5/100 |  | 0.41 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 0.41 | [16 empty] | VV | 1
67 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 8.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.828 | 41.57 | POL1_0
|  | odhad:8,2+0,41 |  | 8.61 | [16 empty] | VV | 0
68 | 967041112R00 | Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu | m2 | 2.4559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.16209 |  |  | 2.352 | 5.78 | POL1_0
|  | odstranění poškozeného povrchu betonu: | [18 empty] | VV | 0
|  | bazén-odhad cca 5%: | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny:(14,6-1,25+6,7+4,65+10,3)*1,35*5/100 |  | 2.3625 | [16 empty] | VV | 0
|  | boky u schodiště:((1,25+1,31)*1,35-(0,25*0,225+0,25*0,45+0,25*0,475)*2)*5/100 |  | 0.14405 | [16 empty] | VV | 0
|  | -(0,25*0,9+0,25*1,125)*2*5/100 |  | -0.050625 | [16 empty] | VV | 0
69 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 26.862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.8266 |  |  | 0.3 | 8.06 | POL1_0
|  | sloupy u bazénu:(0,45*4*4,0)*3 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 1
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | soklíky: | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba u bazénu:(1,5+0,15+8,95+0,3+0,45+2,35+0,3-0,8)*0,075 |  | 0.99 | [16 empty] | VV | 0
|  | 0.06:((0,3+1,2+3,9+0,4+1,2)+(2,6+1,75+2,7+0,3*2+0,45-1,0+0,3*2))*0,075 |  | 1.1025 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo kruhového bazénu:(4,57+0,3*2-0,8)*0,075 |  | 0.32775 | [16 empty] | VV | 0
|  | oblouková stěna:12,6*0,075 |  | 0.945 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu:(3,57+0,15+0,45+0,15+6,0+0,15+0,45+6,0+0,45+0,15)*0,075 |  | 1.314 | [16 empty] | VV | 0
|  | (7,77*0,075) |  | 0.58275 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 5.262 | [16 empty] | VV | 1
70 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 102.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 6.2684 |  |  | 0.67 | 68.85 | POL1_0
|  | 0.06 - část: | [18 empty] | VV | 0
|  | sloup:(0,45+0,3)*2*(0,75+0,5) |  | 1.875 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá stěna-okolo ochlazovacího bazénu:(2,6+2,35)*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5+(0,3*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5) |  | 5.3812 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 7.2562 | [16 empty] | VV | 1
|  | stěna bazénu,vedle technologie (pravá část):(3,57+0,45+0,15*2+6,0+0,15)*2,6 |  | 27.222 | [16 empty] | VV | 0
|  | sloupy:(0,45*3*1,1)+(0,45*1*1,1)+(0,45*2,6) |  | 3.15 | [16 empty] | VV | 0
|  | za technologií:(6,0*(2,6-0,1)) |  | 15 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá strana bazénu:(0,45+7,77)*2,6 |  | 21.372 | [16 empty] | VV | 0
|  | sloup:0,15*1,1 |  | 0.165 | [16 empty] | VV | 0
|  | průvlak:(3,57+6,0)*0,45 |  | 4.3065 | [16 empty] | VV | 0
|  | horní plocha přizdívek:(3,57+6,0+7,77)*0,46-(0,45*0,15) |  | 7.9089 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 79.1244 | [16 empty] | VV | 1
|  | oblouková stěna vlevo od bazénu:12,6*2,6*0,5 |  | 16.38 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 16.38 | [16 empty] | VV | 1
71 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 21.7125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.99878 |  |  | 0.26 | 5.65 | POL1_0
|  | 1.PP poškozená omítka: | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba,naproti technologie:(8,95+0,15+1,5)*(0,75+0,5) |  | 13.25 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet dveří:-(0,8*(0,75+0,5)) |  | -1 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 12.25 | [16 empty] | VV | 1
|  | 0.06: | [18 empty] | VV | 0
|  | pravá stěna:(0,3+1,2+3,8+0,4+1,2)*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5 |  | 7.0725 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá stěna mimo ochlazovací bazén:(2,6*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5) |  | 2.665 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvoru:-(1,0*(0,75+0,3+0,5*2)*0,5) |  | -1.025 | [16 empty] | VV | 0
|  | ostění:0,3*(0,75+0,5)*2 |  | 0.75 | [16 empty] | VV | 0
72 | 978010001R00 | Pomocné práce, okolo technologie | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 4.16 | POL1_0
|  | pomocné práce-opravy okolo technologie: | [18 empty] | VV | 0
|  | nekalkulovatelné-odhad:8*2*1 |  | 16 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 95.61 | DIL
73 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 37.1314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 34.98 | POL1_0
|  | suť:0,08406+37,04734 |  | 37.1314 | [16 empty] | VV | 0
74 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 74.2628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 7.8 | POL1_0
|  | suť:37,1314*2 |  | 74.2628 | [16 empty] | VV | 0
75 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 37.1314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.933 | 34.64 | POL1_0
|  | suť:37,1314 |  | 37.1314 | [16 empty] | VV | 0
76 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 37.1314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 18.19 | POL1_0
|  | odhad skládky:37,1314 |  | 37.1314 | [16 empty] | VV | 0
77 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 891.1536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
|  | odhad skládky (do 25 km):37,1314*(25-1) |  | 891.1536 | [16 empty] | VV | 0
78 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 37.1314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
|  | suť:37,1314 |  | 37.1314 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 37.26 | DIL
79 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 39.698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 37.26 | POL1_0
|  | 0,3399 |  | 0.3399 | [16 empty] | VV | 0
|  | 7,27151 |  | 7.2715 | [16 empty] | VV | 0
|  | 0,02773 |  | 0.02773 | [16 empty] | VV | 0
|  | 31,89802 |  | 31.898 | [16 empty] | VV | 0
|  | 0,15984 |  | 0.15984 | [16 empty] | VV | 0
|  | 0,001 |  | 0.001 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3798 |  | 0 |  |  |  | 84.15 | DIL
80 | 711212000RT4 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., - penetrace na savé a nesavé podklady | m2 | 195.0461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00053 | 0.10337 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 18.53 | POL1_0
|  | podlaha: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:(14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*(1,0+0,2*2)+((3,55+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 31.472 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,31+10,3+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2)+(4,65+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2) |  | 26.32 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 10.136 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3) |  | -0.6075 | [16 empty] | VV | 0
|  | napojení na okolní dlažbu (cca 5%):47,9125*0,05 |  | 2.3956 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 69.7161 | [16 empty] | VV | 1
|  | stěny-sloupy u bazénu:(0,45*4*4,0)*3 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 1
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0*1,1 |  | 90.2 | [16 empty] | VV | 0
|  | dočištění u navazujících konstrukcí: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0*15/100*1,1 |  | 13.53 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 103.73 | [16 empty] | VV | 1
81 | 711212001RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti | m2 | 195.0461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00126 | 0.24576 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 46.81 | POL1_0
|  | podlaha: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:(14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*(1,0+0,2*2)+((3,55+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 31.472 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,31+10,3+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2)+(4,65+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2) |  | 26.32 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 10.136 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3) |  | -0.6075 | [16 empty] | VV | 0
|  | napojení na okolní dlažbu (cca 5%):47,9125*0,05 |  | 2.3956 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 69.7161 | [16 empty] | VV | 1
|  | stěny-sloupy u bazénu:(0,45*4*4,0)*3 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 1
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0*1,1 |  | 90.2 | [16 empty] | VV | 0
|  | dočištění u navazujících konstrukcí: | [18 empty] | VV | 0
|  | Poškozená podlaha-ostatní plocha,odhad:82,0*15/100*1,1 |  | 13.53 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 103.73 | [16 empty] | VV | 1
82 | 711212231R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna sádrovláknitá | m | 127.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00015 | 0.01915 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 11.49 | POL1_0
|  | podlaha-napojení: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:(14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)+(3,55+0,27*2+1,0*2) |  | 24.48 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,0+1,31+10,3+0,27)+(4,65+1,0+0,27) |  | 18.8 | [16 empty] | VV | 0
|  | (6,7+0,27*2+1,0*2) |  | 9.24 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo sloupů:(0,45*4*3) |  | 5.4 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 57.92 | [16 empty] | VV | 1
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bouraných potěrů:(8,25+0,3+1,2+3,9+0,4+1,2+0,25) |  | 15.5 | [16 empty] | VV | 0
|  | (0,25+2,6-1,0+0,3*2+1,7+2,7+2,35+0,3)+(0,45+0,3)*2 |  | 11 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu:3,57+0,15+0,45+0,15+6,0+0,15+0,45+6,0+0,45+0,15+7,77+0,25 |  | 25.54 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo kruhového bazénu:(4,57+0,25+0,3*2-0,8) |  | 4.62 | [16 empty] | VV | 0
|  | oblouková zeď:12,6+0,25*2 |  | 13.1 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 69.76 | [16 empty] | VV | 1
83 | 711212611RW1 | Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, š. 120 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00024 | 0.01152 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 6.72 | POL1_0
|  | 1.NP u bazénu: | [18 empty] | VV | 0
|  | sloupy:(4,0*4)*3 |  | 48 | [16 empty] | VV | 0
84 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.3798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 0.6 | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.9246 |  | 0 |  |  |  | 102.11 | DIL
85 | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr | m2 | 69.7161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00011 | 0.00767 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 3.49 | POL1_0
|  | podlaha: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:(14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*(1,0+0,2*2)+((3,55+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 31.472 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,31+10,3+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2)+(4,65+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2) |  | 26.32 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 10.136 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3) |  | -0.6075 | [16 empty] | VV | 0
|  | napojení na okolní dlažbu (cca 5%):47,9125*0,05 |  | 2.3956 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 69.7161 | [16 empty] | VV | 1
86 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, (lepidlo + spár. hmota) | m2 | 69.7161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00326 | 0.22727 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 68.18 | POL1_0
|  | podlaha: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:(14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*(1,0+0,2*2)+((3,55+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 31.472 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,31+10,3+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2)+(4,65+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2) |  | 26.32 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 10.136 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3) |  | -0.6075 | [16 empty] | VV | 0
|  | napojení na okolní dlažbu (cca 5%):47,9125*0,05 |  | 2.3956 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 69.7161 | [16 empty] | VV | 1
87 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 69.7161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0012 | 0.08366 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
|  | podlaha: | [18 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu-1m:(14,6+1,25+0,27*2+1,0*2)*(1,0+0,2*2)+((3,55+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 31.472 | [16 empty] | VV | 0
|  | (1,31+10,3+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2)+(4,65+1,0+0,27)*(1,0+0,2*2) |  | 26.32 | [16 empty] | VV | 0
|  | ((6,7+0,27*2)*(1,0+0,2*2)) |  | 10.136 | [16 empty] | VV | 0
|  | odpočet sloupů:-(0,45*0,45*3) |  | -0.6075 | [16 empty] | VV | 0
|  | napojení na okolní dlažbu (cca 5%):47,9125*0,05 |  | 2.3956 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 69.7161 | [16 empty] | VV | 1
88 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 70.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00032 | 0.02245 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 16.56 | POL1_0
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | soklíky: | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba u bazénu:(1,5+0,15+8,95+0,3+0,45+2,35+0,3-0,8) |  | 13.2 | [16 empty] | VV | 0
|  | 0.06:(0,3+1,2+3,9+0,4+1,2)+(2,6+1,75+2,7+0,3*2+0,45-1,0+0,3*2) |  | 14.7 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo kruhového bazénu:(4,57+0,3*2-0,8) |  | 4.37 | [16 empty] | VV | 0
|  | oblouková stěna:12,6 |  | 12.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu:(3,57+0,15+0,45+0,15+6,0+0,15+0,45+6,0+0,45+0,15) |  | 17.52 | [16 empty] | VV | 0
|  | 7,77 |  | 7.77 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 70.16 | [16 empty] | VV | 1
89 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 70.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 10.8 | POL1_0
|  | 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | soklíky: | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba u bazénu:(1,5+0,15+8,95+0,3+0,45+2,35+0,3-0,8) |  | 13.2 | [16 empty] | VV | 0
|  | 0.06:(0,3+1,2+3,9+0,4+1,2)+(2,6+1,75+2,7+0,3*2+0,45-1,0+0,3*2) |  | 14.7 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo kruhového bazénu:(4,57+0,3*2-0,8) |  | 4.37 | [16 empty] | VV | 0
|  | oblouková stěna:12,6 |  | 12.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | okolo bazénu:(3,57+0,15+0,45+0,15+6,0+0,15+0,45+6,0+0,45+0,15) |  | 17.52 | [16 empty] | VV | 0
|  | 7,77 |  | 7.77 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 70.16 | [16 empty] | VV | 1
90 | 59764261.R | Dlažba keram protiskluz. 300x300x9 mm, předběžná cena | m2 | 82.4759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0192 | 1.5835 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
|  | dlažba:69,71612 |  | 69.7161 | [16 empty] | VV | 0
|  | soklíky:70,16*0,075 |  | 5.262 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 74.9781 | [16 empty] | VV | 1
|  | ztratné:74,97812*0,1 |  | 7.4978 | [16 empty] | VV | 0
91 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1.9274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 3.08 | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39442 |  | 0 |  |  |  | 31.52 | DIL
92 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00021 | 0.00454 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.08 | POL1_0
|  | sloupy u bazénu:(0,45*4*4,0)*3 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 1
93 | 781415015RT5 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, (lepidlo+spár. hmota) | m2 | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00309 | 0.06674 | 0 | 0 |  |  | 1.126 | 24.32 | POL1_0
|  | sloupy u bazénu:(0,45*4*4,0)*3 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
94 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 2.16 | POL1_0
|  | sloupy u bazénu:(0,45*4*4,0)*3 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 1
95 | 597813706R | Obkládačka keramická , 330x250x7mm barevná-předběžná cena | m2 | 23.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.0136 | 0.32314 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL3_0
|  | sloupy u bazénu:(0,45*4*4,0)*3 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 1
|  | ztratné 10%:21,6*0,1 |  | 2.16 | [16 empty] | VV | 0
96 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 21.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.154 | 3.33 | POL1_0
|  | 21,6 |  | 21.6 | [16 empty] | VV | 0
97 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.39442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.63 | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11204 |  | 0 |  |  |  | 27.92 | DIL
98 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky | m2 | 118.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00035 | 0.04133 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 1.59 | POL1_0
|  | oprava omítek 1.PP: | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba:23,0*2,65+10,0*0,15+5 |  | 67.45 | [16 empty] | VV | 0
|  | 0.06:(9,75*1,2)+(1,75*(2,6-1,2))+(7,45*2,7) |  | 34.265 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá strana u bazénu:7,8*2,1 |  | 16.38 | [16 empty] | VV | 0
99 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 186.0804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 7e-05 | 0.01303 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 6.04 | POL1_0
|  | pouze opravou dotčená plocha: | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP poškozená omítka: | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba,naproti technologie:(8,95+0,15+1,5)*2,6 |  | 27.56 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 27.56 | [16 empty] | VV | 1
|  | 0.06: | [18 empty] | VV | 0
|  | pravá stěna:(0,3+1,2+3,8+0,4+1,2)*2,6 |  | 17.94 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá stěna mimo ochlazovací bazén:(2,6*2,6) |  | 6.76 | [16 empty] | VV | 0
|  | ostění:0,3*2,6*2 |  | 1.56 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 26.26 | [16 empty] | VV | 1
|  | oprava omítek: | [18 empty] | VV | 0
|  | 0.06 - část: | [18 empty] | VV | 0
|  | sloup:(0,45+0,3)*2*2,6 |  | 3.9 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá stěna-okolo ochlazovacího bazénu:(2,6+2,35)*2,6+(0,3*2,45) |  | 13.605 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.505 | [16 empty] | VV | 1
|  | stěna bazénu,vedle technologie (pravá část):(3,57+0,45+0,15*2+6,0+0,15)*2,6 |  | 27.222 | [16 empty] | VV | 0
|  | sloupy:(0,45*3*1,1)+(0,45*1*1,1)+(0,45*2,6) |  | 3.15 | [16 empty] | VV | 0
|  | za technologií:(6,0*(2,6-0,1)) |  | 15 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá strana bazénu:(0,45+7,77)*2,6 |  | 21.372 | [16 empty] | VV | 0
|  | sloup:0,15*1,1 |  | 0.165 | [16 empty] | VV | 0
|  | průvlak:(3,57+6,0)*(0,45+0,15*2) |  | 7.1775 | [16 empty] | VV | 0
|  | horní plocha přizdívek:(3,57+6,0+7,77)*0,46-(0,45*0,15) |  | 7.9089 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 81.9954 | [16 empty] | VV | 1
|  | oblouková stěna vlevo od bazénu:12,6*2,6 |  | 32.76 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 32.76 | [16 empty] | VV | 1
100 | 784195622R00 | Malba , barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 186.0804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00031 | 0.05768 | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 20.29 | POL1_0
|  | pouze opravou dotčená plocha: | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP poškozená omítka: | [18 empty] | VV | 0
|  | chodba,naproti technologie:(8,95+0,15+1,5)*2,6 |  | 27.56 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 27.56 | [16 empty] | VV | 1
|  | 0.06: | [18 empty] | VV | 0
|  | pravá stěna:(0,3+1,2+3,8+0,4+1,2)*2,6 |  | 17.94 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá stěna mimo ochlazovací bazén:(2,6*2,6) |  | 6.76 | [16 empty] | VV | 0
|  | ostění:0,3*2,6*2 |  | 1.56 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 26.26 | [16 empty] | VV | 1
|  | oprava omítek: | [18 empty] | VV | 0
|  | 0.06 - část: | [18 empty] | VV | 0
|  | sloup:(0,45+0,3)*2*2,6 |  | 3.9 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá stěna-okolo ochlazovacího bazénu:(2,6+2,35)*2,6+(0,3*2,45) |  | 13.605 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 17.505 | [16 empty] | VV | 1
|  | stěna bazénu,vedle technologie (pravá část):(3,57+0,45+0,15*2+6,0+0,15)*2,6 |  | 27.222 | [16 empty] | VV | 0
|  | sloupy:(0,45*3*1,1)+(0,45*1*1,1)+(0,45*2,6) |  | 3.15 | [16 empty] | VV | 0
|  | za technologií:(6,0*(2,6-0,1)) |  | 15 | [16 empty] | VV | 0
|  | levá strana bazénu:(0,45+7,77)*2,6 |  | 21.372 | [16 empty] | VV | 0
|  | sloup:0,15*1,1 |  | 0.165 | [16 empty] | VV | 0
|  | průvlak:(3,57+6,0)*(0,45+0,15*2) |  | 7.1775 | [16 empty] | VV | 0
|  | horní plocha přizdívek:(3,57+6,0+7,77)*0,46-(0,45*0,15) |  | 7.9089 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 81.9954 | [16 empty] | VV | 1
|  | oblouková stěna vlevo od bazénu:12,6*2,6 |  | 32.76 | [16 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 32.76 | [16 empty] | VV | 1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | DIL
101 | 005121010R | Zařízení staveniště | % | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | POL1_0
|  | 1,0/100 |  | 0.01 | [16 empty] | VV | 0
Díl: | 90-a | Ochlazovací bazén |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 44.69 | DIL
102 | 950002001V-1 | VNITŘNÍ STĚRKA BAZÉNOVÝCH STĚN, Stěrka mrazuvzdorná s perlinkovou výztuží | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 9.24 | POL1_0
|  | 30 |  | 30 | [16 empty] | VV | 0
103 | 950002002V-1 | VNITŘNÍ PLÁŠŤ - SVAŘENÝ ZE SPECIÁLNÍCH BAZÉNOVÝCH, FÓLIÍ -celková spotřeba vč.prořezů, přelož. (těžká folie) | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 5.24 | POL1_0
|  | stěny: | [18 empty] | VV | 0
|  | - barva dle výběru investora,: (těžká folie) | [18 empty] | VV | 0
|  | šíře 1,65 m -bazénové fólie z: | [18 empty] | VV | 0
|  | měkčeného PVC tloušťky 1,5 mm: | [18 empty] | VV | 0
|  | zesílené polyesterovým vláknem.:17 |  | 17 | [16 empty] | VV | 0
104 | 950002003V-1 | VNITŘNÍ PLÁŠŤ - SVAŘENÝ ZE SPECIÁLNÍCH BAZÉNOVÝCH, FÓLIÍ -celková spotřeba vč.prořezů, přelož. (těžká folie) | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.23 | POL1_0
|  | dno: | [18 empty] | VV | 0
|  | - barva dle výběru investora,: (těžká folie) | [18 empty] | VV | 0
|  | šíře 2,00 m -bazénové fólie z: | [18 empty] | VV | 0
|  | měkčeného PVC tloušťky 1,5 mm: | [18 empty] | VV | 0
|  | zesílené polyesterovým vláknem.:4 |  | 4 | [16 empty] | VV | 0
105 | 950002004V-1 | VNITŘNÍ PLÁŠŤ - SVAŘENÝ ZE SPECIÁLNÍCH BAZÉNOVÝCH, FÓLIÍ -celková spotřeba vč.prořezů, přelož. (těžká folie) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | vnitřní schodiště: | [18 empty] | VV | 0
|  | - barva dle výběru investora,: (těžká folie) | [18 empty] | VV | 0
|  | nášlapy protiskluzná fólie, barva tmavě: | [18 empty] | VV | 0
|  | z měkčeného PVC tloušťky 1,9 mm s: | [18 empty] | VV | 0
|  | polyesterovou výztuží,vč. doplňkových: | [18 empty] | VV | 0
|  | materiálů-kompletní provedení:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
106 | 950002005V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Separační podložka celoplošně lepená na dno | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.23 | POL1_0
|  | Separační podložka celoplošně lepená: | [18 empty] | VV | 0
|  | na dno (mechanická,tepelná,: | [18 empty] | VV | 0
|  | bio ochrana) 500 g/m2:4 |  | 4 | [16 empty] | VV | 0
107 | 950002006V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Separační podložka celoplošně lepená na stěnu | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 6.16 | POL1_0
|  | (mechanická,tepelná,bio ochrana): | [18 empty] | VV | 0
|  | 500g/m2:20 |  | 20 | [16 empty] | VV | 0
108 | 950002007V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Lepidlo disperzní pro separační podložku -1 kg | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.54 | POL1_0
|  | 5 |  | 5 | [16 empty] | VV | 0
109 | 950002008V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Fixační plech s fólií 5 x 5 x 200 cm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 2.46 | POL1_0
|  | (na patřičné hrany bazénové vany):8 |  | 8 | [16 empty] | VV | 0
110 | 950002009V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Narážecí nýt pro ukotvení fixačního plechu | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 8.62 | POL1_0
|  | 28 |  | 28 | [16 empty] | VV | 0
111 | 950002010V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Tekutá fólie | l | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 1.23 | POL1_0
|  | Tekutá fólie | [18 empty] | VV | 0
|  | barva dle výběru investora | [18 empty] | VV | 0
|  | Tekutá fólie pro bazény, odpovídající technickým parametrům (zarovnávání svárů, zamezení tvorbě usazování plísní a bakterií) |  | 4 | [16 empty] | VV | 0
112 | 950002011V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Specielní těsnící silikon | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | - kartuše 300 ml (dotěsnění tvarovky: | [18 empty] | VV | 0
|  | vlnolamu):2 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
113 | 950002012V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Silikon čirý - 300 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.62 | POL1_0
|  | 2,0 |  | 2 | [16 empty] | VV | 0
114 | 950002013V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY, Tekutý svářecí přípravek THF - 1000 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
115 | 950002014V-1 | DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO FÓLIOVÉ ÚPRAVY | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0 | POL1_0
|  | Montáž zahrnuta v celkové: | [18 empty] | VV | 0
|  | montáži technologického kompletu: | [18 empty] | VV | 0
116 | 950002015V-1 | DNOVÉ VPUSTI, Dnová výpusť ABS o 210 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | závit 2" plast pro fólie/laminát:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
117 | 950002016V-1 | RECIRKULAČNÍ TRYSKY, Recirkulační tryska dnová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Recirkulační tryska dnová: | [18 empty] | VV | 0
|  | regulovatelná ABS - plastová pro: | [18 empty] | VV | 0
|  | fólie/laminát:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
118 | 950002017V-1 | RECIRKULAČNÍ TRYSKY, Sací tryska ABS plastová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Sací tryska ABS plastová pro: | [18 empty] | VV | 0
|  | fólie/laminát - pro napojení: | [18 empty] | VV | 0
|  | ručního vysavače:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
119 | 950002018V-1 | PODHLADINOVÉ SVĚTLOMETY, Podhladinova lampa LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | bílé světlo 12 V svítivost 1.485 lm.: | [18 empty] | VV | 0
|  | Obroučka světlometu bílý plast: 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
120 | 950002019V-1 | PODHLADINOVÉ SVĚTLOMETY, Instalační krabice plastová k LED světlometům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | pro fóliové bazény:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
121 | 950002020V-1 | PODHLADINOVÉ SVĚTLOMETY, Kabeláže a další elektroinstalační materiál cca | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
122 | 950002021V-1 | KYBLÍKOVÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY, Px - stabilizátor tvrdosti (DPH 21%) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | - prevence usazenin na stěnách a dně: | [18 empty] | VV | 0
|  | bazénu 1 lt:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
123 | 950002022V-1 | KYBLÍKOVÉ CHEMICKÉ PROSTŘEDKY, Super chlór (DPH 21%) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | pro prvotní rychlou chloraci - granulát:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
124 | 950002023V-1 | KANYSTRY - CHEMICKÉ PROSTŘEDKY TEKUTÉ, chlor stabilizovaný - 35 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
125 | 950002024V-1 | KANYSTRY - CHEMICKÉ PROSTŘEDKY TEKUTÉ, pH mínus - 35 kg - 14% | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
126 | 950002025V-1 | KANYSTRY - CHEMICKÉ PROSTŘEDKY TEKUTÉ, nejmodernější přípravek k flokulaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | odstraňuje i ten nejjemnější zákal: | [18 empty] | VV | 0
|  | tím,že ho shlukuje do pevných vloček: | [18 empty] | VV | 0
|  | které se zachytí na filtru.: | [18 empty] | VV | 0
|  | Flokulace na bázi polyaluminiumchloridu: | [18 empty] | VV | 0
|  | (PaC) balení 20 litrů:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
127 | 950002026V-1 | DROBNÝ ELEKTROMAT.A TRUBNÍ ROZVODY VČ. TVAROvek, Plastové trubní rozvody, tvarovky, kabeláže | kompl. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.92 | POL1_0
|  | a další elektroinstalační materiál: | [18 empty] | VV | 0
128 | 950002027V-1 | Služby a doplňky, Demontáž a montáž | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Demontáž těsnících přírub všech: | [18 empty] | VV | 0
|  | komponentů, demontáž stávajícího: | [18 empty] | VV | 0
|  | vnitřního pláště z těžkých fólií: | [18 empty] | VV | 0
|  | vysekání původního a osazení: | [18 empty] | VV | 0
|  | nového světlometu, vysekání a osazení: | [18 empty] | VV | 0
|  | nové dnové vpusti, provedení nového: | [18 empty] | VV | 0
|  | vliesu na dno a pláště z těžkých fólií: | [18 empty] | VV | 0
|  | na dno a stěny, zpětné osazení: | [18 empty] | VV | 0
|  | ev. výměna těsnících přírub: | [18 empty] | VV | 0
|  | všech komponentů,postupné: | [18 empty] | VV | 0
|  | napouštění vody,rozběh technologie: | [18 empty] | VV | 0
129 | 950002028V-1 | SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY: | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Odřezání/osekání celoplošné separační: | [18 empty] | VV | 0
|  | podložky ze stěn,provedení nové stěrky: | [18 empty] | VV | 0
130 | 950002029V-1 | SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:, Odvoz stáv.pláště z těžkých folií,vč.sep.podložky | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | Odvoz stávajícího pláště z těžkých: | [18 empty] | VV | 0
|  | fólií vč. separační podložky na: | [18 empty] | VV | 0
|  | skládku a úhrada skládkovného:1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
131 | 950002030V-1 | SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, Dopravně manipulační náklady | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [16 empty] | VV | 0
132 | 950002032V-1 | Vedlejší reálné náklady spojené s výměnou težké, bazénové folie a demont/mont stáv.technologie | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 0.31 | POL1_0
POPUZIV
END