## rozvody
MZ Liberec, a.s.
Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí
E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001, 13485 a 14001
Zakázka č. : | projekční rozpočet
Datum : | 2025-06-27
Název stavby : | Nemocnice Znojmo urgentní příjem A1
Projektant : | Martin Wenzel
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
rozvody | měděná trubka 8x1 | 39 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| měděná trubka 12x1 | 257 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| měděná trubka 18x1 | 194 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| měděná trubka 22x1 | 108 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 1500 | g | 0 | 0 | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 28 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 33 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 15 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| tvarovky Cu do pr.22 | 235 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| konzole jednoduchá | 18 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| konzole středně složitá | 107 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| značení potrubí | 598 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 598 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 598 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| napojení na stávající rozvod | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| odstavení části stávajícího rozvodu | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| úseková tlaková zkouška | 6 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| závěrečná tlaková zkouška | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| sestava tlakového čidla signalizace vč. manometru a uzavíracího ventilu | 2 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| sestava podtlakového čidla signalizace vč. vakuometru a uzavíracího ventilu | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| ventilová krabice pro 3 plyny kompletní do zdi (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi | 16 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zdrojový most stropní pro 1 lůžko vč. příslušenství a pasivního ramene se světlem výbava - viz detail č.07 | 3 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zdrojový most stropní pro 1 lůžko vč. příslušenství výbava - viz detail č.09 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zdrojový most stropní pro 1 lůžko vč. příslušenství výbava - viz detail č.10 | 7 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| stropní pasivní rameno se světlem výbava - viz detail č. 05 | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| nástěnné pasivní rameno se světlem výbava - viz detail č. 06 | 5 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x el.nosič) | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zařízení staveniště | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
vypracovala : Poživilová Martina