## Rozpo
Nemocnice Znojmo
Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP
PS 03 - Elektrická požární signalizace
Výkaz výměr
1 Elektrická požární signalizace EPS
No. | Popis položky |  | Počet | Jedn. cena | Celkem
101 | KOUŘOVÝ HLÁSIČ OT (KOMBINOVANÝ) | 80 | ks | 0 | 0
102 | PATICE ADRESOVATELNÁ | 80 | ks | 0 | 0
103 | MIKROSVORKA | 80 | ks | 0 | 0
104 | POPISNÝ ŠTÍTEK | 80 | ks | 0 | 0
105 | Montáž hlásiče včetně patice | 80 | ks | 0 | 0
106 | TLAČ. HLÁSIČ KOMPLETNÍ, ČERVENÝ | 13 | ks | 0 | 0
107 | POPISNÝ ŠTÍTEK PRO TLAČ. HLÁSIČ | 13 | ks | 0 | 0
108 | Montáž hlásiče | 13 | ks | 0 | 0
109 | VST.-VÝST. MODUL SINTESO (4 VSTUPY + 4 VÝSTUPY) | 2 | ks | 0 | 0
110 | KRABIČKA PRO LINKOVÉ MODULY IP65 | 2 | ks | 0 | 0
111 | MODUL PRO ROZŠÍŘENÍ SMYČKY Fdnet, dodávka + montáž | 1 | ks | 0 | 0
112 | Uvedení do provozu, vedení projektu, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška, zaškolení obsluhy, včetně montáže ústředny | 140 | hod | 0 | 0
113 | Montážní práce v ústředně EPS | 8 | hod | 0 | 0
114 | Šéfmontáž Siemens, programování Siemens | 16 | hod | 0 | 0
115 | Modul spínaného zdroje 24V/5A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu, s prostorem pro 2ks akumulátorů max. 24Ah. | 1 | ks | 0 | 0
116 | AKUMULÁTOR 12V,24Ah | 2 | ks | 0 | 0
117 | Ohniodolný box pro zdroj, baterie a pro IO jednotky, Odolnost 30 minut. | 1 | ks | 0 | 0
118 | Měření kontinuity izolačního stavu a odporu smyčky | 110 | ks | 0 | 0
119 | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | 93 | ks | 0 | 0
120 | Programování systému | 8 | hod | 0 | 0
121 | Komplexní zkoušky systému EPS a návazností | 4 | hod | 0 | 0
122 | Výchozí revize, vypracování zprávy | 1 | ks | 0 | 0
123 | Vypracování dokumentace skutečného stavu EPS | 1 | ks | 0 | 0
124 | Kabel JYSTY (2x0,8) – dodávka (propojení hlásičů) | 2100 | m | 0 | 0
125 | Kabel JYSTY (2x0,8) – montáž (propojení hlásičů) včetně příchytek nad podhled | 2100 | m | 0 | 0
126 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x0,8, dodávka (kopplerová linka) | 180 | m | 0 | 0
127 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x0,8, (montáž včetně ohniodolných příchytek (kopplerová linka) | 180 | m | 0 | 0
128 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5 dodávka (ovládaná zařízení) | 455 | m | 0 | 0
129 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5 (montáž včetně ohniodolných příchytek (ovládaná zařízení) | 455 | m | 0 | 0
130 | Žlab 50/100 pro kabely s funkční odolností 30 minut (D+M) | 145 | m | 0 | 0
131 | Připojení dveří , silno rozvaděče, dodávka a zapojení svorkovnice | 25 | ks | 0 | 0
132 | Požární ucpávky do 100x100mm | 10 | ks | 0 | 0
133 | Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka | 13 | ks | 0 | 0
134 | Trubka instalační pod omítkou 16-29 mm | 80 | m | 0 | 0
135 | Vodič v trubkovodu pomocný protahovací | 80 | m | 0 | 0
136 | Pozn: zámky, magnety, konzoly dodá profese stavební
137 | Pozn: klapky se servy 230V dodá profese VZT, napájí profese SILNO
138 | Pozn: koncové spínače monitoruje profese MaR
2 Domácí rozhlas
| Popis položky | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem
201 | Reproduktor EN54 EVAC 100V, až 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54 | 57 | ks | 0 | 0
202 | Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu | 57 | ks | 0 | 0
203 | Svorkovací krabice P30 | 57 | ks | 0 | 0
204 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5 dodávka (ERO) | 1150 | m | 0 | 0
205 | Kabel se zaručenou funkčností při požáru, 4x1,5 (montáž včetně ohniodolných příchytek (ERO) | 1150 | m | 0 | 0
206 | Žlab 50/100 pro kabely s funkční odolností 30 minut (D+M) | 145 | m | 0 | 0
207 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele | 4 | hod | 0 | 0
208 | Měření hlasitosti, pro certifikaci, vypracování protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
209 | Měření srozumitelnosti pro certifikaci, vypracování protokolu | 1 | kpl | 0 | 0
210 | Doplnění výkonového zesilovače do racku – Praesideo nebo kompatibilní, min. 400 W, třída D, EN54 | 1 | ks | 0 | 0
211 | Práce související s instalací zesilovače, montáž včetně drobného materiálu - SW instalace – šéfmontáž | 4 | hod | 0 | 0
212 | Propojení ERO do EPS – SW práce | 2 | hod | 0 | 0
213 | Požární ucpávky do 100x100mm | 10 | ks | 0 | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0