## Kalkulace
Kalkulace dílčí nabídkové ceny
Vyplňují se jen barevně zvýrazněné položky
Položka ceny |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Dílčí nabídková cena za dodávky dle vzorové Smlouvy o dílo |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ozn. | Položka rozpočtu | Katalogové(á) číslo(a) výrobce zařízení (Part Number) | Počet | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
2.05 | Realizace systému pro řízení fyzického přístupu
| Provozní dokumentace | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
EZS
| EZS ústředna |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Modul IP komunikace |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Modul GSM komunikace |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Optický převodník sběrnice |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Klávesnice LCD |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Modul 8 koncentrátor |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Aku 12 V/48 Ah |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Aku 12 V/1,2 Ah |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Napáječ pro ACM modul |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Napáječ zálohovaný 12V/3A |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Modul ACM pro ovl. dveří |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Čtečka |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| PIR čidlo |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Box prop plech ACM moduly |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| EPS čidlo |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Audio čidlo |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Siréna zálohovaná |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Magnet dveřní, okení |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž a zapojení prvků EZS | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž klávesnice | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž modulů EZS opt. převod, ACM | - | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž zálohovaných zdrojů | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž čteček | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Montážní a programovací práce [hod] | - | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Soubro montážních prací na rozvodu EZS | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Oživení a přezkoušení slabop. syst. | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Doprava | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
Klíčový depozit (KD)
| Klíčový deposit pro 96 klíčů včetně případných licencí |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávka a montáž KD | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Základní konfigurace KD včetně zprovoznění a testování | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy KD [hod] | - | 2 |  | 0 | 0 | 0
RMS
Podružné rozvaděče
| 19" Monitorovací s. - vstupy: 4x analog, 1x CAN (max.8 čidel), 4x suchý kontakt 1x USB (kamera); výstupy: 2x 12V alarm včetně držáku 19" |  | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Teplotní čidlo - rozsah měření -40 až 100℃, tolerance 1℃ |  | 48 |  | 0 | 0 | 0
| Dveřní kontakt DI, magnetický |  | 96 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 2m | - | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Drobný instalační materiál | - | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Konfigurace a montáž samotné RMS včetně držáku | - | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž čidel na rozvaděč [hod] | - | 24 |  | 0 | 0 | 0
Primární serverovna - F
| 19" Monitorovací s. - vstupy: 8x analog, 1x CAN (max.8 čidel), 16x suchý kontakt 1x USB (kamera); 1x 1-Wire výstupy: 2x relé včetně držáku 19" |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Teplotní čidlo - rozsah měření -40 až 100℃, tolerance 1℃ |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Dveřní kontakt DI, magnetický |  | 24 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 2m | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Drobný instalační materiál | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Konfigurace a montáž samotné RMS včetně držáku | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž čidel na rozvaděč [hod] | - | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Sekundární serverovna - S |  | 0
| 19" Monitorovací s. - vstupy: 8x analog, 1x CAN (max.8 čidel), 16x suchý kontakt 1x USB (kamera); 1x 1-Wire výstupy: 2x relé včetně držáku 19" |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Teplotní čidlo - Rozsah měření -40 až 100℃, tolerance 1℃ |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Dveřní kontakt DI, magnetický |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 2m | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Drobný instalační materiál | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Konfigurace a montáž samotné RMS včetně držáku | - | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž čidel na rozvaděč [hod] | - | 3 |  | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0