## Budova A
Budova A
| R - dialyza / 1NP |  |  |  | R - dětské JIP / 2NP |  |  |  | R - dětská sestra / 1NP |  |  |  | R- interní ambulance / 3NP
| rozdvojky | umístění | AP |  | rozdvojky | umístění | AP |  | rozdvojky | umístění | AP |  | rozdvojky | umístění | AP
1PPP |  |  | 2 | AP-091 | [6 empty] | 2 | AP-093
|  |  |  | AP-092 | [7 empty] | AP094
1NP | 4 | A.1.19 | 10 | AP-095 | [6 empty] | 7 | AP-100
|  | A.1.19 |  | AP-096 | [7 empty] | AP-101
|  | A.1.180 |  | AP-097 | [7 empty] | AP-102
|  | A.1.180 |  | AP-098 | [7 empty] | AP-103
|  |  |  | AP-099 | [7 empty] | AP-104
|  |  |  | AP-0107 | [7 empty] | AP-105
|  |  |  | AP-0108 | [7 empty] | AP-106
AP-0109
AP-0110
AP-0111
2NP |  |  |  |  | 10 | A.2.08 | 11 | AP-112 | 6 | A.2.151 | 8 | AP-117
[6 empty] | A.2.08 |  | AP-113 |  | A.2.151 |  | AP-118
[6 empty] | A.2.20 |  | AP-114 |  | A.2.157 |  | AP-119
[6 empty] | A.2.20 |  | AP-115 |  | A.2.157 |  | AP-120
[6 empty] | A.2.35 |  | AP-116 |  | A.2.158 |  | AP-121
[6 empty] | A.2.35 |  | AP-125 |  | A.2.158 |  | AP-122
[6 empty] | A.2.38 |  | AP-126 |  |  |  | AP-123
[6 empty] | A.2.38 |  | AP-127 |  |  |  | AP-124
[6 empty] | A.2.82 |  | AP-128
[6 empty] | A.2.82 |  | AP-129
AP-130
3NP |  |  |  |  | 10 | A.3.28 | 10 | AP-131 |  |  |  |  | 4 | A.3.121 | 7 | AP-136
[6 empty] | A.3.28 |  | AP-132 | [5 empty] | A.3.121 |  | AP-137
[6 empty] | A.3.28 |  | AP-133 | [5 empty] | A.3.126 |  | AP-138
[6 empty] | A.3.28 |  | AP-134 | [5 empty] | A.3.126 |  | AP-139
[6 empty] | A.3.39 |  | AP-135 | [7 empty] | AP-140
[6 empty] | A.3.39 |  | AP-143 | [7 empty] | AP-141
[6 empty] | A.3.83 |  | AP-144 | [7 empty] | AP-142
[6 empty] | A.3.83 |  | AP-145
[6 empty] | A.3.84 |  | AP-146
[6 empty] | A.3.84 |  | AP-147
4NP |  |  |  |  | 10 | A.4.28 | 10 | AP-148 |  |  |  |  | 2 | A.4.149 | 7 | AP-153
[6 empty] | A.4.28 |  | AP-149 | [5 empty] | A.4.149 |  | AP-154
[6 empty] | A.4.29 |  | AP-150 | [7 empty] | AP-155
[6 empty] | A.4.29 |  | AP-151 | [7 empty] | AP-156
[6 empty] | A.4.83 |  | AP-152 | [7 empty] | AP-157
[6 empty] | A.4.83 |  | AP-160 | [7 empty] | AP-158
[6 empty] | A.4.84 |  | AP-161 | [7 empty] | AP-159
[6 empty] | A.4.84 |  | AP-162
[6 empty] | A.4.84 |  | AP-163
[6 empty] | A.4.84 |  | AP-164
5NP | [6 empty] | 10 | AP-165 |  |  |  |  | 2 | A.5.155 | 7 | AP-170
[8 empty] | AP-166 | [5 empty] | A.5.155 |  | AP-171
[8 empty] | AP-167 | [7 empty] | AP-172
[8 empty] | AP-168 | [7 empty] | AP-173
[8 empty] | AP-169 | [7 empty] | AP-174
[8 empty] | AP-177 | [7 empty] | AP-175
[8 empty] | AP-178 | [7 empty] | AP-176
AP-179
AP-180
AP-181
Rozvaděče budova A
|  | rozdvojky | AP | linek |  | rozdvojky | AP | linek |  | rozdvojky | AP | linek |  | rozdvojky | AP | linek
| R / 1NP | 4 | 12 | 16 | R / 2NP | 30 | 41 | 71 | R / 1NP | 6 | 17 | 23 | R / 3NP | 8 | 21 | 29
|  | stávající |  | celkem |  | stávající |  | celkem |  | stávající |  | celkem |  | stávající |  | celkem
|  | 19 |  | 35 |  | 120 |  | 191 |  | 65 |  | 88 |  | 74 |  | 103
| NOVÝ ROZVADĚČ |  |  |  | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ |  |  |  | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ |  |  |  | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
| 27U 600x600 |  |  |  | 42U 600x600 |  |  |  | 27U 600x600 |  |  |  | 27U 600x600
[9 empty] | Přebudovat 1X Patchpanel |  |  |  | Přebudovat 3X Patchpanel

## Budova B
Budova B
| R - GASTRO |  |  |  | R- 6 nedělí
| rozdvojky | umístění | AP |  | rozdvojky | umístění | AP
1PPP | 2 | B.0.77 | 2 | AP-001 |  |  | 2 | AP-003
|  | B.0.77 |  | AP-002 |  |  |  | AP-004
1NP | 8 | B.1.17 | 10 | AP-005 | 2 | B.1.145 | 7 | AP-010
|  | B.1.17 |  | AP-006 |  | B.1.145 |  | AP-011
|  | B.1.17 |  | AP-007 |  |  |  | AP-012
|  | B.1.17 |  | AP-008 |  |  |  | AP-013
|  | B.1.77 |  | AP-009 |  |  |  | AP-014
|  | B.1.77 |  | AP-017 |  |  |  | AP-015
|  | B.1.77 |  | AP-018 |  |  |  | AP-016
|  | B.1.77 |  | AP-019
AP-020
AP-021
2NP | 10 | B.2.29 | 10 | AP-022 | 2 | B.2.108 | 8 | AP-027
|  | B.2.29 |  | AP-023 |  | B.2.108 |  | AP-028
|  | B.2.30 |  | AP-024 |  |  |  | AP-029
|  | B.2.30 |  | AP-025 |  |  |  | AP-030
|  | B.2.30 |  | AP-026 |  |  |  | AP-031
|  | B.2.30 |  | AP-035 |  |  |  | AP-032
|  | B.2.72 |  | AP-036 |  |  |  | AP-033
|  | B.2.72 |  | AP-037 |  |  |  | AP-034
|  | B.2.72 |  | AP-038
|  | B.2.72 |  | AP-039
3NP | 10 | B.3.28 | 10 | AP-040 | 8 | B.3.113 | 7 | AP-045
|  | B.3.28 |  | AP-041 |  | B.3.113 |  | AP-046
|  | B.3.29 |  | AP-042 |  | B.3.138 |  | AP-047
|  | B.3.29 |  | AP-043 |  | B.3.138 |  | AP-048
|  | B.3.29 |  | AP-044 |  | B.3.138 |  | AP-049
|  | B.3.29 |  | AP-052 |  | B.3.138 |  | AP-050
|  | B.3.84 |  | AP-053 |  | B.3.138 |  | AP-051
|  | B.3.84 |  | AP-054 |  | B.3.138
|  | B.3.84 |  | AP-055
|  | B.3.84 |  | AP-056
4NP | 14 | B.4.29 | 10 | AP-057 | 2 | B.4.141 | 7 | AP-062
|  | B.4.29 |  | AP-058 |  | B.4.141 |  | AP-063
|  | B.4.29 |  | AP-059 |  |  |  | AP-064
|  | B.4.29 |  | AP-060 |  |  |  | AP-065
|  | B.4.70 |  | AP-061 |  |  |  | AP-066
|  | B.4.70 |  | AP-069 |  |  |  | AP-067
|  | B.4.71 |  | AP-070 |  |  |  | AP-068
|  | B.4.71 |  | AP-071
|  | B.4.79 |  | AP-072
|  | B.4.79 |  | AP-073
B.4.79
B.4.79
B.4.80
B.4.80
5NP | 14 | B.5.28 | 10 | AP-074 |  |  | 7 | AP-079
|  | B.5.28 |  | AP-075 |  |  |  | AP-080
|  | B.5.28 |  | AP-076 |  |  |  | AP-081
|  | B.5.28 |  | AP-077 |  |  |  | AP-082
|  | B.5.29 |  | AP-078 |  |  |  | AP-083
|  | B.5.29 |  | AP-086 |  |  |  | AP-084
|  | B.5.79 |  | AP-087 |  |  |  | AP-085
|  | B.5.79 |  | AP-088
|  | B.5.79 |  | AP-089
|  | B.5.79 |  | AP-090
B.5.79
B.5.79
B.5.80
B.5.80
Rozvaděče budova B
|  | rozdvojky | AP | linek |  | rozdvojky | AP | linek
2NP | R - Gastro | 58 | 52 | 110 | R - 6 nedělí | 14 | 38 | 52
|  | stávající |  | celkem |  | stávající |  | celkem
|  | 131 |  | 241 |  | 80 |  | 132
| NOVÝ ROZVADĚČ |  |  |  | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
| 42U 800x800 |  |  |  | 42U 600x600
| Přebudovat 3X Patchpanel |  |  |  | Přebudovat 3X Patchpanel

## Budova C
Budova C
rozvaděč C 1NP
| rozdvojky | umístění | AP
1NP | 14 | C.1.09 | 11 | AP-182
|  | C.1.09 |  | AP-183
|  | C.1.09 |  | AP-184
|  | C.1.09 |  | AP-185
|  | C.1.56 |  | AP-186
|  | C.1.56 |  | AP-187
|  | C.1.56 |  | AP-188
|  | C.1.56 |  | AP-189
|  | C.1.60 |  | AP-190
|  | C.1.60 |  | AP-191
|  | C.1.63 |  | AP-192
C.1.63
C.1.74
C.1.74
2NP | 40 | C.2.05 | 9 | AP-193
|  | C.2.05 |  | AP-194
|  | C.2.05 |  | AP-195
|  | C.2.05 |  | AP-196
|  | C.2.06 |  | AP-197
|  | C.2.06 |  | AP-198
|  | C.2.06 |  | AP-199
|  | C.2.06 |  | AP-200
|  | C.2.06 |  | AP-201
C.2.06
C.2.07
C.2.07
C.2.07
C.2.07
C.2.07
C.2.07
C.2.08
C.2.08
C.2.08
C.2.08
C.2.10
C.2.10
C.2.10
C.2.10
C.2.14
C.2.14
C.2.14
C.2.14
C.2.15
C.2.15
C.2.15
C.2.15
C.2.62
C.2.62
C.2.62
C.2.62
C.2.67
C.2.67
C.2.67
C.2.67
Rozvaděče budova C
|  | rozdvojky | AP | linek
1NP | R - C | 54 | 20 | 74
|  | stávající |  | celkem
|  | 125 |  | 199
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
42U 800x600
Přebudovat 3X Patchpanel

## Budova D
Budova D
| rozdvojky | umístění | AP |  |  | rozdvojky | umístění | AP |  |  | rozdvojky | umístění | AP
| Vodoléčba |  |  |  |  | Urgentní příjem |  |  |  |  | Rehabilitace
1NP |  |  | 3 | AP-202 | 1NP | 8 | D.1.59 | 4 | AP-205 | 2NP | 12 | D.2.04 | 7 | AP-209
|  |  |  | AP-203 |  |  | D.1.59 |  | AP-206 |  |  | D.2.04 |  | AP-210
|  |  |  | AP-204 |  |  | D.1.59 |  | AP-207 |  |  | D.2.09 |  | AP-211
[7 empty] | D.1.59 |  | AP-208 |  |  | D.2.09 |  | AP-212
[7 empty] | D.1.62 |  |  |  |  | D.2.09 |  | AP-213
[7 empty] | D.1.62 |  |  |  |  | D.2.09 |  | AP-214
[7 empty] | D.1.70 |  |  |  |  | D.2.22 |  | AP-215
[7 empty] | D.1.70 |  |  |  |  | D.2.22
D.2.39
D.2.39
D.2.45
D.2.45
Rozvaděče budova D
|  | rozdvojky | AP | linek |  |  | rozdvojky | AP | linek |  |  | rozdvojky | AP | linek
1NP | R - vodoléčba | 0 | 3 | 3 | 1NP | R - Urgentní | 8 | 4 | 12 | 2NP | R - rehabilitace | 12 | 7 | 19
|  | stávající |  | celkem |  |  | stávající |  | celkem |  |  | stávající |  | celkem
|  | 72 |  | 75 |  |  | 0 |  | 12 |  |  | 10 |  | 29
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ |  |  |  |  | NOVÝ ROZVADĚČ |  |  |  |  | NOVÝ ROZVADĚČ
27U 600x600 |  |  |  |  | 18U 600x600 |  |  |  |  | 18U 600x600
Přebudovat 2X Patchpanel

## Budova E
Budova E
| Rozvaděč - sterilizace / šatna |  |  |  | R - ARO
| rozdvojky | umístění | AP |  | rozdvojky | umístění | AP
1PP | 6 | E.0.11
E.0.11
E.0.11
E.0.11
E.0.11
E.0.11
1NP | 2 | E.1.68 | 5 | AP-216 | 8 | E.1.31 | 5 | AP-221
|  | E.1.68 |  | AP-217 |  | E.1.31 |  | AP-222
|  |  |  | AP-218 |  | E.1.31 |  | AP-223
|  |  |  | AP-219 |  | E.1.31 |  | AP-224
|  |  |  | AP-220 |  | E.1.33 |  | AP-225
E.1.33
E.1.83
E.1.83
2NP | 2 | E.2.02 | 10 | AP-226 | 6 | E.2.67 | 8 | AP-231
|  | E.2.02 |  | AP-227 |  | E.2.67 |  | AP-232
|  |  |  | AP-228 |  | E.2.97 |  | AP-233
|  |  |  | AP-229 |  | E.2.97 |  | AP-234
|  |  |  | AP-230 |  | E.2.81 |  | AP-235
|  |  |  | AP-239 |  | E.2.81 |  | AP-236
|  |  |  | AP-240 |  |  |  | AP-237
|  |  |  | AP-241 |  |  |  | AP-238
AP-242
AP-243
Rozvaděče budova E
|  | rozdvojky | AP | linek |  |  | rozdvojky | AP | linek
| R - Sterilizace | 10 | 15 | 25 |  | R - ARO | 14 | 13 | 27
|  | stávající |  | celkem |  |  | stávající |  | celkem
|  | 46 |  | 71 |  |  | 36 |  | 63
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ |  |  |  |  | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
22U 600x600 |  |  |  |  | 22U 600x600

## Budova F
Budova F
| Rozvaděč - dílna |  |  |  | R - primární serverovna
| rozdvojky | umístění | AP |  | rozdvojky | umístění | AP
1NP | 4 | F.1.34 | 4 | AP-244 |  |  | 5 | AP-248
|  | F.1.34 |  | AP-245 |  |  |  | AP-249
|  | F.1.34 |  | AP-246 |  |  |  | AP-250
|  | F.1.34 |  | AP-247 |  |  |  | AP-251
AP-252
2NP |  |  |  |  | 4 | F.2.82 | 11 | AP-253
[6 empty] | F.2.82 |  | AP-254
[6 empty] | F.2.40 |  | AP-255
[6 empty] | F.2.40 |  | AP-256
AP-257
AP-258
AP-259
AP-260
AP-261
AP-262
AP-263
Rozvaděče budova F
|  | rozdvojky | AP | linek |  |  | rozdvojky | AP | linek |  |  | rozdvojky | AP | linek
| R - dílna | 4 | 4 | 8 |  | SERV 0.4 | 4 | 16 | 20 |  | MOJIP | 0 | 0 | 0
|  | stávající |  | celkem |  |  | stávající |  | celkem |  |  | stávající |  | celkem
|  | 7 |  | 15 |  |  | 216 |  | 236 |  |  | 168 |  | 168
NOVÝ ROZVADĚČ |  |  |  |  | NOVÝ ROZVADĚČ |  |  |  |  | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
18U 600x600 |  |  |  |  | 42U V1998mm x Š600mm x H1115mm

## Budova H
Budova H
R v suterénu HTO
| rozdvojky | umístění | AP
1NP | 6 | H.141 | 4 | AP-264
|  | H.141 |  | AP-265
|  | H.148 |  | AP-266
|  | H.148 |  | AP-267
H.153
H.153
2NP | 16 | H.229 | 5 | AP-268
|  | H.229 |  | AP-269
|  | H.231 |  | AP-270
|  | H.231 |  | AP-271
|  | H.232 |  | AP-272
H.232
H.233
H.233
H.233
H.233
H.239
H.239
H.251
H.251
H.259
H.259
Rozvaděče budova H
|  | rozdvojky | AP | linek
1PP | R - suterén | 22 | 9 | 31
|  | stávající |  | celkem
|  | 78 |  | 109
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
Přebudovat 42U 600x900
Přebudovat 4X Patchpanel

## Budova K
Budova K
Do R v budově S
| rozdvojky | umístění | AP
1NP |  |  |  | AP-273
AP-273 bude zakončeno v dat. rozvaděči v budově L

## Budova L
Budova L
Nový datový rozvaděč
| rozdvojky | umístění | AP
2NP | 6 |  | 2 | AP-274
AP-275
Rozvaděč budova L
|  | rozdvojky | AP | linek
2NP | R | 6 | 2 | 8
|  | stávající |  | celkem
+ 1x AP z budovy K |  | 7 |  | 16
NOVÝ ROZVADĚČ
18U 600x600

## Budova M
Budova M
Rozvaděč - 1NP - Prádelna
| rozdvojky | umístění | AP
1PP | 2 | M.0.11 | 1 | AP-276
M.0.11
1NP |  |  | 1 | AP-277
2NP | 2 | M.2.11 | 1 | AP-278
M.2.11
Rozvaděč budova M
|  | rozdvojky | AP | linek
1NP | R - 1NP Prádelna | 4 | 3 | 7
|  | stávající |  | celkem
|  | 25 |  | 32
NOVÝ ROZVADĚČ
18U 600x600
Přebudovat 2X Patchpanel

## Budova N
Budova N
Rozvaděč - stravovak IT
| rozdvojky | umístění | AP
1NP |  |  | 5 | AP-279
AP-280
AP-281
AP-282
AP-283
2NP |  |  | 5 | AP-284
AP-285
AP-286
AP-287
AP-288
Rozvaděč budova N
|  | rozdvojky | AP | linek
2NP | stravovak IT |  | 10 | 10
|  | stávající |  | celkem
|  | 0 |  | 10
NOVÝ ROZVADĚČ
27U 600x600

## Budova O
Budova O
Rozvaděč - vodaři
| rozdvojky | umístění | AP
1NP | 2 | O.1.24 | 5 | AP-289
|  | O.1.24 |  | AP-290
AP-291
AP-292
AP-293
2NP | 2 | O.2.31 | 2 | AP-294
|  | O.2.31 |  | AP-295
Rozvaděč budova O
|  | rozdvojky | AP | linek
2NP | vodaři | 4 | 7 | 11
|  | stávající |  | celkem
|  | 31 |  | 42
STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
15U 600x600

## Budova S
Budova S
| Rozvaděč - 1NP lékárna |  |  |  | Rozvaděč - 2NP Pedikůra
| rozdvojky | umístění | AP |  | rozdvojky | umístění | AP
1NP | 2 | S.103 | 4 | AP-296
|  | S.103 |  | AP-297
AP-298
AP-299
2NP |  |  |  |  | 2 | S.225 | 2 | AP-300
[6 empty] | S.225 |  | AP-301
Rozvaděč budova S
|  | rozdvojky | AP | linek |  |  | rozdvojky | AP | linek |  |  | rozdvojky | AP | linek
1NP | R - lékárna | 2 | 4 | 6 | 2NP | R - pedikura | 2 | 2 | 4 | 2NP | R - sekundární serverovna | 0 | 0 | 0
|  | stávající |  | celkem |  |  | stávající |  | celkem |  |  | stávající |  | celkem
|  | 40 |  | 46 |  |  | 45 |  | 49 |  |  | 0 |  | 0
NOVÝ ROZVADĚČ |  |  |  |  | STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ |  |  |  |  | NOVÝ ROZVADĚČ
27U 600x600 |  |  |  |  | 18U 600x600 |  |  |  |  | 42U V1998mm x Š600mm x H1115mm
Přebudovat 1X Patchpanel

## Parkoviště
Parkoviště
Rozvaděč - parkoviště
| rozdvojky | umístění | AP
1NP
Rozvaděč parkoviště
|  | rozdvojky | AP | linek
1NP | R - parkoviště | 0 | 0 | 0
NOVÝ ROZVADĚČ
18U 600x600