## Příloha 3a -Tech_spec_Cast 1
Příloha č. 3a Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace předmětu plnění pro Část 1 - Injekční jehly
Název VZ: | Injekční jehly a stříkačky 2026 - 2027
Část VZ: | Část 1 - Injekční jehly
název dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo: | DOPLNÍ DODAVATEL
osoba oprávněná jednat za dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku injekčních jehel, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Injekční jehly |  | Zboží splňuje ANO/NE
jakožto zdravotnické prostředky nabízené v rámci tohoto zadávacího řízení, budou dodávány v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"MDR") |  | ANO/NE
jakožto zdravotnické prostředky jsou řádně uvedeny na trh a jsou ve shodě s MDR, přičemž ke všem nabízeným zdravotnickým prostředkům bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu s MDR; v případě zdravotnických prostředků uváděných na trh v přechodném režimu dle článku 120 MDR (tzv. legacy devices) účastník prohlašuje, že jsou splněny všechny podmínky stanovené tímto článkem |  | ANO/NE
sterilní |  | ANO/NE
jednorázová |  | ANO/NE
pro standartní použití |  | ANO/NE
tenkostěnná |  | ANO/NE
vyrobena z nerezavějící oceli podle ČSN EN ISO 9626 (856230) |  | ANO/NE
apyrogenní, hladký povrch po celé délce, bez ostrných výstupků |  | ANO/NE
konus jehly typu Luer Lock podle ČSN EN ISO 80369-7 |  | ANO/NE
odolnost proti deformaci a zlomení |  | ANO/NE
hlavička jehly z transparentního materiálu umožňujícího vizuální kontrolu přítomnosti krve/tekutiny |  | ANO/NE
barevné označení jehel dle ČSN EN ISO 6009 |  | ANO/NE
zajištěna kompatibilita se standardními injekčními stříkačkami, tj. dostatečně pevné spojení po nasazení, jednoduché rozpojení po použití, nesmí docházet k protékání kapaliny a k poklesu tlaku |  | ANO/NE
jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel open efektem (bezprašné otevírání obalu |  | ANO/NE
splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7864 |  | ANO/NE
označení CE a identifikace výrobce na obalu |  | ANO/NE
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## Příloha 3b_Tech_spec_Cast 2
Příloha č. 3b Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace předmětu plnění pro Část 2 - Injekční stříkačky
Název VZ: | Injekční jehly a stříkačky 2026 - 2027
Část VZ: | Část 2 - Injekční stříkačky
název dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo: | DOPLNÍ DODAVATEL
osoba oprávněná zastupovat dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku dvoudílných injekčních stříkaček, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Inječní Stříkačky |  | Zboží splňuje ANO/NE
jakožto zdravotnické prostředky nabízené v rámci tohoto zadávacího řízení, budou dodávány v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"MDR") |  | ANO/NE
sterilní |  | ANO/NE
jednorázová |  | ANO/NE
apyrogenní |  | ANO/NE
zakončení Luer bez závitu podle ČSN EN ISO 80369-7 |  | ANO/NE
bez obsahu PVC, ftalátů a latexu |  | ANO/NE
dvojdílná konstrukce (píst a válec), bez gumového těsnění |  | ANO/NE
transparentní válec – odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná a musí být zřetelně vidět i malé bublinky vzduchu |  | ANO/NE
dobře viditelná a čitelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem, stupnice musí být vysoce stálá, nesmývatelná |  | ANO/NE
minimální zbytkový objem v souladu s ČSN EN ISO 7886-1 |  | ANO/NE
plynulý chod pístu bez nadměrného odporu |  | ANO/NE
konstrukční zajištění proti samovolnému vytažení pístu |  | ANO/NE
minimálně dvě bezpečnostní zarážky pístu |  | ANO/NE
dobrá zdravotní technická snášenlivost |  | ANO/NE
jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel open efektem (bezprašné otevírání obalu |  | ANO/NE
splňuje veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7886-1 |  | ANO/NE
označení CE a identifikace výrobce na obalu |  | ANO/NE
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## Příloha 3c - Cena_Část 1
Příloha č. 3c Výzvy k podání nabídek - Kalkulace nabídkové ceny pro Část 1 - Injekční jehly
Název VZ: |  | Injekční jehly a stříkačky 2026 -2027
Část VZ: |  | Část 1- Injekční jehly
název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
osoba oprávněná jednat za dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Injekční jehly
Barva - šířka jehly | průměr x délka v mm (tolerance délky + - 10%) | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Název produktu (obchodní název) | Počet ks v balení | Objednací číslo | Výrobce
šedá | 0,40 x 19 | 1 ks | 600 |  | 0
oranžová | 0,50 x 16 | 1 ks | 6500 |  | 0
oranžová | 0.50 x 25 | 1 ks | 3600 |  | 0
modrá | 0.60 x 25 | 1 ks | 2900 |  | 0
černá | 0,70 x 30 (32) | 1 ks | 400 |  | 0
černá | 0,70 x 38 | 1 ks | 5800 |  | 0
černá | 0,70 x 40 | 1 ks | 16800 |  | 0
zelená | 0.80 x 25 | 1 ks | 400 |  | 0
zelená | 0.80 x 40 (38) | 1 ks | 13800 |  | 0
žlutá | 0.90 x 40 (38) | 1 ks | 100 |  | 0
růžová | 1,2 x 40 (38) | 1 ks | 16000 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
Nabídková cena za předmět plnění části 1 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## Příloha 3d - Cena_Část 2
Příloha č. 3d Výzvy k podání nabídek - Kalkulace nabídkové ceny pro Část 2 - Injekční stříkačky
Název VZ: |  | Injekční jehly a stříkačky 2026 - 2027
Část VZ: |  | Část 2 - Injekční stříkačky
název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
osoba oprávněná zastupovat dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Stříkačky injekční dvoudílné
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | konus/katetr | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Název produktu (obchodní název) | Počet ks v balení | Objednací číslo | Výrobce
Injekční stříkačka 2 ml | centrický kónus | 1 ks | 49800 |  | 0
Injekční stříkačka 5 ml | excentrický kónus | 1 ks | 52600 |  | 0
Injekční stříkačka 10 ml | excentrický kónus | 1 ks | 84200 |  | 0
Injekční stříkačka 20 ml | excentrický kónus | 1 ks | 70600 |  | 0
Injekční stříkačka 50 ml | excentrický či centrický kónus | 1 ks | 1685 |  | 0
Injekční stříkačka 60 ml pro podávání výživy do výživových sond | katetr umístěn centrálně či excentricky | 1 ks | 3420 |  | 0
Injkeční stříkačka výplachová (lavážní) 100 ml | katetr umístěn centrálně či excentricky | 1 ks | 2034 |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0
Nabídková cena za předmět plnění části 2 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2026
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce