## Příloha č. 9
Příloha č. 9 dokumentace zadávacího řízení - Specifikace předmětu plnění a předloha pro zpracování nabídkové ceny Část 2
-
Specifikace předmětu plnění
Kolenní motodlaha
výrobce / značka / typové označení |  | doplní účastník
Obecné požadavky |  | Hodnota požadovaná zadavatelem | Splnění požadavku účastníkem | Popis naplnění požadavku
1 | Programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
2 | Podpěry stehna, lýtka a botička z omyvatelného materiálu | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
3 | Minimální rozsah - flexe/extenze: kolenní kloub –10°–0°–120°, kyčelní kloub 0°– 7°–115° | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
4 | Pauzy ve flexi či extenzi – obě samostatně volitelné | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
5 | Zpětný chod – bezpečnostní prvek | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
6 | Zahřívací program – postupné zvyšování rozsahu | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
7 | Protažení – pomalé navýšení max. rozsahu minimálně o 5° | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
Ramenní motodlaha
výrobce / značka / typové označení |  | doplní účastník
Obecné požadavky |  | Hodnota požadovaná zadavatelem | Splnění požadavku účastníkem | Popis naplnění požadavku
1 | Programovatelná motorová dlaha pro CPM terapii ramenního kloubu | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
2 | Možnost přestavby pro levostrannou i pravostrannou rehabilitaci | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
3 | Abdukce/addukce 30°–175° (minimální rozsah) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
4 | Vnitřní/vnější rotace 90°–0°–90° (minimální rozsah) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
5 | Elevace (flexe) 30°–175° (minimální rozsah) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
6 | Anteverze/retroverze – manuálně 0°–120°(minimální rozsah) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
7 | Nastavení času cvičení 1–300 min (minimální rozsah) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
8 | Postupné zvyšovaní rozsahu pohybu – zahřívací program | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
9 | Bezpečnostní prvek – zpětný chod | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
10 | Pauzy v krajních polohách | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
11 | Asynchronní chod motorů | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
12 | Izolované pohyby – lze vypnout jeden z motorů | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
Motomed pro horní a dolní končetiny
výrobce / značka / typové označení |  | doplní účastník
Obecné požadavky |  | Hodnota požadovaná zadavatelem | Splnění požadavku účastníkem | Popis naplnění požadavku
1 | Pasivní cvičení (celková paralýza), cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita), symetrické cvičení (možnost sledování a aktivity pravé a levé končetiny) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
2 | Aktivní cvičení (jako na rotopedu) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
3 | Isokinetické cvičení (trénink se stálou rychlostí a měnícím se odporem) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
4 | Alespoň 7 palcová dotyková, barevná obrazovka | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
5 | Koordinační trénink – sloupce, cesta | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
6 | Možnost nastavení detekce spazmů | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
7 | Citlivá detekce křečí, antispazmová kontrola | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
8 | Aktivní podpora svalů | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
9 | Minimálně 240watový motor | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
10 | Kolečka pro transport | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
11 | Příslušenství – podpěry lýtek, fixace nártů, chodidel, podpěry předloktí, manžeta na upevnění ruky, fixace vozíku | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
12 | Zařízení pro nastavení výšky | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
Motomed pro horní a dolní končetiny do lůžka
výrobce / značka / typové označení |  | doplní účastník
Obecné požadavky |  | Hodnota požadovaná zadavatelem | Splnění požadavku účastníkem | Popis naplnění požadavku
1 | Elektromotorický přístroj pro pasivní, asistivní nebo aktivní trénink úplně nebo částečně imobilních pacientů | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
2 | Stabilní pojízdná konstrukce přístroje včetně bezpečnostních chodidlových podložek | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
3 | Komplet desinfikovatelná konstrukce | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
4 | Výškové nastavení | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
5 | Pro cvičení dolních i horních končetin | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
6 | Bez nutnosti fixace k lůžku | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
7 | Brzdný odpor pro aktivní práci svalů jemných stupňů od lehkého až po těžký | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
8 | Doba cvičení nastavitelná od 0 do 120 minut | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
9 | Nezávislé nastavení rychlosti a síly motoru | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
10 | Znázornění symetrie | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
11 | Motivační program | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
12 | Programy terapie - specifický trénink dle typu nemoci | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
13 | Automatická detekce vystřelující křeče s následným zastavením přístroje a uvolnění opačným směrem | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
14 | Program pro využití zbytkových sil svalů "servo cvičení" | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
15 | Chodidlové podložky určené k dezinfekci vč. dezinfikovatelných fix. pásek (1pár) | ANO | účastník doplní ANO/NE | doplní účastník
Předloha pro zpracování nabídkové ceny
Předmět plnění |  | Jednotková cena za jeden (1) kus předmětu plnění v Kč bez DPH zobrazená na dvě desetinná místa (VYPLŇUJE ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ) | Jednotková cena za jeden (1) kus předmětu plnění v Kč bez DPH automaticky zaokrouhlená na dvě desetinná místa
Kolenní motodlaha |  | 0 | 0
Ramenní motodlaha |  | 0 | 0
Motomed pro horní a dolní končetiny |  | 0 | 0
Motomed pro horní a dolní končetiny do lůžka |  | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH |  |  | 0