TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„SZM-odběrový systém“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadavky Zadavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| Zkumavky – uzavřený odběrový systém |  |  |
| vyrobeny z odolného plastu | ANO / NE |  |
| s bezpečnostním uzávěrem | ANO / NE |  |
| sterilní | ANO / NE |  |
| barevně rozlišené | ANO / NE |  |
| splňují normy stanovené EU: EN ISO 6710 a EN 14820 a standardy CLSI | ANO / NE |  |
| Jehly |  |  |
| sterilní | ANO / NE |  |
| s optickou kontrolou venopunkce | ANO / NE |  |
| bez latexu | ANO / NE |  |
| držák jehly | ANO / NE |  |
| nesterilní | ANO / NE |  |  |  |  |
| plastový | ANO / NE |  |  |  |  |
| kompatibilní se všemi komponenty pro odběr krve | ANO / NE |  |  |  |  |
| Adaptéry |  |  |  |  |  |
| kompatibilní s Luer systémem | ANO / NE |  |  |  |  |
| Kapiláry |  |  |  |  |  |
| Plastové | ANO / NE |  |  |  |  |
| Nesterilní nádobky a uzávěry v balení po max.100 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| Obecné požadavky: |  |  |  |  |  |
| Odběrový systém musí splňovat zadávací podmínky požadované pro metodicky správný a přesný odběr venózní i kapilární krve. Systém musí současně vyhovovat nárokům oborů intenzivní medicíny, standardní péče včetně pediatrické i geriatrické a je kompatibilní s LUER systémem. Odběrový systém pro odběr venózní krve musí umožňovat snadný a bezpečný odběr z paže, ale i alternativní odběr z jiných částí lidského těla. | ANO / NE |  |  |  |  |
| Odběrový systém musí splňovat normy stanovené EU: ČSN EN ISO 6710 (857024) a standardy CLSI. | ANO / NE |  |  |  |  |
| Všechny komponenty odběrového systému, které přicházejí do kontaktu s krví (odběrové jehly) musí být dodávány ve sterilním provedení. | ANO / NE |  |  |  |  |
| Zkumavky jsou bezpečné a uzavřené, bez možnosti úniku krve s vyloučením aerosolového efektu při otevírání zkumavek. | ANO / NE |  |  |  |  |
| Odběrové nádobky na venózní krev musí být vyrobeny z plastu a prokazatelně od jednoho výrobce tak, aby byla zaručena jejich vzájemná kompatibilita. | ANO / NE |  |  |  |  |
| Dodávaný materiál musí mít zachováno jednotné barevné označení pro všechny techniky odběru (uzavřený venózní i kapilární). | ANO / NE |  |  |  |  |
| Nabízený odběrový materiál musí být označen značkou shody a ke všem nabízeným produktům musí být dodáno Prohlášení o shodě (CE certifikáty) a návody v ČJ. Materiál musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. | ANO / NE |  |  |  |  |
| Zadavatel si vyhrazuje právo, vyžádat si od Dodavatele zkušební vzorky (v případě, že s nabízeným materiálem nemá zkušenosti) | ANO / NE |  |  |  |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)