## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 25070 | Modernizace stravovacího provozu při SŠEE Sokolnice
| Objednatel: |  | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice |  |  |  | IČO: | 00380407
|  |  | Učiliště 496 |  |  |  | DIČ: | CZ00380407
|  |  | 66452 | Sokolnice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03 | Plyn |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 04 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 05 | Elektromontáže+slaboproud |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 06 | Chladicí box |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0

## 00 Vedlejší a ostatní náklady
Položkový rozpočet
S: |  | 25070 Modernizace stravovacího provozu při SŠEE Sokolnice
O: |  | 00 Vedlejší a ostatní náklady
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
1 | 005 23-1030.R | Komplexní vyzkoušení a funkční zkoušky instalací (ZTI, plyn, elektro, VZT) vč. revizí | Soubor | 1 | 0 | 0
2 | 005 24-1010.R | Projektová dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
3 | 005 12-1020.R | Provoz zařízení staveniště | % | 0 | 0 | 0
4 | 005 12-4010.R | Koordinační činnost | % | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## 01 Stavební část
Položkový rozpočet
S: |  | 25070 Modernizace stravovacího provozu při SŠEE Sokolnice
O: |  | 01 Stavební část
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 342255026RT1 | Příčky z desek pórobeton tl. 125 mm, desky 599 x 249 x 125 mm | m2 | 4.32 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:3,6*1,2 |  | 4.32
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
2 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 46.905 | 0 | 0
|  | m.č. 1.08:2*(3,15+4,8)*2,95 |  | 46.905
3 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi | m2 | 46.905 | 0 | 0
|  | m.č. 1.08:2*(3,15+4,8)*2,95 |  | 46.905
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
4 | 631312711RT3 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3 | m3 | 7.7195 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:0,071*49,64 |  | 3.5244
|  | m.č. 1.02:0,074*6,09 |  | 0.45066
|  | m.č. 1.03:0,074*9,19 |  | 0.68006
|  | m.č. 1.04:0,074*8,91 |  | 0.65934
|  | m.č. 1.05:0,074*6,93 |  | 0.51282
|  | m.č. 1.06:0,074*12,6 |  | 0.9324
|  | m.č. 1.12:0,074*12,97 |  | 0.95978
5 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 7.7195 | 0 | 0
6 | 631316211R00 | Povrchový vsyp na betonové podlahy | m2 | 106.33 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:49,64 |  | 49.64
|  | m.č. 1.02:6,09 |  | 6.09
|  | m.č. 1.03:9,19 |  | 9.19
|  | m.č. 1.04:8,91 |  | 8.91
|  | m.č. 1.05:6,93 |  | 6.93
|  | m.č. 1.06:12,6 |  | 12.6
|  | m.č. 1.12:12,97 |  | 12.97
7 | 631316231R01 | Hlazení betonových mazanin, strojně | m2 | 106.33 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:49,64 |  | 49.64
|  | m.č. 1.02:6,09 |  | 6.09
|  | m.č. 1.03:9,19 |  | 9.19
|  | m.č. 1.04:8,91 |  | 8.91
|  | m.č. 1.05:6,93 |  | 6.93
|  | m.č. 1.06:12,6 |  | 12.6
|  | m.č. 1.12:12,97 |  | 12.97
8 | 631317210R00 | Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton | m | 21.5 | 0 | 0
|  | 4,55*2+1,2+2,5+2,0+1,0+1,5+4,2 |  | 21.5
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
9 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 125.16 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:49,64 |  | 49.64
|  | m.č. 1.02:6,09 |  | 6.09
|  | m.č. 1.03:9,19 |  | 9.19
|  | m.č. 1.04:8,91 |  | 8.91
|  | m.č. 1.05:6,93 |  | 6.93
|  | m.č. 1.06:12,6 |  | 12.6
|  | m.č. 1.08:14,83 |  | 14.83
|  | m.č. 1.12:12,97 |  | 12.97
|  | m.č. 1.24:4,0 |  | 4
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 270.19 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:49,64 |  | 49.64
|  | m.č. 1.02:6,09 |  | 6.09
|  | m.č. 1.03:9,19 |  | 9.19
|  | m.č. 1.04:8,91 |  | 8.91
|  | m.č. 1.05:6,93 |  | 6.93
|  | m.č. 1.06:12,6 |  | 12.6
|  | m.č. 1.07:10,47 |  | 10.47
|  | m.č. 1.08:14,83 |  | 14.83
|  | m.č. 1.09:7,1 |  | 7.1
|  | m.č. 1.10:2,14 |  | 2.14
|  | m.č. 1.11:21,07 |  | 21.07
|  | m.č. 1.12:12,97 |  | 12.97
|  | m.č. 1.13:6,67 |  | 6.67
|  | m.č. 1.14:6,74 |  | 6.74
|  | m.č. 1.15:5,84 |  | 5.84
|  | m.č. 1.16:2,17 |  | 2.17
|  | m.č. 1.17:13,79 |  | 13.79
|  | m.č. 1.19:2,69 |  | 2.69
|  | m.č. 1.20:3,25 |  | 3.25
|  | m.č. 1.21:5,3 |  | 5.3
|  | m.č. 1.22:15,93 |  | 15.93
|  | m.č. 1.23:1,56 |  | 1.56
|  | m.č. 1.24:4,0 |  | 4
|  | m.č. 1.25:1,46 |  | 1.46
|  | m.č. 1.26:5,8 |  | 5.8
|  | m.č. 1.27:1,61 |  | 1.61
|  | m.č. 1.28:8,2 |  | 8.2
|  | m.č. 1.29:7,5 |  | 7.5
|  | m.č. 1.30:6,54 |  | 6.54
|  | m.č. 1.31:4,7 |  | 4.7
|  | m.č. 1.32:4,5 |  | 4.5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
11 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 188.804 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:(13,22+0,7+2,0+2,855+2,23+9,28-2,5-1,5-1,0+4,55)*2,2 |  | 65.637
|  | -(1,7+2,825+1,1)*1,0 |  | -5.625
|  | m.č. 1.02:(2*(3,54+1,65)-2,5-1,0)*2,2 |  | 15.136
|  | m.č. 1.03:(2*(5,59+1,65)-1,5-2,0-1,5)*2,2 |  | 20.856
|  | m.č. 1.04:(2,7+2*3,3)*2,2 |  | 20.46
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8
|  | m.č. 1.05:(2*(2,1+3,3)-1,4)*2,2 |  | 20.68
|  | m.č. 1.06:(2*(3,75+3,3)-1,5)*2,2 |  | 27.72
|  | m.č. 1.12:(2*(8,85+1,3)-2,0-1,0-1,5-1,4-2,7)*2,2 |  | 25.74
12 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 106.33 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:49,64 |  | 49.64
|  | m.č. 1.02:6,09 |  | 6.09
|  | m.č. 1.03:9,19 |  | 9.19
|  | m.č. 1.04:8,91 |  | 8.91
|  | m.č. 1.05:6,93 |  | 6.93
|  | m.č. 1.06:12,6 |  | 12.6
|  | m.č. 1.12:12,97 |  | 12.97
13 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 7.4431 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:0,07*49,64 |  | 3.4748
|  | m.č. 1.02:0,07*6,09 |  | 0.4263
|  | m.č. 1.03:0,07*9,19 |  | 0.6433
|  | m.č. 1.04:0,07*8,91 |  | 0.6237
|  | m.č. 1.05:0,07*6,93 |  | 0.4851
|  | m.č. 1.06:0,07*12,6 |  | 0.882
|  | m.č. 1.12:0,07*12,97 |  | 0.9079
14 | 965049111RT1 | Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 7.4431 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
15 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 21.0516 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0
16 | 777571010R09 | Podlaha stěrková polyuretanová, tl. 6 mm | m2 | 56.69 | 0 | 0
|  | m.č. 1.02:6,09 |  | 6.09
|  | m.č. 1.03:9,19 |  | 9.19
|  | m.č. 1.04:8,91 |  | 8.91
|  | m.č. 1.05:6,93 |  | 6.93
|  | m.č. 1.06:12,6 |  | 12.6
|  | m.č. 1.12:12,97 |  | 12.97
17 | 777572010R09 | Podlaha stěrková polyuretanová, tl. 9 mm | m2 | 49.64 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:49,64 |  | 49.64
18 | 998777101R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | t | 1.5738 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
19 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 198.194 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:(13,22+0,7+2,0+2,855+2,23+9,28-2,5-1,5-1,0+4,55)*2,2 |  | 65.637
|  | -(1,7+2,825+1,1)*1,0 |  | -5.625
|  | 2*(3,6+0,125)*1,2+3,6*0,125 |  | 9.39
|  | m.č. 1.02:(2*(3,54+1,65)-2,5-1,0)*2,2 |  | 15.136
|  | m.č. 1.03:(2*(5,59+1,65)-1,5-2,0-1,5)*2,2 |  | 20.856
|  | m.č. 1.04:(2,7+2*3,3)*2,2 |  | 20.46
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8
|  | m.č. 1.05:(2*(2,1+3,3)-1,4)*2,2 |  | 20.68
|  | m.č. 1.06:(2*(3,75+3,3)-1,5)*2,2 |  | 27.72
|  | m.č. 1.12:(2*(8,85+1,3)-2,0-1,0-1,5-1,4-2,7)*2,2 |  | 25.74
20 | 781475114R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 200 x 200 mm | m2 | 198.194 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:(13,22+0,7+2,0+2,855+2,23+9,28-2,5-1,5-1,0+4,55)*2,2 |  | 65.637
|  | -(1,7+2,825+1,1)*1,0 |  | -5.625
|  | 2*(3,6+0,125)*1,2+3,6*0,125 |  | 9.39
|  | m.č. 1.02:(2*(3,54+1,65)-2,5-1,0)*2,2 |  | 15.136
|  | m.č. 1.03:(2*(5,59+1,65)-1,5-2,0-1,5)*2,2 |  | 20.856
|  | m.č. 1.04:(2,7+2*3,3)*2,2 |  | 20.46
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8
|  | m.č. 1.05:(2*(2,1+3,3)-1,4)*2,2 |  | 20.68
|  | m.č. 1.06:(2*(3,75+3,3)-1,5)*2,2 |  | 27.72
|  | m.č. 1.12:(2*(8,85+1,3)-2,0-1,0-1,5-1,4-2,7)*2,2 |  | 25.74
21 | 597813650R | Obkládačka keramická 200 x 150 mm, bílá | m2 | 218.0134 | 0 | 0
|  | 1,1*198,194 |  | 218.0134
22 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 29 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:1,0*12 |  | 12
|  | m.č. 1.02:1,0*3 |  | 3
|  | m.č. 1.03:1,0*6 |  | 6
|  | m.č. 1.12:1,0*8 |  | 8
23 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 3.2814 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0
24 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 282.27 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:49,64 |  | 49.64
|  | m.č. 1.02:6,09 |  | 6.09
|  | m.č. 1.03:9,19 |  | 9.19
|  | m.č. 1.04:8,91 |  | 8.91
|  | m.č. 1.05:6,93 |  | 6.93
|  | m.č. 1.06:12,6 |  | 12.6
|  | m.č. 1.07:10,47 |  | 10.47
|  | m.č. 1.08:14,83 |  | 14.83
|  | m.č. 1.09:7,1 |  | 7.1
|  | m.č. 1.10:2,14 |  | 2.14
|  | m.č. 1.11:21,07 |  | 21.07
|  | m.č. 1.12:12,97 |  | 12.97
|  | m.č. 1.13:6,67 |  | 6.67
|  | m.č. 1.14:6,74 |  | 6.74
|  | m.č. 1.15:5,84 |  | 5.84
|  | m.č. 1.16:2,17 |  | 2.17
|  | m.č. 1.17:13,79 |  | 13.79
|  | m.č. 1.19:2,69 |  | 2.69
|  | m.č. 1.20:3,25 |  | 3.25
|  | m.č. 1.21:5,3 |  | 5.3
|  | m.č. 1.22:15,93 |  | 15.93
|  | m.č. 1.23:1,56 |  | 1.56
|  | m.č. 1.24:4,0 |  | 4
|  | m.č. 1.25:1,46 |  | 1.46
|  | m.č. 1.26:5,8 |  | 5.8
|  | m.č. 1.27:1,61 |  | 1.61
|  | m.č. 1.28:8,2 |  | 8.2
|  | m.č. 1.29:7,5 |  | 7.5
|  | m.č. 1.30:6,54 |  | 6.54
|  | m.č. 1.31:4,7 |  | 4.7
|  | m.č. 1.32:4,5 |  | 4.5
|  | m.č. 1.33:12,08 |  | 12.08
25 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková | m2 | 763.2603 | 0 | 0
|  | m.č. 1.01:49,64+2*(13,22+4,55)*(2,95-2,2) |  | 76.295
|  | m.č. 1.02:6,09+2*(3,54+1,65)*(2,95-2,2) |  | 13.875
|  | m.č. 1.03:9,19+2*(5,59+1,65)*(2,95-2,2) |  | 20.05
|  | m.č. 1.04:8,91+(2,7+2*3,3)*(2,95-2,2) |  | 15.885
|  | m.č. 1.05:6,93+(2*(2,1+3,3)-1,4)*(2,95-2,2) |  | 13.98
|  | m.č. 1.06:12,6+(2*(3,75+3,3)-1,5)*(2,95-2,2) |  | 22.05
|  | m.č. 1.07:10,47+2*(1,5+2,85)*2,95 |  | 36.135
|  | m.č. 1.08:14,83+2*(3,15+4,8)*2,95 |  | 61.735
|  | m.č. 1.09:7,1+2*(2,0+3,4)*2,95 |  | 38.96
|  | m.č. 1.10:2,14+2*(1,85+1,1)*(2,95-1,8) |  | 8.925
|  | m.č. 1.11:21,07+(2*9,25+1,5)*2,95 |  | 80.07
|  | m.č. 1.12:12,97+2*(8,85+1,3)*(2,95-2,2) |  | 28.195
|  | m.č. 1.13:6,67+2*(1,2+4,8)*2,95 |  | 42.07
|  | m.č. 1.14:6,74+2*(3,12+2,65)*2,95 |  | 40.783
|  | m.č. 1.15:5,84+2*((3,2+2,105)/2+2,1)*2,95 |  | 33.8798
|  | m.č. 1.16:2,17+2*(1,0+2,1)*(2,95-1,8) |  | 9.3
|  | m.č. 1.17:13,79+(3,25+3,6)*2,95 |  | 33.9975
|  | m.č. 1.19:2,69+2*(1,2+2,5)*(2,95-2,2) |  | 8.24
|  | m.č. 1.20:3,25+2*(1,2+2,5)*(2,95-2,2) |  | 8.8
|  | m.č. 1.21:5,3+2*(2,0+2,5)*(2,95-2,2) |  | 12.05
|  | m.č. 1.22:15,93+2*(5,0+2,1+2,6)*(2,95-2,2) |  | 30.48
|  | m.č. 1.23:1,56+2*(1,65+1,0)*(2,95-2,2) |  | 5.535
|  | m.č. 1.25:1,46+2*(1,65+1,0)*(2,95-2,2) |  | 5.435
|  | m.č. 1.26:5,8+2*(1,55+3,65)*(2,95-2,2) |  | 13.6
|  | m.č. 1.27:1,61+2*(1,55+0,9)*(2,95-2,2) |  | 5.285
|  | m.č. 1.28:8,2+2*(1,65+2,1+2,6)*(2,95-2,2) |  | 17.725
|  | m.č. 1.29:7,5+2*(1,55+3,65)*(2,95-2,2) |  | 15.3
|  | m.č. 1.30:6,54+2*(3,1+1,55)*2,4 |  | 28.86
|  | m.č. 1.31:4,7+2*(1,85+1,5*2+0,95)*(2,95-1,8) |  | 18.04
|  | m.č. 1.32:4,5+2*(1,8+1,5*2+0,95)*(2,95-1,8) |  | 17.725
26 | 784195212R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 763.2603 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0
27 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 31.3401 | 0 | 0
28 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 31.3401 | 0 | 0
29 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za dalších 14 km | t | 31.3401 | 0 | 0
30 | 979 99-9999.R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí | t | 31.3401 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## 02 ZTI
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace stravovacího provozu při SŚEE Sokolnice
Objekt:
02 ZTI
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
115 | K | 139751101 | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3.6 | 0 | 0
| VV |  | (3+3+4)*0,60*0,60 |  | 3.6
116 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 3.6 | 0 | 0
117 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 7.2 | 0 | 0
| VV |  | 3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.2
118 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 3.6 | 0 | 0
119 | K | 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 3.6 | 0 | 0
120 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1.8 | 0 | 0
| VV |  | (3+3+4)*0,60*0,30 |  | 1.8
121 | M | 58337344 | štěrkopísek frakce 0/32 | t | 3.6 | 0 | 0
| VV |  | 1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.6
122 | K | 175111209 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 1.8 | 0 | 0
123 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0.6 | 0 | 0
| VV |  | (3+3+4)*0,60*0,10 |  | 0.6
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 4.5 | 0 | 0
| VV |  | 20,00*0,15+10,00*0,15 |  | 4.5
124 | K | 631311123 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 | m3 | 1.5 | 0 | 0
| VV |  | (3+3+4)*0,60*0,25 |  | 1.5
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
2 | K | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 20 | 0 | 0
| VV |  | 20 |  | 20
3 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 10 | 0 | 0
103 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | m | 1.2 | 0 | 0
| VV |  | 4*0,30 |  | 1.2
105 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm | m | 1.2 | 0 | 0
| VV |  | 0,30*4 |  | 1.2
| D | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0
4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.815 | 0 | 0
5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 0.815 | 0 | 0
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
6 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 7.234 | 0 | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
125 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu | m2 | 6 | 0 | 0
| VV |  | (3+3+4)*0,60 |  | 6
126 | M | MUR.15400M | Izolační stěrka živičná, 32kg | balení | 3 | 0 | 0
| VV |  | 6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
7 | K | 107 | VOLNÝ VTOK DN40 s kuličkou PRO PŘIPOJENÍ ZVLHČOVAČE, KOTLE | kus | 1 | 0 | 0
113 | M | 48481002 | přečerpávač kondenzátu | kus | 1 | 0 | 0
8 | K | 108 | KONDENZAČNÍ SIFON PRO KLIMATIZACI D+M | kus | 2 | 0 | 0
9 | K | 122.1 | požární manžety DN100 D+M | kus | 4 | 0 | 0
132 | K | 126 | Kotvení potrubí pod stropem objímky+závit.tyč vč.kotvy | m | 20 | 0 | 0
131 | K | 721140905 | Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100 | kus | 2 | 0 | 0
114 | K | 721141102 | Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 75 | m | 15 | 0 | 0
| VV |  | 3+3+3+4+2 |  | 15
128 | K | 721171905 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 | kus | 2 | 0 | 0
127 | K | 721171906 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125 | kus | 3 | 0 | 0
10 | K | 721174005 | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 | m | 15 | 0 | 0
| VV |  | 8+4+3 |  | 15
17 | K | 721174041 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | m | 12 | 0 | 0
| VV |  | 5+7 |  | 12
18 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 1 | 0 | 0
19 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 10 | 0 | 0
25 | K | 721194103 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 2 | 0 | 0
26 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1 | 0 | 0
27 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 9 | 0 | 0
33 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 48 | 0 | 0
| VV |  | 15+2+3+15+12+1 |  | 48
129 | K | 721910912 | Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200 | kus | 6 | 0 | 0
130 | K | 721910922 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 20 | 0 | 0
34 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
44 | K | 214 | Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. (určený ke kolaudaci) | kus | 1 | 0 | 0
133 | K | 221 | rohový ventil 3/8 " | kus | 6 | 0 | 0
134 | K | 223 | Rohový ventil 3/4" | kus | 7 | 0 | 0
50 | K | 722175002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | m | 10 | 0 | 0
51 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 7 | 0 | 0
58 | K | 722181251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 10 | 0 | 0
59 | K | 722181252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 7 | 0 | 0
98 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 17 | 0 | 0
99 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 17 | 0 | 0
90 | K | 722232124 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" | kus | 2 | 0 | 0
100 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0
106 | K | 711 | Vana 300x600x80mm s roštem + vpust DN110 svislá, výplň hran tmelem | soubor | 1 | 0 | 0
107 | K | 712 | Vana 400x800x80mm s roštem + vpust DN110 svislá, výplň hran tmelem | soubor | 1 | 0 | 0
108 | K | 713 | Žlab 200x2200x80mm s roštem + vpust DN110 svislá, výplň hran tmelem | soubor | 1 | 0 | 0
109 | K | 714 | Vana 300x600x80mm s roštem + vpust DN110 svislá, výplň hran tmelem | soubor | 1 | 0 | 0
110 | K | 715 | Vana 400x400x80mm s roštem + vpust DN110 svislá, výplň hran tmelem | soubor | 1 | 0 | 0
111 | K | 716 | Vana 400x600x80mm s roštem + vpust DN110 svislá, výplň hran tmelem | soubor | 1 | 0 | 0
102 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0

## 03 Plyn
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace stravovacího provozu při SŠEE Sokolnice
Objekt:
03 Plyn
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0
7 | K | 211-06 | KOTVENÍ POTRUBÍ do DN80-3" | m | 11 | 0 | 0
10 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | 1 | 0 | 0
11 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | 10 | 0 | 0
36 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 10 | 0 | 0
19 | K | 723170215 | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé ze síťovaného polyetylénu spojované lisovacími tvarovkami PN 10 D 32/3,0 (DN 25) | m | 10 | 0 | 0
22 | K | 723170226 | Potrubí z plastových trubek vícevrstvé ochrana vícevrstvého potrubí korugovanými trubkami D 40 | m | 10 | 0 | 0
23 | K | 723190203 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20 | soubor | 1 | 0 | 0
24 | K | 723190253 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25 | kus | 1 | 0 | 0
25 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 11 | 0 | 0
26 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1 | 0 | 0
27 | K | 723220112 | Armatury s jedním závitem nástěnky závitový a lisovací spoj G 3/4" F x D 20 | kus | 1 | 0 | 0
29 | K | 723230102 | Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF | kus | 1 | 0 | 0
35 | K | 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 0 | 0 | 0

## 04 Vzduchotechnika
Modernizace stravovacího provozu při ISŠ Sokolnice - 04 Vzduchotechnika
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena | j-montáž | cena celkem
zařízení 1 - Větrání kuchyně
Díl: M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení
1.01 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
venkovní vzt jednotka s maximálními rozměry do 2.500x1.300x1.800 mm, hmotnost do 740 kg; skříň vzt jednotky bude sedvinčové konstrukce a 30 mm minerální izolace s koeficientem tepelné vodivosti alespoň 0,024 W/mK; Vpř=Vod=8.000m3/h při 300 Pa; jednotka ve složení na přívodu: pružná manžeta, uzavírací klapka (vč. servopohonu), kazetový filtr G4, vířivý protiproudý rekuperační výměník se zimní účinností alespoň 67% a automaticky řízenou klapkou by-passu (vč. servopohonu), přívodní ventilátor s EC technologií, vodní dohřívač (70/50°C/26 kW), přímý chladič s funkcí tepelného čerpadla (28,5 kW), pružná manžeta; na odtahu: pružná manžeta, kazetový filtr G4, vířivý protiproudý rekuperační výměník se zimní účinností alespoň 67% a automaticky řízenou klapkou by-passu, odtahový ventilátor s EC technologií, uzavírací klapka (vč. servopohonu), pružná manžeta; součástí jednotky je vestavěná regulace s možností řízení externí kondenzační jednotky; včetně funkční MaR a nástěnného ovladače jednotky, vč. příslušenství sifon a směšovacího uzlu. Jednotka bude odána rozložená s oddělenou MaR
1.02 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
venkovní kondenzační inverterová jednotka Qchl=28,5 kW, Qtop=28,5 kW, s vekovními rozměry do 1120x1560x530 mm, hmotností do 165 kg, s max. akustickým tlakem 58 dBA, elektrickými parametry-jmenovitý příkon 12 kW/400 V/50 Hz, vč. expanzního ventilu, trysky, magnetického ventilu, cívky, průhledítka a dehydrátu vč. a dále ocelová konstrukce pod jednotku s výškou alespoň 400 mm nad terén
1.02a | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
modul pro komunikaci regulace vzt jednotky a kondenzační jednotky
1.02b | dodávka a montáž | bm | 9 | 0 | 0 | 0
předizolané Cu potrubí Ø12,7xØ22,2 mm vč. komunikačního kabelu
1.03 | dodávka a montáž | ks | 26 | 0 | 0 | 0
deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy: 63 Hz (3 dB), 125 Hz (5 dB), 250 Hz (14 dB), 500 Hz (26 dB), 1000 Hz (54 dB), 2000 Hz (31 dB), 4000 Hz (20 dB), 8000 Hz (14 dB) hmotnost do 10 kg
1.04 | dodávka a montáž | ks | 10 | 0 | 0 | 0
deskový tlumič hluku 100x300 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy: 63 Hz (3 dB), 125 Hz (5 dB), 250 Hz (14 dB), 500 Hz (26 dB), 1000 Hz (54 dB), 2000 Hz (31 dB), 4000 Hz (20 dB), 8000 Hz (14 dB) hmotnost do 7 kg
1.05 | dodávka a montáž | ks | 8 | 0 | 0 | 0
deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 500 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy: 63 Hz (1 dB), 125 Hz (2 dB), 250 Hz (6 dB), 500 Hz (15 dB), 1000 Hz (27 dB), 2000 Hz (18 dB), 4000 Hz (12 dB), 8000 Hz (8 dB) hmotnost do 6 kg
1.06-1.09 | NEOBSAZENO
1.10 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
regulační klapka do kruhového potrubí Ø500 mm, ruční, provedení pozink
1.11 | dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 0
regulační klapka do kruhového potrubí Ø225 mm, ruční, provedení pozink
1.12 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
regulační klapka do čtyřhranného potrubí 355x160 mm, ruční, provedení pozink
1.13 | dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0 | 0
regulační klapka do čtyřhranného potrubí 355x160 mm, ruční, provedení pozink
1.14-1.19 | NEOBSAZENO
1.20 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
nerezová digestoř 4.000x2.400x435 mm pro Vodt=4.600 m3/h, vybavená lamelovými odlučovači (400x400, 8 ks) a led osvětlením (4x led 55 W), hmotnost do 385 kg, s hrdly 4x Ø250 mm, vč. montážního příslušenství, rozdělená na poloviny
1.21 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
nerezová digestoř 2.200x1.400x435 mm pro Vodt=1.200 m3/h, hmotnost do 110 kg, s hrdlem Ø280 mm, vč. montážního příslušenství
1.22 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
nerezová digestoř 1.300x1.200x435 mm pro Vodt=600 m3/h, hmotnost do 55 kg, s hrdlem Ø225 mm, vč. montážního příslušenství
1.23 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
nerezová digestoř 1.100x1.100x435 mm pro Vodt=600 m3/h, hmotnost do 42 kg, s hrdlem Ø225 mm, vč. montážního příslušenství
1.24 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
vyústka na kruhové potrubí jednořadá 625x85 mm s horizontálními lamelami a regulací R1 na kruhové potrubí Ø200 mm, provedení pozink, odtah 200 m3/h
1.25 | dodávka a montáž | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
textilní vyústka - kruhový profil Ø500 mm z tkaniny tkané v hladké vazbě s propustností 600 m³/m²/h při 120 Pa pro rovnoměrnou distribuci vzduchu po celé délce. Tepelně stabilizovaný materiál zajišťuje stálou propustnost a minimální srážlivost max. 0,5% při dodržení návodu pro údržbu, perforace textilní vyústky zajišťující kolmý výfuk vzduchu prostřednictvím laserem vyřezaných otvorů a směrových klapek vyřezaných přímo do textilie. Proudění je rovnoměrné po celé délce vyústky bez strhávání ve směru proudění, nezávisle na tlaku, délka 4.500 mm, jeden konec pro napojení, druhý konec zaslepený, zavěšení na dva hlníkové profily, háček, profil hliník, přímo uchycené, napínač v profilu, hmotnost komplet cca 8 kg, pro přívod 4000 m3/h vzduchu
1.26 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
protidešťová žaluzie 1700x750 mm s hloubkou 70 mm se sítem proti ptactvu s oky 35x35 mm, provedení pozink
1.27 | dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 0
výfuková hlavice čtyřhraná 800x500 mm se sítem proti ptactvu s oky 35x35 mm, provedení pozink
1.28-1.29 | NEOBSAZENO
kruhové potrubí spirálně vinuté z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.30 | Ø500 vč. 47% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0
1.32 | Ø280 vč. 0% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0
1.33 | Ø250 vč. 0% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0 | 0
1.34 | Ø225 vč. 12% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0 | 0
1.35 | Ø200 vč. 5% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0 | 0
1.36-1.39 | NEOBSAZENO
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.40 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 39 | 0 | 0 | 0
1.41 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 78 | 0 | 0 | 0
1.42 | potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
1.43 | potrubí do obvodu 1890 mm - rovné | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
1.44 | potrubí do obvodu 1500 mm - tvarovky | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.45 | potrubí do obvodu 1500 mm - rovné | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.46 | potrubí do obvodu 1050 mm - tvarovky | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
1.47 | potrubí do obvodu 1050 mm - rovné | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.48-1.49 | NEOBSAZENO
čtyřhranné předizolované potrubí z polyuretanové pěny (tloušťky 30 mm) potažená hliníkem ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.40 | potrubí do obvodu 4460 mm - tvarovky | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.41 | potrubí do obvodu 4460 mm - rovné | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.42 | potrubí do obvodu 4000 mm - tvarovky | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
1.43 | potrubí do obvodu 4000 mm - rovné | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
1.44 | potrubí do obvodu 3500 mm - rovné | m2 | 24 | 0 | 0 | 0
1.45 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
1.46 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.47-1.49 | NEOBSAZENO
čtyřhranné předizolované potrubí z polyuretanové pěny (tloušťky 20 mm) potažená hliníkem ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.50 | potrubí do obvodu 4000 mm - tvarovky | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
1.51 | potrubí do obvodu 4000 mm - rovné | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
1.50 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 13 | 0 | 0 | 0
1.51 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 24 | 0 | 0 | 0
1.52-1.199 | NEOBSAZENO
1.200 | dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
dopojení vodního výměníku na stávající rozvod vody pro vzt
| dodávka a montáž | kpl | 1 | 0 |  | 0
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 14 |  | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## 05 Elektromontáže+slaboproud
Modernizace stravovacího provozu při SŠEE Sokolnice
05 Elektromontáže+slaboproud
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6)
1 | 40055100 | EKVIP.SVORKOV.EPS 1 + KRYT (Bečov) | 1 K | 3 | 0 | 0
| Celkem za : | Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)
2 |  | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 33 | 0 | 0
| Celkem za : | Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Instalační žlaby
3 |  | chránička 63mm | m | 12 | 0 | 0
| Celkem za : | Instalační žlaby |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
4 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Jistič 3 pól. 13A, char.C, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0
10 |  | Jistič 3 pól. 63A, char.B, 10 kA | ks | 3 | 0 | 0
11 | F204 AC-25/0.03 | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/C, 0,03A | ks | 22 | 0 | 0
12 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 60 | 0 | 0
13 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 25 | ks | 40 | 0 | 0
14 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
SLABOPROUD - materiál
15 |  | Objednací terminál | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | 4 x výdejní terminál | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | datová zásuvka .1X RJ45 | ks | 4 | 0 | 0
18 |  | KO TRUBKA 2323 PVC | m | 100 | 0 | 0
19 |  | pokladní identifikátor pro přidělování čipů | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | UTP kabel | m | 200 | 0 | 0
| Celkem za : | SLABOPROUD - materiál |  |  |  | 0
Svítidla (CPV 315 000 00-1)
21 |  | N - LED nouzové svítidlo, 3hod | ks | 2 | 0 | 0
22 |  | T - LED svítidlo, přisazené, 51W, IP66, 7557lm | ks | 9 | 0 | 0
23 |  | T1 - LED svítidlo, přisazené, 37W, IP66, 5550lm | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Svítidla (CPV 315 000 00-1) |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
24 |  | KABEL CGSG 5G 10 | m | 30 | 0 | 0
25 |  | KABEL CGSG 5G 16 | m | 30 | 0 | 0
26 |  | KABEL CGSG 5G 2,5 | m | 5 | 0 | 0
27 |  | KABEL CGSG 5G 6 | m | 5 | 0 | 0
28 |  | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 50 | 0 | 0
29 |  | KABEL CYKY 3C x 2.5 | m | 500 | 0 | 0
30 |  | KABEL CYKY 5C x 10 | m | 60 | 0 | 0
31 |  | KABEL CYKY 5C x 6 | m | 50 | 0 | 0
32 |  | KABEL CYKY 5C x16 | m | 60 | 0 | 0
33 |  | VODIC HO7 V-U 2.5 ZL/Z (CY) | m | 120 | 0 | 0
34 |  | VODIC HO7 V-U 6 ZL/Z (CY) | m | 120 | 0 | 0
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Vypínače (CPV 312 120 00-5)
35 |  | Vypínač 400V/16A, nástěnný | ks | 1 | 0 | 0
36 |  | Vypínač 400V/50A, nástěnný | ks | 4 | 0 | 0
37 |  | Vypínač 400V/63A, nástěnný | ks | 3 | 0 | 0
| Celkem za : | Vypínače (CPV 312 120 00-5) |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
38 |  | Zásuvka jednoduchá 230V/16A komplet, zvýšené krytí pod omítku barva bílá | ks | 25 | 0 | 0
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
39 |  | Demontáž stávající instalace vč. likvidace matriálu | hod | 25 | 0 | 0
40 |  | Koordinace s profesemi | hod | 16 | 0 | 0
- před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládání dodávaných zařízení a technologií. Zápis o této koordinaci musí být uveden ve stavebním deníku.
41 |  | Místní pospojování | hod | 6 | 0 | 0
42 |  | Montáž doplňujícího pospojování | hod | 6 | 0 | 0
43 |  | Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí | hod | 40 | 0 | 0
Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI
44 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 40 | 0 | 0
45 |  | Převzetí pracoviště | hod | 1 | 0 | 0
46 |  | Spolupráce s investorem | hod | 16 | 0 | 0
47 |  | Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 | 0 | 0
48 |  | Úprava stávajícího elektroinstalace | hod | 20 | 0 | 0
49 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 40 | 0 | 0
50 |  | Zakreslení skutečného provedení | hod | 20 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
51 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 1 | 0 | 0
52 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 9 | 0 | 0
53 |  | Montáž chrániče | ks | 22 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Montáže
54 | 210202002 | Montáž svítidla | ks | 12 | 0 | 0
55 |  | Zapojení gastro zařízení | ks | 8 | 0 | 0
56 |  | Zapojení VZT a CHL jednotek | ks | 3 | 0 | 0
57 |  | Montáž hlavní zemnící sběrnice | ks | 3 | 0 | 0
58 | 210010331 | Montáž přístrojové krabice bez zapojení | ks | 33 | 0 | 0
59 | 210010006 | Montáž trubky ohebná el.instalační | m | 12 | 0 | 0
60 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 60 | 0 | 0
61 | 210800117 | Položení kabelu pod omítku | m | 900 | 0 | 0
62 | 210100003 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 16mm2 | ks | 40 | 0 | 0
63 | 210100001 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2 | ks | 120 | 0 | 0
64 |  | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 8 | 0 | 0
65 | 210111012 | Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 25 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
SLABOPROUD - montáž
66 | 210100003 | instalace, oživení a nastavení terminálů, školení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
67 | 210010311 | Montáž krabice přístrojové (KP 68) kruh. bez zapojení | ks | 4 | 0 | 0
68 | 210010003 | Montáž PVC trubky ohebné | m | 100 | 0 | 0
69 | 210100003 | Navýšení ročního paušálního poplatku za SW | ks | 1 | 0 | 0
|  | 5 x modul Ovládání terminálu |  |  |  | 0
70 | 210100003 | přechod na nový systém stravování | ks | 1 | 0 | 0
instalaci a nastavení SW a HW, SQL, školení
71 | 210100003 | ukončení a zapojení UTP kabelu | ks | 8 | 0 | 0
72 | 210111003 | Zapojení telefonní zásuvky | ks | 4 | 0 | 0
73 |  | Zatažení sdělovacího kabelu do trubky | m | 200 | 0 | 0
74 | 210800502 | Zložení protahovacího vodiče | m | 100 | 0 | 0
| Celkem za : | SLABOPROUD - montáž |  |  |  | 0
SLABOPROUD - stavební práce
75 | 97303-1616 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 4 | 0 | 0
76 | 97403-1121 | Vysekání rýhy pro PVC trubku | m | 100 | 0 | 0
| Celkem za : | SLABOPROUD - stavební práce |  |  |  | 0
Stavební práce
77 | 97408-2174 | Ostatní zednické práce, vč. sekání zdi, zapravení | hod | 40 | 0 | 0
78 |  | Požární zatěsnění kabelových prostupů | ks | 4 | 0 | 0
79 | 97303-1616 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 33 | 0 | 0
80 |  | Vrtání zdi prům. 31mm l=30cm | ks | 15 | 0 | 0
81 | 97408-2113 | Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm | m | 12 | 0 | 0
82 | 97408-2212 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 200 | 0 | 0
83 | 97408-2174 | zapravení rýh | m | 200 | 0 | 0
| Celkem za : | Stavební práce |  |  |  | 0
Zemní práce (CPV 451 120 00-5)
84 | 0520311 | Utěsnění otvorů kab. prostupů pěnou | ks | 10 | 0 | 0
| Celkem za : | Zemní práce (CPV 451 120 00-5) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## 06 Chladicí box
Položkový rozpočet
S: |  | 25070 Modernizace stravovacího provozu při SŠEE Sokolnice
O: |  | 06 Chladicí box
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 342 28-0111.RA9 | Obklad z desek sádrokartonových, na ocelový rošt | m2 | 0.6 | 0 | 0
|  | 1,2*0,5 |  | 0.6
2 | 342264513R01 | Revizní dvířka do sádrokartononu, 300 x 300 mm | kus | 1 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
3 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 0.75 | 0 | 0
|  | 0,45+0,3 |  | 0.75
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
4 | 713211111R01 | Montáž tepelné izolace chlazených místností, stropy rovné | m2 | 3.61 | 0 | 0
|  | 1,9*1,9 |  | 3.61
5 | 713211131R01 | Montáž tepelné izolace chlazených místností, stěny rovné | m2 | 20.14 | 0 | 0
|  | 2*(1,9+1,9)*2,65 |  | 20.14
6 | 61210425S | Panel sendvičový s kovovým pláštěm, PUR jádro tl. 60 mm, včetně lišt a spoj.materiálu | m2 | 30 | 0 | 0
7 | 61210426S | Dveře 90/200 cm, panel sendvičový PUR jádro, panikové kování | kus | 1 | 0 | 0
8 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.43319 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0
9 | 21001 | Elektroinstalace - přívod kabelem 3x 2,5 k venkovní jednotce + uzemnění CYA6mm, jištění 16A char. C pro technologii chlazení; CYA 6 bude spojen na ekvipotencionální svorkovnici v RH s ostatním pospojením | kompl | 1 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0
10 | 24001 | Chladicí splitová jednotka venkovní, výkon 15 - 24 m3 | kus | 1 | 0 | 0
11 | 24002 | Konzola pro zavěšení venkovní jednotky, chemické kotvení | kus | 2 | 0 | 0
12 | 24003 | Potrubí včetně izolace a komunikační kabeláž, uloženo v liště vč. komponentů | m | 15 | 0 | 0
|  | CU potrubí 16/10:15 |  | 15
komponenty-průhledítko, dehydrátor, expanzní ventil vč. trysky:
13 | 24004 | Vnitřní jednotka výparník, včetně el.topné tyče | kus | 1 | 0 | 0
14 | 24005 | Rozdělovač | kus | 1 | 0 | 0
15 | 24006 | Expanzní ventil, příslušenství | kompl | 1 | 0 | 0
16 | 24007 | Montážní práce | kompl | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: