## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 662 | Výdejna pokrmů VOŠ a SOŠ Boskovice, Komenského 57
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | VRN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Příprava stavby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stav. část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Stav. úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stav. část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 662 | Výdejna pokrmů VOŠ a SOŠ Boskovice, Komenského 57 | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | VRN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 662 | Výdejna pokrmů VOŠ a SOŠ Boskovice, Komenského 57 | [25 empty] | STA
O: | 01 | Příprava stavby | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stav. část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 11.16 | [6 empty] | DIL
1 | 342090112 | Úprava SDK/SDVK příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 50, 2x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00495 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.957 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 342261111RT1a | Příčka sádrokartonová tl. 75 mm, 1x ocel.konstrukce CW 50, izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf WHITE GKB tl. 12,5 mm, bez tepelné izolace | m2 | 10.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02362 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.99 | 10.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dočasná stěna : 4,0*3,0-0,85*2,0 |  | 10.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.75 | [6 empty] | DIL
3 | 642942211 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.75 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dočasná stěna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 55330436 | Zárubeň ocelová ZAKO S 75 rozměr 800 x 1970 mm L/P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01098 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dočasná stěna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 4.95 | [6 empty] | DIL
5 | 962036112 | Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm | m2 | 10.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.02198 | 0.23 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.325 | 3.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.13 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.939 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,85*2,0 |  | 1.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.56 | [6 empty] | DIL
7 | 999281145 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0.2646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.1 | 0.56 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.23 | [6 empty] | DIL
8 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.45 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dočasná stěna - budou použity dveře z m.č. 102 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 766670021 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.775 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dočasná stěna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 54914597 | Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dočasná stěna : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.25 | [6 empty] | DIL
11 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.35559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.009 | 0.71 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
12 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.35559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 0.17 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
13 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3.5559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
14 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.35559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 0.33 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
15 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.35559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 0.04 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
16 | 979990110 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 0.35559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 662 | Výdejna pokrmů VOŠ a SOŠ Boskovice, Komenského 57 | [25 empty] | STA
O: | 02 | Stav. úpravy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stav. část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | DIL
1 | 317941121 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 | t | 0.01659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 18.175 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | L 50/50/5 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,2*2*3,77*0,001 |  | 0.00905 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,0*2*3,77*0,001 |  | 0.00754 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342247119 | Příčky z cihel P12,5 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 80 mm | m2 | 5.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07064 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.533 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104a-106 : 1,7*3,0+0,3*0,9 |  | 5.37 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342948111 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.223 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek porobrtonových tl. 100 mm | m2 | 1.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07392 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.777 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 106 : 0,9*1,25 |  | 1.125 | [23 empty] | VV | 0
5 | 13331512 | Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm | t | 0.01836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 0,017*1,08 |  | 0.01836 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0 |  |  |  |  | 16.8 | [6 empty] | DIL
6 | 342261211 | Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocel.konstrukce CW 50, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 40 mm, EI 60 DP1 | m2 | 10.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.042 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.287 | 13.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,825*3,0-2,25*1,5-0,85*2,0 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,04*3,0-0,85*2,0 |  | 4.42 | [23 empty] | VV | 0
7 | 342090112 | Úprava SDK/SDVK příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 50, 2x opláštěné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00495 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.957 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | DIL
8 | 342266998 | Příplatek pro sádrokartonovou předstěnu (obklad) za plochu do 5 m2 plochy do 2 m2 | m2 | 1.428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.29 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 342266111RU9a | Předstěna sádrokartonová (obklad), 1x ocelová konstrukce, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 1.428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01188 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.69 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,02*1,4 |  | 1.428 | [23 empty] | VV | 0
10 | 416-901 | Příplatek za ztužující profily pro zavěšení umyvadla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.88 |  | 0 |  |  |  |  | 77.34 | [6 empty] | DIL
11 | 602015102 | Postřik stěn cementový ručně | m2 | 60.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.081 | 4.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : (2,99+2,735+0,86+1,14)*3,0-1,5*0,9+(1,5+0,9*2)*0,3 |  | 22.815 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,7*3,0+0,3*0,9 |  | 5.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2*3,0-0,9*2,0 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,7+1,065)*2*3,0+0,3*0,9-0,65*2,0 |  | 15.56 | [23 empty] | VV | 0
12 | 602015112 | Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 60.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04019 | 2.42 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.48 | 28.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : (2,99+2,735+0,86+1,14)*3,0-1,5*0,9+(1,5+0,9*2)*0,3 |  | 22.815 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,7*3,0+0,3*0,9 |  | 5.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2*3,0-0,9*2,0 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,7+1,065)*2*3,0+0,3*0,9-0,65*2,0 |  | 15.56 | [23 empty] | VV | 0
13 | 602015191 | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky | m2 | 61.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.052 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 103 : (7,685*2+5,75+1,875)*3,0-1,5*1,8*2-1,5*0,6*2-0,95*2,0 |  | 59.885 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,8+0,6)*4*0,3 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet obklad : -1,5*2,0 |  | -3 | [23 empty] | VV | 0
14 | 602015141 | Štuk na stěnách vnitřní, tloušťka 2 mm, ručně | m2 | 21.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00479 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 5.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : (2,99+2,735+0,86+1,14)*1,0-1,5*0,7*2-1,5*0,6*2+(1,5+0,7*2)*0,3*2+(1,5+0,6*2)*0,3*2 |  | 7.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,7*1,0+0,3*0,7 |  | 1.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2*1,2-0,9*0,2 |  | 7.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,7+1,065)*2*1,0-0,3*0,7 |  | 5.32 | [23 empty] | VV | 0
15 | 602015143 | Štuk na stěnách vnitřní, tloušťka 4 mm, ručně, 2x nanášený | m2 | 61.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00983 | 0.61 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.432 | 26.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 103 : (7,685*2+5,75+1,875)*3,0-1,5*1,8*2-1,5*0,6*2-0,95*2,0 |  | 59.885 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,8+0,6)*4*0,3 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet obklad : -1,5*2,0 |  | -3 | [23 empty] | VV | 0
16 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 11.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.078 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 1,5*0,9 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 1,5*1,8*2+1,5*0,6*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106)4-106 : 0,9*0,9*4 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.87803 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
18 | 612421211 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých | m2 | 64.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00454 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.08325 | 5.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 103 - po rozvodech elektro : (7,685*2+5,75+1,875)*3,0-1,5*1,8*2-1,5*0,6*2-0,95*2,0 |  | 59.885 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,5+1,8+0,6)*4*0,3 |  | 4.68 | [23 empty] | VV | 0
19 | 612481211 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 1.4163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00492 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.362 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 106 : 0,9*1,4+0,125*1,25 |  | 1.4163 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.03 |  | 0 |  |  |  |  | 11.92 | [6 empty] | DIL
20 | 631313611 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 0.091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.58 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 - pod dřezem : 1,3*0,7*0,1 |  | 0.091 | [23 empty] | VV | 0
21 | 631351101 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01408 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.396 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : (1,3+0,7)*0,1 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
22 | 631351102 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 632421150 | Potěr ručně zpracovaný,tl.40 mm s vlákny | m2 | 21.7608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08193 | 1.78 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.519 | 11.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 4,55*0,5 |  | 2.275 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 2,99*2,735+2,13*1,14 |  | 10.6059 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,5*0,86 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 1,7*2,17 |  | 3.689 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,01*1,04 |  | 2.0904 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,7*1,065 |  | 1.8105 | [23 empty] | VV | 0
24 | 632451011 | Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.20 mm | m2 | 0.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04095 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.656 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104a - parapet : 0,9*0,45 |  | 0.405 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 7.9 | [6 empty] | DIL
25 | 642941211 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 800/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04315 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
26 | 642942212 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.85 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 642944121 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06721 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.097 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
28 | 642944121 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06771 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.097 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
29 | 55330449 | Zárubeň ocelová S 100 rozměr 800 x 1970 mm L/P | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0128 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 9.7 | [6 empty] | DIL
30 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 54.7946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.177 | 9.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 2,99*2,735+2,13*1,14 |  | 10.6059 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 7,685*5,75 |  | 44.1887 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.9 | [6 empty] | DIL
31 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 80.844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.308 | 24.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 54,795 |  | 54.795 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,0+3,689+4,59+1,29*3+2,09+1,81 |  | 26.049 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | DIL
32 | 342267112 | Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm, třístranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky GKB tl. 12,5 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.138 | 6.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 - zákryt pod stropem : 3,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 17.83 |  |  |  |  | 84.22 | [6 empty] | DIL
33 | 962031122 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm | m2 | 3.4585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.134 | 0.46 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.207 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (1,725+1,16)*2,1-0,65*2,0*2 |  | 3.4585 | [23 empty] | VV | 0
34 | 962031125 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm | m2 | 11.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.204 | 2.33 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.254 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (2,9+2,04)*3,0-0,85*2,0*2 |  | 11.42 | [23 empty] | VV | 0
35 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 2.1803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 3.92 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.52 | 3.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,825*3,0*0,19 |  | 2.1803 | [23 empty] | VV | 0
36 | 965042121 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.18792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.41 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 12.56 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad : | [25 empty] | VV | 0
|  | 102c : 1,16*0,81*0,1 |  | 0.09396 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102d : 1,16*0,81*0,1 |  | 0.09396 | [23 empty] | VV | 0
37 | 965042131 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.84844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.87 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 10.88 | 9.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 4,55*0,5*0,1 |  | 0.2275 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102b : 1,64*1,725*0,1 |  | 0.2829 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 1,5*0,86*0,1 |  | 0.129 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,01*1,04*0,1 |  | 0.20904 | [23 empty] | VV | 0
38 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 1.0387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.29 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 7.195 | 7.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102a : (2,9*0,86+2,04*1,09)*0,1 |  | 0.47176 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,7*3,335*0,1 |  | 0.56695 | [23 empty] | VV | 0
39 | 965048515 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 44.1887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.56 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.33 | 14.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 103 - předpoklad : 7,685*5,75 |  | 44.1887 | [23 empty] | VV | 0
40 | 965081712 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 1.8792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102c : 1,16*0,81 |  | 0.9396 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102d : 1,16*0,81 |  | 0.9396 | [23 empty] | VV | 0
41 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 18.8715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.38 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.147 | 2.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 4,55*0,5 |  | 2.275 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102a : 2,9*0,86+2,04*1,09 |  | 4.7176 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102b : 1,64*1,725 |  | 2.829 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,7*3,335 |  | 5.6695 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 1,5*0,86 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,01*1,04 |  | 2.0904 | [23 empty] | VV | 0
42 | 967031132 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 4.8163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.26 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.425 | 2.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,1*(2,1*2+1,725+1,16+2,0*3) |  | 1.3085 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(3,0*2+2,9+2,04) |  | 1.641 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,19*(3,0*2+3,825) |  | 1.8667 | [23 empty] | VV | 0
43 | 968061112 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 0.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.075 | 0.06 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.955 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*0,9 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
46 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 7.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.939 | 6.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,85*2,0*2+0,65*2,0*3 |  | 7.3 | [23 empty] | VV | 0
47 | 970241100 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 4.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.9 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 4,55 |  | 4.55 | [23 empty] | VV | 0
48 | 971033521 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.187 | 0.11 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.48 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 105 - rozšíření otvoru : 0,3*2,0 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
49 | 971033621 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.18 | 0.25 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.309 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 - 106 : 0,7*2,0 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
50 | 973031324 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.03 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.542 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104a - překlady : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
51 | 973031812 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.258 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 44.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.03 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.26 | 11.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : (2,99+2,735+0,86+1,14)*3,0-1,5*0,9+(1,5+0,9*2)*0,3 |  | 22.815 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : (1,7+1,2)*1,5 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2*3,0-0,7*2,0 |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
53 | 978059511 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.69 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104a - parapet : 0,9*0,25 |  | 0.225 | [23 empty] | VV | 0
54 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 41.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.8 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3 | 12.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102a : (2,9+1,95)*2*1,5-0,85*2*1,5 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102b : (1,65+1,725)*2*1,5-0,85*1,5-0,65*2*1,5 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102c : (1,16+0,81)*2*1,5-0,65*1,5 |  | 4.935 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102d : 4,935 |  | 4.935 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : (1,7+1,2)*1,5 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2*1,5-0,7*1,5 |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.18 | [6 empty] | DIL
55 | 999281145 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 7.2291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.1 | 15.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.32 | [6 empty] | DIL
56 | 713121111 | Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci | m2 | 21.7608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.08 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 4,55*0,5 |  | 2.275 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 2,99*2,735+2,13*1,14 |  | 10.6059 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,5*0,86 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 1,7*2,17 |  | 3.689 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,01*1,04 |  | 2.0904 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,7*1,065 |  | 1.8105 | [23 empty] | VV | 0
57 | 713191100 | Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie | m2 | 21.761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 28375854 | Deska izolační EPS 150 s grafitem, EXTRAPOR tl. 60 mm | m2 | 22.1962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 21,761*1,02 |  | 22.1962 | [23 empty] | VV | 0
59 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 6 m | t | 0.03395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.74 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.83 | [6 empty] | DIL
60 | 725292001 | Zásobník na toaletní papír nerezový | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00206 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
61 | 725292011 | Zásobník na papírové ručníky nerezový | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00206 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.23 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2/Os : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
62 | 725292044 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 1,25 l | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2345 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1/Os : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
63 | 725292061 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.165 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 55149032Ra | Koš odpadkový nerezový obsah 18 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3/Os : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
65 | 55149032Rb | Koš odpadkový nerezový obsah 45 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
66 | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 6 m | t | 0.02388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.517 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
67 | 735-001 | DMT dvou desk. radiítorů, vypuštění systému, D+M nového radiátoru na konzoly, napojení na stáv. rozvody délka 6 m, termostat. ventil s hlavicí, napuštění systému, tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výdejna jídel : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.44 | [6 empty] | DIL
68 | 764816133 | Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00346 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.38525 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.092 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104a : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
70 | 998764101 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m | t | 0.00311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 4.737 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.01 |  |  |  |  | 20.94 | [6 empty] | DIL
71 | 766601211 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.18 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5/T : 0,9*3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
72 | 766601229 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.64 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.45 | 5.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1+1+1+1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
74 | 766666112 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.51 | 2.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 766662811 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 766664911 | Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.507 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
77 | 766670021 | Montáž kliky a štítku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.775 | 3.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 766695213 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.28 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
79 | 766-801 | D+M větrací mřížky do dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
80 | 766-901 | D+M plast. okna 900/900 mm, kování, dvojsklo, bílá/ dezén dřeva, pákový mechanismus | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
81 | 766-902 | D+M sítě proti hmyzu pro okno 1500/1800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
82 | 766-903 | D+M sítě proti hmyzu pro okno 1500/900 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 766410020 | Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva desky lamino tl. 15 mm, ABS hrana | m2 | 7.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00443 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.76986 | 5.95 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 102 : (1,5+4,5-0,9)*2,0-2,25*1,1 |  | 7.725 | [23 empty] | VV | 0
84 | 54914582Ra | Kliky se štítem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
85 | 54914585Ra | Kliky se štítem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
86 | 54915222 | Sada mušlí pro posuvné dveře, pro vložkový zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
87 | 553728110 | Práh nerezový s těsněnímo š. 81 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
88 | 61165001 | Dveře dřevěné interiérové hladké 600 x 1970 mm L/P, CPL standard, plné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
89 | 61165003 | Dveře dřevěné interiérové hladké 800 x 1970 mm L/P, CPL standard, plné | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
90 | 61165004 | Dveře dřevěné interiérové hladké 900 x 1970 mm L/P, CPL standard, plné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2/T : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
91 | 998766101 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m | t | 0.09723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.255 | 0.22 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 57.8 | [6 empty] | DIL
92 | 767587111 | Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm hrana kazety v úrovni roštu | m2 | 54.7946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.52 | 28.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 2,99*2,735+2,13*1,14 |  | 10.6059 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 7,685*5,75 |  | 44.1887 | [23 empty] | VV | 0
93 | 767587211 | Podhled minerální, vidit.kce,kazeta 600x600mm SK, tl. 19 mm | m2 | 54.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.485 | 26.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 767995102 | Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg | kg | 5.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.304 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obložení výdejního okna 102 - 103 : (2,25+1,5)*2*0,1*7,9 |  | 5.925 | [23 empty] | VV | 0
95 | 767-901 | D+M kotvení obložení okna | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 12710124 | Plech nerez 1.4301+2B, rozměr 1,0 x 1000 x 2000 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0079 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
97 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m | t | 0.28082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.327 | 0.93 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 |  |  |  |  | 32.75 | [6 empty] | DIL
98 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 21.7608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 4,55*0,5 |  | 2.275 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 2,99*2,735+2,13*1,14 |  | 10.6059 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,5*0,86 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 1,7*2,17 |  | 3.689 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,01*1,04 |  | 2.0904 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,7*1,065 |  | 1.8105 | [23 empty] | VV | 0
99 | 771575118 | Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm | m2 | 19.4857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00693 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.3466 | 26.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 2,99*2,735+2,13*1,14 |  | 10.6059 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,5*0,86 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 1,7*2,17 |  | 3.689 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,01*1,04 |  | 2.0904 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,7*1,065 |  | 1.8105 | [23 empty] | VV | 0
100 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 25.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 4,55+0,5+0,1-0,9*2 |  | 3.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (2,99+1,14+2,735)*2-0,9*2 |  | 11.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2-0,9 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,7+1,065)*2-0,7 |  | 4.83 | [23 empty] | VV | 0
101 | 771579791 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic keramických | m2 | 11.1549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 4,55*0,5 |  | 2.275 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,5*0,86 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 1,7*2,17 |  | 3.689 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,01*1,04 |  | 2.0904 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,7*1,065 |  | 1.8105 | [23 empty] | VV | 0
102 | 771575109R00a | Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 250 x 250 mm | m2 | 2.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.978 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 4,55*0,5 |  | 2.275 | [23 empty] | VV | 0
103 | 59760989 | Dlaždice keramická 250 x 250 mm, odstín dle stávající dlažby | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0219 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 101 : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
104 | 59761005Ra | Dlaždice keramická 600 x 600 mm, protiskliznost R 9 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0219 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
105 | 59761005Rb | Dlaždice keramická 600 x 600 mm, protiskliznost R 11 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0219 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
106 | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m | t | 0.68863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.598 | 1.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.15 |  |  |  |  | 35.11 | [6 empty] | DIL
107 | 776401800 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 25.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.035 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 103 : (7,685+5,75)*2-1,0 |  | 25.87 | [23 empty] | VV | 0
108 | 776511810 | Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 | m2 | 44.1887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.15 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 4.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 103 : 7,685*5,75 |  | 44.1887 | [23 empty] | VV | 0
109 | 776981113 | Lišta hliníková přechodová, různá výška povlakové podlahy | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.15 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 | 776520010 | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina PVC, dle výběru investora | m2 | 44.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.66567 | 29.42 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 18.3 | [6 empty] | DIL
111 | 777553010 | Penetrace savého podkladu disperzí | m2 | 44.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.065 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 777553210 | Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota tl. 2 mm | m2 | 44.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.322 | 14.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 | 777553219 | Příplatek za každé 2 mm, vyrovnání podlah samonivelační hmotou | m2 | 44.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.018 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
114 | 998777101 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, v objektech výšky do 6 m | t | 0.26734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.499 | 0.4 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0.07 |  |  |  |  | 52.91 | [6 empty] | DIL
115 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 40.2175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : (2,99+1,14+2,735)*2*2,0-0,9*2*2,0-2,25*1,1-1,5*0,2 |  | 21.085 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2*1,8-0,9*1,8 |  | 9.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,7+1,065)*2*2,0-0,7*2,0+0,9*0,125 |  | 9.7725 | [23 empty] | VV | 0
116 | 781475114 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 200 x 200 mm | m2 | 40.218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.0746 | 43.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 | 781497131 | Lišta nerezová ukončovacích k obkladům | m | 26.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.12 | 3.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : (2,99+1,14+2,735)*2-0,9*2+1,1*2 |  | 14.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2-0,9 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,7+1,065)*2-0,7+(0,2+0,3)*2+0,9 |  | 6.73 | [23 empty] | VV | 0
118 | 781497132 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 3.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.12 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 102 : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,25 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
119 | 781675115 | Montáž obkladu parapetu obkládačkami keramickými, do tmele, 250 x 250 mm | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.395 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 104a, 106 - parapety : 0,4*2 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | - ostění : 0,3*2 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
120 | 781950010 | Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového včetně dodávky obkladu | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06945 | 0.07 | 0.068 | 0.07 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.4509 | 2.45 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 105 - zapravení po napojení lapolu, předpoklad : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
121 | 597813600 | Obkládačka keramická 200 x 200 x 6,5 mm, bílá | m2 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.49 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
122 | 597813600Ra | Obkládačka keramická 250 x 250 x 6,5 mm, bílá | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
123 | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m | t | 0.72388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.598 | 1.16 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.58 | [6 empty] | DIL
124 | 783225100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 3.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.403 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : (0,7+0,9*3+2,02*8)*0,2 |  | 3.912 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 28.15 | [6 empty] | DIL
125 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 188.6599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03248 | 6.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stropy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 10,0 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : 1,7*2,17 |  | 3.689 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104b : 1,7*2,7 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104c : 1,5*0,86 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104d : 1,29 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 1,29 |  | 1.29 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 2,01*1,04 |  | 2.0904 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,7*1,065 |  | 1.8105 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 30,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 7,185 |  | 7.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 61,565 |  | 61.565 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104a : (1,7+2,17)*2*1,5-0,9*0,5*2 |  | 10.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104b : (1,7+2,7)*2*1,5-0,9*0,5-0,7*3*0,5 |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104c : (1,5+0,86)*2*1,5-0,7*0,5 |  | 6.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104d : 6,73 |  | 6.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104e : 6,73 |  | 6.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2*1,5-0,7*0,5 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (2,01+1,04)*2*1,2-0,9*0,2 |  | 7.14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 5,32 |  | 5.32 | [23 empty] | VV | 0
126 | 784195212 | Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 188.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10191 | 19.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 | 784442021 | Malba disperzní interiér,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace | m2 | 20.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.1344 | 2.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10,82*2-(0,7+1,1)*2,0 |  | 18.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0*0,3*3 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
128 | 799-7/Os | Vnitřní roleta z Al lamel 2250/1500 mm, barva bílá, el. ovládání vč. motoru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7/Os : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
129 | 799-8/Os | Šatní skříňka, desky lamino odstín dle RAL, pro oddělené uložení civil. a prac. oděvu rozměr jedné skříňky 600/600/1800 mm, umístění v zázemí pro zaměstnance | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8/Os : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63.84 | [6 empty] | DIL
130 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 18.0039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 2.009 | 36.17 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
131 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 18.0039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 8.82 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
132 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 180.0393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
133 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 18.0039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 16.96 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
134 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 18.0039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 1.89 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
135 | 979990107 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 18.0039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu