## Rekapitulace
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {14c388ae-4684-4396-87ae-c31cd7f0aaff}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1825-A1 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV Budova A1 - 1.-5.NP | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | 624 00 Brno, Čichnova 982/23 | [8 empty] | Datum: |  | 10/2025 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00380385 | [13 empty] | 0,01
|  |  | SŠIPF Brno | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00380385 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 04062965 | [13 empty] | False
|  |  | Ing. Tomáš Blažek | [12 empty] | DIČ: |  | CZ8705081143 | [13 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 04062965 | [13 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Tomáš Blažek | [12 empty] | DIČ: |  | CZ8705081143 | [13 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1825-A1
| Stavba: | [6 empty] | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV Budova A1 - 1.-5.NP
| Místo: | [6 empty] | 624 00 Brno, Čichnova 982/23 | [6 empty] | Datum: |  | 10/2025
| Zadavatel: | [6 empty] | SŠIPF Brno | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Tomáš Blažek |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Blažek
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 699504.69 | 2984.3188 | 699504.69 | 0 | 0 | 0 | 3330974.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {14c388ae-4684-4396-87ae-c31cd7f0aaff} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[6 empty] | rekonstrukce A1 - 1.NP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 349752.35 | 1492.1594 | 349752.35 | 0 | 0 | 0 | 1665487.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0e1845a0-2fd9-4ad2-9c82-41390744ac23} | {14c388ae-4684-4396-87ae-c31cd7f0aaff} | 2
[6 empty] | rekonstrukce A1 - 2.NP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | rekonstrukce A1 - 3.NP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | rekonstrukce A1 - 4.NP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | rekonstrukce A1 - 5.NP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 349752.35 | 1492.1594 | 349752.35 | 0 | 0 | 0 | 1665487.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9e3021f6-7464-4007-ad91-a5eddc0de1f2} | {14c388ae-4684-4396-87ae-c31cd7f0aaff} | 2
[6 empty] | rekonstrukce A1 - schodiště | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## A1-1
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
01 - rekonstrukce A1 - 1.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00380385
|  | SŠIPF Brno |  |  |  | DIČ: | CZ00380385
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
01 - rekonstrukce A1 - 1.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 751 - Kabelové žlaby | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21-M.2 - Požární zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zednické práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
01 - rekonstrukce A1 - 1.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
1 | K | 460600061.2 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 1.6 |  | 0
2 | K | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km) | t | 24 |  | 0
3 | K | 997221111 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m | t | 0.8 |  | 0
4 | K | 997221119 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením | t | 4 |  | 0
5 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 0.8 |  | 0
6 | K | 997221149 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem | t | 4 |  | 0
7 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.6 |  | 0
8 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.6 |  | 0
| D | 751 | Kabelové žlaby |  |  |  | 0
11 | K | 210020310.1 | Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm | m | 45 |  | 0
12 | M | 345754930.1 | Kabelový žlab, drátěný, s integ. spojkou 100x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení | m | 45 |  | 0
13 | K | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení | kus | 10 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
14 | K | 210201025 | Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních | KUS | 92 |  | 0
15 | M | E1 | Svítidlo LMD RB.451217.002.PCPM IP65+ML1, přisazené svítidlo s nastavením dvou výkonů | KUS | 36 |  | 0
92 | M | E2 | Svítidlo LMD RB.451217.002.PCPM IP65+ML2, přisazené svítidlo s nastavením dvou výkonů | KUS | 7 |  | 0
16 | M | B | Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené s PC krytem | KUS | 10 |  | 0
17 | M | C | Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65 | KUS | 21 |  | 0
18 | M | A2 | Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 2 |  | 0
19 | M | N | Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44 | KUS | 6 |  | 0
20 | M | N1 | Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr. | KUS | 5 |  | 0
100 | M | N2 | Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr. | KUS | 5 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
22 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 4 |  | 0
23 | M | 35713135.1 | Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA1.1.xxx, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 2 |  | 0
24 | M | 35713135.2 | Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA1x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 8 |  | 0
25 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 280 |  | 0
26 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 | m | 280 |  | 0
27 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 188 |  | 0
28 | M | 34571523 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm | kus | 44 |  | 0
29 | M | 345715110.1 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 140 |  | 0
30 | K | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 | kus | 86 |  | 0
31 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 84 |  | 0
32 | M | 345551230v | Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 2 |  | 0
93 | M | 34555124013 | zásuvka třífázová 32A, 3F/32A/400V, 5P, s vypínačem a doutnavkou | kus | 10 |  | 0
33 | K | 210021074 | Montáž příchytek KHF | kus | 220 |  | 0
34 | M | 210021074b | Příchytka KHF | kus | 220 |  | 0
35 | K | 210010108 | Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm | m | 940 |  | 0
36 | M | 345721140 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 | m | 560 |  | 0
37 | M | 345721140P | lišta elektroinstalační vkládací, protipožární EI60, 40x15mm | m | 380 |  | 0
38 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 2160 |  | 0
39 | K | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 18 |  | 0
40 | K | 210110001.1.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké | kus | 71 |  | 0
41 | M | 345355120.2.1 | spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku | kus | 29 |  | 0
42 | M | 345355720.2.1 | spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 6 |  | 0
43 | M | 345355520.1 | spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 30 |  | 0
45 | M | 345355550.1 | PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní | kus | 6 |  | 0
46 | K | 210280001.1 | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | kus | 1 |  | 0
47 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  | 0
48 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí | kus | 11 |  | 0
49 | M | 10.067.555 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | KS | 2 |  | 0
50 | K | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 | m | 690 |  | 0
51 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 690 |  | 0
52 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 930 |  | 0
53 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 930 |  | 0
54 | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 1480 |  | 0
55 | M | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 | m | 1480 |  | 0
58 | K | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2040 |  | 0
59 | M | v_10.1.1 | Vrtání prostupů do DN50 | kus | 22 |  | 0
60 | K | DEM-01 | Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, zapravení po provedených pracech | kpl | 1 |  | 0
62 | K | vl.541 | zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách | m2 | 8 |  | 0
63 | K | vlastní 8 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 26 |  | 0
64 | M | vlastní 9 | Montážní pěna | Kus | 26 |  | 0
| D | 21-M.2 | Požární zařízení |  |  |  | 0
66 | M | 231701530 | pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut | kus | 24 |  | 0
67 | M | v_06 | Požární ucpávky prostupů | kus | 24 |  | 0
97 | K | vl.63512 | Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních dvířek | m2 | 60 |  | 0
98 | M | vl.63522 | Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a veškerého potřebného materiálu | m2 | 60 |  | 0
99 | M | vl.63546 | Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 600x600 | kus | 10 |  | 0
| D | 46-M | Zednické práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
68 | K | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 194 |  | 0
69 | K | 460680169 | Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech ostatních přidružených prací | m2 | 2000 |  | 0
70 | K | 460680195 | Olejový nátěr, vč. podružných materiálů | m2 | 1100 |  | 0
71 | K | 460680612 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm | m | 480 |  | 0
72 | K | 460680622 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm | m | 480 |  | 0
73 | K | 460684432 | Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm | m | 90 |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
74 | K | 210280002 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
75 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení | pole | 4 |  | 0
76 | K | 580103003 | Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 4 |  | 0
77 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 4 |  | 0
78 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) | měření | 4 |  | 0
79 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany | měření | 4 |  | 0
80 | K | PTR39 | Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré součinosti | kpl | 1 |  | 0
81 | K | R-099 | Revizní zpráva | kus | 1 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
82 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce | hod | 64 |  | 0
83 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce | hod | 64 |  | 0
84 | K | Hod.sazba5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 12 |  | 0
85 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 52 |  | 0
86 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 36 |  | 0
87 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 14 |  | 0
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 0
88 | M | N1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
89 | K | 013203000 | Konstrukční dokumentace technologichých zařízení (rozvaděče) | kus | 4 |  | 0
90 | K | 01320300122 | Realizační dokumentace | kus | 1 |  | 0
91 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
94 | K | 041002000 | Dozory | kus | 1 |  | 0
95 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1 |  | 0
96 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  | 0

## A1-2
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
02 - rekonstrukce A1 - 2.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00380385
|  | SŠIPF Brno |  |  |  | DIČ: | CZ00380385
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
02 - rekonstrukce A1 - 2.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 751 - Kabelové žlaby | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21-M.2 - Požární zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zednické práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
02 - rekonstrukce A1 - 2.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
1 | K | 460600061.2 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 1.6 |  | 0
2 | K | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km) | t | 24 |  | 0
3 | K | 997221111 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m | t | 0.8 |  | 0
4 | K | 997221119 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením | t | 4 |  | 0
5 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 0.8 |  | 0
6 | K | 997221149 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem | t | 4 |  | 0
7 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.6 |  | 0
8 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.6 |  | 0
| D | 751 | Kabelové žlaby |  |  |  | 0
11 | K | 210020310.1 | Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm | m | 45 |  | 0
12 | M | 345754930.1 | Kabelový žlab, drátěný, s integ. spojkou 100x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení | m | 45 |  | 0
13 | K | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení | kus | 10 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
14 | K | 210201025 | Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních | KUS | 77 |  | 0
15 | M | A1 | Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 30 |  | 0
16 | M | B | Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené s PC krytem | KUS | 5 |  | 0
17 | M | C | Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65 | KUS | 31 |  | 0
18 | M | A2 | Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 3 |  | 0
19 | M | N | Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44 | KUS | 5 |  | 0
20 | M | N1 | Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr. | KUS | 3 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
22 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 11 |  | 0
23 | M | 35713135.1 | Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA1.x.x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 9 |  | 0
24 | M | 35713135.2 | Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA1x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 2 |  | 0
25 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 350 |  | 0
26 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 | m | 350 |  | 0
27 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 213 |  | 0
28 | M | 34571523 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm | kus | 44 |  | 0
29 | M | 345715110.1 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 169 |  | 0
30 | K | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 | kus | 85 |  | 0
31 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 61 |  | 0
32 | M | 345551230v | Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 24 |  | 0
33 | K | 210021074 | Montáž příchytek KHF | kus | 100 |  | 0
34 | M | 210021074b | Příchytka KHF | kus | 100 |  | 0
35 | K | 210010108 | Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm | m | 500 |  | 0
36 | M | 345721140 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 | m | 480 |  | 0
38 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 2355 |  | 0
39 | K | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 54 |  | 0
40 | K | 210110001.1.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké | kus | 72 |  | 0
41 | M | 345355120.2.1 | spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku | kus | 32 |  | 0
42 | M | 345355720.2.1 | spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 9 |  | 0
43 | M | 345355520.1 | spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 20 |  | 0
44 | M | 345355520.3 | spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 4 |  | 0
45 | M | 345355550.1 | PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní | kus | 7 |  | 0
46 | K | 210280001.1 | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | kus | 1 |  | 0
47 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  | 0
48 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí | kus | 11 |  | 0
49 | M | 10.067.555 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | KS | 2 |  | 0
50 | K | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 | m | 120 |  | 0
51 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 120 |  | 0
52 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 890 |  | 0
53 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 890 |  | 0
54 | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 800 |  | 0
55 | M | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
56 | K | 210810047 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně | m | 120 |  | 0
57 | M | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 | m | 120 |  | 0
58 | K | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2040 |  | 0
59 | M | v_10.1.1 | Vrtání prostupů do DN50 | kus | 22 |  | 0
60 | K | DEM-01 | Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, zapravení po provedených pracech | kpl | 1 |  | 0
61 | K | vl.165 | Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) ochrannou fólií | m2 | 520 |  | 0
62 | K | vl.541 | zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách | m2 | 16 |  | 0
63 | K | vlastní 8 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 22 |  | 0
64 | M | vlastní 9 | Montážní pěna | Kus | 22 |  | 0
65a | M | vl.0505.1 | EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR prům.98 | kus | 9 |  | 0
65b | M | vl.0505.2 | EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98 | kus | 8 |  | 0
65c | K | 751111011.2 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
65d | M | vl,6565 | Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 | kus | 8 |  | 0
65e | K | 751111011.3 | Montáž spínačů časových se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
65f | M | vl,65652 | CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ | kus | 8 |  | 0
| D | 21-M.2 | Požární zařízení |  |  |  | 0
66 | M | 231701530 | pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut | kus | 22 |  | 0
67 | M | v_06 | Požární ucpávky prostupů | kus | 22 |  | 0
97 | K | 763135101 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu |  | 30.4 |  | 0
98 | M | 6656612 | Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 mm | m2 | 43.2 |  | 0
99 | K | 763135881 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu | m2 | 30.4 |  | 0
92 | K | vl.63512 | Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních dvířek | m2 | 60 |  | 0
93 | M | vl.63522 | Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a veškerého potřebného materiálu | m2 | 60 |  | 0
94 | M | vl.63546 | Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 600x600 | kus | 10 |  | 0
| D | 46-M | Zednické práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
68 | K | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 167 |  | 0
69 | K | 460680169 | Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech ostatních přidružených prací | m2 | 2000 |  | 0
70 | K | 460680195 | Olejový nátěr, vč. podružných materiálů | m2 | 200 |  | 0
71 | K | 460680612 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm | m | 450 |  | 0
72 | K | 460680622 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm | m | 160 |  | 0
73 | K | 460684432 | Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm | m | 280 |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
74 | K | 210280002 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
75 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení | pole | 11 |  | 0
76 | K | 580103003 | Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 11 |  | 0
77 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 11 |  | 0
78 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) | měření | 11 |  | 0
79 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany | měření | 11 |  | 0
80 | K | PTR39 | Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré součinosti | kpl | 1 |  | 0
81 | K | R-099 | Revizní zpráva | kus | 1 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
82 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce | hod | 62 |  | 0
83 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce | hod | 62 |  | 0
84 | K | Hod.sazba5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  | 0
85 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 56 |  | 0
86 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 40 |  | 0
87 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 16 |  | 0
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 0
88 | M | N1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
89 | K | 013203000 | Konstrukční dokumentace technologichých zařízení (rozvaděče) | kus | 4 |  | 0
90 | K | 01320300122 | Realizační dokumentace | kus | 1 |  | 0
91 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
94 | K | 041002000 | Dozory | kus | 1 |  | 0
95 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1 |  | 0
96 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  | 0

## A1-3
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
03 - rekonstrukce A1 - 3.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00380385
|  | SŠIPF Brno |  |  |  | DIČ: | CZ00380385
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
03 - rekonstrukce A1 - 3.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 751 - Kabelové žlaby | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21-M.2 - Požární zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zednické práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
03 - rekonstrukce A1 - 3.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
1 | K | 460600061.2 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 1.6 |  | 0
2 | K | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km) | t | 24 |  | 0
3 | K | 997221111 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m | t | 0.8 |  | 0
4 | K | 997221119 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením | t | 4 |  | 0
5 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 0.8 |  | 0
6 | K | 997221149 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem | t | 4 |  | 0
7 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.6 |  | 0
8 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.6 |  | 0
| D | 751 | Kabelové žlaby |  |  |  | 0
11 | K | 210020310.1 | Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm | m | 45 |  | 0
12 | M | 345754930.1 | Kabelový žlab, drátěný, s integ. spojkou 100x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení | m | 45 |  | 0
13 | K | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení | kus | 10 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
14 | K | 210201025 | Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních | KUS | 69 |  | 0
15 | M | A1 | Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 30 |  | 0
16 | M | B | Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené s PC krytem | KUS | 5 |  | 0
17 | M | C | Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65 | KUS | 23 |  | 0
18 | M | A2 | Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 3 |  | 0
19 | M | N | Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44 | KUS | 5 |  | 0
20 | M | N1 | Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr. | KUS | 3 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
22 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 11 |  | 0
23 | M | 35713135.1 | Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA1.x.x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 9 |  | 0
24 | M | 35713135.2 | Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA1x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 2 |  | 0
25 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 350 |  | 0
26 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 | m | 350 |  | 0
27 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 265 |  | 0
28 | M | 34571523 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm | kus | 44 |  | 0
29 | M | 345715110.1 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 221 |  | 0
30 | K | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 | kus | 85 |  | 0
31 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 61 |  | 0
32 | M | 345551230v | Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 24 |  | 0
33 | K | 210021074 | Montáž příchytek KHF | kus | 100 |  | 0
34 | M | 210021074b | Příchytka KHF | kus | 100 |  | 0
35 | K | 210010108 | Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm | m | 500 |  | 0
36 | M | 345721140 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 | m | 500 |  | 0
38 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 2385 |  | 0
39 | K | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 54 |  | 0
40 | K | 210110001.1.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké | kus | 161 |  | 0
41 | M | 345355120.2.1 | spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku | kus | 126 |  | 0
42 | M | 345355720.2.1 | spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 8 |  | 0
43 | M | 345355520.1 | spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 18 |  | 0
44 | M | 345355520.3 | spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 2 |  | 0
45 | M | 345355550.1 | PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní | kus | 7 |  | 0
46 | K | 210280001.1 | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | kus | 1 |  | 0
47 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  | 0
48 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí | kus | 11 |  | 0
49 | M | 10.067.555 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | KS | 2 |  | 0
50 | K | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 | m | 120 |  | 0
51 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 120 |  | 0
52 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 890 |  | 0
53 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 890 |  | 0
54 | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 800 |  | 0
55 | M | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
56 | K | 210810047 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně | m | 120 |  | 0
57 | M | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 | m | 120 |  | 0
58 | K | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2040 |  | 0
59 | M | v_10.1.1 | Vrtání prostupů do DN50 | kus | 22 |  | 0
60 | K | DEM-01 | Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, zapravení po provedených pracech | kpl | 1 |  | 0
61 | K | vl.165 | Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) ochrannou fólií | m2 | 520 |  | 0
62 | K | vl.541 | zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách | m2 | 16 |  | 0
63 | K | vlastní 8 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 22 |  | 0
64 | M | vlastní 9 | Montážní pěna | Kus | 22 |  | 0
65a | M | vl.0505.1 | EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR prům.98 | kus | 9 |  | 0
65b | M | vl.0505.2 | EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98 | kus | 8 |  | 0
65c | K | 751111011.2 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
65d | M | vl,6565 | Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 | kus | 8 |  | 0
65e | K | 751111011.3 | Montáž spínačů časových se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
65f | M | vl,65652 | CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ | kus | 8 |  | 0
| D | 21-M.2 | Požární zařízení |  |  |  | 0
66 | M | 231701530 | pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut | kus | 20 |  | 0
67 | M | v_06 | Požární ucpávky prostupů | kus | 20 |  | 0
97 | K | 763135101 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu |  | 30.4 |  | 0
98 | M | 6656612 | Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 mm | m2 | 43.2 |  | 0
99 | K | 763135881 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu | m2 | 30.4 |  | 0
92 | K | vl.63512 | Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních dvířek | m2 | 60 |  | 0
93 | M | vl.63522 | Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a veškerého potřebného materiálu | m2 | 60 |  | 0
94 | M | vl.63546 | Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 600x600 | kus | 10 |  | 0
| D | 46-M | Zednické práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
68 | K | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 167 |  | 0
69 | K | 460680169 | Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech ostatních přidružených prací | m2 | 2000 |  | 0
70 | K | 460680195 | Olejový nátěr, vč. podružných materiálů | m2 | 200 |  | 0
71 | K | 460680612 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm | m | 450 |  | 0
72 | K | 460680622 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm | m | 160 |  | 0
73 | K | 460684432 | Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm | m | 280 |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
74 | K | 210280002 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
75 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení | pole | 11 |  | 0
76 | K | 580103003 | Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 11 |  | 0
77 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 11 |  | 0
78 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) | měření | 11 |  | 0
79 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany | měření | 11 |  | 0
80 | K | PTR39 | Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré součinosti | kpl | 1 |  | 0
81 | K | R-099 | Revizní zpráva | kus | 1 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
82 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce | hod | 62 |  | 0
83 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce | hod | 62 |  | 0
84 | K | Hod.sazba5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  | 0
85 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 56 |  | 0
86 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 40 |  | 0
87 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 16 |  | 0
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 0
88 | M | N1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
89 | K | 013203000 | Konstrukční dokumentace technologichých zařízení (rozvaděče) | kus | 4 |  | 0
90 | K | 01320300122 | Realizační dokumentace | kus | 1 |  | 0
91 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
94 | K | 041002000 | Dozory | kus | 1 |  | 0
95 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1 |  | 0
96 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  | 0

## A1-4
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
04 - rekonstrukce A1 - 4.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00380385
|  | SŠIPF Brno |  |  |  | DIČ: | CZ00380385
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
04 - rekonstrukce A1 - 4.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 751 - Kabelové žlaby | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21-M.2 - Požární zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zednické práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
04 - rekonstrukce A1 - 4.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
1 | K | 460600061.2 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 1.6 |  | 0
2 | K | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km) | t | 24 |  | 0
3 | K | 997221111 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m | t | 0.8 |  | 0
4 | K | 997221119 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením | t | 4 |  | 0
5 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 0.8 |  | 0
6 | K | 997221149 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem | t | 4 |  | 0
7 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.6 |  | 0
8 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.6 |  | 0
| D | 751 | Kabelové žlaby |  |  |  | 0
11 | K | 210020310.1 | Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm | m | 45 |  | 0
12 | M | 345754930.1 | Kabelový žlab, drátěný, s integ. spojkou 100x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení | m | 45 |  | 0
13 | K | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení | kus | 10 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
14 | K | 210201025 | Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních | KUS | 69 |  | 0
15 | M | A1 | Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 30 |  | 0
16 | M | B | Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené s PC krytem | KUS | 5 |  | 0
17 | M | C | Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65 | KUS | 23 |  | 0
18 | M | A2 | Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 3 |  | 0
19 | M | N | Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44 | KUS | 5 |  | 0
20 | M | N1 | Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr. | KUS | 3 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
22 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 11 |  | 0
23 | M | 35713135.1 | Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA1.x.x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 9 |  | 0
24 | M | 35713135.2 | Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA1x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 2 |  | 0
25 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 350 |  | 0
26 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 | m | 350 |  | 0
27 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 265 |  | 0
28 | M | 34571523 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm | kus | 44 |  | 0
29 | M | 345715110.1 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 221 |  | 0
30 | K | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 | kus | 85 |  | 0
31 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 61 |  | 0
32 | M | 345551230v | Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 24 |  | 0
33 | K | 210021074 | Montáž příchytek KHF | kus | 100 |  | 0
34 | M | 210021074b | Příchytka KHF | kus | 100 |  | 0
35 | K | 210010108 | Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm | m | 500 |  | 0
36 | M | 345721140 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 | m | 500 |  | 0
38 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 2385 |  | 0
39 | K | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 54 |  | 0
40 | K | 210110001.1.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké | kus | 161 |  | 0
41 | M | 345355120.2.1 | spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku | kus | 126 |  | 0
42 | M | 345355720.2.1 | spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 8 |  | 0
43 | M | 345355520.1 | spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 18 |  | 0
44 | M | 345355520.3 | spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 2 |  | 0
45 | M | 345355550.1 | PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní | kus | 7 |  | 0
46 | K | 210280001.1 | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | kus | 1 |  | 0
47 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  | 0
48 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí | kus | 11 |  | 0
49 | M | 10.067.555 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | KS | 2 |  | 0
50 | K | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 | m | 120 |  | 0
51 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 120 |  | 0
52 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 890 |  | 0
53 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 890 |  | 0
54 | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 800 |  | 0
55 | M | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
56 | K | 210810047 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně | m | 120 |  | 0
57 | M | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 | m | 120 |  | 0
58 | K | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2040 |  | 0
59 | M | v_10.1.1 | Vrtání prostupů do DN50 | kus | 22 |  | 0
60 | K | DEM-01 | Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, zapravení po provedených pracech | kpl | 1 |  | 0
61 | K | vl.165 | Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) ochrannou fólií | m2 | 520 |  | 0
62 | K | vl.541 | zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách | m2 | 16 |  | 0
63 | K | vlastní 8 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 22 |  | 0
64 | M | vlastní 9 | Montážní pěna | Kus | 22 |  | 0
65a | M | vl.0505.1 | EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR prům.98 | kus | 9 |  | 0
65b | M | vl.0505.2 | EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98 | kus | 8 |  | 0
65c | K | 751111011.2 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
65d | M | vl,6565 | Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 | kus | 8 |  | 0
65e | K | 751111011.3 | Montáž spínačů časových se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
65f | M | vl,65652 | CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ | kus | 8 |  | 0
| D | 21-M.2 | Požární zařízení |  |  |  | 0
66 | M | 231701530 | pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut | kus | 20 |  | 0
67 | M | v_06 | Požární ucpávky prostupů | kus | 20 |  | 0
97 | K | 763135101 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu |  | 30.4 |  | 0
98 | M | 6656612 | Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 mm | m2 | 43.2 |  | 0
99 | K | 763135881 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu | m2 | 30.4 |  | 0
92 | K | vl.63512 | Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních dvířek | m2 | 60 |  | 0
93 | M | vl.63522 | Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a veškerého potřebného materiálu | m2 | 60 |  | 0
94 | M | vl.63546 | Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 600x600 | kus | 10 |  | 0
| D | 46-M | Zednické práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
68 | K | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 167 |  | 0
69 | K | 460680169 | Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech ostatních přidružených prací | m2 | 2000 |  | 0
70 | K | 460680195 | Olejový nátěr, vč. podružných materiálů | m2 | 200 |  | 0
71 | K | 460680612 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm | m | 450 |  | 0
72 | K | 460680622 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm | m | 160 |  | 0
73 | K | 460684432 | Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm | m | 280 |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
74 | K | 210280002 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
75 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení | pole | 11 |  | 0
76 | K | 580103003 | Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 11 |  | 0
77 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 11 |  | 0
78 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) | měření | 11 |  | 0
79 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany | měření | 11 |  | 0
80 | K | PTR39 | Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré součinosti | kpl | 1 |  | 0
81 | K | R-099 | Revizní zpráva | kus | 1 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
82 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce | hod | 62 |  | 0
83 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce | hod | 62 |  | 0
84 | K | Hod.sazba5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  | 0
85 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 56 |  | 0
86 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 40 |  | 0
87 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 16 |  | 0
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 0
88 | M | N1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
89 | K | 013203000 | Konstrukční dokumentace technologichých zařízení (rozvaděče) | kus | 4 |  | 0
90 | K | 01320300122 | Realizační dokumentace | kus | 1 |  | 0
91 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
94 | K | 041002000 | Dozory | kus | 1 |  | 0
95 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1 |  | 0
96 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  | 0

## A1-5
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
05 - rekonstrukce A1 - 5.NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00380385
|  | SŠIPF Brno |  |  |  | DIČ: | CZ00380385
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
05 - rekonstrukce A1 - 5.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 751 - Kabelové žlaby | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21-M.2 - Požární zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zednické práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 – HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
05 - rekonstrukce A1 - 5.NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | SŠIPF Brno |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
1 | K | 460600061.2 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 1.6 |  | 0
2 | K | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km) | t | 24 |  | 0
3 | K | 997221111 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m | t | 0.8 |  | 0
4 | K | 997221119 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením | t | 4 |  | 0
5 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 0.8 |  | 0
6 | K | 997221149 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem | t | 4 |  | 0
7 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1.6 |  | 0
8 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.6 |  | 0
| D | 751 | Kabelové žlaby |  |  |  | 0
11 | K | 210020310.1 | Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm | m | 45 |  | 0
12 | M | 345754930.1 | Kabelový žlab, drátěný, s integ. spojkou 100x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení | m | 45 |  | 0
13 | K | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení | kus | 10 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
14 | K | 210201025 | Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních | KUS | 69 |  | 0
15 | M | A1 | Svítidlo LMD DO-115535-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 30 |  | 0
16 | M | B | Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené s PC krytem | KUS | 5 |  | 0
17 | M | C | Svítidlo LMD FA-PastiLED-280-PCPM 4K, přisazené celo-opálové svítidlo, pr.280mm, IP65 | KUS | 23 |  | 0
18 | M | A2 | Svítidlo LMD DO-115534-PM-PC LED 4K IP40, přisazené svítidlo, opál PC kryt, antivandal. | KUS | 3 |  | 0
19 | M | N | Svítidlo LMD NSOLC4 LED+ piktogram přisazené nouzové svítidlo s označením směru úniku, IP44 | KUS | 5 |  | 0
20 | M | N1 | Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr. | KUS | 3 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
22 | K | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 11 |  | 0
23 | M | 35713135.1 | Oceloplechový rozvaděč na stěnu, RA1.x.x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 9 |  | 0
24 | M | 35713135.2 | Oceloplechový rozvaděč pod omítku, RA1x.x, vč. výzbroje, osazení, zapojení a zapravení | kus | 2 |  | 0
25 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku | m | 350 |  | 0
26 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323 | m | 350 |  | 0
27 | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 265 |  | 0
28 | M | 34571523 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm | kus | 44 |  | 0
29 | M | 345715110.1 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 221 |  | 0
30 | K | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 | kus | 85 |  | 0
31 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A,typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 61 |  | 0
32 | M | 345551230v | Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, typ dle standardu investora, vč. rámečku | kus | 24 |  | 0
33 | K | 210021074 | Montáž příchytek KHF | kus | 100 |  | 0
34 | M | 210021074b | Příchytka KHF | kus | 100 |  | 0
35 | K | 210010108 | Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm | m | 500 |  | 0
36 | M | 345721140 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 | m | 500 |  | 0
38 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 2385 |  | 0
39 | K | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 54 |  | 0
40 | K | 210110001.1.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké | kus | 161 |  | 0
41 | M | 345355120.2.1 | spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku | kus | 126 |  | 0
42 | M | 345355720.2.1 | spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 8 |  | 0
43 | M | 345355520.1 | spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 18 |  | 0
44 | M | 345355520.3 | spínač řazení 7, 10A, 250V, vč. rámečku | kus | 2 |  | 0
45 | M | 345355550.1 | PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní | kus | 7 |  | 0
46 | K | 210280001.1 | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | kus | 1 |  | 0
47 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  | 0
48 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí | kus | 11 |  | 0
49 | M | 10.067.555 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | KS | 2 |  | 0
50 | K | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 | m | 120 |  | 0
51 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 120 |  | 0
52 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 890 |  | 0
53 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 890 |  | 0
54 | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 800 |  | 0
55 | M | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, CYKY 3x2,5 mm2 | m | 800 |  | 0
56 | K | 210810047 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených pevně | m | 120 |  | 0
57 | M | 341110420 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 | m | 120 |  | 0
58 | K | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2040 |  | 0
59 | M | v_10.1.1 | Vrtání prostupů do DN50 | kus | 22 |  | 0
60 | K | DEM-01 | Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, zapravení po provedených pracech | kpl | 1 |  | 0
61 | K | vl.165 | Ochránění stávajících povrchů (koberce.lina...) ochrannou fólií | m2 | 520 |  | 0
62 | K | vl.541 | zapravení dlaždicových povrchů v koupelnách | m2 | 16 |  | 0
63 | K | vlastní 8 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 22 |  | 0
64 | M | vlastní 9 | Montážní pěna | Kus | 22 |  | 0
65a | M | vl.0505.1 | EDM 100 CTZ IP44 MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR prům.98 | kus | 9 |  | 0
65b | M | vl.0505.2 | EDM 100 S 12V IP57 MALÝ AXIÁLNÍ VENT., BEZPEČNÉ PROVEDENÍ prům.98 | kus | 8 |  | 0
65c | K | 751111011.2 | Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
65d | M | vl,6565 | Trafo 230V/12V - např. VENTS 1009992 | kus | 8 |  | 0
65e | K | 751111011.3 | Montáž spínačů časových se zapojením vodičů | kus | 8 |  | 0
65f | M | vl,65652 | CS3-1B ČASOVÝ SPÍNAČ | kus | 8 |  | 0
| D | 21-M.2 | Požární zařízení |  |  |  | 0
66 | M | 231701530 | pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut | kus | 20 |  | 0
67 | M | v_06 | Požární ucpávky prostupů | kus | 20 |  | 0
97 | K | 763135101 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu vč. dořezu |  | 30.4 |  | 0
98 | M | 6656612 | Kazeta podhledová např. Ecophone OPTA A 600×600 mm | m2 | 43.2 |  | 0
99 | K | 763135881 | Demontáž kazet sádrokartonového podhledu | m2 | 30.4 |  | 0
92 | K | vl.63512 | Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních dvířek | m2 | 60 |  | 0
93 | M | vl.63522 | Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a veškerého potřebného materiálu | m2 | 60 |  | 0
94 | M | vl.63546 | Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 600x600 | kus | 10 |  | 0
| D | 46-M | Zednické práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
68 | K | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu panelovém plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm | kus | 167 |  | 0
69 | K | 460680169 | Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech ostatních přidružených prací | m2 | 2000 |  | 0
70 | K | 460680195 | Olejový nátěr, vč. podružných materiálů | m2 | 200 |  | 0
71 | K | 460680612 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm | m | 450 |  | 0
72 | K | 460680622 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm | m | 160 |  | 0
73 | K | 460684432 | Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm | m | 280 |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
74 | K | 210280002 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
75 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení | pole | 11 |  | 0
76 | K | 580103003 | Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 11 |  | 0
77 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 11 |  | 0
78 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým (na rozvaděč) | měření | 11 |  | 0
79 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany | měření | 11 |  | 0
80 | K | PTR39 | Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré součinosti | kpl | 1 |  | 0
81 | K | R-099 | Revizní zpráva | kus | 1 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
82 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce | hod | 62 |  | 0
83 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce | hod | 62 |  | 0
84 | K | Hod.sazba5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 16 |  | 0
85 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 56 |  | 0
86 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 40 |  | 0
87 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 16 |  | 0
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 0
88 | M | N1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
89 | K | 013203000 | Konstrukční dokumentace technologichých zařízení (rozvaděče) | kus | 4 |  | 0
90 | K | 01320300122 | Realizační dokumentace | kus | 1 |  | 0
91 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
94 | K | 041002000 | Dozory | kus | 1 |  | 0
95 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1 |  | 0
96 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  | 0

## A1-schodiště
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
10 - rekonstrukce A1 - hl.rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-03-05
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00380385
|  | SŠIPF BRNO |  |  |  | DIČ: | CZ00380385
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 04062965
|  | Ing. Tomáš Blažek |  |  |  | DIČ: | CZ8705081143
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
10 - rekonstrukce A1 - hl.rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-03-05
Zadavatel: |  |  | SŠIPF BRNO |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 751 - Kabelové žlaby | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M.4 - Kabeláž | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 21-M.2 - Požární zařízení | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| 46-M - Zednické práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A3 - HAVARIJNÍ STAV
Objekt:
10 - rekonstrukce A1 - hl.rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-03-05
Zadavatel: |  |  | SŠIPF BRNO |  |  | Projektant: | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
1 | K | 460600061.2 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 0.8 |  | 0
2 | K | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (15km) | t | 12 |  | 0
3 | K | 997221111 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m | t | 0.4 |  | 0
4 | K | 997221119 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením | t | 2 |  | 0
5 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 0.4 |  | 0
6 | K | 997221149 | Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem | t | 2 |  | 0
7 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0.8 |  | 0
8 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.8 |  | 0
| D | 751 | Kabelové žlaby |  |  |  | 0
11 | K | 210020310.1 | Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm | m | 150 |  | 0
12 | M | 345754930.1 | Kabelový žlab, drátěný, s integ. spojkou 100x50, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení | m | 150 |  | 0
13 | K | 460680203 | Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, vč. zapravení | kus | 8 |  | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0
14 | K | 210201025 | Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních | KUS | 105 |  | 0
15 | M | B | Svítidlo LMD L440 MO-PMPM LED 4K IP40, přisazené s PC krytem | KUS | 45 |  | 0
84 | M | N1 | Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené nouzové antipa- nické s výměn. optikou korr. | KUS | 30 |  | 0
85 | M | N2 | Svítidlo LMD C4-EM05-0203PN1400 přisazené nouzové antipa- nické s výměn. optikou area | KUS | 30 |  | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| D | 21-M.4 | Kabeláž |  |  |  | 0
16 | K | 210100011 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 185 mm2 | kus | 30 |  | 0
17a | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 540 |  | 0
18a | M | 3410951703 | kabel silový s Cu jádrem, CYKY 5x2,5 mm2 | m | 540 |  | 0
17b | K | 210812063 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) | m | 180 |  | 0
18b | M | 34111100.PKB | CYKY-J 5x6 | m | 180 |  | 0
19a | K | 210813051 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x35+25 až 50+35mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 380 |  | 0
20 | M | 34111637 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x35mm2 | m | 380 |  | 0
19b | K | 210813051 | Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 uložený pevně (CYKY) - Pro CETIN (O2) kabel dodá CETIN | m | 75 |  | 0
21 | K | 210902121 | Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 4x240 mm2 uložených pevně (AYKY) | m | 35 |  | 0
22 | M | 34113235 | kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2 | m | 35 |  | 0
23 | K | 210950204 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 6 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 35 |  | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
24 | K | 210110001.1.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké | kus | 40 |  | 0
25 | M | 345355550.1 | PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní | kus | 40 |  | 0
26 | K | 210190003 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg (1 pole) | kus | 3 |  | 0
27 | M | 357118066 | rozvaděč skříňový (bez skříně), vč. osazení výzbroje, zapojení, značení, - viz schéma | kpl | 1 |  | 0
28 | K | 210190003-D | Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg (1 pole) | kpl | 1 |  | 0
29 | K | 210021074 | Montáž příchytek KHF | kus | 400 |  | 0
30 | M | 210021074b | Příchytka KHF | kus | 400 |  | 0
31 | K | 210010108 | Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm | m | 260 |  | 0
32 | M | 345721140 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x15 | m | 40 |  | 0
33 | M | 345721140P | lišta elektroinstalační vkládací, protipožární EI60, 40x15mm | m | 220 |  | 0
34 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 1860 |  | 0
35 | K | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 54 |  | 0
36 | K | 210100005 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2 | kus | 144 |  | 0
37 | K | 210280001.1 | Revize, vypínán zařízení, dozor správce | kus | 1 |  | 0
38 | K | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  | 0
39 | K | 210280161 | Oživení jednoho pole rozváděče se složitou výzbrojí | kus | 3 |  | 0
40 | M | 10.067.555 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | KS | 2 |  | 0
41 | K | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 | m | 120 |  | 0
42 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 | m | 120 |  | 0
43 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo ve žlabech | m | 2150 |  | 0
44 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 2150 |  | 0
45 | K | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 2040 |  | 0
46 | M | v_10.1.1 | Vrtání prostupů do DN50 | kus | 22 |  | 0
47 | K | DEM-01 | Demontáž kompletní silnoproudé elektroinstalalace v rozsahu předmětné části PD. Ekologická likvidace, zapravení po provedených pracech | kpl | 1 |  | 0
48 | K | vlastní 8 | Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | kus | 66 |  | 0
49 | M | vlastní 9 | Montážní pěna | Kus | 66 |  | 0
| D | 21-M.2 | Požární zařízení |  |  |  | 0
50 | M | 231701530 | pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut | kus | 44 |  | 0
51 | M | v_06 | Požární ucpávky prostupů | kus | 44 |  | 0
81 | K | vl.63512 | Montáž protipožárního SDK podhledu, vč. revizních dvířek | m2 | 600 |  | 0
82 | M | vl.63522 | Protipožární SDK podhled EI60, vč. konstrukce a veškerého potřebného materiálu | m2 | 600 |  | 0
83 | M | vl.63546 | Revizní dvížka do SDK stropu, protipožární EL60, 600x600 | kus | 20 |  | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0
52 | K | 210800007 | Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla až 35 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) | m | 45 |  | 0
53 | M | 341413600 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 | m | 45 |  | 0
54 | K | 210800413 | Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) | m | 320 |  | 0
55 | M | 34142160.PKB | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 | m | 320 |  | 0
56 | K | R-001 | Montáž ochranné svorkovnice | kus | 2 |  | 0
57 | M | R-002 | Ochranná ekvipotenciální svorkovnice | kus | 2 |  | 0
| D | 46-M | Zednické práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
58 | K | 460680169 | Výmalba vnitřních stěn a stropů, vč. odstranění stávající barvy, zapravení nerovností, vybroušení a všech ostatních přidružených prací | m2 | 2150 |  | 0
59 | K | 460680195 | Olejový nátěr, vč. podružných materiálů | m2 | 1200 |  | 0
60 | K | 460680612 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm | m | 450 |  | 0
61 | K | 460680622 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm | m | 160 |  | 0
62 | K | 460684432 | Vyfrézování drážek do hl. max 15mm a šířky max 20mm | m | 280 |  | 0
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
63 | K | 210280002 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
64 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení | pole | 3 |  | 0
65 | K | 580103003 | Kontrola stavu elektrického okruhu přes 10 vývodů v prostoru bezpečném | okruh | 3 |  | 0
66 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým | měření | 1 |  | 0
67 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany | měření | 1 |  | 0
68 | K | PTR39 | Vydání stanoviska TIČR, vč. zajištění večkeré součinosti | kpl | 1 |  | 0
69 | K | R-099 | Revizní zpráva | kus | 1 |  | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
70 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce | hod | 80 |  | 0
71 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce | hod | 96 |  | 0
72 | K | Hod.sazba5 | Zabezpečení pracoviště | hod | 24 |  | 0
73 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 80 |  | 0
74 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 80 |  | 0
75 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 24 |  | 0
| D | N01 | Spotřební materiál |  |  |  | 0
76 | M | N1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
77 | K | 013203000 | Konstrukční dokumentace technologichých zařízení (rozvaděče) | kus | 1 |  | 0
78 | K | 01320300122 | Realizační dokumentace | kus | 1 |  | 0
79 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0
86 | K | 041002000 | Dozory | kus | 1 |  | 0
87 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kus | 1 |  | 0
88 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1 |  | 0
80 | K | M1 | Měření jalové složky energie během jednoho týdne v plném provozu, vyhodnocení výsledků, úprava kompenzace v rozavděči, doplnění, vč. materiálu!!! | měření | 1 |  | 0