## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSSTAROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 14 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou
167186 |  |  | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou
| Objednatel: |  | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |  |  |  | IČ: | 00226912
|  |  | Strážovská 1247/22 |  |  |  | DIČ: | CZ00226912
|  |  | 69701 | Kyjov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | VN | [6 empty] | 0
ON | ON | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| V |  |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OVN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03 | Chladící technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 903 | Stavební výpomoci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## OVN
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 14 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | ROZ
C: | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | CAS_STR
C: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady | [23 empty] | CAS_NAK
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010T | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | 2E6FA9C8-8F3E-4D83-AC64-D94F724B9434
2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-0 | RTS 25/I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | CD72B568-7E76-462C-A194-BCBCB762DFA5
Díl | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 005211090R | Doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8 | C9F486FB-ABB1-4B3D-9134-C3038C3410C2
[24 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S8: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T8: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 14 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | ROZ
C: | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | CAS_STR
C: | 01 | Stavební část | [23 empty] | CAS_STA
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  |  | 34.92 |  |  |  |  | DIL
1 | 602014144RU3 | Štuk vnitřní ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 33.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0068 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.472 | 15.72 |  |  |  |  | POL1_ | 5D909BFA-E3EA-43DD-A7A6-B42317DF66C5
| Omítky celkem : 65,285 |  |  | 65.285 | [21 empty] | VV | 0 | Omítky celkem : 65,285
| Obklady : -31,98 |  |  | -31.98 | [21 empty] | VV | 0 | Obklady : -31,98
2 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 65.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.07 | 4.57 |  |  |  |  | POL1_ | ED8363F6-552A-40C5-9102-9CD32B9930AE
| Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 65,28500 |  |  | 65.285 | [21 empty] | VV | 5 | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 65,28500
3 | 611421231RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 38.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00419 | 0.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.19351 | 7.54 |  |  |  |  | POL1_ | C0B94183-B67B-462B-8A50-6B9691AC80EA
| Oprava stropu (koef. žeber 2) : 19,49*2 |  |  | 38.98 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava stropu (koef. žeber 2) : 19,49*2
4 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 65.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00534 | 0.35 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.10855 | 7.09 |  |  |  |  | POL1_ | 069542EB-871A-4797-8F94-44E1FC20DFEB
| Oprava stěn - odstranění obkladů : (9,2+2,75+9,5+3,4)*2,9 |  |  | 72.065 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava stěn - odstranění obkladů : (9,2+2,75+9,5+3,4)*2,9
| -(1,35*2,1+2*1,1*2,1+3*0,9*0,75) |  |  | -9.48 | [21 empty] | VV | 0 | -(1,35*2,1+2*1,1*2,1+3*0,9*0,75)
| 3*(0,9*0,5+2*0,3*0,75) |  |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0 | 3*(0,9*0,5+2*0,3*0,75)
Díl | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3 |  | 0 |  |  |  |  | 20.52 |  |  |  |  | DIL
5 | 632457202R00 | Potěr cementový hlaz. ocel. hladítkem, s požlábkem, na rovinné konstr. tl. 20 mm, plochy do 30 m2 | m2 | 19.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06135 | 1.2 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.763 | 14.87 |  |  |  |  | POL1_ | 840B863F-C819-4CC1-A59A-4B743066B815
| Oprava podlahy - potěr : 29,21-3,6*2,7 |  |  | 19.49 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - potěr : 29,21-3,6*2,7
6 | 632457205R00 | Příplatek za každých dalších 10 mm tl. cem. potěru na rovinné konstrukci, hlazeného ocel. hladíkem | m2 | 116.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02596 | 3.04 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.03 | 3.51 |  |  |  |  | POL1_ | 1D5033D1-DA04-4D7C-A9CA-BDBBF376F373
| 19,49*(8-2) |  |  | 116.94 | [21 empty] | VV | 0 | 19,49*(8-2)
7 | 632481177R00 | Výztuž potěrů svařovanou sítí | t | 0.05905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | Firemní | Vlastní | 15.231 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_ | 151DAC9E-381E-4AB7-8403-50D7401ED3C4
| Oprava podlahy - potěr (kari síť 6x150/150 mm) : 19,49*0,00303 |  |  | 0.05905 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - potěr (kari síť 6x150/150 mm) : 19,49*0,00303
8 | 713191221R00 | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky | m | 24.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.05 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_ | C545BD20-BA86-45F7-91FC-90F0E8C586EC
| Oprava podlahy - potěr : 9,2+2,75+9,5+3,4 |  |  | 24.85 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - potěr : 9,2+2,75+9,5+3,4
Díl | 903 | Stavební výpomoci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | DIL
9 | 202 R00 | Zednické výpomoci HSV | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 25/I | Indiv | 0.0048 | 0.07 |  |  |  |  | POL1_ | FFA74F6B-B0CD-4266-BA55-C5476DC88B13
Díl | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 5.17 |  |  |  |  | DIL
10 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 29.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.04 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.177 | 5.17 |  |  |  |  | POL1_ | 41A08A05-4DD1-4984-9DFF-72DC0935BC5A
Díl | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | DIL
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 29.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.308 | 9 |  |  |  |  | POL1_ | E2812FEF-0DFA-489A-959C-888589C310BF
Díl | 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  | DIL
12 | 954312103R01 | Sádrokartonový obklad svislé konstr., 2.str. do 200x200 mm, oc.konstr.,1x opláš., RBI tl.12,5 mm | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00597 | 0.02 | 0 | 0 |  | Firemní | RTS 25/I | 0.42 | 1.22 | BETONTRADE s.r.o. |  |  |  | POL1_ | 6289161C-FFF5-43E8-A94F-DDCED48E3CB4
| Zakastlování odpadního potrubí : 2,9 |  |  | 2.9 | [21 empty] | VV | 0 | Zakastlování odpadního potrubí : 2,9
Díl | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.19 |  |  |  |  | 46.36 |  |  |  |  | DIL
13 | 721210832R00 | Demontáž sklepní vpusti s obetonávkou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.08 |  | Firemní | RTS 25/I | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_ | E9B2BFD4-181E-48D8-BF29-F7332091E062
14 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.382 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_ | 7FC81F79-01C2-4A19-AE1E-4ACCAA5547B0
15 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.114 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_ | C755F7B0-F96F-4A08-B190-60B7A6B2D35B
16 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.217 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_ | D398A598-B540-4F50-927F-A0F3E960B0B5
17 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 7.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.074 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_ | B023456F-015C-46D9-82E0-9C806CF36FB4
| Vybourání podlahy - obříznutí chladícího boxu a dveří : 3,6+2,4+1,35 |  |  | 7.35 | [21 empty] | VV | 0 | Vybourání podlahy - obříznutí chladícího boxu a dveří : 3,6+2,4+1,35
18 | 965043341RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3 | 1.5592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.43 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 11.855 | 18.48 |  |  |  |  | POL1_ | 2E4CE037-EC67-4215-AC0E-EA878B16771C
| Vybourání podlahy - potěr (mimo chladící box) : (29,21-3,6*2,7)*0,08 |  |  | 1.5592 | [21 empty] | VV | 0 | Vybourání podlahy - potěr (mimo chladící box) : (29,21-3,6*2,7)*0,08
19 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 1.5592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 4.828 | 7.53 |  |  |  |  | POL1_ | B8A375B1-148D-4993-8291-581BCD717F9C
| Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,55920 |  |  | 1.5592 | [21 empty] | VV | 5 | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,55920
20 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 19.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.147 | 2.87 |  |  |  |  | POL1_ | A36263A4-8E6D-404C-82DA-30EBB79A514A
| Vybourání podlahy - dlažba (mimo chladící box) : 29,21-3,6*2,7 |  |  | 19.49 | [21 empty] | VV | 0 | Vybourání podlahy - dlažba (mimo chladící box) : 29,21-3,6*2,7
21 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 38.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.16 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.03 | 1.17 |  |  |  |  | POL1_ | 830DEF22-6860-456B-A2D1-8215A6BDC61B
22 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 65.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.26 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.03 | 1.96 |  |  |  |  | POL1_ | 8067F385-BB63-4E49-9A1C-BDB20BA08921
23 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 31.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 2.85 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.39 | 12.47 |  |  |  |  | POL1_ | DCFF8F4C-4CB1-4B26-8687-9263FDF1E23E
| Oprava stěn - odstranění obkladů : (5,6+2,75+5,9+2,7)*2,3 |  |  | 38.985 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava stěn - odstranění obkladů : (5,6+2,75+5,9+2,7)*2,3
| -(1,35*2,1+2*1,1*2,1+2*0,9*0,75) |  |  | -8.805 | [21 empty] | VV | 0 | -(1,35*2,1+2*1,1*2,1+2*0,9*0,75)
| 2*(0,9*0,5+2*0,3*0,75) |  |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0 | 2*(0,9*0,5+2*0,3*0,75)
Díl | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.73 |  |  |  |  | DIL
24 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 5.1076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | Firemní | RTS 25/I | 2.1 | 10.73 |  |  |  |  | POL7_ | 094BCF38-BC07-459B-BD12-C961E1A4642F
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17 : | [24 empty] | VV | 0 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17 :
| Součet : 5,10765 |  |  | 5.1076 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 5,10765
Díl | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 14.1 |  |  |  |  | DIL
25 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 19.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.0275 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_ | FB2EC8C5-4D42-4560-B91F-CDE0EB158B72
| Oprava podlahy - hydroizolace : 29,21-3,6*2,7 |  |  | 19.49 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - hydroizolace : 29,21-3,6*2,7
26 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 3.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.049 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_ | 9363ED72-3E24-47D3-ADB8-C529614D47E3
| Oprava podlahy - hydroizolace : 0,20*(9,2+2,75+9,5-1,35-3,6+0,7) |  |  | 3.44 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - hydroizolace : 0,20*(9,2+2,75+9,5-1,35-3,6+0,7)
27 | 711141559RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu | m2 | 19.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00576 | 0.11 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.22991 | 4.48 |  |  |  |  | POL1_ | 5849F864-B9B5-42BE-8918-B0C17E54B7A8
| Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 19,49000 |  |  | 19.49 | [21 empty] | VV | 5 | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 19,49000
28 | 711142559RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu | m2 | 3.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00616 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.266 | 0.92 |  |  |  |  | POL1_ | CA220CFC-2418-4AE2-A41F-8022FDD02413
| Oprava podlahy - hydroizolace : 0,20*(9,2+2,75+9,5-1,35-3,6+0,7) |  |  | 3.44 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - hydroizolace : 0,20*(9,2+2,75+9,5-1,35-3,6+0,7)
29 | 711212114R00 | Nátěr hydroizolační vnitřní, disperzní | m2 | 23.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.24 | 5.69 |  |  |  |  | POL1_ | CE6FD652-6BE6-41C5-8E88-4B95119EC745
| Oprava podlahy - hydroizolační nátěr : 29,21-3,6*2,7 |  |  | 19.49 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - hydroizolační nátěr : 29,21-3,6*2,7
| 0,20*(9,2+2,75+9,5+3,4-1,35-2*1,2) |  |  | 4.22 | [21 empty] | VV | 0 | 0,20*(9,2+2,75+9,5+3,4-1,35-2*1,2)
30 | 711212231R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 22.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.09 | 2.01 |  |  |  |  | POL1_ | 333B47A7-5844-4080-ADB2-73AA7C24B8B6
| Oprava podlahy - hydroizolační nátěr : 9,2+2,75+9,5+3,4-1,35-2*1,2 |  |  | 21.1 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - hydroizolační nátěr : 9,2+2,75+9,5+3,4-1,35-2*1,2
| 6*0,20 |  |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0 | 6*0,20
31 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.18485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/I | RTS 25/I | 1.567 | 0.29 |  |  |  |  | POL7_ | 09C847A5-9418-41D8-A109-0CDDE92DD65C
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 25, 26, 27, 28, 29, 30 : | [24 empty] | VV | 0 | 25, 26, 27, 28, 29, 30 :
| Součet : 0,18485 |  |  | 0.18485 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 0,18485
Díl | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 10.18 |  |  |  |  | DIL
32 | 721223450RT2 | Vpusť podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou D 75/110 mm, s izolační přírubou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.154 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_ | 693B1EDB-9FCA-4454-965D-D59FBB951C02
33 | 722221122R00 | Kohout vodovodní, kulový, DN 15 mm x DN 20 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.083 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_ | 0844BD98-DD79-4923-8898-03D19B67EF4C
34 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, 550 x 450 mm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01401 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 1.189 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_ | C47B0AC5-5733-4FE8-9D6A-4A1711655CB7
35 | 725825111R00 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_ | 4D167075-7D52-4B43-A7A7-27363B6891D7
36 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.246 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_ | F85E07B8-A7B1-4705-BB4D-D7EFA482B9C5
37 | 912 R01 | Hzs - instalatér | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | RTS 25/I | 1 | 8 |  |  |  |  | POL1_ | D0893265-E7D1-49FC-BB9D-648B7BCC31AD
| Úprava rozvodů vovododu a kanalizace : 8 |  |  | 8 | [21 empty] | VV | 0 | Úprava rozvodů vovododu a kanalizace : 8
38 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.01659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/I | RTS 25/I | 1.517 | 0.03 |  |  |  |  | POL7_ | E1B164EB-398E-4C2E-A661-1D5AEFD2D4D5
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 32, 33, 34, 35, 36 : | [24 empty] | VV | 0 | 32, 33, 34, 35, 36 :
| Součet : 0,01659 |  |  | 0.01659 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 0,01659
Díl | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | DIL
39 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.775 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_ | 5C7581D8-B9C8-484C-898A-96025852E9F3
| vstpní dveře : 1 |  |  | 1 | [21 empty] | VV | 0 | vstpní dveře : 1
40 | 54914601R | Kování dveřní interiérové, klika-klika BB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 5C39A11E-F6BE-4B46-B2E3-2D3253037E83
41 | 54926045R | Zámek stavební vložkový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 462FEFC5-699F-4023-91DF-30C56C904FAA
42 | 54964711R | Vložka cylindrická oboustranná | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | B1494B13-6A26-4B72-9807-7F436FC7CF5F
43 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.00135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/I | RTS 25/I | 2.255 | 0 |  |  |  |  | POL7_ | 542BDB62-3816-4F52-9AE7-FCEDA49F76F0
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 40, 41, 42 : | [24 empty] | VV | 0 | 40, 41, 42 :
| Součet : 0,00135 |  |  | 0.00135 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 0,00135
Díl | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.06 |  |  |  |  | 15.53 |  |  |  |  | DIL
44 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 81.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.084 | 6.88 |  |  |  |  | POL1_ | 1D903820-545C-4FA4-B537-D4D39C1ED2D1
| Nosná konstrukce kolejnice výtahu : | [24 empty] | VV | 0 | Nosná konstrukce kolejnice výtahu :
| - nosník 2x I160 : 2*1,5*17,90 |  |  | 53.7 | [21 empty] | VV | 0 | - nosník 2x I160 : 2*1,5*17,90
| - kotevní plotna P10 300/300 : 4*0,30*0,30*78,50 |  |  | 28.26 | [21 empty] | VV | 0 | - kotevní plotna P10 300/300 : 4*0,30*0,30*78,50
45 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.06 | 800-767 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.097 | 5.82 |  |  |  |  | POL1_ | B2921E8D-4811-4373-8B07-0CD61AA88D3F
| Svislá nosná konstrukce kolejnice výtahu : 2*30 |  |  | 60 | [21 empty] | VV | 0 | Svislá nosná konstrukce kolejnice výtahu : 2*30
46 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.158 | 2.53 |  |  |  |  | POL1_ | 387D27F3-E0A6-443B-BEE0-04C7BDB1CAF1
| Nosná konstrukce kolejnice výtahu : | [24 empty] | VV | 0 | Nosná konstrukce kolejnice výtahu :
| - kotevní plotna P10 300/300 (4x chemická kotva na plotnu) : 4*4 |  |  | 16 | [21 empty] | VV | 0 | - kotevní plotna P10 300/300 (4x chemická kotva na plotnu) : 4*4
47 | 13380530R | Tyč ocelová I 160, S235JR, | t | 0.0537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | F5F55128-6BF3-45BF-B02B-3FB307BE000A
| Nosná konstrukce kolejnice výtahu : | [24 empty] | VV | 0 | Nosná konstrukce kolejnice výtahu :
| - nosník 2x I160 : 53,70/1000 |  |  | 0.0537 | [21 empty] | VV | 0 | - nosník 2x I160 : 53,70/1000
48 | 13611228R | Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm | t | 0.02826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 64AE5FBB-4A12-4B02-8DCC-2B317F762544
| Nosná konstrukce kolejnice výtahu : | [24 empty] | VV | 0 | Nosná konstrukce kolejnice výtahu :
| - kotevní plotna P10 300/300 : 28,26/1000 |  |  | 0.02826 | [21 empty] | VV | 0 | - kotevní plotna P10 300/300 : 28,26/1000
49 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.08906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/I | RTS 25/I | 3.327 | 0.3 |  |  |  |  | POL7_ | 9BBE68AB-CDCB-442A-917A-9F74B7390F28
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 44, 45, 47, 48 : | [24 empty] | VV | 0 | 44, 45, 47, 48 :
| Součet : 0,08906 |  |  | 0.08906 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 0,08906
Díl | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 27.42 |  |  |  |  | DIL
50 | 771101101R00 | Vysávání podlah průmyslovýcm vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 19.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.016 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_ | A516A8E8-20D5-43E8-AF6B-832EEF49D51A
51 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 20.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.05 | 1.01 |  |  |  |  | POL1_ | 7B1D8114-E114-47E2-BA62-60B35DD12BCC
| 7,9*0,1+19,49 |  |  | 20.28 | [21 empty] | VV | 0 | 7,9*0,1+19,49
52 | 771101310R00 | Vyčištění keramické dlažby | m2 | 20.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.06 | 1.22 |  |  |  |  | POL1_ | AE285005-9FC8-4CA1-8124-30C378F7C3C5
53 | 771475014R00 | Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm | m | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.236 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_ | 7E15E790-E9FF-4E88-A727-BDD895027D96
| Soklík mimo obklad (vedle chladícího boxu) : 2*3,6+0,7 |  |  | 7.9 | [21 empty] | VV | 0 | Soklík mimo obklad (vedle chladícího boxu) : 2*3,6+0,7
54 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.154 | 1.22 |  |  |  |  | POL1_ | 33FE4D3F-00F1-4126-B640-FB477CD7DEA2
| Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 7,90000 |  |  | 7.9 | [21 empty] | VV | 5 | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 7,90000
55 | 771575109R00 | Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 300 mm | m2 | 19.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.978 | 19.06 |  |  |  |  | POL1_ | 0BD89EA9-1B3C-4F33-80E5-6B1A4C702A87
| Oprava podlahy - dlažba : 29,21-3,6*2,7 |  |  | 19.49 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - dlažba : 29,21-3,6*2,7
56 | 771577133R00 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic | m | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.15 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_ | DAAC282A-1A34-4E45-B1ED-385EFC544059
| Oprava podlahy - dlažba ve dveřích : 1,35*2*1,1 |  |  | 2.97 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - dlažba ve dveřích : 1,35*2*1,1
57 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 21.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.07 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_ | AF085E70-AD39-4925-94A7-E196FDF95C25
| Oprava podlahy - dlažba : 9,2+2,75+9,5+3,4-(1,5+2*1,1) |  |  | 21.15 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava podlahy - dlažba : 9,2+2,75+9,5+3,4-(1,5+2*1,1)
58 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, podlahy z dlaždic keramických | m2 | 20.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | 66D12350-E605-4FED-A82D-E44EE645C59C
59 | 59764261R | Dlaždice keramická 300 x 300 x 8 mm | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0168 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 59087354-EE4C-4927-98FA-60B25FAC8E52
60 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.50736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 1.598 | 0.81 |  |  |  |  | POL7_ | 045CCEED-61A6-44C2-8235-5C19B50E3D8D
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 : | [24 empty] | VV | 0 | 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 :
| Součet : 0,50736 |  |  | 0.50736 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 0,50736
Díl | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 48.55 |  |  |  |  | DIL
61 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze suché maltové směsi tl. do 7 mm | m2 | 31.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.33 | 10.55 |  |  |  |  | POL1_ | DDCBCE6C-51DF-44E8-97BE-02E72D64CE24
| Oprava stěn - vyrovnání pod obklady : 31,98 |  |  | 31.98 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava stěn - vyrovnání pod obklady : 31,98
62 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 31.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.05 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_ | CE7A85FC-2992-4FA2-A8D3-4810FD4C7DDD
63 | 781475115R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 250 x 250 mm | m2 | 31.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.16 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 1.0165 | 32.51 |  |  |  |  | POL1_ | 5F4294DE-CE43-4B24-8C0D-740AB31FDE1F
| Oprava stěn - obklady (po chladící box) : (5,6+2,75+5,9+2,7)*2,3 |  |  | 38.985 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava stěn - obklady (po chladící box) : (5,6+2,75+5,9+2,7)*2,3
| -(1,35*2,1+2*1,1*2,1+2*0,9*0,75) |  |  | -8.805 | [21 empty] | VV | 0 | -(1,35*2,1+2*1,1*2,1+2*0,9*0,75)
| 2*(0,9*0,5+2*0,3*0,75) |  |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0 | 2*(0,9*0,5+2*0,3*0,75)
64 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 23.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.12 | 2.77 |  |  |  |  | POL1_ | B312BA24-256B-49E3-9266-E0950E5BE68B
| Oprava stěn - obklady (po chladící box) : | [24 empty] | VV | 0 | Oprava stěn - obklady (po chladící box) :
| - dveře : (1,35+2*2,1)+2*(1,1+2*2,1) |  |  | 16.15 | [21 empty] | VV | 0 | - dveře : (1,35+2*2,1)+2*(1,1+2*2,1)
| - okna : 2*(0,9+2*0,75) |  |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0 | - okna : 2*(0,9+2*0,75)
| - SDK kastlík : 2,1 |  |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0 | - SDK kastlík : 2,1
65 | 58550205R | Lepidlo pro obklady a dlažby | kg | 127.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | FAB929CD-8084-4047-A249-7527C982093A
| Oprava stěn - vyrovnání pod obklady : 31,98*4,0 |  |  | 127.92 | [21 empty] | VV | 0 | Oprava stěn - vyrovnání pod obklady : 31,98*4,0
66 | 597813600R | Obkládačka keramická 200 x 200 x 6,5 mm, bílá, | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 5F234DB6-AE50-43EF-BDDE-1109273F7AA0
67 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.69887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/I | RTS 25/I | 1.598 | 1.12 |  |  |  |  | POL7_ | CBD5CDF3-6BB1-4A9C-B8F1-458B52B52400
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 62, 63, 64, 65, 66 : | [24 empty] | VV | 0 | 62, 63, 64, 65, 66 :
| Součet : 0,69887 |  |  | 0.69887 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 0,69887
Díl | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 12.62 |  |  |  |  | DIL
68 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 4.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.287 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_ | 056BF97A-DBCB-4976-8016-C1EBBCAF4C05
| Nosná konstrukce kolejnice výtahu : | [24 empty] | VV | 0 | Nosná konstrukce kolejnice výtahu :
| - nosník 2x I160 : 2*1,5*0,574 |  |  | 1.722 | [21 empty] | VV | 0 | - nosník 2x I160 : 2*1,5*0,574
| - kotevní plotna P10 300/300 : 4*0,30*0,30*2*1,15 |  |  | 0.828 | [21 empty] | VV | 0 | - kotevní plotna P10 300/300 : 4*0,30*0,30*2*1,15
| - kolejnice I140 : 3,5*0,506 |  |  | 1.771 | [21 empty] | VV | 0 | - kolejnice I140 : 3,5*0,506
69 | 783622920R00 | Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm | m2 | 21.357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.529 | 11.3 |  |  |  |  | POL1_ | 39F4C91A-DA07-4E97-8A0B-E18C6F3C1842
| Oprava nátěru dveří : | [24 empty] | VV | 0 | Oprava nátěru dveří :
| - vstupní dveře : (1,35*2,1)*2*1,1 |  |  | 6.237 | [21 empty] | VV | 0 | - vstupní dveře : (1,35*2,1)*2*1,1
| - dveře do chladících boxu : 2*(1,2*2,1)*2*1,5 |  |  | 15.12 | [21 empty] | VV | 0 | - dveře do chladících boxu : 2*(1,2*2,1)*2*1,5
70 | 783921711T00 | Nátěr zárubní dvoukřídlých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | Firemní | Vlastní | 0.079 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_ | 5223E373-6082-42D7-9810-32B28B50902B
| Vstupní dveře : 1 |  |  | 1 | [21 empty] | VV | 0 | Vstupní dveře : 1
Díl | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.1 |  |  |  |  | 24.71 |  |  |  |  | DIL
71 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 107.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.007 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_ | F9E4727C-7413-4DC5-8B5F-BC59AB85720C
72 | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 50 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.02375 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_ | E94A3A5F-9DEE-43EC-A903-027267E6D42C
73 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.029 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_ | A6AF3D8B-BCC1-4AE0-B186-C14F1D706DB3
74 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 29.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.0135 | 0.39 |  |  |  |  | POL1_ | 32CEF7C5-F813-4667-A67F-9548CB3037BE
75 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem, 1 x | m2 | 107.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.03248 | 3.51 |  |  |  |  | POL1_ | 24344263-74F1-45B0-A91C-0749740E0DDF
76 | 784165512R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 107.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.10191 | 11 |  |  |  |  | POL1_ | 2C967E24-6B13-4249-B12A-069D22F56A80
| Místnost : | [24 empty] | VV | 0 | Místnost :
| - stěny : 39,0 |  |  | 39 | [21 empty] | VV | 0 | - stěny : 39,0
| - strop : 34,0 |  |  | 34 | [21 empty] | VV | 0 | - strop : 34,0
| Mezisoučet |  |  | 73 | [21 empty] | VV | 1 | Mezisoučet
| Chladící box : | [24 empty] | VV | 0 | Chladící box :
| - stěny : 2*(3,6+2,7)*2,0 |  |  | 25.2 | [21 empty] | VV | 0 | - stěny : 2*(3,6+2,7)*2,0
| - strop : 3,6*2,7 |  |  | 9.72 | [21 empty] | VV | 0 | - strop : 3,6*2,7
| Mezisoučet |  |  | 34.92 | [21 empty] | VV | 1 | Mezisoučet
77 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 107.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.1 | 800-784 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.07668 | 8.28 |  |  |  |  | POL1_ | A2EEFC9C-0B42-43E0-A7A1-2841282F0E03
Díl | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
78 | 330895001X00 | Řetězový kladkostroj s el. pojezdem, nosnost 250 kg, zdvih 3 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | C9838CC7-0C82-489D-8A55-93C77CF9F1AC
79 | 330895002X00 | Napájení: přívod s vypínačem, shronovací vedení podél drážky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | AA648A6C-32F4-4DB9-A047-6DA49D326B73
80 | 330895003X00 | Instalace na drážku montáž napájení, zprovoznění | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | 9CDCBD8B-F22B-48D5-8600-DF4CEF350A58
Díl | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.15 |  |  |  |  | DIL
81 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 7.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 2.067 | 15.18 |  |  |  |  | POL8_ | F1024A18-7438-4872-9090-604C961F1C3B
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 : | [24 empty] | VV | 0 | 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 :
| Součet : 7,34396 |  |  | 7.344 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 7,34396
82 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.49 | 3.6 |  |  |  |  | POL8_ | B259AB82-44F8-4E33-8C20-F66A0CB12C7D
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 : | [24 empty] | VV | 0 | 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 :
| Součet : 7,34396 |  |  | 7.344 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 7,34396
83 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 146.8792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_ | 8F68D5BB-2006-4CC1-8B8B-DA1FD7FA9432
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 : | [24 empty] | VV | 0 | 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 :
| Součet : 146,87916 |  |  | 146.8792 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 146,87916
84 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.942 | 6.92 |  |  |  |  | POL8_ | C6DDEE02-F28D-4A78-B670-F0A3200DD58D
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 : | [24 empty] | VV | 0 | 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 :
| Součet : 7,34396 |  |  | 7.344 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 7,34396
85 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 29.3758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.105 | 3.08 |  |  |  |  | POL8_ | 9D8760D0-6DBF-4BA6-B4B5-94B0EECEA34D
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 : | [24 empty] | VV | 0 | 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 :
| Součet : 29,37583 |  |  | 29.3758 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 29,37583
86 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 7.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 25/I | RTS 25/I | 1.14 | 8.37 |  |  |  |  | POL8_ | EC39B287-6901-47E7-8E1C-D7E4B5549EE6
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 : | [24 empty] | VV | 0 | 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 :
| Součet : 7,34396 |  |  | 7.344 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 7,34396
87 | 979990265T00 | Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti bez obsahu nebezpečných látek | t | 7.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | Firemní | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_ | 75D4532B-DEF0-44D7-AB08-C3AC6E33A1CD
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | [24 empty] | VV | 0 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
| 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 : | [24 empty] | VV | 0 | 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 77 :
| Součet : 7,34396 |  |  | 7.344 | [21 empty] | VV | 0 | Součet : 7,34396
[24 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S8: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T8: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 02
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 14 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | ROZ
C: | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | CAS_STR
C: | 02 | Elektroinstalace | [23 empty] | CAS_STA
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 28.44 |  |  |  |  | DIL
1 | 210010535RT4 | Zapojení vodiče do wago svorky, včetně WAGO 4 červená | kus | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.013 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_ | BB3E68C4-B078-48B3-B71A-C91B112E1C1D
2 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.13 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_ | C88729B2-7BA2-4B63-B71B-796DB5F43355
3 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.249 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_ | 7F35F07F-AF5A-4DB2-B69A-F5C0E50AFD12
4 | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.34 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_ | 25F63077-1976-4EDF-AE8F-93FD277D4BA2
| 6 A : 1 |  |  | 1 | [21 empty] | VV | 0 | 6 A : 1
| 16 A : 2 |  |  | 2 | [21 empty] | VV | 0 | 16 A : 2
5 | 35822002042CH | Jistič 1-pólový s chráničem, 6 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | DC0C33EA-035A-4F73-AFD8-D7ABBF507F6F
6 | 35822002045CH | Jistič 1-pólový s chráničem, 16 A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | BF545FE9-FCBC-46A0-94CB-8E4A1EA885CF
7 | 210120569R00 | Jistič trojpólový do 25 A se zapojením | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.76 | 2.28 |  |  |  |  | POL1_ | 094B32BD-FA38-460D-9DE1-DEC00B4BFDC6
8 | 35822002315R | Jistič 3-pólový 25A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/I | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | EFEA2F45-1028-4A2D-9C1A-77E599551771
9 | 358220024561CH | Jistič 3-pólový s chráničem, 16A | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 8DF7C0C7-714A-4E19-A38D-C7CDC7710E94
10 | 210190042R00 | Osazení plast.rozvodnic, plocha do 0,3 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_ | 27DFF357-31AB-4E1D-A3E1-39339DA4FAD8
11 | 357161617R | Rozvodnice plastová na omítku 12 mod. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | B974B968-7A1F-42F1-A9EF-D4208460B30D
12 | 210800023RT4 | Vodič CYBY (CYKYLO, CYKYLS) 3x1,5 mm2 pod omítkou, včetně dodávky vodiče CYKYLo 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.06415 | 3.21 |  |  |  |  | POL1_ | 6BA60707-28E9-4EAC-B9F1-52976213F7C5
13 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.07 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_ | C9FF86F9-54FC-46D2-8790-A8F4160CD1F8
14 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.07246 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_ | 95015600-F9F2-42F4-9C4F-927EF7635A25
15 | 210800117RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu | m | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.07246 | 3.77 |  |  |  |  | POL1_ | 280397DB-C56A-4081-9776-9FA1FE5EDA77
16 | 210800506RT1 | Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.04633 | 3.71 |  |  |  |  | POL1_ | D793D8FF-64A1-46D1-AE9F-6901D1E684DA
17 | 650101321R00 | Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M65 | RTS 25/I | RTS 25/I | 0.68 | 1.36 |  |  |  |  | POL1_ | 35C24C6B-A409-460A-A377-1B8903F08940
18 | 3483283520X | Svítidlo zářivkové do vlhkých prostor | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | RTS 25/I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | D77D5724-42BB-4C56-9502-DD27C0208C0F
19 | 990211003 | LED trubice 120 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | B83171B8-6FE2-478F-BC30-616C3E4430C5
20 | 990211002 | Kabelová poutka | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 18435645-5747-4C4A-B5BD-D350BA4CE448
21 | 990211004 | Svorka VC03-0006 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 08214952-DFB8-4E47-B9B1-B4C9EA2D1013
22 | 990211001 | Režijní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0 | 5B4C6565-B5E3-453C-9431-117D22B519AC
23 | 220890202R00 | Revize | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS 25/I | RTS 25/I | 1 | 6 |  |  |  |  | POL1_ | EA608B27-7DC4-4090-9DD7-C2247C337801
[24 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S8: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T8: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 03
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 14 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | STA
O: | [25 empty] | OBJ
R: | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | ROZ
C: | 81000386 | Havarijní stav místnosti pro zemřelé ve Veselí Nad Moravou | [23 empty] | CAS_STR
C: | 03 | Chladící technologie | [23 empty] | CAS_STA
# | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Identifikace |  | CenaCelkem pro UzivDil | Typ | ParovaciUID
Díl | M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 397551001X00 | Chladící box pro úchovu zemřelých - jeden společný chlazený prostor se 2 dveřmi a 6 patry plat (3+3) opláštěné plechem z korozivzdorné oceli, včetně zamykání a bezpečnostního otevírání zevnitř boxu, max. 2150x2400x2350 mm, jeden chlazený prostor, 2x dveře 800x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | 3854DBEA-7D55-47FE-A316-B40FBA50CEEF
2 | 397551002X00 | Dělené chladicí zařízení (split). KCHJ + výparník + rozvaděč (KCHJ pro chladivo R449a). Teplota chl. prostoru: 0°C až +3°C , teplota měřena v ustáleném stavu, dle aktuálního zaskladnění. Součástí KCHJ je konzola pro uchycení na stěnu budovy. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | 00DA86ED-4B7E-4343-B3E4-4555FD704AB9
3 | 397551003X00 | Vnitřní výbava, vč. plat pro těla zemřelých (1x dveře = 3 patra plat), válečkový systém (rolny), celkem 6 ks, á 600 x 1920 mm š x d, á 130 kg. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | E7098ED5-654B-4A4E-BF0A-A75353825ED3
4 | 397551004X00 | Polohovací/zdvihací el. vozík (1 ks, nosnost 180 kg brutto), bez váhy vyroben z korozivzdorné oceli. Dvojitý nůžkový mechanismus, válečkový dopravník s aretací pro uložení plata. Napájený 24V, dobíjení zařízení 230V, bez váhy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | 75C3B94B-CB58-4817-8F80-31FB12F3E4AB
5 | 397551005X00 | Přeprava materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Firemní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_ | A4EEBD28-0102-431D-998C-90F1A324DA89
[24 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S8: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T8: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu