## HUR
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Posilovací stroje pro Sanatorium Pálava – část 1: Sada posilovacích strojů na bázi stlačeného vzduchu na různé svalové skupiny
ZADAVATEL
Název zadavatele: Jihomoravská zdravotní a.s.
Sídlo: Nové sady 2, 602 00 Brno | IČO: 27714608
Statutární zástupce:MUDr. Vladimíra Danihelková, předsedkyně představenstva a Mgr. Petr Kyzlink, místopředseda představenstva
Místo plnění VZ: Sanatorium Pálava, Pasohlávky
DODAVATEL VYPLNÍ DODAVATEL
Název zadavatele:
Sídlo: | IČO:
Statutární zástupce: | Kontaktní osoba:
Požadavek/parametr
DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK
Požadovaný počet kusů | uvedeno níže u jednotlivých typů
Umístění - patro, číslo místnosti | 1 NP, 1L 17
Všeobecné požadavky | Uveďte nabízený údaj, případně ANO/NE
Posilovací stroje pro svalové skupiny horních, dolních končetin a trupu na bázi stlačeného vzduchu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
intuitivní personalizovaný systém pro minimálně 100 uživatelů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Regulace zátěže pomocí stlačeného vzduchu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Plynulé navyšování zátěže po 10 dkg (+/- 50%) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Duální funkce (jak pro flexi, tak pro extenzi) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Ovládání pomocí dotykového displeje | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Displej se zpětnou vazbou pro pacienta během cvičení: ukazuje výběr směru pohybu, zátěž, sílu pacienta, označení pro cílovou sílu při další terapii, počet opakování pohybu, rozsah pohybu pro pravou a levou končetinu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
plynulý pohyb stroje bez rázů k zajištění min. zátěže na klouby | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
napájení 230 V | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
1) Multifunkční zařízení pro 4 různé cviky
požadovaný počet kusů: | 2
Název výrobku (či označení modelu a výrobce) | účastník vyplní údaj
Účel použití , požadavek/parametr
určen pro procvičování horní končetiny/záda, tlaky nohou a asistovaný dřep | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
4 základní cviky. Leg Press - tlak nohama, Dop - tlak pažemi dolů, Shrug - zvedání ramen, Assistes Squat - asistovaný dřep | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Elektricky nastavitelné rameno páky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
elektricky nastavitelná poloha sedadla | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
krční polštář | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nožní popruhy | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
zařízení pro měření izometické síly | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
2) Multifunkční zařízení pro 5 různých cviků
Požadovaný počet kusů: | 2
Název výrobku (či označení modelu a výrobce) | účastník vyplní údaj
Účel použití, požadavek/parametr
Určen pro procvičování nohy, předkopávání a zakopávání, horní končetina/trup, horní končetina zvedání a stahování | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
5 základních cviků: Push Up - tlak rukama nahoru, Pull Down - tahání páky dolů, Chest Press - tlak od těla vpřed, Leg Extension - natažení nohou nahoru, Leg Curl - ohýbání nohou dotadu | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
krční polštář | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
elektricky nastavitelná zádová opěrka | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rukojeti umožňují horizontální i vertikální úchopy | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
polstrované nožní popruhy | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
nastavitelná ramena páky | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
bezpečnostní pás | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
3) Přístroj pro procvičení dolních končetin (abdukce / addukce)
Požadovaný počet kusů: | 1
Název výrobku (či označení modelu a výrobce) | účastník vyplní údaj
Účel použití, požadavek/parametr
cvičební stroj pro addukci/abdukci dolních končetin | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
určen pro procvičování hýžďových svalů, adduktory stehna | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
rukojeti pro snadný nástup | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
fixační pás | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přípojka senzoru pro izometrické testování | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
šíjová podpěra | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
4) Přístroj pro procvičení prsních svalů
Požadovaný počet kusů: | 1
Název výrobku (či označení modelu a výrobce) | účastník vyplní údaj
Účel použití, požadavek/parametr
cvičební stroj pro posílení prsních svalů | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
omezovače k nastavení rozsahu pohybu (pozice start a pozice konec) | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
přípojka senzoru pro izometrické testování | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
fixační pás | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
šíjová podpěra | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Obecné požadavky
Jedná se o "Zdravotnický prostředek podle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů" | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Povrchová úprava odolná vůči účinkům desinfekčních přípravků v souladu s Desinfekčním řádem | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné | účastník vyplní údaj, příp. ANO/NE