# Zadávací řízení na elektrické zvedací zařízení na přesun invalidních klientů

Poptáváme el. zvedák vybavený stabilním vertikalizačním systémem, který zabezpečuje bezpečnost a důstojnost klienta při přesunech. Zvedák musí umožňovat nastavení polohy „do sedu“ z důvodu častého přesunu klientů na invalidní vozík. Dále musí být vybaven vícebodovými klipy pro bezpečný úchyt a jako zábrana proti rozhoupání vaku při přesunu.

Další požadavky:

- Nosnost nad 180kg

- Zabudovaná váha

- Cena vč.1 ks vaku vel. L do 180 tis.Kč

Nabídky zasílejte na adresu organizace v zalepených obálkách s označením : VŘ Zvedací elektrické zařízení do 6.11.2015 do 12h.