Věc: dodatečné  informace k projektové dokumentaci

Akce: Zateplení stravovacího provozu

Vyjádření projektanta k dotazům :

Dotaz č. 1. Ve stavebním rozpočtu je uvedena pol. Č . 7 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl.

37,5cm - nadezdívky střešní konstrukce, vyzdění nových štítových stěn . Je zde uvedená nejasně vysoká výměra 132,85m2. Dle výpočtů uvedených za výkazem se výpočet výměry skládá ze tří výměr: (2.6 + 14.57 + 2.6 + 22.1 +22.1 + 3.5 + 14.93)*0.25 tj. zřejmě nadezdívky, 15.2*3 tj, zřejmě štítově stěny a dále nejasný výpočet 37.03*1.8.

Dotaz:

Kde v objektu je uvažováno vyzdívání stěn o výměře 37.08*1,8? Je opravdu tato

výměra správná? Má uchazeč tuhle položku ocenit v plné výměře?

Vyjádření :

Konstrukce krovu a mezistřešního prostoru, vč. uspořádání,  je do této doby naprosto neznámá (v PD se pouze předpokladá). Vzhledem k tomu, že nelze cenu stavby následně navyšovat, je nutné uvažovat v případě potřeby či nutnosti (statické zajištění konstrukce krovu) s nosnou zdí pod vrcholovou vaznici -37.03*1.8.  Výměra 15.2*3 je plocha nových štítových stěn (dvou krajních a jedné středové (mezi vzájemně posunutými střešními rovinami). Výměra (2.6 + 14.57 + 2.6 + 22.1 + 22.1 + 3.5 + 14.93)*0.25 je předpokládané zvýšení nadezdívky. Proto všechny výměry nacenit.

Dotaz č. 2. Ve stavebním rozpočtu je uvedena pol. Č. 26 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších,složitost 6 o výměře 486,68m2. Zateplovací systém je ovšem zakončen dle

technické zprávy a položkového rozpočtu probarvenou silikátovou omítkou.

Dotaz:

Kde je uvažován tento nátěr na objektu? Proč je zatřídění nátěru ve složitosti tř. 6,

když se jedná o jednoduchou hladkou fasádu? Má uchazeč tuhle položku ocenit?

Vyjádření :

Položkou by měl být vyjádřen penetrační nátěr a celkové ošetření podkladu pod zateplením. Položka by měla vyjadřovat složitost v tom směru, že bude potřeba zajistit pokud možno stejné povrchové vlastnosti a přilnavost značně rozdílných podkladů – stávající (byť očištěné omítky), vyspravené stávající omítky a nové omítky štítu a nadezdívky. Proto položku nacenit. Položka 25 je penetrace pod barevnou omítku.

Dotaz č. 3. Ve stavebním rozpočtu je uvedena pol. Č. 28 Omítka vnější stěn, stěrka +

perlinka omítka nadezdívky a nových štítových stěn o výměře 441 m2.

Dotaz:

Proč výměra 441 m2 výrazně převysuJe vymeru z pol. č1 Zdiva nadezdívek a

štítových stěn kde je výměra 132,85 m2? Nemá být správně na plochách nadezdívek

a štítů proveden zateplovací systém jako u fasády pro celistvost a ucelenost fasády?

Z vnitřních stran pod střechou bude výměra minimální a není zapotřebí tyhle plochy

omítat, má uchazeč tuhle položku ocenit a v jaké výměře?

Vyjádření :

Zateplovací systém je nutné provádět na jednotný podklad – opravenou stávající omítku a omítku nových konstrukcí. Vzhledem k charakteru použitého materiálu (plynosilikát) je nutné ošetřit omítkou konstrukce i v prostoru budoucího střešní konstrukce (štítové stěny i nadezdívka z obou stran). Navíc je nutný min. přesah na stávající opravenou omítku stěn, z důvodu zamezení práskání podkladu pod provedeným zateplením.  Položku nacenit v uvedené výměře.

Dotaz č. 4. Ve stavebním rozpočtu oddílu 64 Výplně otvorů je uvedena pouze montáž

oken, chybí tedy v popisu položky jejich dodávky a také chybí v oddílu demontáž a likvidace stávající sklobetonové stěny, která má být plastovými výplni otvorů nahrazena.

Dotaz:

Má uchazeč v ceně kalkulovat dodávku výplní otvorů, vybourání a likvidaci

sklobetonových tvárnic, nebo budou v režii zadavatele?

Vyjádření :

Ano, nutno nacenit včetně vybourání a likvidace sklobetonových tvárnic, dodávky a montáže oken.

Dotaz č. 5. Ve stavebním rozpočtu je uvedena v oddílu 713 Izolace tepelné pol. Č. 33

Montáž, demontáž a pronájem zabezpečení s výměrou kpl 117,65

Dotaz:

V technické zprávě a na výkresech neuvedeno, o co se jedná? Má uchazeč tuhle

položku ocenit?

Vyjádření :

Ano, nacenit. Jedná se jednoduché zabezpečení – např. oplocení staveniště, vč. oplocení lešení a to z důvodu, že práce budou prováděny za plného provozu areálu a je tedy nutné zamezit vstupu klientů ústavu na lešení, zařízení staveniště, složeného materiálu, kontejnerů apod. (zde upozorňuji, že se jedná o osoby se značně sníženou inteligencí a tudíž je nutné předpokládat značně nepředvídatelné chovaní).

Dotaz č. 6. Ve stavebním rozpočtu oddílu 94 jsou u výměry lešení uvedeny výměry jen

577,2m2.

Dotaz:

Proč je výměra nižší o 71 m2 než výměra zateplovacího systému p. Č. 20? Plocha

lešení by měla být minimálně stejná jako plocha zateplení a nebo vyšší.

Vyjádření :

Lešení by mělo odpovídat, výměra zateplovacího systému je počítána ve štítech s drobným navýšením (ztratným). Celková plocha omítek je 567m2.

Dotaz č. 7. a 8. Ve výzvě k podání nabídky je uveden předmět veřejné zakázky také

geodetické zaměření a prováděcí projektová dokumentace.

Dotaz:

Proč je předmětem díla geodetické zaměření, když se nebudou měnit půdorysné

rozměry objektu? Proč je předmětem prováděcí projektová dokumentace, když

veškeré stavební práce, jak je uvedeno ve výzvě, budou realizovány dle prováděcí

dokumentace stavby zpracované Ing. Jiřím Kratochvílem s názvem "Zateplení

stravovacího provozu"? Na jakou část díla uvažuje objednatel zhotovení prováděcí

dokumentaci mimo předanou v zadávací dokumentaci? Trvá zadavatel na těchto

předmětech veřejné zakázky?

Vyjádření :

Geodetické zaměření byl požadavek zřizovatele, pro případné změny v půdorysných rozměrech budovy po rekonstrukci střechy. Jelikož nepředpokládáme změny, které toto zaměření vyžaduje, nebude geodetické zaměření ani doložení osvědčení vyžadováno.

Projektová dokumentace bude nutná v tom případě, že po odkrytí střešního pláště budou zjištěny tak velké rozdíly proti předpokládané konstrukci a předpokládaného provedení nové konstrukce střechy, že bude nutná úplně jiná konstrukce. V takovém případě je nutné, aby prováděcí firma byla schopna prováděcí projekt (tj. včetně nutných statických výpočtů) zajistit, protože nelze zastavit provádění stavby.

Zpracoval

Ing. Jiří Kratochvíl