## Položky
Soupis prací a dodávek
Stavba : |  | SPŠ a VOŠ technická - Rekonstrukce VS a HV přípojky
Objekt : |  | PS 01.01 Technologie
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
1 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.261
2 | 632664113U00 | Nátěr bet podlah epox 1x protiskluz | m2 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00046
3 | 635111215U00 | Násyp podlaha štěrkopís 0-4 zhutněn | m3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.98
4 | 976085311R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 16.9985 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
6 | 713463212U00 | Izol tep potrubí pouz Alfol+pás | m | 184 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
7 | 722182006R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí | m | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
8 | 283771158 | Izolace potrubí z pěnového polyetylénu 48/20 | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00016
9 | 283771191 | Izolace potrubí z pěnového polyetylénu 60/25 | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00024
10 | 283771205 | Izolace potrubí z pěnového polyetylénu 60/30 | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00025
11 | 283771253 | Izolace potrubí z pěnového polyetylénu 89/20 | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00027
12 | 283771282 | Izolace potrubí z pěnového polyetylénu 114/25 | m | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283771282 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0005
13 | 63152647 | Pouzdro potrubní kašírované s ALU folií 35/50 mm | m | 160 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 63152647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0008
14 | 63152654 | Pouzdro potrubní kašírované s ALU folií 89/50 mm | m | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 63152654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0013
15 | 63152667 | Pouzdro potrubní kašírované s ALU folií 76/60 mm | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 63152667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00135
16 | 63152669 | Pouzdro potrubní kašírované s ALU folií 108/60 mm | m | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 63152669 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0015
17 | 63152689 | Pouzdro potrubní kašírované s ALU folií 159/80 mm | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 63152689 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0022
18 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
19 | 722172315R00 | Potrubí z PPR D 50/6,9 mm | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00594
20 | 722172316R00 | Potrubí z PPR D 63/8,6 mm | m | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00654
21 | 722175116R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
22 | 722175117R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj DN 63 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
23 | 722175126R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 50 | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
24 | 722175127R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 63 | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
25 | 722175136R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
26 | 722175137R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje DN 63 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
27 | 28654010 | Koleno 90° PPR D 50 mm | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28654010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00017
28 | 28654012 | Koleno 90° PPR D 63 mm | kus | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28654012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00036
29 | 28654080 | T kus jednoznačný PPR d 50 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28654080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0002
30 | 28654082 | T kus jednoznačný PPR d 63 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28654082 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00039
31 | 28655078 | DG přechodka MZD D50x6/4" PP R | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28655078 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00023
32 | 286550791 | DG přechodka MZD D63x2" PP R | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 286550791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00066
33 | 31945804 | Šroubení přímé 6/4 vnější/vnitřní závit mosaz | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 31945804 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
34 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1
35 | 7324000001 | Kompletní demontáž stávající výmeníkové stanice včetně zařízení, armatur, potrubí | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 7324000002 | Instalace a umístění nové technologie VS včetně zařízení, armatur, potrubí | hod | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
38 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových DN 40 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
39 | 732429115R00 | Montáž čerpadel oběhových DN 80 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00035
40 | 7324000011 | Modul horkovod / topná voda 2x483 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7324000011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.45
41 | 7324000012 | Modul topná voda / TV 150 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7324000012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.3
42 | 7324000013 | Zásobník TV 800l nerez včetně izolace | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7324000013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.25
43 | 7324000014 | Expanzní nádoba 500l PN6 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7324000014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.06
44 | 7324000015 | Elektronické oběhové čerpadlo 2m3/hod při 5 mvs | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7324000015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.03
45 | 7324000016 | Elektronické oběhové čerpadlo 9m3/hod při 5 mvs | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7324000016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.03
46 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
47 | 733111313R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 15 | m | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
48 | 733121211R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 25/2,6 | m | 160 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00575
49 | 733121219R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3/2,9 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00773
50 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 | m | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00975
51 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 | m | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01355
52 | 733121228R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01697
53 | 733121228R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01697
54 | 733123119R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 60,3/2,9 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 733123123R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,2 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 733123125R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 89/3,6 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
57 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40 | m | 160 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
58 | 733190219R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | 733190225R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 89/3,6 | m | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 733190232R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 133/4,5 | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 733190240 | Vypuštění a napuštění rozvodu včetně odvzdušnění | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
63 | 734109213R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 40 | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00434
64 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00683
65 | 734109216R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00886
66 | 734109217R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01053
67 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
72 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
73 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
74 | 00900001 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
75 | 00900002 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80 | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
76 | 00900003 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 100 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
77 | 00900004 | Zpětná klapka mezipřírubová DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
78 | 00900005 | Zpětná klapka mezipřírubová DN 80 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
79 | 00900006 | Filtr přírubový DN 80 PN 16 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
80 | 00900007 | Kohout kulový FF voda 1/2" páčka | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
81 | 00900008 | Kohout kulový FF voda 1" páčka | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
82 | 00900009 | Kohout kulový FF voda 6/4" páčka | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
83 | 00900010 | Kohout kulový FF voda 2" páčka | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
84 | 00900011 | Filt závitový voda 1" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
85 | 00900012 | Zpětná klapka závitová voda 6/4" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
86 | 00900013 | Kulový kohout vypouštěcí 1/2" | kus | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
87 | 00900014 | Kohout kulový FF s odvodněním 1/2" páčka | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
88 | 00900015 | Automatický odvzdušňovacá ventil 1/2" | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
89 | 00900016 | Vyvažovací ventil 2" | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
90 | 00900017 | Tlakoměr 0-600 kPa | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
91 | 00900018 | Teploměr 0-120 °C včetně jímky | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
92 | 00900019 | Navařovací kulový kohout se závitem a zátkou DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
93 | 00900020 | Uzavírací armatura se zajištěním k expanzní nádobě | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 900020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
94 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
95 | 767581801R00 | Demontáž a zpětná montáž podhledů - kazet | m2 | 168 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
97 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
98 | 783425422U00 | Nátěr synt potr -50 DÜFA M 1a+1z+2e | m | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
99 | 783425428U00 | Nátěr synt potr -50 DÜFA zákl antik | m | 160 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
100 | 783425528U00 | Nátěr synt potr-100 DÜFA zákl antik | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  |  | 1
101 | 79910000001 | Vyčištění a proplach potrubí | hod | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
102 | 79910000002 | Uvedení zařízení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
103 | 79910000003 | Topná zkouška | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
104 | 79910000004 | Realizační projektová dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
105 | 79910000005 | Kompletační činnost | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
106 | 79910000006 | Drobné pomocné práce | hod | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
107 | 79910000007 | Úklid a likvidace odpadu | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0