## List1
Nemocnice Vyškov, p.o.
Rekonstrukce budovy B
Předběžný odhad investičních nákladů
Stavební a inženýrské objekty
SO 01 | Křídlo B2 |  |  | 79900000
|  | stavební a konstrukční část | 52700000
|  | zdravotně technické instalace | 5200000
|  | vytápění | 3900000
|  | silnoproudé elektroinstalace | 11000000
|  | slaboproudé elektroinstalace | 3800000
|  | rozvody medicinálních plynů | 3300000
SO 02 | Křídlo C1 |  |  | 12600000
IO 01 | Venkovní kanalizace |  |  | 800000
IO 02 | Venkovní vodovod |  |  | 200000
IO 03 | Komunikace, zpevněné plochy |  |  | 300000
IO 04 | Terénní a sadové úpravy |  |  | 100000
IO 05 | Příprava území |  |  | 200000
Stavební a inženýrské objekty celkem |  |  |  | 94100000
Technologická zařízení
PS 01 | Technologická zařízení křídla B2 |  |  | 13800000
|  | zdravotnická technologie | 8000000
|  | vzduchotechnika | 4100000
|  | měření a regulace | 900000
|  | elektrická požární signalizace | 800000
Technologická zařízení celkem |  |  |  | 13800000
Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 4000000
Investiční náklady celkem bez DPH |  |  |  | 111900000
DPH
| 21% | Stavební a inženýrské objekty |  | 19761000
| 21% | Technologická zařízení |  | 2898000
| 21% | Vedlejší a ostatní náklady |  | 840000
DPH celkem |  |  |  | 23499000
Investiční náklady celkem vč. DPH |  |  |  | 135399000